PAKIET NR 2 - STAPLERY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE

| Lp | Rozmiar | Wysokość zszywki (mm) | Parametr | Nazwa | Liczba sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Stawka VAT % | Cena jed. brutto za saszetkę | Wartość netto | Wartość brutto | KOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 mm | 4,5-4,8 | Automatyczna lub ręczna regulacja docisku | Stapler liniowy zamykający | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 60 mm | 4,5-4,8 | Automatyczna lub reczna regulacja docisku | Stapler liniowy zamykajacy | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 60 mm | 4,5-4,8 |  | Ładunek do staplera liniowego zamykającego | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 90 mm | 4,5-4,8 |  | Ładunek do stpalera liniowego zamykającego | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 25-26 mm | 4,5-4,8 | Automatyczna lub reczna regulacja docisku | Stapler okrężny zakrzywiony | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 28-29 mm | 4,5-4,8 | Automatyczna lub reczna regulacja docisku | Stapler okrężny zakrzywiony | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 31-32 mm | 4,8-5,0 | Automatyczna lub ręczna regulacja docisku | Stapler okrężny zakrzywiony | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 34 mm | 4,8-5,0 | Automatyczna lub reczna regulacja docisku | Stapler okrężny zakrzywiony | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 75 mm | 3,85 i 4,5 |  | Stapler liniowy z nożem tnacym (wymienny nóż nie jest wymagany) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 75 mm | 3,85 i 4,5 |  | Ładunek do staplera liniowego z nożem tnacym opisanego powyzej | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Ilość zszytek 35 szt. | Stapler skórny | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |