ZP.271.9.2023.GKM         		                       	                 Aleksandrów Kujawski, 20.06.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.271.9.2023.GKM.

Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski - działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim na pomieszczenia ogólno - kulturalne, administracyjno - biurowe, socjalno - magazynowe oraz poczekalnię podróżnych wraz z projektem odtworzenia elewacji zewnętrznych – Wymiana stolarki okiennej” – sprawa nr ZP.271.9.2023.GKM. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem złożenia oferty przetargowej na w/wym. postępowanie, zwracam się

z uprzejmą prośbą o:

- udostępnienie przedmiaru robót dla przedmiotowego zadania w formacie pdf, gdyż załącznika

nr 4A do SWZ „Przedmiar” nie da się otworzyć.

Odp.

Zamawiający informuje, że udostępnił Przedmiar w innym formacie.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie nr 1

Proszę o określenie parametru cieplnego dla przedmiotowej stolarki okiennej .

Odp.

Zamawiający informuje, że dla okien i drzwi ( bo one też są oszklone ) przyjęto współczynniki przenikania ciepła Uw mniejszy lub równy 0,9 W/m2.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Burmistrz

Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/