Nakło n. Not., dnia 07.03.2023 r.

OWO.272.3.2023

**INFORMACJA**

Dotyczy postępowania pt.: Modernizacja ogrodzenia frontowego szpitala w Nakle nad Notecią przy   
ul. A. Mickiewicza 7

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do niego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji nawierzchni poprzez wskazanie właściwego przekroju konstrukcyjnego. W pliku pn. „RYS\_K2 i K3 Nawierzchnia z kostki betonowej” Projektant wskazuje na stronie nr 1 podbudowę właściwą o gr. 10 cm z betonu C16/20, natomiast na stronie nr 2 podbudowę właściwą gr. 25 cm z betonu C12/15 dla tej samej nawierzchni.

**Odpowiedź 1:**

Warstwy nawierzchni do wykonania wg rysunku K2.

**Pytanie 2:**

Prosimy o wskazanie jaką podbudowę należy zastosować pod nawierzchnię z kostki betonowej?   
W projekcie oraz przedmiarze wskazano wykonanie podbudowy betonowej, natomiast specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w dziale „nawierzchnie utwardzone” wskazuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

**Odpowiedź 2:**

Zgodnie z przedmiarem, podbudowa betonowa gr. 10 cm z betonu C16/20.

**Pytanie 3:**

Ze względu na konieczność wykonania utwardzenia nawierzchni jako jeden niepodzielny odcinek, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie remontowanego odcinka na czas prowadzenia robót?

**Pytanie 4:**

Czy Użytkownik ma możliwość i wyraża zgodę na utworzenie alternatywnego objazdu dla ruchu samochodowego na czas całkowitego zamknięcia remontowanego odcinka drogi dojazdowej do obiektu?

**Odpowiedź 3 i 4:**

Tak. Na czas wykonania utwardzenia, wjazd ten będzie czasowo zamknięty. W tym czasie dojazd do szpitala odbywać się będzie za pomocą drugiego wjazdu od ulicy Mickiewicza.

Powyższa treść staje się integralną częścią specyfikacji i zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

STAROSTA

Tadeusz Sobol