## 11 po zmianie
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-1/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1.11 do SWZ
zmieniony 18.01.2024
Wykonawca …......................................
Część nr 11 - Testy do sterylizacji.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN | Nazwa handlowa i nr katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia | Producent oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+wartość VAT | 10 | 11
1. | Test Bowie Dick do kontroli sprawności sterylizatorów parowych z próżnią.Test w postaci powlekanego paska samoprzylepnego z polem wskaźnikowym, na które składa się 6 kawałków z żółtą substancją wskaźnikową. Test kompatybilny z przyrzadem posiadającym przez zamawiajacego tj. Helix PCD, 1 op = 250 szt. | op. | 20
2. | Test kontroli wsadu, składający się z testów w postaci powlekanego samoprzylepnego paska z polem wskaźnikowym w postaci 4 kawałków z substancją wskaźnikową w kolorze żółtym lub niebieskim, pozbawioną ołowiu i innych metali cięzkich. Test kompatybilny z posiadanym przyrządem testowym, 1op = 400 szt. | op. | 15
3. | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek typ Seal Check 1, op.= 250 szt. | op. | 10
4. | Test biologiczny fiolkowy do sterylizacji z odczytem 24/48h ze wskaźnikiem chemicznym na fiolce (Potwierdzenie klasy przez niezależną jednostkę notyfikowaną). Kompatybiny z inkubatorem posiadającym przez zamawiającego tj SPS medical, 1 op. = 100 szt. | op. | 10
5. | Etykiety do sterylizacji parowej dwukrotnie przylepne kompatybilne z 3 rzedową metkownicą typ GKE ze wskaźnikiem pary wodnej 750 etykiet na rolce w zestawie wałekz tuszem 1op = 12 rolek | op. | 20
6. | Wskaźnik wielopunktowy do kontroli sterylizacji parowej kl. 4, 1op=250/500 | op. | 42
RAZEM (wartości należy przenieść do Formularza oferty): |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x | x
Podpis osoby / osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy