Czersk, 2024-11-15

 ZP.271.43.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Czersk”**, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00577100 z dnia 04.11.2024 r.).

**WYJAŚNIENIETREŚCI SWZ**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Czy muszą zostać zastosowane szyby bezpieczne oznaczone znakiem CE potwierdzającym bezpieczeństwo i możliwość zastosowania w miejscach publicznych ?
2. Czy w związku z obowiązującym rozporządzeniem UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r w sprawie zharmonizowanych warunków wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych Zamawiający żąda od Wykonawców, aby Ci dołączyli do oferty Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji celem weryfikacji czy oferowane konstrukcje stalowe wiat przystankowych spełniają wymogi polskich przepisów prawa i norm jakości dotyczących wyrobów budowlanych?
3. Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcje wiat przystankowych były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. została oznakowana znakiem CE?
4. Czy Zamawiający dopuszcza użycie profilu 80x40 zamiast 80x80?
5. Czy Zamawiający dopuszcza montaż ławki tylko do konstrukcji wiaty?”

 **Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Tak.
2. Nie musi być dołączony do oferty, ale Wykonawca musi taki posiadać i przedstawić go Zamawiającemu przed montażem wiat.
3. Tak.
4. Nie.
5. Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

 **Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a