| Karta kontroli węzła |
| --- |
| Ulica: | Gajowa |  |  | Odbiorca: | Zespól Szkól Handlowych |  |  |
| nr: | 94 |  |  | Typ węzła: | wymiennikowy |  |  |
| nr węzła: |  |  |  | Rejon/Oddział: | ZR 1 |  |  |
| nr inw.: | - |  |  | Obwód: |  |  |  |
| Regulator różnicy ciśnienia i przepływu z ogranicznikiem lub bez ogranicznika | typ: |  |  |  |
|  | kvs: |  |  |  |
|  | dn: |  |  |  |
|  | zakres ciśnień: | od: | do: |  |
| c.o. | Naczynie wzbiorcze | typ/liczba: | Reflex N-400 |  |  |
|  | Zawór regulacyjny | typ: | VM-2 |  |  |
|  |  | kvs: | 10,0 m3/h |  |  |
|  |  | dn: | 32 |  |  |
|  | Siłownik | typ: | AMV-20 |  |  |
|  | Regulator | typ: | ECL 310 |  |  |
|  | Wymienniki | typ/liczba: | Sondex |  |  |
|  | Pompy | typ/liczba: | Magna 50-120F |  |  |
| c.w.u. | Zawór regulacyjny | typ: |  |  |  |
|  |  | kvs: | Brak dostępu do pomieszczenia z sekcją c.w.u. |  |  |
|  |  | dn: |  |  |  |
|  | Siłownik | typ: |  |  |  |
|  | Regulator | typ: |  |  |  |
|  | Wymienniki I 0 | typ/liczba: |  |  |  |
|  | Wymienniki II 0 | typ/liczba: |  |  |  |
|  | Pompy | typ/liczba: |  |  |  |
|  | Stabilizator | pojemność: |  |  |  |
| tech. | Naczynie wzbiorcze | typ/liczba: | Reflex N-90 |  |  |
|  | Zawór regulacyjny | typ: |  |  |  |
|  |  | kvs: |  |  |  |
|  |  | dn: | 15 |  |  |
|  | Siłownik | typ: | AMV-20 |  |  |
|  | Regulator | typ: | ECL 310 |  |  |
|  | Wymienniki | typ/liczba: | Sondex |  |  |
|  | Pompy | typ/liczba: | Magna 3 32-100 |  |  |
| Uwagi: | Brak okien , drzwi metalowe wentylacja sprawna |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocena technologiczna 5 Ocena budowlanki 4 Skala ocen 1- 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sporządził: M. Blicharz W. Rogulski |  |  |  |  |  |  |