## FORMULARZ CENOWY
Formularz cenowy
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa, numer katalogowy (jeśli dotyczy) | j.m. | ilość zamówienia podstawowego | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (Uwagi) | ilości objęte prawem opcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
X | X | X | X | X | X | X | (6*7) | (6+8) | (5*6) | (5*8) | (5*9) | X | X
STYMULATORY NERWU BŁĘDNEGO DO LECZENIA PADACZKI LEKOOPORNEJ
1 | Generatory stymulatorów nerwu błędnego: 1) z opcją autostymulacji, z możliwością zaprogramowania dwóch niezależnych zestawów parametrów w różnych częściach doby tzw. "programowanie dzień/noc"; 2) z opcją autostymulacji, pojemność baterii min. 1,5 Ampero-godziny ; - każdorazowo do wyboru przez zamawiającego |  | szt | 60 | [8 empty] | 36
2 | Elektroda do stymulatora nerwu błędnego kompatybilna z zaproponowanymi generatorami |  | szt | 45 | [8 empty] | 27
3 | Tunelizator |  | szt | 45 | [8 empty] | 27
4 | Zestaw magnesów – komplet zawierający 2 szt. |  | kpl. | 45 | [8 empty] | 27
5 | Dzierżawa programatora do implantacji nerwu błędnego do leczenia padaczki lekoopornej - 4 szt |  | m-c | 24 | [8 empty] | 12
x | x | x | x | x | x | x | x | razem |  |  |  | x | x
UWAGA!
W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". W przypadku braku stosowania numerów katalogowych Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 13 "producent (uwagi)" odpowiednią adnotację np. "numery katalogowe - nie stosuje się". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ! Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, na podstawie powyższego "Formularza cenowego" będzie sporządzony załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5.
Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wyrobów medycznych.
W pozycji dzierżawa należy ująć wszelkie koszty związane z wymienioną czynnością, w szczególności koszty dostarczenia, montażu, uruchomienia i demontażu ww. sprzętu oraz koszty zwrotu ww. sprzętu Wykonawcy. W kolumnie 3 Wykonawca winien podać nazwę handlową zaoferowanego w ramach dzierżawy asortymentu oraz numery katalogowe asortymentu jeżeli są stosowane, a w kolumnie 13 Wykonawca winien podać nazwę producenta zaoferowanych w ramach dzierżawy programatorów.
W pozycji "dzierżawa" należy podać cenę dzierżawy oferowanego asortymentu.
................................................................................
(data, kwalifikowany podpis elektroniczny)

## Wykaz
WYKAZ WYDZIERŻAWIONEGO SPRZĘTU
l.p. | opis wyrobu | nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
x | x | x | x | x | x | x | (6*7) | (6+8) | (5*6) | (5*8) | (5*9) | x
1 | Programator z głowicą do implantacji stymulatora nerwu błędnego do leczenia padaczki lekoopornej. |  | szt | 4
UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "WYKAZ WYDZIERŻAWIONEGO SPRZĘTU" będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1 - 2 oraz kolumny 4 - 5.
Dzierżawiony Programator, zostanie zwrócony Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji, po zakończeniu niniejszej umowy lub po wykorzystaniu wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.