Elektryczny stół rehabilitacyjny - 1 szt.

Oferuję:

Model/typ

Producent/kraj

| Lp. | Wymagania | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
|  | Dwusegmentowy, stacjonarny stół rehabilitacyjny o nowoczesnym i estetycznym wyglądzie. |  |
|  | Wyposażony w : blat dwuczęściowy, otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu, podgłówek regulowany sprężyną gazową, wieszak na podkład celulozowy 60 cm, uchwyty na pasy po obu stronach leża, tapicerka skóropodobna standard line - kolor do wyboru po rozstrzygnięciu, kolor stelaża biały, układ jezdny z 4 skrętnymi kółkami. Pilot ręczny |  |
|  | Parametry: - Długość: 200 cm - Szerokość: 69 cm - Wysokość: 57 – 81 cm - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: -60° – 45° - Waga stołu: 88 kg - Dopuszczalne obciążenie (przy regulacji elektrycznej): 150 kg |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Wyrób medyczny, znak CE |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |