**Elektryczny stół rehabilitacyjny - 1 szt.**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | Dwusegmentowy, stacjonarny s**tół rehabilitacyjny** o nowoczesnym i estetycznym wyglądzie. |  |
|  | Wyposażony w : blat dwuczęściowy, otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu, podgłówek regulowany sprężyną gazową, wieszak na podkład celulozowy 60 cm, uchwyty na pasy po obu stronach leża, tapicerka skóropodobna standard line - kolor do wyboru po rozstrzygnięciu, kolor stelaża biały, układ jezdny z 4 skrętnymi kółkami. Pilot ręczny |  |
|  | Parametry:   * Długość: 200 cm * Szerokość: 69 cm * Wysokość: 57 – 81 cm * Regulacja kąta nachylenia zagłówka: -60° – 45° * Waga stołu: 88 kg * Dopuszczalne obciążenie (przy regulacji elektrycznej): 150 kg |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Wyrób medyczny, znak CE |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie:  C:\Users\p012005\Desktop\stol-rehabilitacyjny-evo-2-e.jpg |  |