## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/86/PN/23
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1- Dostawy zacisków naczyniowych typu Buldogi
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowe buldogi naczyniowe proste: O niskiej wadze, proste,w rozmiarze midi, o delikatnej budowie szczęk, z siłą nacisku 25-30 gramów znakowane radiologicznie. Opakowanie 10szt. | 20
2 | Jednorazowe buldogi naczyniowe zagięte: O niskiej wadze,zagięte pod kątem 45stopni ,w rozmiarze midi,o delikatnej budowie szczęk, z siłą nacisku 75-80gramów ,znakowane radiologicznie. Opakowanie 10szt. | 200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/86/PN/23
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2- Dostawy protez naczyniowych prostych tkanych o dużej średnicy
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Protezy naczyniowe proste tkane: uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm²/min, grubość ściany 0,5mm. Sterylna, długość 15-30cm, średnica: 34, 38 mm lub 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm. Ilość szt. w komisie: 2 szt. z każdego rozmiaru | 70
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/86/PN/23
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3- Dostawa oxygeneratora ze zintegrowanym filtrem tętniczym i zbiornikiem kardiotomijnym z powierzchnią biokompatybilną
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Oksygenerator ze zintegrowanym filtrem tętniczym i zbiornikiem kardiotomijnym z powierzchnią biokompatybilną: • Typ membranowy, poloipropylenowe, mikroporowate włókna kanalikowe, • Powierzchnia membrany 2,5 m2, • Materiał wymiennika ciepła – tereftalan polietylenu (PET), • Filtr tętniczy 25 µm, • Statyczna objętość napełnienia 260 ml, • Zalecany przepływ krwi – 1-7l/min, • Tętniczy port wylotowy 3/8, • Żylny port wlotowy 3/8, • Port do pobierania próbek krwi tętniczej, • Port kardioplegiczny, • Port wlotowy i wylotowy gazu, • Porty wodne ½ możliwością szybkiego odłączenia • Pojemność zbiornika kardiotomijnego 4500 ml, • Maksymalny przepływ krwi przez zbiornik kardiotomojny 6l/min, • Minimalny poziom płynu 200 przy 7l/min, • Filtr kardiotomijny 30 µm, • Ekran żylny 105 µm, • Żylny otwór wlotowy obrotowy ½ cala z łacznikiem 3/8 cala • Otwór wylotowy zbiornika żylnego 3/8 cala, • Łączniki typu luer lock z filtrem – 4 • Łączniki typu luer lock bez filtra – 2 • Zestaw drenów do oxygenatora wg schematu rysunku zamawiającego • Płytka do mocowania drenów samoprzylepna z możliwością umocowania do obłozenia operacyjnego • holder do oksygenatora. Ilość sztuk w komisie: 20 sztuk | 800
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:
Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy nieodpłatnie holder – 1szt.

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/86/PN/23
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:............................................................…
Zadanie 4: Dostawy elektrod do czasowej stymulacji serca z balonem lateksowym
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektrody do czasowej stymulacji serca jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane promieniami gamma z balonem lateksowym. Elektrody są kompatybilne z większością stosowanych klinicznie, zewnętrznych stymulatorów serca, w tym również ze stymulatorami z bezpiecznymi (chronionymi) przyłączami elektrycznymi dzięki zastosowaniu dodatkowych osłon wtyków elektrycznych. rozm. 5-7CH | 200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/86/PN/23
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy łączników do drenów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Łącznik Y do łączenia 2 cewników opłucnowych Argyle. Opakowanie 24 sztuki | 1560
2 | Łącznik Y do drenów Argyle, polipropylenowy, jałowy, do drenów średnicy 6-13mm, np. dwóch drenów wyłonionych z klatki piersiowej z drenem drenażowym; Opakowanie 50 sztuk. | 500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/86/PN/23
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy stentgraftów piersiowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Stentgraft piersiowy : - rusztowanie z elektropolerowanego nitinolu powleczone poliestrem, - atraumatyczne mocowanie proksymalne – zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej, - stentgraft opakowany w dwie osłonki – zewnętrzną bardziej sztywną oraz wewnętrzną elastyczną, - proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu, - stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy, - zakres średnic 22-46 mm, kategorie długości – 100, 150, 200 oraz 250 mm, - dostępność stentgraftów stożkowych, - w zestawie prowadnik, koszulka naczyniowa, balon do modelowania stentgraftu. Komis: 5 sztuk w rozmiarze do wyboru Zamawiającego | 20
2 | Stentgraft piersiowy CM - rusztowanie z elektropolerowanego nitinolu powleczone poliestrem, - atraumatyczne mocowanie proksymalne – zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej, - stentgraft opakowany w dwie osłonki – zewnętrzną bardziej sztywną oraz wewnętrzną elastyczną, - proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu, - stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy, - zakres średnic 22-46 mm, kategorie długości: 100, 150, 200 oraz 250 mm, - dostępność stentgraftów stożkowych, - stentgrafty szyte na miarę, dopasowane do anatomii pacjenta o długościach pokrycia od 40 do 270 mm oraz zakresie średnic od 20 do 50mm | 5
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/86/PN/23
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:............................................................…
Zadanie 7: Dostawy samorozprężalnej zastawki aortalnej.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zastawka aortalna, samorozprężalna, wszczepialna przez tętnicę udową lub podobojczykową. W skład zestawu wchodzi: zastawka z systemem doprowadzającym, prowadnik, balon do walwuloplastyki, koszulka naczyniowa. Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej, stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji z możliwością repozycji, zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową, podobojczykową oraz dostępu „direct aorta”, zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją, zastawka o konstrukcji trójpłatkowej, dostępny rozmiar 23 (dla wymiarów pierścienia 18 – 20mm), 26 (dla wymiarów pierścienia 20-23 mm), 29 (dla wymiarów pierścienia 24-26mm), 34 (dla wymiarów pierścienia 26-30mm), posiada zestaw wprowadzający o profilu 14F (16F dla rozmiaru 34), kompatybilny z prowadnikiem 0,035, posiada oznakowanie CE w zakresie wszczepiania w zdegenerowane zastawki chirurgiczne – długość robocza systemu wprowadzającego 107cm, zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG, w komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający, producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji Komis: 1 sztuka z każdego rozmiaru, rozmiary po uzgodnieniu z Zamawiającym | 60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/86/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8 Dostawa półsztywnego pierścienia do zastawki mitralnej
Lp. | Asortyment uwzgędniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn netto/ | Wartość brutto / Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1 | Pierścień półsztywny dostępny w formie pełnego pierścienia o kształcie nerkowatym oraz pierścienia otwartego (opaski) do stosowania w naprawie zastawki mitralnej; pierścień pełny dostępny w rozmiarach 24,26,28,30,32,34,36,38 mm pierścień otwarty (opaska) dostępne w rozmiarach 26,28,30,32,34,36,38 mm; struktura półsztywna zapewniająca adaptacje kształtu i utrzymująca asymetryczny kształt pierścienia podczas cyklu pracy serca; elastyczny odcinek przedni oraz półsztywna tylna część pierścienia; stosunek wysokości do szerokości – 3:4 zakończenie pierścienia ułatwiające przyszycie do trójkątów ścięgnistych wyposażenie w zestaw miarek i uchwytów o plastycznej strukturze rdzeń ze stopu metali szlachetnych, pokryty silikonem i całość pokryta zewnętrznie podwójnie dzianym poliestrem widoczny w promieniach rtg możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach KOMIS: po 1 szt. z każdego rozmiaru | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/86/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawy balonów do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kompatybilnych z pompą do kontrapulsacji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 7,5 Fr 34cc: - cewnik 7,5 Fr o wymiarze 34cc - cewnik balonowy z zestawem do wprowadzania z koszulką lub bez koszulki - budowa cewnika typu Co Lumen lub Co Axial zmniejszająca opory wewnętrzne i optymalizująca przepływ helu - dodatkowy prowadnik w osobnym opakowaniu - znacznik do weryfikacji położenia cewnika w skopii - kanał ciśnienia o średnicy min. 0,027” - możliwość założenia przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 7,5 Fr - długość wprowadzanej części cewnika min. 72 cm - cewnik wykonany z materiałów nietrombogennych i apirogennych Komis 3 szt | 20
2 | Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 7,5 Fr 40 cc: - cewnik 7,5 Fr o wymiarze 40cc - cewnik balonowy z zestawem do wprowadzenia z koszulką lub bez koszulki - budowa cewnika typu Co Lumen lub Co Axial zmniejszająca opory wewnętrzne i optymalizująca przepływ helu - dodatkowy prowadnik w osobnym opakowaniu - znacznik do weryfikacji położenia cewnika w skopii - kanał ciśnienia o średnicy min. 0,027” - możliwość założenia przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 7,5 Fr - długość wprowadzanej części cewnika min. 72cm. Cewnik wykonany z materiałów nietrombogennych i apirogennych. Komis 3 szt | 40
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9 :
Oferowane zestawy muszą być kompatybilne z z pompą do kontrapulsacji DRG IABP system CS 100 Datascope

## Zadanie 10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/86/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10: Dostawy urządzeń do zespoleń proksymalnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Urządzenie w zestawie do zespoleń proksymalnych, narzędzie aktywujące, igła 14G. Rozmiar nakłuwacza aorty 4,0mm | 20
2. | Urządzenie w zestawie do zespoleń proksymalnych, narzędzie aktywujące, igła 14G. Rozmiar nakłuwacza aorty 4,5mm | 20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10 :

## Zadanie 11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/86/PN/23
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 11: Dostawy introducerów Swan’a -Ganz’a
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Introducer cewnika Swan’a -Ganz’a 8F lub 8,5F (do wyboru Zamawiajacego),zaopatrzony w port boczny, - samouszczelniający zawór hemostatyczny, - fiksator (typu – Borst) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienia na pożądanej głębokości, - rozszerzadło (dylatator), - osłonkę dekontaminacyjną, - igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igłę, - lider ułatwiający wprowadzenie 0,9x450mm, - kranik trójdrożny. | 1100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11 :

## Zadanie 12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/86/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 12: Dostawy cewników Swan’a Ganz’a
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik Swan’a Ganz’a 7,5F/110cm, pięcioświatłowy, trwale wyprofilowany w „J”; w opakowaniu ze strzykawką; wykonany z materiału nietrombogennego i pirogennego, heparynizowany, znaczniki głębokości co 10cm | 300
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12 :

## Zadanie13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/86/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 13: Dostawy zestawu do kardioplegii krwistej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zesatw do kardioplegii 1:4 ze spiralą - Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego -Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia - Bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej -Możliwość pomiaru temperatury - Spirala wymiennika stalowa -Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem -Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny - całość w jednym opakowaniu zbiorczym | 300
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13 :