Zadanie 1 – Usługi związane serwisowaniem i kalibracją bezkontaktowych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCOBLOW – ilość urządzeń 145 szt.

| L.p. | Nazwa | Szacunkowa ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja. | 290 |
| 2. | Wymiana czujnika alkoholu | 2 |
| 3. | Wymiana panelu przycisków | 2 |
| 4. | Wymiana czujnika przepływu | 2 |
| 5. | Wymiana obudowy górnej | 2 |
| 6. | Wymiana obudowy dolnej | 2 |
| 7. | Wymiana pokrywy baterii | 10 |
| 8. | Naprawa układu zasilania | 5 |
| 9. | Naprawa elektromagnesu | 1 |

Zadanie nr 2 - Usługi związane serwisowaniem i kalibracją bezkontaktowych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcoscan/Promiler AL1100F. Ilość urządzeń - 31 szt.

| L.p. | Nazwa | Szacunkowa ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja. | 62 |
| 2. | Wymiana czujnika alkoholu (sensora) | 1 |
| 3. | Wymiana obudowy | 1 |
| 4. | Wymiana akumulatora | 1 |
| 5. | Wymiana płyty głównej | 1 |

Zadanie nr 3 - Usługi związane serwisowaniem i kalibracją bezkontaktowych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Promiler iBlow. Ilość urządzeń - 18 szt.

| L.p. | Nazwa | Szacunkowa ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja. | 36 |

Zadanie nr 4 - Usługi związane serwisowaniem i kalibracją stacjonarnych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu AL4000/AL4000V. Ilość urządzeń - 9 szt.

| L.p. | Nazwa | Szacunkowa ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja. | 18 |
| 2. | Wymiana czujnika alkoholu | 2 |

- Usługa związana z serwisowaniem i kalibracją testerów trzeźwości wykonywana będzie, co 12 miesięcy z wyjątkiem sytuacji, kiedy urządzenie ulegnie awarii.

#### Oferowany okres gwarancji na bezbłędną pracę urządzenia po uzyskaniu kalibracji – minimum 12 miesięcy.

#### Oferowany okres gwarancji na części zamienne – minimum 12 miesięcy

- Czas realizacji usługi z kalibracją od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu – do 10 dni roboczych.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że usługa wymiany części serwisowych będzie wykonywana tylko w przypadkach uszkodzenia części w urządzeniu, po uprzednim poinformowaniu zamawiającego z jednoczesnym określeniem rodzaju i kosztów naprawy.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nieprzesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy testera, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zgodnie z wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

- Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na bieżąco przez 24 miesiące od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania ceny brutto razem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz 
z ubezpieczeniem urządzeń z 14 punktów wyznaczonych przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia przedmiotu umowy, w przypadku ograniczenia finansowego Zamawiającego, niezależnego od Zamawiającego.