### Bełżyce, dn. 20.02.2023

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

### Postępowanie: ZP/GM/4/2023

### Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Dotyczy postępowania prowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez możliwości  negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 .

Pytanie nr 1 – Podpisanie umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2 – Przedmiot zamówienia

Czy Zamawiający opisując „Butla aluminiowa  z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem, wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy  minimum 0,5l - 10 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) umożliwiający  podłączenie urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respiratora transportowego”, miał na myśli lekkie butle  aluminiowe z tlenem  200 bar, z przepływomierzem z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min)?

Odpowiedź: Wyżej opisane butle spełnią wymagania Zamawiającego

Pytania nr 3-6 – Przedmiot zamówienia

- Czy mieszanina gazów N2O  50% + O2  50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych  z zaworem  zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz  umożliwiający ustawienie przepływu   co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

- Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego)  mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet ? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?

- Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu(fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent  i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

- Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w ChPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 7 – Umowa (§  6  Kary  umowne)

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

1.	Strony ustalają, iż w przypadku:

d.	rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego w trybie jej § 11 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% wartości  (brutto) niezrealizowanej części umowy,

Obecne zapisy dotyczące kar umownych (cytowany § 6 ust.1 pkt. d)  prowadzą do ustanowienia nadmiernych i nieadekwatnych obciążeń wykonawcy, naruszających zasadę proporcjonalności, w szczególności w stosunku do specyfiki zamówienia i uwarunkowań rynkowych, oraz naruszających zasadę równego traktowania i równości stron umowy, a także mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego względem wykonawcy (kary umowne), co powoduje nieuprawnione uprzywilejowanie zamawiającego. Na podstawie obecnych zapisów umowy w  przypadku konieczności zerwania umowy w ostatnim okresie jej trwania, wykonawcy zostaną naliczone kary od wartości całej umowy, niezależnie od tego, iż do tej pory realizował należycie i sumiennie. Takie jednostronne ustanawianie warunków Umowy nie mieści się w granicach swobody zawierania umów i nie stanowi jej realizacji oraz stanowi przejaw czynienia ze swojego prawa użytku, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8 – Projekt umowy § 12 (ust.1 pkt. 5)

Wnosimy o wprowadzenie zapisów do umowy dotyczących waloryzacji, gdzie w przypadku, gdy:

a. całkowity wzrost cen materiałów lub kosztów Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy będzie wyższy niż 25% i jednocześnie będzie to powodować, że realizacja zamówienia - pomimo zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami powyżej - łączyć się będzie ze stratą Wykonawcy w postaci wynagrodzenia mniejszego niż koszty jego realizacji, lub

b. Zamawiający nie zaakceptuje wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami, Strony mogą ustalić rozwiązanie niniejszej umowy na podstawie porozumienia stron (bez naliczania kar umownych), jednakże ze skutkiem na 2 miesiące naprzód

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9 – Butle będące własnością Zamawiającego

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy (w tym odbioru, pełnienia i zwrotu ) butli będących własnością Zamawiającego do 14 dni roboczych.

W związku z wymogami Prawa Farmaceutycznego i Nadzoru Farmaceutycznego (GIF) aby zapewnić odpowiednią jakość i zgodność z przepisami prawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych ich producent musi wykonać z butlami ( opakowaniami ) szereg czynności aby mógł wziąć odpowiedzialność za ich dystrybucję . Proces ten wymaga czasu i dochowania odpowiednich procedur .Termin 14 dni roboczych. Jest powszechnie przyjęty ( zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcji i Dobrą praktyką Dystrybucji ) jako standardowy .

Prośbę naszą pragniemy umotywować również względami logistycznymi, technicznymi i produkcyjnymi oraz zwrócić uwagę na czasochłonność procesu prawidłowego napełniania butli oraz jego weryfikacji pod względem bezpieczeństwa (w tym również dla użytkownika), załadunku i transportu specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami przez specjalnie do tego przeszkolonych kierowców z zachowaniem rygorystycznych  zasad obowiązującego prawa (ADR).

Wobec powyższego wnosimy o odpowiednie zmiany w :

Załącznik nr1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  ( tabela  )

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy

poprzez wyłączenie ze standardu dostaw – 3 dni robocze  butli, będących własnością Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę

Pytanie nr 10

W celu przygotowania rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację oraz ewentualną porównywalność złożonych ofert, prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie rodzaju oczekiwanego ciekłego azotu?  Czy ma on był wysokiej klasy azotem technicznych?, czy też być azotem medycznym posiadającym status wyrobu medycznego?

Jednocześnie nadmieniamy, iż zastosowana w formularzu asortymentowym dla pozycji; azot medyczny, stawka podatku 23%, wskazywałaby na gaz techniczny? Niezależnie od tego prosimy o dookreślenie poruszanej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania azotu wykorzystywanego przy zabiegach medycznych