RG.271.14.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

GMINA BOLKÓW
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości 30.000 euro na DOSTAWY pn.:

„Zakup i montaż wiat przystankowych,

w tym 2 szt. w ramach FS wsi Wierzchosławice na 2020 rok”

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Zadanie realizowane częściowo w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wierzchosławice, gmina Bolków, województwo dolnośląskie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych wiat przystankowych, o niżej podanych parametrach minimalnych:

- Wiata przystankowa stylizowana na zabytkową tzw. Retro o wymiarach minimalnych 3,8m / 1,3m, profile stalowe lub aluminiowe w kolorze szarym lub czarnym RAL, oszklona szkłem bezpiecznym gr. min. 6mm, 3 ściany zabudowane (dołem możliwe wypełnienie ścian do wys. ok. 80 cm), od frontu wiata otwarta. Wewnątrz na całej długości zintegrowana z konstrukcją ławka drewniana, dach zaokrąglony pokryty np. poliwęglanem komorowym odpornym na promienie UV.

- Dwie standardowe małe wiaty przystankowe o wymiarach minimalnych 2,20m / 1,2m, profile stalowe lub aluminiowe w kolorze niebieskim RAL, oszklona szkłem bezpiecznym gr. min. 5mm, 3 ściany zabudowane (dołem możliwe wypełnienie ścian do wys. ok. 80 cm). Uwaga! Od frontu wiata również zamknięta w 2/3 długości z wejściem na 1/3 długości (możliwe wejście z boku lub na środku ściany frontowej). Wewnątrz na całej długości zintegrowana z konstrukcją ławka drewniana, dach zaokrąglony pokryty np. poliwęglanem komorowym odpornym na promienie UV.

- Miejsce dostawy i montażu:

- 1 szt. duża wiata Retro – ul. Niepodległości, 59-420 Bolków,

Telefon kontaktowy: 513 949 459

- 2 szt. małe wiaty - Wierzchosławice

Telefon kontaktowy do Pani Sołtys: 511 545 464

- Termin realizacji zamówienia: dostawa i montaż do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

- Wymagania dla oferentów:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczone wiaty i wykonaną usługę montażu udzielił gwarancji jakości wynoszącej 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

Cena ofertowa brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym dostawę pod wskazane w pkt. 2. adresy i montaż każdej z 3 wiat.

Faktura VAT winna być wystawiona na Zamawiającego:

Gmina Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków NIP: 6951399915

W treści faktury należy wyszczególnić każdą z wiat osobno.

Do oferty należy załączyć zdjęcia lub rysunki proponowanych wiat, opis parametrów zgodnie z wymaganiami w pkt. 1, a także aprobaty techniczne lub atesty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w miejscach publicznych.

- Kryterium oceny ofert:

cena – 95%, łącznie max. 95 pkt.

subiektywna ocena wyglądu wiaty RETRO – 5%, łącznie max. 5 pkt.

- Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę zakupową Gminy Bolków, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.

- Termin składania ofert: do dnia 17.03.2020 roku do godz. 09:00.

Szczegółowych informacji na temat zadania udziela:

Kierownik Referatu RG Urzędu Miejskiego w Bolkowie – Radosław Łukasiński tel.:                    75 7413213 wew. 31, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bolkowie (pn.-pt. od 7:00 do 15:00).

Bolków, dnia 9 marca 2020 r.

Zastępca Burmistrza Bolkowa

(-) Krzysztof Andrzejewski