**Załącznik 11.17 do SWZ**

**Formularz parametrów oferowanych Część nr 17 – Plecak medyczny**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Plecak medyczny 40 szt.** |
|  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane\***\*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości. |
|  | Marka, model |  |
|  | Plecak uszyty w formie prostopadłościanu o wymiarach:1. wysokości (bez rączki) 47cm (+/-1cm)
2. szerokość 36 cm (+/-1cm)
3. głębokość (bez szelek) 19 cm (+/-1cm)
 |  |
|  | Wykonany z tkaniny koloru czerwonego z czarnymi wstawkami oraz paskami taśmy odblaskowej koloru żółtego, wszytego do dolnej powierzchni materiału zewnętrznego. |  |
|  | Wykonany z tkaniny wysoce odpornej na przetarcia Cordura® |  |
|  | Wyposażony we wzmocnione boki. Możliwość wymiany wzmocnień na nowe oraz wykonane z materiału odpornego na zgniecenia, zapobiegające deformacją plecaka. |  |
|  | Na wierzchniej stronie (otwierana) taśma koloru żółtego tworząca kształt litery "V" w taki sposób aby górne krawędzie spójne były z narożnikami górnymi, a dół występował po środku podstawy. |  |
|  | Na górnej krawędzi taśma koloru żółtego przechodząca bezpośrednio pod rączką plecaka. Na stronie od strony pleców wszyta taśma koloru żółtego umieszczona w poprzek plecaka. Na szelkach *(paskach naramiennych plecaka, Zamawiający wymaga umieszczenia wszytych wstawek z taśmy odblaskowej koloru żółtego, przyszytych bezpośrednio do pasków wzmacniających.)* |  |
|  | Wyposażony w taśmy wzmacniające wykonane z tkaniny koloru czarnego umieszczonych wzdłuż wszystkich boków plecaka w połowie ich wysokości. Bezpośrednio do taśmy wzmacniającej doszyte rączki plecaka umożliwiające przenoszenie plecaka w ręku w pozycji pionowej lub horyzontalnej. |  |
|  | Rączki plecaka dodatkowo wzmocnione rękojeściami wykonanymi z tworzywa sztucznego koloru czarnego zapewniające ergonomikę i bezpieczeństwo pracy. |  |
|  | Szelki (paski naramienne) zapewniające ergonomiczne noszenie na plecach, wypełnione miękką pianką na całej długości, zwiększającą komfort pracy. Paski zakończone taśmą regulującą wraz z odpowiednią sprzączką oraz klamrą umożliwiającą szybkie spięcie i rozpięcie szelek. Szelki połączone pasem biodrowym umożliwiającym swobodną regulację w talii oraz klamrę umożliwiającą jego szybkie spięcie i rozpięcie. |  |
|  | Plecak wyposażony w zamek błyskawiczny YKK z dwoma suwakami umożliwiający pełne otwarcie plecaka. Otwierana klapa plecaka wymiary 47 cm x 36 cm (+/-1cm) przytwierdzona do korpusu plecaka w wzdłuż krótszego boku, stanowiącego jednocześnie jego podstawę. Klapa plecaka dodatkowo wyposażona w kieszeń obejmującą całą powierzchnię klapy, wyposażony w zamek błyskawiczny YKK otwierany wzdłuż dłuższej krawędzi plecaka. |  |
|  | Wnętrze plecaka wykonane z materiału powlekanego, koloru jasnoszarego, umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję oraz odporne na wsiąkanie płynów. |  |
|  | Wewnętrzna powierzchnia klapy plecaka wyposażona w dwie wszyte taśmy rzepu przemysłowego umożliwiające mocowanie różnego rodzaju sprzętów i akcesoriów. Plecak wyposażony w 5 saszetek (w różnych kolorach). Saszetki o których mowa powyżej o wymiarach: 29 cm długości, 8,5 cm szerokości oraz 6,5 cm głębokości (+/-1cm). Saszetka powinna być uszyta w taki sposób aby jedna z sześciu ścian wykonana była z przezroczystego materiału umożliwiający szybką identyfikację zawartości bez konieczności jej otwierania. Saszetka otwiera wzdłuż ścianki bocznej obejmując jedną najdłuższą i dwie najkrótsze krawędzi. Saszetka wyposażona w zamek błyskawiczny YKK. Na tylnej ścianie (nie przezroczystej) rzep umożliwiający przymocowanie do klapy plecaka. |  |
|  | Pomiędzy klapą wierzchnią plecaka oraz korpusem dodatkowa klapa w całości wykonana z materiał powlekanego, wyposażona w mocowania ampułek, wykonane z odzieżowej gumy dzianej, płaskiej elastycznej. Mocowania wszyte w taki sposób aby po jednej stronie znajdowało się pięć, a po drugiej sześć rzędów tego typu mocowań. Mocowania powinny umożliwiać transport ampułek o średnicy 5mm (9 rzędów), 11mm (jeden rząd) oraz 20mm (jeden rząd). |  |
|  | Wnętrze korpusu plecaka wykonane z materiału powlekanego, koloru jasnoszarego, umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję oraz odporne na wsiąkanie płynów. Wyposażone w pionowe i poziome przegródki, wykonane z tego samego materiału co wnętrze plecaka, posiadające wzmacnianą konstrukcję, zapobiegającą zapadaniu, umożliwiające dowolną indywidualną konfigurację przez użytkownika. Ściana boczna plecaka od strony wewnętrznej oraz przegródki poziome wyposażone w rzep umieszczony wzdłuż najdłużej krawędzi umożliwiające łatwą rekonfigurację ułożenia przegródek.  |  |

 *…………………………………………*

 *(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy