Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

(imię i nazwisko osoby określonej w § 10 ust. 2 Umowy)

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i przeglądów technicznych:

- rozpoczęcia:	od dnia …………………… r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia …………………… r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe:

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Części i urządzenia, które zostały zakwalifikowane do naprawy.

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ww. osoba nadzorująca konserwację        …………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI NAPRAWY SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH

w      ……………………………………… ………………………………………..na podstawie

(nazwa jednostki wojskowe lub instytucji wojskowej)

Umowy Nr ........../……../W z dnia …………………  r.

przez Wykonawcę: …………………...…………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:					1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem: …………………………………………………………

(Upoważniona przez Zamawiającego osoba nadzorująca naprawę)

- Powiadomienie (fax/tel.) otrzymano w dniu ……………..……. r., godz. ………….

- Do naprawy awaryjnej przystąpiono w dniu ………………..…. r., godz. ………….

- Zamówienie nr …………….  otrzymano  w dniu ………………………r.,

na ………… roboczogodzin.

- Do naprawy  przystąpiono w dniu ……………………… r., godz. …………

- Naprawę zakończono w  dniu…………………………… r., godz. …………

- Czas wykonania naprawy: ………… roboczogodzin.

- Opis uszkodzenia:

…………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W celu usunięcia uszkodzenia, dokonano następujących czynności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Nowe zainstalowane urządzenia i objęte gwarancją:

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Uszkodzone urządzenia:

| Poz. | Miejsce zainstalowania oraz numer dowodu urządzenia | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Sposób usunięcia usterki |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niesprawne urządzenia, niezainstalowane na powrót w systemie (zdemontowane) zostały przekazane: …………………………………… w dniu ………………… 2020 r.

(imię, nazwisko, czytelny podpis)

- Uwagi:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(pieczęć firmowa)

Załącznik nr 3 do umowy

ZAMÓWIENIE Nr …… z dnia …………...

do umowy nr …………. z dnia …………………
Zamawiający:

| Nazwa: | 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| --- | --- |
| Ulica: | Obornicka |
| Numer: | 100-102 |
| Miejscowość: | Wrocław |
| Kod pocztowy: | 50-984 |
| Województwo: | Dolnośląskie |
| NIP: | 895-189-79-62 |
| Numer telefonu: | …………….. |

Adresat ( Wykonawca):

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Ulica: |  |
| Numer: |  |
| Miejscowość: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Województwo: |  |
| Numer fax.: |  |

Produkty/ Usługa:

| Lp. | Nazwa produktu/usługi | Indeks ( jeśli dotyczy) | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Forma płatności:  przelew

Termin dostawy/realizacji: do ………………

Ogólna wartość zamówienia brutto  –  …………….  zł.

Upoważniamy Waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

.......................................................         				………………………………………..

Podpis kierownika komórki                                             		 ( szefa służby nadzorującego wydatki)

Potwierdzamy przyjęcie zamówienia ( ilość str. …….):

.......................................................

Data i podpis przyjmującego lub zwrotne potwierdzenie faxem

Załącznik nr 4 do umowy

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i naprawy - Zadanie nr 1

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Obornicka 126 i ul. Ligocka 2-4 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ul. Obornicka 126 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Klawiatura strefowa |  | 4 |
|  | Moduły i ekspandery |  | 10 |
|  | Obudowa centrali z transformatorem |  | 4 |
|  | Nadajnik |  | 1 |
|  | Czujka magnetyczna kontaktrony |  | 24 |
|  | Czujki ruchu |  | 51 |
|  | Czujka zbicia szyby |  | 8 |
|  | Przycisk napadowy |  | 2 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 2 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | 1 |
|  | Akumulatory |  | 4 |
|  | Czytnik kart z kontrolerem |  | 14 |
|  | Czytnik kart z klawiaturą |  | 2 |
|  | Interfejs komunikacyjny |  | 1 |
|  | Centrala z obudową |  | 1 |
|  | Zasilacze |  | 3 |
|  | Elektrozaczepy |  | 8 |
|  | Kamera wewnętrzna |  | 7 |
|  | Kamera zewnętrzna z obudową |  | 6 |
|  | Zasilacze |  | 2 |
|  | Akumulatory BT-12M |  | 2 |
|  | Rejestrator |  | 1 |
|  | Monitor 21` |  | 1 |
|  | ul. Ligocka 2-4 |  |  |
|  | Centrala alarmowa |  | 1 |
|  | Akumulator |  | 1 |
|  | Nadajnik |  | 1 |
|  | Czujka ruchu |  | 8 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | 2 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 1 |
|  | Manipulator LED |  | 1 |
|  | Odbiornik |  | 1 |
|  | Zasilacz 12 V |  | 1 |

CSWIiCh. ul. Obornicka 108  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 46 |
|  | Podcentrala alarmowa |  | 3 |
|  | Moduły rozszerzeń |  | 3 |
|  | Tablica synoptyczna |  | 6 |
|  | Szyfratory(klawiatury) |  | 26 |
|  | Zasilacze |  | 38 |
|  | Akumulatory |  | 37 |
|  | Ostrzegacze napadowe |  | 37 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne (zewnętrzne) |  | 30 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe |  | 209 |
|  | Nadajniki (odbiorniki) radiowe |  | 20 |
|  | Switch |  | 3 |
|  | Czytniki kart dostępu- zbliżeniowe |  | 12 |
|  | Kart dostępu |  | 20 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne |  | 7 |
|  | Kontrolery |  | 5 |
|  | Przycisk ewakuacyjny |  | 9 |
|  | Wyłącznik kluczykowy |  | 5 |
|  | Wideodomofon (stacja bramowa + monitor) |  | 17 |
|  | Kamery telewizji przemysłowej dualne (komplet) |  | 16 |
|  | Rejestrator cyfrowy |  | 2 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej |  | 3 |
|  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  | 12 |
|  | Komputer |  | 6 |
|  | Monitor LCD |  | 4 |
|  | Klawiatura |  | 4 |
|  | Zasilacz UPS |  | 3 |

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe  ul. Saperów 22-24  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 1 |
|  | Czujka ruchu |  | 3 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 2 |
|  | Czujka zbicia szkła |  | 2 |
|  | Tablica synoptyczna z oprzyrządowaniem |  | 1 |
|  | Kontaktron okienny |  | 8 |
|  | Kontaktron drzwiowy |  | 3 |
|  | Przycisk napadowy |  | 5 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | 2 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 1 |
|  | Radiolinia jednokanałowa |  | 2 |
|  | Drukarka kafka |  | 1 |
|  | Monitor 7” wideodomofonu COMMAX |  | 1 |
|  | Stacja bramowa wideodomofonu COMMAX |  | 2 |
|  | Zasilacz PULSAR AWZ 100 |  | 2 |
|  | Akumulator 1,2 EP Europower |  | 2 |
|  | Klawiatura strefowa |  | 1 |

Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Obornicka 130  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa „GALAXY” | 2 | 1 |
|  | Oprogramowanie centrali |  | 1 |
|  | Oprogramowanie wizualizacyjne |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 1 |
|  | Obudowa modułu rozszerzenia z zasilaczem |  | 15 |
|  | Obudowa centrali alarmowej |  | 1 |
|  | Moduł telekomunikacyjny |  | 1 |
|  | Moduł drukarki |  | 1 |
|  | Drukarka termiczna |  | 1 |
|  | Moduł tablicy synoptycznej |  | 1 |
|  | Rozszerzenie tablicy synoptycznej |  | 1 |
|  | Obudowa tablicy synoptycznej |  | 1 |
|  | Moduł rozszerzenia linii |  | 15 |
|  | Moduł rozszerzenia z zasilaczem |  | 13 |
|  | Moduł zasilacza dla rygli elektromagnetycznych |  | 9 |
|  | Akumulator bezobsługowy 7 Ah |  | 9 |
|  | Akumulator bezobsługowy 17 Ah |  | 4 |
|  | Akumulator bezobsługowy 28 Ah |  | 9 |
|  | Nadajnik NOKTON |  | 3 |
|  | Odbiornik NOKTON |  | 1 |
|  | Antena nadajnika NOKTON |  | 3 |
|  | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny |  | 2 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 4 |
|  | Czytnik zbliżeniowy MicroMAX |  | 21 |
| 1 | Ramka podtynkowa |  | 3 |
|  | karta zbliżeniowa |  | 100 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego |  | 9 |
|  | Rygier elektromagnetyczny rewersyjny |  | 9 |
|  | Czujka stłuczenia szkła |  | 35 |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z AM |  | 22 |
|  | Czujka pasywna podczerwieni |  | 104 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 15 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 115 |
|  | Przycisk napadowy |  | 5 |
|  | Klawiatura kodowa LCD |  | 10 |
|  | Obudowa klawiatury kodowej |  | 10 |
|  | Włącznik nadprądowy |  | 1 |
|  | Rejestrator |  | 1 |
|  | Monitor LCD |  | 4 |
|  | Kamera wewnętrzna + obiektyw |  | 3 |
|  | Kamera zewnętrzna + obiektyw w obudowie |  | 8 |
|  | UPS ARES 3000 |  | 1 |
|  | Bateria akumulatorów MP4821 |  | 3 |
|  | Szafa teletechniczna RACK 19” 42 U |  | 1 |
|  | Przekażnik AWZ 510 |  | 26 |
|  | Zasilacz kamery wewnętrznej |  | 3 |
|  | Moduł Ethernet E-80 |  | 1 |

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy  przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Podcentrala |  | 4 |
|  | Podcentrala |  | 4 |
|  | Moduł rozszerzeń z zasilaczem |  | 3 |
|  | Manipulator |  | 8 |
|  | Czujka PIR |  | 16 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 14 |
|  | Czujka magnetyczna (Kontrakton drzwiowy) |  | 4 |
|  | Czujka magnetyczna (Kontrakton okno) |  | 48 |
|  | Przycisk napadowy radiolinia + 2 piloty |  | 1 |
|  | Czujka dymu -optyczna |  | 9 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 4 |
|  | Akumulator 18Ah/12V |  | 11 |
|  | Akumulator 7Ah/12V |  | 17 |
|  | Obudowa klawiatury LCD |  | 6 |
|  | Zasilacz buforowy |  | 9 |
|  | Przycisk napadowy |  | 10 |
|  | Wideodomofon |  | 2 |
|  | Zestaw wideodomofonu |  | 1 |
|  | Przycisk napadowy radiolinia + 2 piloty |  | 6 |
|  | Przycisk medyczny |  | 4 |
|  | Kamera KOLOR D/N 700 TVL TFT-15 |  | 14 |
|  | Transmiter 4 kanałowy |  | 1 |
|  | Czujka zbicia szkła |  | 6 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 2 |
|  | Klawiatura sterująca kam. obrotową |  | 1 |
|  | Monitor z uchwytem |  | 9 |
|  | Elektrozaczep + zwora magnetyczna |  | 8 |
|  | Przycisk otwarcia drzwi |  | 2 |
|  | Kontroler KD |  | 1 |
|  | Sterownik KD |  | 12 |
|  | Czytnik cz-em |  | 18 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego |  | 7 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | 5 |
|  | Puszka połączeniowa |  | 2 |
|  | Zasilacz buforowy |  | 4 |
|  | Rejestrator |  | 3 |
|  | Retransmiter GORKE |  | 2 |
|  | Nadajnik GORKE |  | 3 |
|  | Odbiornik GORKE |  | 2 |
|  | Drukarka KAWKA R1 |  | 1 |
|  | Inretfers drukarku RS232-A161 |  | 1 |
|  | Bramka obrotowa GA1- DA |  | 1 |
|  | Moduł ETHERNET E080 |  | 1 |
|  | Szafa RS 2761GD RACK z osprzętem |  | 1 |
|  | UPS Fideltronik 1600 RACK |  | 3 |
|  | Moduł Bateryjny do UPS Fideltornik |  | 3 |
|  | Przełącznica św wysuwalna 1 U "Light" z osp. |  | 2 |
|  | Switch 24 port 10/100/1000T |  | 3 |
|  | komputer PC zestaw z monitorem |  | 1 |
|  | Zasilacz ZAS-ANYMX-01-48 |  | 2 |
|  | Stacja komputerowa + monitor 19’’ + drukarka zebra 330 |  | 1 kpl. |
|  | Stacja komputerowa + monitor 19’’ |  | 1 kpl. |
|  | Budynek nr 4 |
|  | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Koncentrator |  | 3 |
|  | Klawiatura LCD |  | 4 |
|  | Czujka PIR |  | 12 |
|  | Czujka zbicia szkła |  | 6 |
|  | Przycisk napadowy |  | 2 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 30 |
|  | Sygnalizator AS-210 |  | 4 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 5 |
|  | Koncentrator RIO |  | 2 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 1 |
|  | Konwerter MOXAN port 5110 |  | 1 |
|  | Czujka dualna |  | 1 |
|  | Czujka zalania |  | 1 |
|  | Drukarka Kawka |  | 1 |
|  | Interfers drukarki RS232-A161 |  | 1 |
|  | Kamera wewnętrzna |  | 3 |
|  | Szafa RACK 6U |  | 1 |
|  | Zasilacz PSU-24V |  | 4 |
|  | Rejestrator DVR 650-08A 200 650 DVD |  | 1 |
|  | Kamera zewnętrzna LTC 0498/51, obiektyw, obudowa |  | 3 |
|  | Szafa RACK 27U |  | 4 |
|  | UPS Smart UPS XL 220 VA |  | 3 |
|  | Bateria Battery Unit SUA48XLLBP |  | 8 |
|  | Rejestrator DHR-732-08-A800-DVD |  | 1 |
|  | Unifon Atlantoco 133/42 |  | 4 |
|  | Zasilacz Miwi Urmer 18A1, 19A |  | 2 |
|  | Elektro zaczep |  | 5 |
|  | Czytnik PRT 12 MF-BK |  | 8 |
|  | Kontaktron |  | 5 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego D110 |  | 5 |
|  | Kontroler PR402 |  | 1 |
|  | 40VA+akumulator 12V7Ah |  | 5 |
|  | Sygnalizator MOS-2 |  | 5 |
|  | Centrala z Akumulatorem 12V/7Ah |  | 2 |
|  | panel MIWUS 2 |  | 1 |
|  | Panel MIWUS 1 |  | 4 |
|  | Czytnik z klawiaturą PRT 12 MF |  | 1 |
|  | Przekaźnik REL-P2 UPR |  | 2 |
|  | Zestaw komputerowy + monitor |  | 4 kpl |

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we  Wrocław, ul. Obornicka 100-102

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koncentrator Rio | 2 | 1 |
|  | Sygnalizator |  | 1 |
|  | Czujka PIR |  | 3 |
|  | Kamera zewnętrzna + obiektyw + obudowa |  | 3 |
|  | Unifon Atlantoco 133/42 |  | 1 |
|  | Zasilacz Miwi Urmer 18A1, 19A |  | 1 |
|  | Elektro zaczep |  | 1 |
|  | Czytnik |  | 1 |
|  | Kontaktron |  | 2 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego |  | 1 |
|  | Kontroler |  | 1 |
|  | Zasilacz Pulsar TRP 40/16/18 40 VA |  | 1 |
|  | akumulator 12V 7Ah |  | 1 |
|  | Sygnalizator MOS-2 |  | 1 |
|  | Przekaźnik REL-P2UPR |  | 1 |

Delegatura Departamentu Kontroli  we  Wrocław, ul. Obornicka 100-102

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II piętro lewa strona |
| 1 | Czujka PIR | 2 | 3 |
|  | Drukarka KAFKA |  | 1 |
|  | Koncentrator |  | 1 |
|  | Kontaktron |  | 1 |
|  | Sygnalizator AS-210 |  | 1 |
|  | Klawiatura |  | 1 |
|  | Elektrozaczep |  | 1 |
|  | Czytnik |  | 3 |
|  | Kontaktron |  | 1 |
|  | Przycisk wyjścia |  | 1 |
|  | Kontroler SKD |  | 1 |
|  | Zasilacz PULSAR |  | 1 |
|  | Akumulator 12V 7Ah |  | 1 |
|  | Zasilacz Miwi URMET |  | 1 |
|  | Sygnalizator MOS-2 |  | 1 |
|  | Unifon Atlantico |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 1 |
|  | Monitor LCD 19” |  | 1 |
|  | Centrala Roger |  | 1 |
|  | Panel MIWUS 6 |  | 1 |
|  | Panel MIWUS 1 |  | 1 |
|  | Kamera wewnętrzna |  | 1 |
|  | I piętro |
|  | Czujka PIR | 2 | 6 |
|  | Koncentrator |  | 2 |
|  | Kontaktron |  | 16 |
|  | Sygnalizator AS-210 |  | 2 |
|  | Klawiatura |  | 2 |
|  | Czujka zbicia szkła |  | 3 |
|  | Przycisk napadowy |  | 2 |
|  | Sygnalizator AS-610 |  | 1 |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa |  | 1 |
|  | Elektrozaczep |  | 3 |
|  | Czytnik |  | 3 |
|  | Kontaktron |  | 2 |
|  | Przycisk wyjścia |  | 3 |
|  | Kontroler SKD |  | 3 |
|  | Zasilacz PULSAR |  | 3 |
|  | Akumulator 12V 7Ah |  | 3 |
|  | Zasilacz Miwi URMET |  | 3 |
|  | Sygnalizator MOS-2 |  | 2 |
|  | Unifon Atlantico |  | 3 |
|  | Zestaw komputerowy + monitor |  | 1 |
|  | Centrala Roger |  | 1 |
|  | Przekaźnik REL-P2UPR |  | 2 |
|  | Czytnik z klawiaturą |  | 4 |
|  | Panel MIWUS 1 |  | 4 |
|  | Kamera wewnętrzna |  | 2 |
|  | Szafa RACK 6U |  | 1 |
|  | Zasilacz PSU 24V |  | 1 |
|  | Rejestrator |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 1 |
|  | Monitor 27” |  | 1 |
|  | Kamera zewnętrzna + obiektyw + obudowa |  | 1 |

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we  Wrocław

ul. Obornicka 100-102

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koncentrator | 2 | 1 |
|  | Sygnalizator AS-210 |  | 1 |
|  | Czujka PIR |  | 2 |
|  | Czujka magnetyczna (Kontrakton okno) |  | 2 |
|  | Unifon Atlantoco 133/42 |  | 1 |
|  | Zasilacz Miwi Urmer 18A1, 19A |  | 1 |
|  | Elektro zaczep |  | 1 |
|  | Czytnik |  | 1 |
|  | Kontaktron |  | 1 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego D110 |  | 1 |
|  | Kontroler |  | 1 |
|  | Zasilacz Pulsar TRP 40/16/18 40 VA |  | 1 |
|  | akumulator 12V7Ah |  | 1 |
|  | Sygnalizator MOS-2 |  | 1 |
|  | Centrala ROGER |  | 1 |
|  | Przekaźnik REL-P2UPR |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy + monitor |  | 1 |

Wojskowy Dozór Techniczny we  Wrocław, ul. Obornicka 100-102

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koncentrator | 2 | 1 |
|  | Czujka PIR |  | 3 |
|  | Sygnalizator |  | 1 |
|  | Czujka magnetyczna (Kontrakton okno) |  | 1 |
|  | Unifon Atlantoco 133/42 |  | 5 |
|  | Zasilacz Miwi Urmer 18A1, 19A |  | 1 |
|  | Elektro zaczep MCM-611 |  | 1 |
|  | Czytnik PRT 12 MF-BK |  | 1 |
|  | Kontaktron |  | 1 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego D110 |  | 1 |
|  | Kontroler SKD |  | 1 |
|  | Zasilacz Pulsar TRP 40/16/18 40 VA |  | 1 |
|  | akumulator 12V7Ah |  | 1 |
|  | Sygnalizator MOS-2 |  | 1 |
|  | Centrala ROGER |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy + monitor |  | 1 kpl |

Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu, ul. Saperów 20-24 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Moduł rozszerzenia linii z zasilaczem | 2 | 2 |
|  | Moduł rozszerzenia linii |  | 4 |
|  | Manipulator LCD |  | 2 |
|  | Moduł zabezpieczający |  | 2 |
|  | Akumulator 18Ah 12V |  | 2 |
|  | Obudowa uniwersalna |  | 3 |
|  | Transformator 230V/18V 40VA |  | 2 |
|  | Obudowa metalowa manipulatora |  | 2 |
|  | Czujka pasywnej podczerwieni PIR |  | 4 |
|  | Czujka pasywnej podczerwieni PIR |  | 6 |
|  | Czujka MW z antymaskingiem klasy ,,S’’ |  | 2 |
|  | Czujka sejsmiczna z funkcją wykrywania odsłonięcia otworu klucza |  | 1 |
|  | Czujka magnetyczna klasy ,,S’’ |  | 17 |
|  | Czujka magnetyczna klasy ,,S’’ aluminiowa |  | 2 |
|  | Czujka magnetyczna klasy, C’’ |  | 11 |
|  | Czujka stłuczenia szyby klasy ,,S’’ |  | 3 |
|  | Przycisk napadowy ręczny |  | 3 |
|  | Przycisk pomocy medycznej |  | 1 |
|  | Przycisk kontrolny |  | 2 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny klasy ,,S’’ |  | 1 |
|  | Puszka łączeniowa 8 stykowa z zabezpieczeniem |  | 1 |
|  | Ekspander dostępowy |  | 3 |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych |  | 4 |
|  | Zasilacz 12 V w obudowie z miejscem na akumulator |  | 1 |
|  | Akumulator 12V 38Ah |  | 1 |
|  | Zasilacz w obudowie z miejscem na akumulator 18Ah |  | 1 |
|  | Akumulator 12V 18Ah |  | 1 |
|  | Czujka magnetyczna klasy ,,S’’ aluminium |  | 1 |
|  | Przycisk ewakuacyjny z osłoną (zielony) |  | 1 |
|  | Przycisk otwarcia drzwi niestabilny |  | 1 |
|  | Videodomofon - część z kamerą jednoabonentowy |  | 1 |
|  | Videodomofon - część z monitorem |  | 2 |
|  | Videodomofon – obudowa n/t |  | 1 |
|  | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny |  | 2 |
|  | Cyfrowy rejestrator wizyjny 4-kanałowy |  | 1 |
|  | Kolorowy monitor LCD |  | 1 |
|  | Kamera dualna z obiektywem 2.8-12mm, automatyczna przysłona DC |  | 1 |
|  | Zasilacz 12 V w obudowie z miejscem na akumulator 18Ah |  | 1 |
|  | Akumulator 12V 18Ah |  | 1 |
|  | Wspornik |  | 1 |
|  | UPS 1kVA |  | 1 |

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej ul. Ślężna 158  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Podcentrala alarmowa (koncentratory) |  | 9 |
|  | Czujki pasywne podczerwieni |  | 53 |
|  | Czujki p-poż |  | 7 |
|  | Czujki mikrofalowe |  | 3 |
|  | Czujki magnetyczne (kontraktony) |  | 20 |
|  | Szyfratory |  | 3 |
|  | Ostrzegacz napadowy przewodowy |  | 1 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny dźwiękowy |  | 1 |
| 1 | Tablica synoptyczna |  | 1 |
|  | Kamery TV kolorowe |  | 9 |
|  | Kamery TV kolorowe NVC-GDN4801V/IR |  | 2 |
|  | Monitor 27” |  | 1 |
|  | Wideodomofon |  | 1 |
|  | Rejestrator |  | 1 |
|  | Czytniki kart magnetycznych |  | 9 |
|  | Elektrozaczepy |  | 6 |
|  | Zasilacz PFS160 |  | 2 |
|  | Zasilacz ARES |  | 1 |
|  | Akumulator 12V/26Ah |  | 1 |
|  | Akumulator 12V/18Ah |  | 1 |
|  | Akumulator 12V/7Ah |  | 1 |

Kościół Garnizonowy we Wrocławiu, ul. św. Elżbiety

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Klawiatura szyfrowa + czytnik pastylek |  | 1 |
|  | Rozszerzenie centrali alarmowej |  | 4 |
|  | Obudowa klawiatury |  | 1 |
|  | Obudowa centrali |  | 5 |
|  | Akumulator 12V/18Ah |  | 5 |
|  | Zasilacz AWZ 300 |  | 2 |
|  | Kontroler systemowy |  | 2 |
|  | Dualny czujnik ruchu bezprzewodowy |  | 13 |
|  | Kontaktron bezprzewodowy PIR+MW |  | 9 |
|  | Moduł komunikacji LAN ETHM-1 |  | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy Samsung |  | 1 |
|  | Szafa teletechniczna Rack |  | 1 |
|  | Zasilacz awaryjny EPZ |  | 1 |
|  | Kamera dualna Samsung |  | 1 |
|  | Czujka podczerwieni |  | 40 |
|  | Karta rozszerzeń |  | 1 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 9 |

Jednostka Wojskowa 1245 ul. Trzmielowicka 28 i  ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | szt./kpl. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akumulator bezobsługowy 17Ah/12V | 2 | 1 |
|  | Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V |  | 34 |
|  | Akumulator bezobsługowy 24Ah/12V |  | 3 |
|  | Akumulator bezobsługowy 26Ah/12V |  | 3 |
|  | Akumulator bezobsługowy 27Ah/12V |  | 4 |
|  | Akumulator bezobsługowy 7Ah/12V |  | 29 |
|  | Bariera mikrofalowa zewnętrzna CORAL100 |  | 4 |
|  | Centrala alarmowa GALAXY |  | 8 |
|  | Czujka dymu + gniazdo OSD-23 |  | 5 |
|  | Czujka magnetyczna bramowa |  | 177 |
|  | Czujka magnetyczna drzwiowa |  | 92 |
|  | Czujka magnetyczna okienna |  | 220 |
|  | Czujka mikrofalowa z antymaskingiem ALFA |  | 122 |
|  | Czujka ruchu podczerwieni PIR |  | 310 |
|  | Czujka sejsmiczna GM-530 |  | 6 |
|  | Czujka stłuczenia szkła AD700AM |  | 67 |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych Mikro Max MX11 |  | 4 |
|  | Drukarka "KAWKA" |  | 4 |
|  | interfejs cyfrowy FO |  | 3 |
|  | Klawiatura szyfrowa Intuikey, z manipulatorem drążkowym 3d, dwa wyświetlacze LCD, w obudowie z grzałką |  | 2 |
|  | Klawiatura szyfrowa LCD MK7 |  | 69 |
|  | Komputer PC +monitor 17” +Windows XP |  | 1 |
|  | Koncentrator RIO + zasilacz |  | 5 |
|  | Koncentrator RIO/SMART z zasilaczem |  | 1 |
|  | Koncentrator z zasilaczem POWER RIO |  | 4 |
|  | Koncentrator, podcentrala RIO |  | 40 |
|  | Koncentrator, podcentrala SMART |  | 32 |
|  | Konsola LCD z przełącznikiem KVM |  | 1 |
|  | Konwerter światłowodowy TR-55 |  | 28 |
|  | Modem EBM(dodatkowa bateria do UPS Powerware |  | 1 |
|  | Moduł rozszerzenia linii SMART PSU 3A A-180 |  | 4 |
|  | Moduł rozszerzenia linii RIO |  | 15 |
|  | Moduł rozszerzenia linii z zasilaczem RIO |  | 1 |
|  | Moduł transmisji Ethernet E-080 |  | 3 |
|  | Monitor 24" do stacji roboczej |  | 1 |
|  | Nadajnik GPRS z anteną |  | 1 |
|  | Nadajnik- odbiornik NOKTON NR3c |  | 1 |
|  | Nadajnik radiopowiadamiania NPR 102K |  | 1 |
|  | Nadajnik radiowy w obudowie z zasilaczem NOKTON |  | 1 |
|  | Obudowa wewnętrzna klawiatury |  | 1 |
|  | Odbiornik radiopowiadamiania RP10-2K |  | 2 |
|  | Odbiornik radiowy NOKTON |  | 1 |
|  | Oprogramowanie nadzorujące ( 25 obiektów na 1 kanale w wersji MINI NOKTON) |  | 1 |
|  | Oprogramowanie systemu wizualizacji InPro2000Professional 2000 Galaxy |  | 1 |
|  | OproIramowanie InPro BMS 4.0 Professional |  | 1 |
|  | Podcentrala GALAXY DIMENSION Moduł A158/C072 |  | 6 |
|  | Podcentrala Galaxy DIMENSION Moduł A180/P026+ |  | 4 |
|  | Przycisk ewakuacyjny FP2/GR/POL |  | 2 |
|  | Przycisk kontrolny PASP 1SS |  | 1 |
|  | Przycisk napadowy PASP 1SS |  | 69 |
|  | Przycisk napadowy ręczny PASP1SS |  | 15 |
|  | Przycisk wezwania pomocy medycznej PASP 1SS |  | 1 |
|  | Serwer MHW-S380R8-SC Bosch |  | 1 |
|  | Sterownik tablicy synoptycznej |  | 1 |
|  | Switch urządzenie aktywne IS2200- 24 |  | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczno - optyczny wewnętrzny |  | 28 |
|  | Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnętrzny |  | 27 |
|  | Tablica synoptyczna |  | 2 |
|  | Transkoder |  | 1 |
|  | UPS 1000VA Powerware |  | 1 |
|  | Urządzenie zdalnej transmisji i monitoringu - nadajnik 27MHz z anteną wewnętrzną |  | 5 |
|  | Urządzenie zdalnej transmisji i monitoringu - nadajnik 27MHz z anteną wewnętrzną NOKTON NR3e |  | 21 |
|  | Urządzenie zdalnej transmisji i monitoringu - nadajnik 27MHz z anteną wewnętrzną NOKTON NR3e |  | 3 |
|  | Wewnętrzna antena 40MHz |  | 1 |
|  | Zasilacz | 2 | 1 |
|  | Zasilacz 3A/ 12V P025 Ademco |  | 1 |
|  | Zasilacz dla instalacji NOKTON z akumulatorem 7Ah/12V |  | 26 |
|  | Zasilacz dla konwertera światłowodowego z akumulatorem 7Ah/12V |  | 1 |
|  | Zasilacz dla konwertera światłowodowego z akumulatorem 7Ah/12V |  | 8 |
|  | Zasilacz dla tablicy synoptycznej z akumulatorem 7Ah/12V |  | 1 |
|  | Zasilacz podcentrala SMART TC 18-12 18Ah/12V |  | 1 |
|  | Zasilacz z akumulatorem 7Ah/12V |  | 7 |
|  | Zasilacz z akumulatorem 18Ah/12V |  | 39 |
|  | Zestaw komputerowy z monitorem LCD |  | 1 |
|  | Zestaw PC ( stacja robocza z Windows 7Prof.) |  | 1 |
|  | Zestaw PC Bosch VMS |  | 1 |
|  | Zewnętrzna antena 40MHz |  | 1 |
|  | Zwora elektromagnetyczna DIAX |  | 1 |
|  | Akumulator 65Ah/12V |  | 19 |
|  | Czujka magnetyczna drzwiowa |  | 12 |
|  | Czujka magnetyczna drzwiowa DC108 |  | 17 |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych ASR702Z |  | 2 |
|  | Czytnik kontroli dostępu zbliżeniowy UNICARD ASR702W |  | 60 |
|  | Dodatkowe oprogramowanie stanowiska do personalizacji kart zbliżeniowych z kluczem sprzętowym |  | 1 |
|  | Drukarka HP Color LaserJet CP1215 |  | 1 |
|  | Elektrozaczep |  | 10 |
|  | Elektrozaczep BEFO1211 |  | 3 |
|  | Elektrozwora |  | 2 |
|  | Kontroler dostępu lokalny Andover Continuum - moduł wej/wyj AC-1A |  | 62 |
|  | Kontroler nadrzędny Andover typu NC2-R NetControllerII z zasilaczem AC120 |  | 3 |
|  | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące kontrolery lokalne |  | 1 |
|  | Przycisk ewakuacyjny DM700G |  | 14 |
|  | Przycisk ewakuacyjny FP-2 |  | 16 |
|  | Tripod |  | 2 |
|  | Zasilacz (dla elektrozaczepów) z akumulatorem |  | 5 |
|  | Zasilacz dla tripoda |  | 2 |
|  | Zasilacz Pulsar PSB 13.8V/2.5A PSB-351225 |  | 19 |
|  | Zasilacz z akumulatorem 7Ah/12V |  | 12 |
|  | Zestaw domofonowy |  | 5 |
|  | Zestaw komputerowy z monitorem LCD |  | 2 |
|  | Zwora elektromagnetyczna EL-800 DSL |  | 2 |
|  | Kamera |  | 95 |
|  | Kamera wideodomofonu |  | 2 |
|  | Zestaw Wideodomofonowy |  | 5 |
|  | Klawiatura DCK 130 |  | 3 |
|  | Konwerter światłowodowy |  | 12 |
|  | Lampa halogenowa |  | 4 |
|  | Listwa zasilająca 19' |  | 1 |
|  | Moduł bateryjny PowerLine RT |  | 4 |
|  | Moduł światłowodowy |  | 2 |
|  | Monitor 24" LCD |  | 2 |
|  | Monitor LCD 20"1600x1200 px |  | 2 |
|  | Monitor LCD Samsung 21,5” |  | 1 |
|  | Monitor NEC 42” Model:E425 |  | 1 |
|  | Monitor pomocniczy 19" LCD |  | 3 |
|  | Monitor przemysłowy LCD 20" UML-202-90 Bosch |  | 2 |
|  | Monitor wideodomofonu CDV50A |  | 3 |
|  | Montor 19"LCD |  | 2 |
|  | Oprogramowanie VioGate (powyżej 20 kamer) |  | 1 |
|  | Organizator kabli |  | 2 |
|  | Panel wentylacyjny 19' |  | 1 |
|  | Patch Panel 19' |  | 1 |
|  | Półka 19' |  | 2 |
|  | Promiennik diodowy |  | 31 |
|  | Pulpit sterujący |  | 2 |
|  | Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy VIOGATE |  | 6 |
|  | Rejestrator cyfrowy DIVAR |  | 1 |
|  | Rejestrator D-MAX DVR 1670C+dyski+zasilacz 2+4+2 |  | 3 |
|  | SERWER BOSCH 8-kanałowy |  | 1 |
|  | Serwer sieciowego zapisu obrazu 8x 2TB DLA-AIOXL1- 08AT Bosch |  | 1 |
|  | Serwer X3440/4G/2x300GB SAS COMETA R1104 COMSET |  | 1 |
|  | Słup wsporczy |  | 2 |
|  | Słup wsporczy OSL-50/3 |  | 1 |
|  | Switch 24-portowy HP procurve |  | 8 |
|  | Switch CISCO Catalyst |  | 2 |
|  | Szafa dystrybucyjna 19" 18U z wyposażeniem: wentylator, listwa zasilająca, organizator kabla szczotkowy, półka, urządzenie aktywne ES-2108PWR |  | 1 |
|  | Szafa dystrybucyjna 19" 24U z wyposażeniem: wentylator, listwa zasilająca, organizator kabla szczotkowy, półka, urządzenie aktywne MES-2110 |  | 1 |
|  | Szafa dystrybucyjna 19" 42U z wyposażeniem: wentylator, listwa zasilająca, organizator kabla szczotkowy, urządzenie aktywne XGS-4728F |  | 1 |
|  | Szafa krosowa 19” |  | 5 |
|  | Szafa krosowa 19” z panelem wentylacyjnym, przełącznicą światłowodową 16/24, listwą zasilającą SD2 15U/500 |  | 2 |
|  | Szafa krosowa 19” z panelem wentylacyjnym, przełącznicą światłowodową 24/24, listwą zasilającą |  | 1 |
|  | Szafa stojąca |  | 1 |
|  | UPS "light 520" firmy ETA |  | 1 |
|  | UPS (PCM powercom) |  | 1 |
|  | UPS 1250VA RM PW5130i1750-XL2U EATON |  | 1 |
|  | UPS 1750VA RM PW5130i1750-XL2U EATON |  | 1 |
|  | UPS 2200 VA Tower/ Rack EX 2200 RT2U EATON |  | 2 |
|  | UPS 3000VA RM PW5130i3000-XL2U EATON |  | 1 |
|  | UPS APC-3000 |  | 1 |
|  | UPS ARES 1000RACK |  | 1 |
|  | UPS ARES 1600 RACK |  | 5 |
|  | UPS ARES 1600 TOWER Moduł BAT. |  | 2 |
|  | UPS PowerLine |  | 1 |
|  | VJT-x40XF-E 4-kanałowy koder wideo BOSCH dla 4 szt. kamer analogowych |  | 2 |
|  | Wysięgnik ścienny do kamery |  | 2 |
|  | Zasilacz 12V DC 3A |  | 3 |
|  | Zasilacz kamer z akumulatorem (Technocel TC18-12, 12V, 18Ah) |  | 1 |
|  | Zasilacz systemów domofonowych |  | 2 |
|  | Zasilacz TRZ80 24V AC |  | 2 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 6 kpl |
| 2 | DEPOZYTORY |
| 1 | Akumulator 17Ah 12V | 1 | 12 |
|  | Czytnik kart ASR 702W |  | 7 |
|  | Drukarka do kart magnetycznych ZEBRA |  | 1 |
|  | Drukarka HP LasaerJet |  | 1 |
|  | Komputer Intel Pentium |  | 1 |
|  | Konwerter GBIC HP 1G SFP LC |  | 4 |
|  | Moduł dodatkowy (16 kluczy) |  | 16 |
|  | Moduł główny (16 kluczy) |  | 6 |
|  | Monitor |  | 1 |
|  | Notebook |  | 1 |
|  | Switch 24 porty HP ProCurve 2510 24x10/100 |  | 3 |
|  | Patchcord LC/S.C. 1m50/125 duplex |  | 3 |
|  | Patchcord LC/S.C. 20m50/125 duplex |  | 1 |

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław, ul. Pretficza 28

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa z akumulatorem 12V/18Ah | 2 | 1 |
|  | Koncentrator, podcentrala RIO/SMART / zasilacz z akumulatorem 12V/18Ah |  | 3 |
|  | Klawiatura, szyfrator |  | 1 |
|  | Czujka ruchu PIR |  | 4 |
|  | Czujka magnetyczna drzwiowa |  | 10 |
|  | Czujka magnetyczna okno |  | 29 |
|  | Czujka stłuczenia szkła |  | 7 |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa |  | 3 |
|  | Czujka zalania |  | 12 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | 2 |
|  | Kontroler dostępu lokalny Avangard + z obudową |  | 8 |
|  | Czytnik zbliżeniowy |  | 15 |
|  | Przycisk ewakuacyjny |  | 7 |
|  | Zasilacz 12V z akumulatorem 12V/18Ah |  | 1 |
|  | Wyposażenie szafy (Cisco SG300-10, przełącznica światłowodowa PS, konwerter TR-55, konwertery Moxa Nport, akumulator 7Ah) |  | 1 |
|  | Zasilacz awaryjny UPS Ever 800VA |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy (monitor, klawiatura, mysz) |  | 2 |
|  | Szafa 02 42U 800x800 19” stojąca z wyposażeniem (listwa zasilająca, panel wentylacyjny, switch Cisco Catalyst 3560) |  | 1 |
|  | Rejestrator Panasonic |  | 1 |
|  | UPS Ever PowerLine 1/1 6 kVA |  | 1 |
|  | Zasilacz Commax DRC2acf1 |  | 1 |
|  | Monitor videodomofonu Commax typ CDV50M |  | 3 |
|  | Kamera videodomofonu Commax typ DRC4ANf |  | 1 |
|  | Kamera wewnętrzna |  | 4 |
|  | Kamera zewnętrzna z obudową |  | 9 |
|  | Zasilacz UPS Ever 800VA do zestawu komputerowego |  | 9 |
| 2 | DEPOZYTORY |
| 1 | Depozytor kluczy Dk/DPE-C 165+DPD-D8/0 z akumulatorem 2x18Ah) | 1 | 1 |

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław ul. Gajowicka 118-120

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sygnalizator AS610 | 2 | 2 |
|  | Czujka magnetyczna MC472 |  | 35 |
|  | Manipulator MK7 |  | 7 |
|  | Obudowa Obkz |  | 6 |
|  | Akumulator 7Ah |  | 2 |
|  | Czujka PC PIR 270T |  | 11 |
|  | Czujka akustyczna AD 700M |  | 9 |
|  | Czujka Alfa |  | 9 |
|  | Przycisk ręczny CQR |  | 2 |
|  | Centrala alarmowa GD520 (Galaxy) |  | 1 |
|  | Moduł (rozszerzeń) RIO PC8 |  | 5 |
| 1 | Akumulator 18Ah | 2 | 7 |
|  | Moduł Galaxy Power RIO BOXED |  | 5 |
|  | Switch SG300-10 SRW2008 |  | 2 |
|  | Moduł komunikacyjny UT-4 ROGER |  | 1 |
|  | Przycisk napadowy |  | 4 |
|  | Przycisk pomocy medycznej |  | 3 |
|  | Kontroler Avangard PRO i PLUS |  | 4 |
|  | Zasilacz PULSAR |  | 2 |
|  | Czytnik zbliżeniowy Hid R10 |  | 6 |
|  | Zestaw komputerowy + UPS |  | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy |  | 1 |
|  | Kamera przemysłowa zewnętrzna |  | 13 |
|  | Kamera przemysłowa wewnętrzna |  | 5 |
|  | UPS 6 KVA |  | 1 |
|  | Moduł bateryjny |  | 2 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 1 |
| 2 | DEPOZYTORY |
| 1 | Depozytor kluczy DPE-16S+2xDPD-C16/C16 +DPD-D8/0 (ver.SG)+64 szt. Cylindrów dep. klucze typu BMZ+8 szt. poj. na klucze nadzorowane elektronicznie + 2 szt. Akumulatorów BS131 N 18Ah | 1 | 2 |

Regionalne Centrum Informatyki m. Wilczyn Leśny

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Akumulator 18Ah 12V |  | 1 |
|  | Czujka ruchu PIR |  | 1 |
|  | Czujka Alfa |  | 1 |
|  | Kontaktron |  | 1 |
|  | Drukarka |  | 1 |
|  | Klawiatura MK7 |  | 2 |
|  | Obudowa zewnętrzna do klawiatury |  | 1 |
|  | Moduł komunikacyjny |  | 1 |
|  | Kamera przemysłowa zewnętrzna |  | 4 |
|  | Kamera przemysłowa wewnętrzna |  | 2 |
|  | Rejestrator cyfrowy |  | 1 |
|  | Monitor |  | 3 |

Jednostka Wojskowej 1155  ul. Graniczna  13 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujka ruchu | 2 | 1 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 8 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 1 |
|  | Radio linia RA100 |  | 1 |
|  | Przycisk napadowy |  | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny |  | 1 |
|  | Szyfrator |  | 1 |
|  | moduł w obudowie |  | 1 |
|  | Zasilacz buforowy |  | 1 |
|  | Akumulator 12V18Ah |  | 1 |
|  | Odbiornik radio powietrzny IDO 500 |  | 1 |
|  | Nadajnik radio powietrzny NPR 102 |  | 1 |
|  | Zestaw radiowy transmisji 5,4 GHz |  | 1 |
|  | Kamera kolor |  | 1 |
|  | Akumulator 12V/18Ah |  | 1 |
|  | Akumulator 12V/7Ah |  | 2 |
|  | Czujka RK 800 |  | 1 |

Jednostka Wojskowa   2644  ul. Graniczna 13  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | central alarmowe | 2 | 3 |
|  | Moduł interfejsu |  | 5 |
|  | Moduł rozszerzeń |  | 22 |
|  | Klawiatura szyfratory |  | 10 |
|  | Zasilacze |  | 17 |
|  | Moduły bateryjne |  | 4 |
|  | Zasilacz-ładowarki |  | 5 |
|  | Akumulatory |  | 45 |
|  | Sygnalizator wewn. i zewn. |  | 12 |
|  | Ostrzegacze napadowe |  | 11 |
|  | Ostrzegacze medyczne |  | 2 |
|  | Czujka alarmowe wewnętrzne |  | 165 |
|  | Bariera mikrofalowa/akumulator/notebook/drukarka mobilna |  | 4/9/1/1 |
|  | Nadajnik i odbiorniki radiowe systemów alarmowych |  | 4 |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych |  | 26 |
|  | Karty dostępu |  | 500 |
|  | Elektro zaczepy i zwory elektromagnetyczne |  | 13 |
|  | Kontroler SKD |  | 13 |
|  | Konwertery |  | 4 |
|  | Bramka obrotowa |  | 2 |
|  | Szlaban (rogatka) |  | 2 |
|  | Kamera telewizji przemysłowej (dualna) |  | 16 |
|  | Kamera obrotowa (dualna) |  | 1 |
|  | Monitor telewizji przemysłowej 19 |  | 1 |
|  | Monitor telewizji przemysłowej LCD 32 |  | 4 |
|  | Monitor telewizji przemysłowej LCD 22 |  | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy |  | 2 |
|  | Ostrzegacz drzwiowy |  | 8 |
|  | Przycisk ręczny |  | 5 |
|  | Przycisk wyjścia /awaryjnego |  | 2 |
|  | Radiolinia |  | 2 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne |  | 1 |
|  | Wideodomofon |  | 3 |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | 4 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 4 |

Jednostka Wojskowa 2748 ul. Graniczna 13 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Drukarka termiczna KAFKA |  | 1 |
|  | Układ z zasilaczem |  | 8 |
|  | Układ bez zasilacza |  | 3 |
|  | Manipulator z obudową |  | 6 |
|  | Manipulator |  | 4 |
|  | Kontaktron |  | 34 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | 5 |
|  | Przycisk napadowy HB |  | 9 |
|  | Radiolinia antynapadowa z pilotami |  | 1 |
|  | Czujka zbicia szkła |  | 7 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 7 |
|  | Czujka dymu ADR |  | 4 |
|  | Czujka ruchu PIR |  | 8 |
|  | Akumulator 12V/18Ah |  | 8 |
|  | Akumulator 12V/7Ah |  | 4 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 2 |
|  | Elektrozaczep drzwiowy |  | 3 |
|  | Elektro zwora do drzwi |  | 2 |
|  | Zasilacz impulsowy do monitora |  | 4 |
|  | Nadajnik sygnałowy 4-kanałowy |  | 2 |
|  | Odbiornik sygnałowy 4-kanałowy |  | 2 |
|  | Rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym |  | 1 |
|  | Kamera kopułkowa z podświetlaczem podczerwieni |  | 8 |
|  | Kamera zewnętrzna z podgrzewaczem |  | 2 |
|  | Kamera zewnętrzna |  | 2 |
|  | Zasilacz do kamer |  | 6 |
|  | Karta zbliżeniowa |  | 300 |
|  | Wideomofon COMAX |  | 1 |
|  | Czytnik z kontrolerem ROGER |  | 4 |
|  | Zasilacz kontrolera buforowany 1,2Ah |  | 4 |

Jednostka Wojskowa 2748 m. Pietrzykowice

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa z zasilaczem | 2 | 1 |
|  | Podcentrala z zasilaczem |  | 4 |
|  | Zasilacz systemowy PSU Boxed 3 A |  | 1 |
|  | Akumulator 12V/ 7 Ah, 17Ah, 18Ah, 22 Ah, |  | 9 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 1 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 8 |
|  | Czujka PIR |  | 22 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 3 |
|  | Przycisk napadowy + medyczny |  | 11 |
|  | Kontaktron |  | 5 |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | 3 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego |  | 3 |
|  | Czujka napadowa- nadajnik |  | 1 |
|  | Czujka napadowa – odbiornik |  | 1 |
|  | Zasilacz 1A/12V/7Ah |  | 1 |
|  | Kontaktron alumin. |  | 4 |
|  | Moduł rozszerzenia linii |  | 3 |
|  | Moduł rozszerzenia linii z zasilacz. |  | 2 |
|  | Moduł tablicy synoptycznej |  | 2 |
|  | Moduł transmisji Ethernet |  | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny |  | 2 |
|  | Kamera dzień/noc i uchwyt |  | 7 |
|  | Rejestrator DVR cyfrowy |  | 1 |
|  | Transformator DT 401A VIDEO P |  | 14 |
|  | Zasilacz AWZ 200 buforowy PSU |  | 5 |
|  | Videodomofon Commax DRC-4AM |  | 1 |
|  | Commax monitor APV-4CMD/2 |  | 3 |
|  | Zasilacz RF 2A |  | 1 |
|  | Akumulator 12V/ 7 Ah, 17Ah, 38Ah |  | 11 |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych iCLASS R10 HID |  | 28 |
|  | Kontaktron kl. S aluminium |  | 15 |
|  | Konwerter Ethernet |  | 1 |
|  | Moduł komunikacyjny I/O |  | 28 |
|  | Przycisk ewakuacyjny + osłonka |  | 11 |
|  | Sterownik |  | 3 |
|  | Switch 8 portów Fast Tthernet |  | 1 |
|  | Videodomofon- panel abonencki (monitor + słuchawka) |  | 1 |
|  | Videodomofon- panel abonencki 4 - wejściowy (monitor + słuchawka) |  | 1 |
|  | Videodomofon – stacja bramowa (kamera + mikrofon) jednoabonentowa |  | 4 |
|  | Zasilacz AWZ 300 buforowy PSU |  | 7 |
|  | Zasilacz 12 V DC |  | 4 |
|  | Elektrozwora 300, 500kg wraz ze wspornikiem |  | 5 |
|  | Monitor LCD 17" i LCD 22`` |  | 2 |
|  | Rygiel rewersyjny 12vdc |  | 2 |
|  | Komputer PC z monitorem 19’’ |  | 2 kpl |
|  | Komputer PC z monitorem 22’’ |  | 1 kpl |

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław  ul. Graniczna 13

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Moduł rozszerzeń Galxy |  | 10 |
|  | Moduł rozszerzeń z zasilaczem RIO |  | 7 |
|  | Manipulator MK7 |  | 6 |
|  | Obudowa szyfratora |  | 5 |
|  | Akumulator 18Ah 12V |  | 15 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 81 |
|  | Konwerter Lanex |  | 1 |
|  | Nadajnik Nokton |  | 2 |
|  | Czujka magnetyczna DC108 |  | 12 |
|  | Radiolinia antynapadowa ELMES + pilot (przycisk) |  | 2 |
|  | Przycisk ręczny |  | 4 |
|  | Sygnalizator akustyczny SPW100 |  | 1 |
|  | Sygnalizator akustyczny AS610 zewnętrzny |  | 2 |
|  | Czujka ruchu PIR |  | 16 |
|  | Czujka mikrofalowa ALFA |  | 12 |
|  | Czujka stłuczenia szkła |  | 13 |
|  | Czujka wibracyjna |  | 8 |
|  | Skrzynka na akumulator |  | 2 |
|  | Drukarka termiczna KAFKA |  | 1 |
|  | Moduł do drukarki RS |  | 1 |
|  | Przycisk pomocy medycznej |  | 3 |
|  | Akumulator 26Ah 12V |  | 1 |
|  | Kamera wewnętrzna |  | 3 |
|  | Obiektyw 3,5-8mm |  | 3 |
|  | Podstawa kamery |  | 3 |
|  | Kamera zewnętrzna |  | 5 |
|  | Obiektyw 3,5-8mm |  | 5 |
|  | Podstawa kamery |  | 5 |
|  | Obudowa zewnętrzna do kamery |  | 5 |
|  | Rejestrator TRUVISION |  | 1 |
|  | Zasilacz UPS Ever 700VA |  | 1 |
|  | Bateria do UPS |  | 3 |
|  | Monitor LCD 19” |  | 1 |
|  | Videodomofon COMAX |  | 2 |
|  | Videodomofon ALHUA |  | 1 |
|  | Słuchawka videodomofonu CDV 50N |  | 2 |
|  | Odbiornik videodomofonu z ekranem LCD ALHUA |  | 2 |
|  | Zasilacz do videodomofonu ALHUA |  | 1 |
|  | Zasilacz Pulsar |  | 1 |
|  | Kontroler przejścia Awangard |  | 11 |
|  | Czytnik zbliżeniowy |  | 18 |
|  | Akumulator 12V 7Ah |  | 11 |
|  | Przycisk wyjścia |  | 3 |
|  | Przycisk ręczny awaryjny |  | 11 |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | 6 |
|  | Elektrozaczep |  | 5 |
|  | Zasilacz buforowy AWZ 200 Pulsar |  | 11 |
|  | Zasilacz buforowy AWZ 333 Pulsar |  | 4 |
|  | Konwerter NPort MOXA |  | 1 |
|  | Zestaw PC do SKD |  | 1 |
|  | Zasilacz UPS Ever Duo II |  | 1 |
|  | Zasilacz UPS Fideltronic Ares 800 |  | 1 |

Wojskowe Biuro Emerytalne przy  ul. Obornickiej 129  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala Galaxy | 2 | 1 |
|  | Akumulator 12V 18Ah |  | 10 |
|  | Koncentrator RIO |  | 9 |
|  | Klawiatura LCD |  | 4 |
|  | Czujka ruchu |  | 58 |
|  | Zasilacz buforowy AWZ 300 Pulsar |  | 1 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 4 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 2 |
|  | Drukarka kafka |  | 1 |
|  | Czujka zbicia szkła |  | 2 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 13 |
|  | Przycisk napadowy |  | 2 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | 5 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 3 |
|  | Moduł DCM |  | 2 |
|  | Czytnik kart XM3 |  | 4 |
|  | Przycisk ewakuacyjny |  | 2 |
|  | Elektrozaczep |  | 1 |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | 1 |
|  | Wideodomofon CDV-70AD |  | 1 |
|  | Stacja bramowa DRC-4AM |  | 1 |
|  | Kamera kompakt. DCC-5222FH |  | 11 |
|  | Obiektyw 3-8 mm |  | 11 |
|  | Obud. zewn. kamery DH618H 230v |  | 11 |
|  | Kamera kop. wewn. DCC-580D1 |  | 2 |
|  | Szafa Teleinformat. RACK wyposażeniem |  | 1 |
|  | Monitor LCD 19” |  | 1 |
|  | Rejestrator 16 kanał. |  | 1 |
|  | Rozdzielnia zasilania z wyposażeniem |  | 1 |
|  | UPS SMART X 750VA |  | 1 |
|  | Moduł bateryjny SMART X 750VA |  | 1 |

2 Wojskowy Szpital Polowy  Wrocław ul. Hallera 36-38

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Centrala alarmowa | 2 | 4 |
|  | Akumulator 12V/18Ah |  | 144 |
|  | Czujka kontaktronowa |  | 485 |
|  | Koncentrator z zasilaczem |  | 25 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 83 |
|  | Czujka podczerwieni |  | 5 |
|  | Czujka IR PCP |  | 50 |
|  | Czujka stłuczenia szkła |  | 98 |
|  | Czujka PIR |  | 41 |
|  | Klawiatura LCD |  | 63 |
|  | Moduł Ethernet |  | 2 |
|  | Moduł ASFD1RIO |  | 1 |
|  | Kontaktron drzwiowy |  | 19 |
|  | Koncentrator przewodowy 8 wejść, 4 wyjścia |  | 50 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | 5 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 4 |
|  | Przycisk napadowy |  | 8 |
|  | Ręczny radiowy przycisk napadowy |  | 2 |
|  | Odbiornik radiowego przycisku napadowego |  | 1 |
|  | Drukarka KAFKA |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 5 kpl |
|  | Monitor LCD 39” |  | 4 |
|  | Monitor LCD 4 GB |  | 1 |
|  | Monitor Benq 27” |  | 2 |
|  | Zestaw komputerowy + monitor |  | 1 kpl |
|  | Czytnik HID |  | 96 |
|  | Kontroler Avaguard |  | 69 |
|  | Przycisk ewakuacyjny |  | 2 |
|  | Przycisk wyjścia alarmowego |  | 68 |
|  | Przycisk wyjścia |  | 40 |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | 26 |
|  | Zasilacz buforowy ZBF-12VDC/3A/17Ah |  | 30 |
|  | Zasilacz pulsar AWZ |  | 28 |
|  | Przycisk „PRESS TO EXIT” |  | 2 |
|  | Przycisk otwarcia drzwi |  | 2 |
|  | Wideodmofon EURA |  | 4 |
|  | Kaseta zewnętrzna domofonu „EURA” |  | 2 |
|  | Wideodomofon CAME |  | 1 |
|  | Brzęczyk |  | 2 |
|  | Akumulat 12V/7Ah |  | 1 |
|  | Akumulator 12V/22Ah |  | 2 |
|  | Akumulator 12V/44Ah |  | 1 |
|  | Szafa RACK 24 U BTR 1 |  | 1 |
|  | PATCH panel 24 port |  | 2 |
|  | Ogranicznik przepiec HSK |  | 2 |
|  | Switch NETGEAR |  | 3 |
|  | Switch CISCO |  | 2 |
|  | MediaConweter |  | 2 |
|  | Rejestrator wideo |  | 5 |
|  | Przełącznica opto 127 |  | 2 |
|  | Ups Power WALKER VI 3000 |  | 2 |
|  | UPS 6kVA z modułem bateryjnym (2x20x7Ah) |  | 1 |
|  | UPS SUA48XLBP Batery Unit |  | 4 |
|  | Zewnętrzny reflektor podczerwieni |  | 3 |
|  | Kamera wewnętrzna |  | 19 |
|  | Obiektyw 3,3-12 mm |  | 4 |
|  | Kamera zewnętrzna |  | 19 |

4 Rejonowa Baza Logistyczna ul. Pretficza 28 Wrocław

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| Budynek nr 12 |
| 1 | Centrala alarmowa z akumulatorem | 2 | 1 |
|  | Koncentrator, podcentrala / zasilacz z akumulatorem |  | 2 |
|  | Klawiatura, szyfrator LCD |  | 8 |
|  | Czujka ruchu PIR |  | 3 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 2 |
|  | Czujka magnetyczna drzwiowa |  | 4 |
|  | Radiolinia |  | 3 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | 2 |
|  | Kontroler dostępu lokalny + z obudową |  | 6 |
|  | Czytnik kontroli dostępu zbliżeniowy wew. |  | 10 |
|  | Czytnik kontroli dostępu zbliżeniowy zewn.. |  | 2 |
|  | Zasilacz 12V z akumulatorem typ /dla SKD / |  | 1 |
|  | Przycisk ewakuacyjny |  | 5 |
|  | UPS Ever Pover Line 6kV + moduł bateryjny 1x20x7Ah |  | 2 |
|  | Zasilacz 12V z akumulatorem |  | 2 |
|  | Przycisk wyjścia TKN-01 |  | 1 |
|  | Radiolinia |  | 3 |
|  | Wyposażenie szafy CCTV dla SSWiN i SKD/ switch Cisto Catalyst,, switch światłowodowy Repotec, przełącznica światłowodowa, konwerter TR-55, |  | 2kpl |
|  | Szafa PDX 02 42U 800x800 19” stojąca z wyposażeniem / switch, switche światłowodowe Repotec, przełącznica światłowodowa |  | 1kpl. |
|  | Kamera kompaktowa |  | 6 |
|  | Kamera kopułkowa z oświetlaczem IM |  | 3 |
|  | UPS Ever PowerLine 6 kVA |  | 1 |
|  | UPS Ever PowerLine 10 kVA z 2 modułami bateryjnymi MB 3x20x9Ah |  | 1 |
|  | Kamera videodomofonu Commax typ DRC4ANf |  | 1 |
|  | Zasilacz Commax typ DRC2acf1 |  | 1 |
|  | Monitor videodomofonu max typ CDV50M |  | 7 |
|  | Kamera Commax typ DRC2acf1 |  | 1 |
|  | Kamera Commax typ RF1A |  | 1 |
|  | Szafa18U 19” wisząca z wyposażeniem /switch z PoE ,rejestrator Panasonic |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy + monitor 27” LCD, klawiatura, mysz, UPS Ever 800VA |  | 2 kpl. |
|  | Zestaw komputerowy HP + monitor 20” LCD, klawiatura, mysz , UPS Ever 800 VA |  | 1 kpl |
|  | Zestaw komputer HP, Monitor LCD 27”, klawiatura, mysz, UPS EVER 1000VA |  | 1 kpl. |
|  | Zestaw komputer HP, monitor 42” LCD klawiatura, mysz |  | 5 kpl. |
|  | Bramka obrotowa |  | 2 |
|  | Czytnik kart |  | 4 |
|  | Kontroler KT-100 |  | 1 |
| Budynek nr 1 |
| 2 | Centrala alarmowa | 2 | 3 |
|  | Podcentrala z akumulatorem 12V/18Ah |  | 58 |
|  | Koncentrator RIO |  | 33 |
|  | Manipulator LCD z obudową (Szyfrator) |  | 61 |
|  | Czujka PIR |  | 108 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 102 |
|  | Kontaktron do okien |  | 371 |
|  | Kontaktron do drzwi |  | 114 |
|  | Przycisk napadowy |  | 44 |
|  | Przycisk medyczny |  | 38 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 19 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny |  | 49 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny |  | 9 |
|  | Konwerter światłowodowy MOXA |  | 4 |
|  | Kontroler przejść |  | 120 |
|  | Kontroler przejść |  | 1 |
|  | Głowica zbliżeniowa HID |  | 241 |
|  | Zasilacz buforowy 12VDC, 2A, 7Ah PULSAR AWZ 230, z akumulatorem 7Ah |  | 120 |
|  | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego |  | 120 |
|  | Kontaktron do drzwi |  | 147 |
|  | Panel wideodomofonu z kamerą kolorową Commax DRC-4CANs |  | 31 |
|  | Osłona do montażu natynkowego Commax OS-1ns |  | 36 |
|  | Unifon wideodomofonu z monitorem Commax CDV-50N |  | 34 |
|  | Panel wideodomofonu z kamerą cz-b Commax DRC-4BANs |  | 5 |
|  | Panel wideodomofonu z kamerą cz-b Commax DRC-6ABs z osłoną do montażu natynkowego ODRC-ABNS |  | 2 |
|  | Unifon wideodomofonu z monitorem Commax DPV-4PB4 |  | 5 |
|  | Zasilacz panela DRC-6ABs COMMAX RF-1A z obudową |  | 2 |
|  | Panel domofonu Commax DR-2G, z unifonem DP-2HPR |  | 1 |
|  | Konwerter RS485/Ethernet MOXA DE 311 NPORTS |  | 7 |
|  | Kamera kompaktowa IP NVIP-3DN020D7/IR-2P |  | 38 |
|  | Obiektyw 1/3” do kamer megapikselowych APER |  | 38 |
|  | Obudowa zewnętrzna 230V z grzałką |  | 38 |
|  | Kamera kopułkowa oświetlaczem IM + obiektyw |  | 62 |
|  | Podświetlacz podczerwieni LED |  | 11 |
|  | Sieciowy rejestrator zarządzający w zabudowie szafy CCTV |  | 5 |
|  | Szafa teleinformatyczna 42U 800x800 z cokołem i wyposażeniem |  | 11 |
|  | Switch HP V1905-24-PoE HP JD992A |  | 11 |
|  | Switch CATALYST 3560G |  | 1 |
|  | Switch QUIDWAY S5700 PoE |  | 1 |
|  | Switch 3Com 3CRSW 48G 24S-9 |  | 1 |
|  | Switch FO HP E4800-24G-SFP HP JD009A |  | 1 |
|  | Konwerter światłowodowy MOXA |  | 14 |
|  | Konwerter światłowodowy LANEX |  | 1 |
|  | UPS-1250VA rackowalny EATON 5130i1250XL2U |  | 9 |
|  | Moduł baterii UPSa rackowalna EATON 5130L1750-EBM2U |  | 9 |
|  | Komputer VENO-CLT1 MAC E03 F497 E4220 z monitorem LCD |  | 1 kpl. |
|  | Komputer VENO-CLT2 MAC E03 F497 DE0B6 z monitorem 19", Drukarka, Drukarka do personalizacji kart |  | 1 kpl. |
|  | Komputer HP CZC2399 z klawiatura i myszką |  | 2 kpl. |
| 3 | DEPOZYTORY |
|  | moduł sterujący DPE-C16S , moduły rozszerzenia: DPD-C16/C16 -2szt DPD-C16/ C6 -1szt, z zasilaniem awaryjnym (2x17Ah), cylindrami typu BMZ deponującymi klucze i zamykające skrytki rurowe oraz czytnikiem dostępu HID i-class R10 | 1 | 9 |

Klub 4 RBLog ul. Pretficza 28 wraz z filią „Andrzejówka” ul. Pretficza 14/16 
we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Filia Andrzejówka |
|  | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Akumulator 17Ah 12V |  | 1 |
|  | Klawiatura LCD INT KLCD GR |  | 1 |
|  | Czujka podczerwieni PIR |  | 8 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewn. SP400 |  | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wew. HC103 |  | 1 |
|  | Obudowa centrali |  | 1 |
|  | Obudowa klawiatury AWO 353 LCD |  | 1 |
| 2 | 4 RBLog - Klub |
|  | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Akumulator 12V 17Ah |  | 1 |
|  | Klawiatura LCD |  | 2 |
|  | Czujka podczerwieni |  | 20 |
|  | Czujka magnetyczna DC102 |  | 1 |
|  | Moduł rozszerzeń |  | 1 |
|  | Moduł zasilania |  | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny |  | 1 |
|  | Obudowa centrali |  | 1 |
|  | Obudowa klawiatury |  | 1 |

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i naprawy - Zadanie nr 2

Archiwum Wojskowe ul. Wileńska 14 w Oleśnicy

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Moduł rozszerzenia linii z zasilaczem | 2 | 10 |
|  | Obudowa centrali |  | 10 |
|  | Klawiatura kodowa z wyświetlaczem |  | 6 |
|  | Przycisk napadowy |  | 1 |
|  | Przycisk kontrolny |  | 1 |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  | 2 |
|  | Akumulator |  | 17 |
|  | Nadajnik radiowy w obudowie z zasilaczem |  | 7 |
|  | Wewnętrzna antena NOKTON |  | 7 |
|  | odbiornik NOKTON |  | 1 |
|  | Czujka pasywnej podczerwieni PIR |  | 131 |
|  | Czujka MW z antymaskingiem |  | 21 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 7 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 106 |
|  | Centrala alarmowa |  | 1 |
|  | Zasilacz 12V w obudowie z miejscem na akumulator 17Ah |  | 17 |
|  | Moduł ethernetowy |  | 1 |
|  | Wyłącznik nadprądowy |  | 5 |
|  | Moduł rozszerzeń |  | 14 |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych |  | 19 |
|  | Moduł komunikacyjny |  | 19 |
|  | Kontaktron |  | 12 |
|  | Przycisk ewakuacyjny |  | 9 |
|  | Monitor LCD |  | 3 |
|  | Zasilacz 12V z akumulatorem 18Ah/12V |  | 5 |
|  | Elektrozaczep |  | 10 |
|  | Elektrozwora |  | 1 |
|  | Komputer z oprogramowaniem do SKD i CCTV |  | 1 |
|  | Sterownik SD 108 |  | 3 |
|  | Kamera kolor |  | 16 |
|  | Obiektyw z przesłoną automatyczną |  | 18 |
|  | Obudowa kamery z grzałką |  | 14 |
|  | Uchwyt kamery zewnętrznej |  | 14 |
|  | Zasilacz kamery w obudowie z akumulatorem |  | 10 |
|  | Akumulator |  | 10 |
|  | Zasilacz UPS 1000VA z bateriami zewnętrznymi |  | 1 |
|  | Konwerter sygnału |  | 4 |
|  | Rejestrator cyfrowy z multipleksem i nagrywarka |  | 1 |
|  | Klawiatura zdalna do rejestratora cyfrowego |  | 1 |
|  | Dzielnik obrazu |  | 1 |
|  | Nagrywarka do rejestratora |  | 1 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 1 kpl. |

3 Wojskowym Ośrodku Metrologii ul. Wileńska 14  w Oleśnicy

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Ekspander wyjść + zasilacz |  | 5 |
|  | Moduły rozszerzeń |  | 10 |
|  | Czujka PIR |  | 58 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 8 |
|  | Czujka magnetyczna (kontaktron) |  | 51 |
|  | Czujka stłuczenia szkła |  | 7 |
|  | Klawiatura LCD |  | 6 |
|  | Klawiatura strefowa |  | 5 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny akustyczno optyczny |  | 6 |
|  | Przycisk napadowy |  | 4 |
|  | Przycisk wyjścia |  | 9 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego |  | 9 |
|  | Elektrozwora |  | 5 |
|  | Elektrozaczep |  | 31 |
|  | Drukarka Kafka |  | 1 |
|  | Obudowa centrali |  | 1 |
|  | Obudowa modułów |  | 46 |
|  | Panel z przyciskiem MOD |  | 5 |
|  | Moduł rozmówny |  | 5 |
|  | Unifon |  | 11 |
|  | Zasilacz do domofonu |  | 5 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno optyczny |  | 1 |
|  | Kamera TV kolorowe |  | 6 |
|  | Obiektyw ze zmienna ogniskową |  | 6 |
|  | Obudowy zewnętrzne kamer z grzałką |  | 4 |
|  | Separator wizji z zasilaczem |  | 6 |
|  | Monitory |  | 1 |
|  | przełącznik wizji |  | 1 |
|  | Rejestrator Exalto |  | 1 |
|  | Moduł kontroli dostępu CA 64 SR |  | 36 |
|  | Czytnik zbliżeniowy kart pasywnych |  | 34 |
|  | Karty dostępu zbliżeniowe pasywne |  | 50 |
|  | Ochronnik przepięć do kamer |  | 4 |
|  | Radiolinia dwukanałowa |  | 2 |
|  | Zasilacz |  | 40 |
|  | Akumulator 12V 22Ah |  | 4 |
|  | Akumulator 12V 18Ah |  | 9 |
|  | Akumulator 12V 7Ah |  | 37 |
|  | Zestaw komputerowy + monitor 17” |  | 1 kpl. |

Warsztaty Techniczne  4RBLog ul. Wileńska 14 w Oleśnica

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 4 |
|  | Podcentrala- moduł strefowy |  | 22 |
|  | Manipulator lcd |  | 13 |
|  | Konwerter światłowodowy |  | 14 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 28 |
|  | Czujka PIR |  | 59 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 6 |
|  | Czujka optyczna dymu |  | 19 |
|  | Czujka zbicia szkła |  | 24 |
|  | Kontaktron drzwi |  | 38 |
|  | Kontaktron okno |  | 92 |
|  | Sygn. Opt- akustyczny |  | 12 |
|  | Ostrzegacz napadowy |  | 15 |
|  | Tablica synoptyczna |  | 4 |
|  | Zestaw komputerowy |  | 1 |
|  | Zasilacze różne |  | 45 |
|  | Zasilacz UPS |  | 2 |
|  | Moduł bateryjny FIDELTRONIK |  | 1 |
|  | Akumulator |  | 38 |
|  | Monitor kolor |  | 8 |
|  | Kamera kolor |  | 28 |
|  | Promiennik podczerwieni |  | 10 |
|  | Rejestrator |  | 3 |
|  | Pulpit sterujący |  | 1 |
|  | Switch |  | 1 |
|  | Drukarka |  | 1 |
|  | RCP - InPro BMS |  | 1 |
|  | RCP - PR MASTER ROGER |  | 1 |
|  | Kontroler przejść |  | 16 |
|  | Czytnik kart/głowica zbliżeniowa |  | 22 |
|  | Domofon |  | 1 |
|  | Wideodomofon |  | 6 kpl |
|  | Przycisk ewakuacyjny |  | 8 |
|  | Interfejs komunikacyjny |  | 2 |
|  | Zaczep elektromagnetyczny |  | 12 |
|  | Bariera mikrofalowa |  | 4 kpl. |
|  | Bramka obrotowa |  | 1 |

Regionalne Centrum Informatyki – Węzeł Teleinformatyczny ul. Sikorskiego 6 
w Brzegu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa | 2 | 1 |
|  | Jednostka sterująca systemem SSWiN |  | 1 |
|  | Moduł bez zasilacza |  | 1 |
|  | Moduł z zasilaczem |  | 2 |
|  | Klawiatura - szyfrator |  | 4 |
|  | Czujka PIR z antymaskingiem |  | 6 |
|  | Czujka mikrofalowa |  | 4 |
|  | Przycisk napadowy |  | 2 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 16 |
|  | Czujka skarbcowa |  | 5 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny |  | 3 |
|  | Czujka sejsmiczna |  | 5 |
|  | Moduł współpracy z PC ethernet |  | 1 |
|  | Czujka kontraktonowa |  | 2 |
|  | Czujka kontraktonowa |  | 4 |
|  | Manipulator |  | 3 |
|  | Moduł rozszerzenia linii |  | 1 |
|  | Tablica synoptyczna |  | 1 |
|  | Zasilacz |  | 3 |
|  | Monitor 20 cali |  | 1 |
|  | Monitor 17 cali |  | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy 8 portowy |  | 1 |
|  | Głowica czytająca zbliżeniowa |  | 6 |
|  | Przycisk otwierający awaryjny |  | 3 |
|  | Kamera kolorowa z promiennikiem IR |  | 6 |

Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. B. Chrobrego 21 w Brzegu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujka mikrofalowa | 2 | 8 |
|  | Czujka PIR |  | 11 |
|  | Czujka przewodowa |  | 11 |
|  | Czujka bezprzewodowa |  | 7 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 40 |
|  | Czujka magnetyczna w obudowie metalowej |  | 4 |
|  | Centrala alarmowa |  | 1 |
|  | Moduł podcentrali |  | 8 |
|  | Manpulator |  | 3 |
|  | Akumulator 12V 7Ah |  | 12 |
|  | Akumulator 12V 18Ah |  | 3 |
|  | Zasilacz w obudowie 12VDC |  | 17 |
|  | Centrala alarmowa ORBIT PRO |  | 1 |
|  | Moduł rozszerzeń EZ8 |  | 2 |
|  | Odbiornik radiowy |  | 1 |
|  | Manipulator LCD |  | 1 |
|  | Przycisk napadowy |  | 5 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny |  | 3 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny |  | 3 |
|  | Kamera monochromatyczna z oprzyrządowaniem |  | 1 |
|  | Kamera kolor z oprzyrządowaniem zewnętrzna |  | 3 |
|  | Kamera kolor z oprzyrządowaniem wewnętrzna |  | 2 |
|  | Rejestrator cyfrowy CCTV Hikvision |  | 1 |
|  | Monitor 32” LCD |  | 1 |
|  | Monitor 24” |  | 1 |
|  | Ręczny przycisk ewakuacyjny |  | 4 |
|  | Czytnik zbliżeniowy kart dostępu |  | 8 |
|  | Zwora elektromagnetyczna 500 kG |  | 2 |
|  | Videodomofon |  | 1 |

Klub Garnizonowy ul. Walecznych 28 w Kłodzku

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obudowa centrali | 2 | 1 |
|  | Centrala alarmowa |  | 1 |
|  | Akumulator 12 V 18 Ah |  | 1 |
|  | Szyfrator |  | 2 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 1 |
|  | Czujka podczerwieni |  | 12 |
|  | Czujka magnetyczna |  | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu |  | 2 |

Centrum Wojskowe Ośrodka Metrologii ul. Wojska Polskiego 30 w Miliczu

Budynek nr 7

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czytnik zbliżeniowy HID | 2 | 1 |
|  | Kontroler przejść w obudowie C 080 |  | 1 |
|  | Elektrozwora |  | 2 |
|  | Przycisk awaryjny FP2 |  | 2 |
|  | Przycisk wyjścia natynkowy |  | 2 |
|  | Wideodomofon – stacja bramowa |  | 1 |
|  | Wideodomofon – monitor |  | 1 |
|  | Elektrozaczep 12V |  | 1 |
|  | Kamera IP wewnętrzna |  | 4 |
|  | Kamera IP zewnętrzna |  | 6 |
|  | Switch HP |  | 1 |
|  | Rejestrator NOVUS |  | 1 |
|  | Czujka PIR |  | 21 |
|  | Klawiatura |  | 1 |
|  | Kontaktron |  | 6 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny |  | 1 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 1 |

Załącznik nr 5 do umowy

Wrocław dnia…………

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja udzielona przez …………………………..dla 2 WOG we Wrocławiu 
w ramach realizacji umowy nr ……………. do Zamówienia wykonania naprawy systemów 
i urządzeń alarmowych nr ……………/……….r.

I. WARUNKI GWARANCJI:

- Gwarancja dotyczy wykonania naprawy systemów i urządzeń alarmowych oraz użytych do jej wykonania części zamiennych dostarczonych przez ………….………………… niżej wymienione urządzenia bądź ich elementy:

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Termin realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji określa się na 12 miesięcy od dnia wykonania usługi.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady wykonanej usługi Zamawiającego  zawiadamia o niej Wykonawcę w formie „Protokołu reklamacji".

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania „Protokołu reklamacji" Wykonawca zobowiązuje się ponownie wykonać usługę - bez prawa żądania z tego tytułu dodatkowych opłat, 
w tym kosztów transportu (usługa gwarancyjna).

- Jeżeli wykonawca wykonał usługę gwarancyjną, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili jej wykonania. W tym celu wykonawca dokona stosownych zapisów 
w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia i w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych usług gwarancyjnych oraz zmian terminu udzielonej gwarancji.

II. WARUNKI DOKONYWANIA NAPRAW GWARANCYJNYCH

- Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane, usuwane na koszt Zamawiającego uszkodzenia:

  - spowodowane działaniami Zamawiającego niezgodnymi z instrukcją obsługi systemu,

  - spowodowane działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, zalanie, pożar itp.).

- Gwarancja traci ważność w przypadku:

  - naruszenia plomb, ingerencji do wnętrza urządzeń systemu, zmian w systemie, lub spowodowania zamierzonych i niezamierzonych uszkodzeń,

  - wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,

  - wystąpienia działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, zalanie, pożar itp.) użytkowaniu systemu niezgodnie z instrukcją.

Wykonawca							Zamawiający

Załącznik nr 6 do umowy

ZATWIERDZAM	..............................

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Zamawiający:

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obornicka 100-102

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy oraz adres)

Data wykonania usługi: ……………………

Miejsce wykonania usługi: ……………………………………………………………………..

(jednostka wojskowa / Instytucja, adres)

Na podstawie zamówienia: …………………

Na podstawie umowy: ………………………

Data stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi: ……………………………………

Przyczyny reklamacji:

*  dotyczące wad jakościowych usługi/przedmiotu:

Nazwa i model urządzenia reklamowanego: ……………………………………………………

Ilość reklamowana: ………

Szczegółowy opis wady: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Inne:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Dowódca, Szef, Komendant, Kierownik

…………………

* wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy

Załącznik nr 7 do umowy

ZATWIERDZAM

..…………………

Dnia ……..………………..

WYKAZ OSÓB

realizujących umowę uprawnionych do wejścia na teren kompleksu nr ………. oraz wykaz pojazdów

Nazwa i adres firmy:

………………………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………………………

Rodzaj prac: …………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………

Nr umowy: ……………………………………………………………………………..………………………

Termin realizacji umowy (prac): od: ……………..…………………. do: ………..………………………

Praca będzie wykonywana w dni robocze: ...……………………………………………………………

w godz. od ………..……. do ………………. oraz w dni wolne w przypadku awarii.

Osoba nadzorująca prace ze strony JW: ….……………………….………nr telefonu …………………

| Lp. | Imię i nazwisko | Zajmowane stanowisko | Rodzaj i Nr dokumentu tożsamości | Pojazd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Marka | Nr rejestracyjny |

……………………………………….	       	              …………………………………..

Czytelny podpis Wykonawcy/Dostawcy	                           Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację umowy

Opinia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

……………………………………………………………………..………………………………

…………………………...

podpis

Załącznik nr 8 do umowy

| WYKAZ PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH UMOWĘ |
| --- |
| Lp. | Funkcja | imię i nazwisko seria i numer dowodu osobistego | adres zamieszkania (zamieszkania) | Nr legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznej oznaczenie przedsiębiorcy wydającego dokument, firma przedsiębiorcy siedziba i adres numer telefonu oraz numer koncesji | Pracownicy posiadający w związku z wykonywaną usługą dostęp do informacji niejawnych |
|  |  |  |  |  | klauzula, numer, data ważności poświadczenia bezpieczeństwa/upoważnia wydane przez | numer oraz data wydania zaświadczenia o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych |

Załącznik nr 9 do umowy

Wrocław, dnia …………….. r.

ZAWIADOMIENIE O AWARII

………………………………….

………………………………..

…………………………………

FAX ………………

Do wiadomości                                      Komendant

2 Wojskowego Oddziału Wojskowego

Fax 261-656-228

W imieniu Zamawiającego na podstawie Umowy Nr ………/……/W z dnia ………….. r. zawiadamiam o wystąpieniu awarii:

- systemu:  SSWIN* ,         SKD*,          CCTV*,		EDK*

- w jednostce wojskowej (instytucji)

- ……………………………………………..

Opis objawów (oraz skutków) awarii:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym, zobowiązuję Wykonawcę do przystąpienia  
w ciągu 4 godzin od momentu otrzymania niniejszego zawiadomienia do naprawy awaryjnej systemu.

………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby )

Data i godzina  powiadomienia telefonicznego Tel.  Nr  …………………………………………………..

(nr telefonu, imię i nazwisko )

Data i godzina nadania FAX ……………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do umowy

#### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My

..................................................................................................................................................

(nazwa dostawcy)

..................................................................................................................................................

(adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

..............................................................................................................................................

(nazwa, typ lub model, partia, seria, numer serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodna z następującą normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i)

..................................................................................................................................................

(tytuł i /lub numer i data wydania normy (norm) lub innego(ych) dokumentu(ów) normatywnego(ych)

(jeśli dotyczy) spełnia przepisy ........................................ Dyrektywy ...................................

| .............................................................. (miejsce i data wystawienia) | ............................................................................. (nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji osoby upoważnionej) |
| --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: Dokument należy sporządzić metodą komputerową

Załącznik nr 11 do umowy

Wykaz ostatnich odbytych konserwacji i przeglądów technicznych w 2020 r.

| Lp. | Nazwa Jednostki Wojskowe | Data konserwacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |

Załącznik nr 13 do umowy

…………………….. dnia …………………...

(miejscowość)		            (data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ……………… zamieszkały w ……………………………………….. legitymujący się dowodem osobistym Nr ……………… zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości powziętych w związku z realizacją przedsięwzięć wynikających z umowy Nr ……………………..…… z dnia…………………..

Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa Nr …………………….……… upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ……………..………………………. wydane przez ………………………………………………………… z terminem ważności do dnia …………………… oraz posiadam zaświadczenie stwierdzające odbycie szkoleniu 
w zakresie ochrony informacji niejawnych Nr ……………… z dnia …………………… wydanym przez …………………………………………………………………….

Oświadczam ponadto, że zostałem zapoznany z odpowiedzialnością karną określoną w art. 265 do 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018.1600 t.j. z późn. zm.), odpowiedzialnością dyscyplinarną i służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.).

…………………..………

(czytelny podpis)

Potwierdzam autentyczność podpisu   ………………………………………………

(podpis Kierownika Wykonawcy umowy)

Załącznik nr 14 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG),
 ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowany przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:

- 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

- e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl;

- telefonicznie: 261 656 460.

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawą ich przetwarzania jest m.in. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być przetwarzane również w celu obsługi ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Kategorie Pani/Pana danych osobowych

W związku z działaniami zmierzającymi do podpisania umowy, a także w trakcie jej realizacji, 2 WOG będzie pozyskiwał i przetwarzał takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne osób skierowanych do wykonywania czynności objętych umową (m.in. wizerunek, numer PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego) oraz dane kontaktowe służbowe osób skierowanych do przygotowania, zawarcia, podpisania, koordynowania i nadzoru prac objętych umową.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz jednostki i instytucje wojskowe na rzecz których 2 WOG podpisuje umowy na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na jeden z ww. adresów lub zgłosić się osobiście. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana odpowiednio zidentyfikować.

Prawo wniesienie skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od ………………...

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Załącznik nr 15a do umowy

Zakres czynności Wykonawcy podczas konserwacji

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

| Zakres czynności | Wykonano Tak/Nie | uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu i zapisanie uwag w notatce służbowej |  |  |
| Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych |  |  |
| Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności |  |  |
| Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy |  |  |
| Sprawdzenie właściwego działania czytnika |  |  |
| Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników |  |  |
| Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektro-mechanicznych elementów blokujących system kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektro zaczepy oraz zwory elektromagnetyczne) |  |  |
| Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego |  |  |
| Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |  |  |
| Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |  |  |
| Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonanie korekty tego czasu |  |  |
| Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy |  |  |
| Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) |  |  |
| Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze) |  |  |
| Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne |  |  |
| Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych |  |  |
| Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających |  |  |
| Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru |  |  |
| Po przeprowadzonej konwersacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania systemu |  |  |
| Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację |  |  |

Załącznik nr 15b do umowy

Zakres czynności Wykonawcy podczas konserwacji

SYSTEM ALARMOWY

| Zakres czynności | Wykonano Tak/Nie | uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wewnętrzne systemy alarmowe |  |  |
| Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego i zapisanie uwag w notatce służbowej |  |  |
| Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacji systemu. |  |  |
| Czujki |  |  |
| Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności, |  |  |
| Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy |  |  |
| Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki |  |  |
| Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego |  |  |
| Przyciski napadowe przewodowe, bezprzewodowe i kontrolne |  |  |
| Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśniecie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlanie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru |  |  |
| Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych |  |  |
| Centrala alarmowa |  |  |
| Sprawdzenie centrali zgodnie z zaleceniami producenta - przeprowadzenie testu centrali |  |  |
| Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy |  |  |
| Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonanie korekty czasu |  |  |
| Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu |  |  |
| Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy |  |  |
| Urządzenia sygnalizacyjne - sygnalizatory |  |  |
| Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku |  |  |
| Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń |  |  |
| Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne: |  |  |
| Sprawdzenie czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne – awarie, testy) |  |  |
| Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek |  |  |
| Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty |  |  |
| Sprawdzenie stabilności połączeń |  |  |
| Urządzenia transmisji alarmu |  |  |
| Sprawdzanie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu |  |  |
| Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń |  |  |
| Zasilanie |  |  |
| Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) |  |  |
| Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory) |  |  |
| Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe |  |  |
| Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych |  |  |
| Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających |  |  |
| Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego |  |  |
| Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego |  |  |
| Zewnętrzne systemy alarmowe |  |  |
| Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego |  |  |
| Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa i itp. |  |  |
| Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych, w razie potrzeby ewentualna korekta ustawień |  |  |
| Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe |  |  |
| Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek |  |  |
| Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej - przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej) |  |  |
| Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu |  |  |
| Po przeprowadzonej konwersacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania systemu |  |  |

Załącznik nr 15c do umowy

Zakres czynności Wykonawcy podczas konserwacji

TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU

| Zakres czynności | Wykonano Tak/Nie | uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru, zapisanie uwag w notatce służbowej |  |  |
| Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją |  |  |
| Punkty kamerowe wewnętrzne |  |  |
| Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery |  |  |
| Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych sterujących automatyką przesłony i zasilających |  |  |
| Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki |  |  |
| Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony |  |  |
| Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego |  |  |
| Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego |  |  |
| Czyszczenie obiektywu kamery |  |  |
| Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika |  |  |
| Punkty kamerowe zewnętrzne |  |  |
| Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania kamery do niego |  |  |
| Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych sterujących automatyką przesłony i zasilających |  |  |
| Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego |  |  |
| Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego |  |  |
| Czyszczenie obiektywu kamery |  |  |
| Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery |  |  |
| Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy |  |  |
| Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer |  |  |
| Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy), w razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki |  |  |
| konserwacja wszystkich połączeń śrubowych |  |  |
| Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują |  |  |
| Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer) |  |  |
| Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących prace systemu |  |  |
| Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje |  |  |
| Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora |  |  |
| Sprawdzenie w dzień jakości obrazu przesyłanego z kamer oraz zobrazowania na monitorach, sprawdzenie jakości obrazu nagranego z kamer w nocy oraz zobrazowania na monitorach |  |  |
| Czyszczenie monitora |  |  |
| Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych |  |  |
| Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu |  |  |
| Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła odstawowego i rezerwowego |  |  |
| W przypadku, telewizyjnych systemów nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzenie zaprogramowania ochrony stref |  |  |
| Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych i przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych |  |  |
| Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty |  |  |
| Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych) |  |  |
| Czyszczenie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych |  |  |
| Po przeprowadzeniu konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu |  |  |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemu i urządzeń alarmowych |  |  |
| Uzupełnienie rejestru oraz sporządzenie protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację |  |  |

# Footnotes

Wpisać w przypadku wysłania przez Zamawiającego zamówienia.

Wpisać w przypadku, gdy naprawa awaryjna została zakończona (system naprawiony)

# Text boxes

ww. osoba nadzorująca naprawę

…………………………………………..

(stopień, imię i nazwisko)

przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………..

(imię i nazwisko osoby Nr licencji pracownika zabezpieczenia technicznego)