Zestawienie sprzętu jednorazowego do prowadzenia leczenia nerkozastępczego
– hemodializ, hemoperfuzji, CRRT (ciągłych metod nerkozastępczych), dializ albuminowych”
w części dotyczącej działalności Oddziału Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu
do wniosku o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na okres dwóch lat
od października 2023 do października 2025.

Sprzęt jednorazowy oraz płyny dializacyjne kompatybilne z:
aparatami do hemodializy Gambro AK 95S, Gambro AK 98, aparatem do ciągłych metod nerkozastępczych Prismaflex
oraz aparatem do dializ albuminowych MARS Monitor 1TS

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość
1	Koncentrat do hemodializy – K+2,0 mmol/l: / Koncentrat kwaśny do hemodializy przeznaczony do automatycznego stosowania wraz z kapsułą zawierającą suchy wodorowęglan sodu w celu przygotowania płynu do hemodializy. Współczynnik rozcieńczenia 1:44. Stężenie elektrolitów po rozcieńczeniu z suchym wodorowęglanem sodu: Na+-140 mmol/l, HCO3-34 mmol/l, K+-2,0 mmol/l, Ca2 +-1,5 mmol/l, Mg 2+-0,5 mmol/l, Cl--109,0mmol/I, octany-3,0 mmol/l, glukoza-1,0 mmol/l / Koncentrat kwaśny typu Softpac C295 do prowadzenia hemodializ, kompatybilny z aparatami: / Gambro AK 95S, Gambro AK98.	worek a 3,5l	18
2	Koncentrat do hemodializy – K+4,0 mmol/l: / Koncentrat kwaśny do hemodializy przeznaczony do automatycznego stosowania wraz z kapsułą zawierającą suchy wodorowęglan sodu w celu przygotowania płynu do hemodializy. Współczynnik rozcieńczenia 1:44. Stężenie elektrolitów po rozcieńczeniu z suchym wodorowęglanem sodu: Na+-140 mmol/I, HCO3-34 mmol/l, K+-4,0 mmol/l, Ca2+-1,5 mmol/l, Mg2+-0,5 mmol/I, Cl--111,0 mmol/I, octany-3,0 mmol/I, glukoza-1,0 mmol/l . / Koncentrat kwaśny typu Softpac C450 do powadzenia / hemodializ, kompatybilny z aparatami: / Gambro AK 95S, Gambro AK98.	worki a 3,5l	183
3	Kolumna dializacyjna: / Dializator do stosowania w trakcie zabiegu hemodializy niskoprzepływowej wypełniony trójwarstwową błoną składającą się z poliamidu + poliaryloeterosulfonu + poliwinylopirolidonu, bez BPA, o powierzchni błony 2,1 m2, sterylizowany parą wodną. Dializator o efektywnym klirensie małych i średnich cząsteczek, miedzy innymi mocznika i fosforanów, zatrzymujący endotoksyny i zapobiegający ich przedostawaniu się do krwiobiegu. / Kolumna dializacyjna typu Polyflyx 21L do prowadzenia hemodializ, kompatybilna z aparatami do hemodializy: / Gambro AK 95S, Gambro AK98.	kolumna	100
4	Kapsuła z NaHCO3: / Kapsuła z suchym wodorowęglanem sodu, przeznaczona do automatycznego przygotowania roztworu do hemodializy wraz z właściwym koncentratem kwaśnym. Kapsuła wykonana z polipropylenu, każda zawiera 720 g wodorowęglanu sodu. W połączeniu z odpowiednim koncentratem kwaśnym kapsuła pozwala uzyskać ilość wodorowęglanu sodu wystarczającą na wytworzenie 200 litrów płynu dializacyjnego ze stężeniem wodorowęglanu - 34 mmol/I. / Kapsuła z suchym wodorowęglanem sodu typu BiCart do prowadzenia hemodializ, kompatybilna z aparatami do hemodializy: Gambro AK 95S, Gambro AK98.	kapsuła	200
5	Zestaw linii krwi – dreny dializacyjne z 1 pułapką na linii żylnej: / Zestaw drenów dializacyjnych sterylizowanych promieniami gamma zawierający linię tętniczą oznaczoną kolorem czerwonym z segmentem pompy o wymiarach 8×12mm 250mm i linię żylną oznaczoną kolorem niebieskim z pojedynczym „jeziorkiem", średnica komory żylnej 22mm. W zestawie worek ściekowy na płyn wykorzystywany do przepłukania i przygotowania zestawu do zabiegu hemodializy. / Zestaw linii krwi przystosowany do prowadzenia dializ kompatybilny z aparatami: Gambro AK 95S, Gambro AK98.	zestaw	100
6	Bloki solne: / Bloki solne a 4 kg służące do uzdatniania wody w przenośnych aparatach dializacyjnych, kompatybilne z uzdatniaczem wody WSF 300.	opakowanie	24 a 2 bloki
7	Kapsuły czyszczące, typu CleanCart A, służące do przeprowadzania w połączeniu z dezynfekcją termiczną regularnego usuwania depozytów organicznych, tłuszczy i białek aparatów do hemodializy: Gambro AK 95S, Gambro AK98.	sztuka	24
8	Kapsuły czyszczące, typu CleanCart C, służące do przeprowadzania w połączeniu z dezynfekcją termiczną regularnego usuwania soli wapnia i magnezu aparatów do hemodializy: Gambro AK 95S, Gambro AK98.	sztuka	48
9	Zestaw – SET typu 150 do hemofiltracji, / służący do prowadzenia ciągłych terapii nerkozastępczych, / kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX IPX1Gambro.	sztuka	30
10	Zestaw do hemoperfuzji z kolumną węglową: / Zestaw do prowadzenia zabiegów hemoperfuzji zawierający zestaw linii tętniczo-żylnej, worek ściekowy, dren do heparyny, jeziorko do pomiaru ciśnień w układzie oraz kapsułę wypełnioną adsorbentem węglowym o powierzchni 300000m2. / Zestaw typu Adsorba Kit C 300 kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX IPX1Gambro.	zestaw	20
8	Płyn dializacyjny do prowadzenia CRRT: / Roztwór do prowadzenia ciągłych metod nerkozastępczych w tym hemofiltracji, hemodiafiltracji, hemodializy w antykoagulacji heparynowej oraz hemoperfuzji, o składzie Na+-140 mmol/l, K+-4 mmol/l, Ca2+ -1,75 mmol/i, Mg2+-0,5 mmol/l, CI--113,5 mmol/I, HCO3 -32 mmol/I, glukoza-6,1 mmol/l, mleczan-3 mmol/l o osmoralności 301 mOsm/I. Płyn konfekcjonowany w workach 5 litrowych, połączenie worka z zestawem drenów przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą zestawu, bez konieczności przełamywania zawleczki. / Worek typu Prismasol 4 z płynem kompatybilny z kasetą i zastawem do CRRT do aparatu PRISMAFLEX..	worek a 5l	1360
9	Worek zlewczy do aparatu PRISMAFLEX: / Worek spustowy 9 litrowy z dolnym odpływem kompatybilny z aparatem Prismaflex	worek	30
10	Zestaw X MARS do prowadzenia dializy albuminowej: / Zestaw do prowadzenia dializy albuminowej wątroby przeprowadzanej przy użyciu MARS Monitor 1 TS, z kompletem filtrów, drenów, kompatybilny w połączeniu z aparatem do ciągłych metod nerkozastępczych PRISMAFLEX IPX1Gambro.	zestaw	30