Załącznik nr 1 do umowy

ZAKRES PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH OBIEKTÓW

- Wykonanie wizualnego przeglądu pokrycia dachu.

- Wykonanie miejscowych napraw o powierzchni do 0,15m² - uszczelnień, poprawek pokrycia dachu i obróbek attyk, ścian, podstaw świetlików i klap dymowych (robocizna + materiał).

- Sprawdzenie istniejących usterek i przecieków na podstawie otrzymanej tzw. „mapy przecieków” oraz ich próba usunięcia w ramach prowadzonych prac serwisowych.

- Oczyszczenie wpustów dachowych oraz rynien.

- Wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu pokrycia dachu i propozycji koniecznych prac do wykonania.