Pruszcz Gdański, dnia 11.06.2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.13.2024 / 16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 05.06.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00351993/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną  pn.: „Przebudowa budynku Przedszkola nr 3, 
przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Czy zakres robót obejmuje wymianę sufitów podwieszanych w całym budynku przedszkola czy tylko w sanitariatach? Jeżeli w całym przedszkolu to prosimy o dostarczenie rzutów 
i przedmiarów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że cały zakres robót został opisany w załączonej dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Czy po remoncie instalacji elektrycznej w całym budynku należy wykonać remont budowlany pomieszczeń (naprawy ścian, malowanie, naprawa sufitów podwieszanych)? Jeżeli tak to prosimy o dostarczenie opisu tych robót i przedmiarów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że cały zakres robót został opisany w załączonej dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Czy nowoprojektowane instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzić w bruzdach 
czy w listwach instalacyjnych?
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że cały zakres robót został opisany w załączonej dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).