## część 1
| Część 1 | [6 empty] | załącznik nr 3.1 do SWZ
Lp. | Nazwa oraz opis produktu | Producent | Nr katalogowy | wielkosć opakowania w szt. | ilość | Cena jedn. netto (PLN) | VAT | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | Końcówki do pipet automatycznych, niskoretencyjne, o długości nie większej niż 32mm 10 ul bez filtra, pakowane w pudełka, niesterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp |  |  | 1000 | 10
2. | Końcówki do pipet automatycznych, niskoretencyjne, o długości nie większej niż 32mm 10 ul bez filtra, pakowane w pudełka, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp |  |  | 96 | 10
3. | Końcówki do pipet automatycznych, niskoretencyjne, o długości nie większej niż 32mm 10 ul, z filtrem, pakowane w pudełka, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp |  |  | 96 | 170
4. | Końcówki do pipet automatycznych, niskoretencyjne, o długości nie większej niż 47 mm 10 ul bez filtra, pakowane w pudełka, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp |  |  | 96 | 82
5. | Końcówki do pipet automatycznych, niskoretencyjne, o długości nie większej niż 55mm 20 ul z filtrem, pakowane w pudełka, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp |  |  | 96 | 20
6. | Końcówki do pipet automatycznych, niskoretencyjne, o długości nie większej niż 55mm 100 ul z filtrem, pakowane w pudełka, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp |  |  | 96 | 10
7. | Końcówki do pipet automatycznych, o długości nie większej niż 55mm 200 ul bez filtra, pakowane w worki, niesterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, kolor zółty |  |  | 1000 | 10
8. | Końcówki do pipet automatycznych, o długości nie większej niż 55mm 200 ul bez filtra, pakowane w worki, niesterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, w naturalnym kolorze polipropylenu |  |  | 1000 | 10
9. | Końcówki do pipet automatycznych, o długości nie większej niż 55mm 200 ul bez filtra, pakowane w racki, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, w naturalnym kolorze polipropylenu |  |  | 96 | 10
10. | Końcówki do pipet automatycznych, o długości nie większej niż 55mm 200 ul z filtrem, pakowane w racki, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, w naturalnym kolorze polipropylenu |  |  | 96 | 126
11. | Końcówki do pipet automatycznych, nikoretencyjne, o długości nie większej niż 85mm 1000 ul z filtrem, pakowane w racki, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, w naturalnym kolorze polipropylenu |  |  | 96 | 50
12. | Końcówki do pipet automatycznych, 10 ul bez filtra, pakowane w worki, niesterylne, w naturalnym kolorze polipropylenu |  |  | 1000 | 4
13. | Końcówki do pipet automatycznych, o długości nie większej niż 55mm 200 ul bez filtra, pakowane w worki, niesterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, w naturalnym kolorze polipropylenu |  |  | 1000 | 10
14. | Końcówki do pipet automatycznych, o długości nie większej niż 85mm 1000 ul bez filtra, pakowane w worki, niesterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, w naturalnym kolorze polipropylenu |  |  | 500 | 10
15. | Końcówki do pipet automatycznych, o długości nie większej niż 85mm 1000 ul bez filtra, pakowane w worki, niesterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, w kolorze niebieskim |  |  | 500 | 10
16. | Końcówki do pipet automatycznych, o długości nie większej niż 85mm 1000ul, z filtrem, pakowane w racki, sterylne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, Gilson, HTL i Capp, w naturalnym kolorze polipropylenu |  |  | 96 | 10
17. | Końcówki do pipet automatycznych, 10000 ul bez filtra, pakowane w worki, niesterylne |  |  | 200 | 1
18. | Końcówki do pipet automatycznych, 10000 ul bez filtra, pakowane w racki, niesterylne |  |  | 25 | 1
19. | Probówki do izolacji limfocytów oraz jednojądrzastych komórek z krwi obwodowej i szpiku kostnego, poj. 50 ml, wykonane z polipropylenu, zawierające medium do separacji oraz porowatą membranę uniemożliwiającą ponowne zmieszanie się fakcji erytrocytów z resztą rozdzielanego materiału, niecytotoksyczne, niepirogenne, aseptyczne, objętość robocza krwi: 15-30 ml, pakowane fabrycznie po 25 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 25 | 1
20. | Krioprobówki 2 ml z gwintem wewnętrznym, z polem do opisu, sterylne, wolnostojące, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, spełniające wymogi transportu drogą lotniczą zgodnie z wytycznymi IATA, konfekcjonowane fabrycznie w worki zaw. 100 szt., łącznie 500 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 500 | 1
21. | Krioprobówki 1 ml z gwintem wewnętrznym, z polem do opisu, sterylne, wolnostojące, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, spełniające wymogi transportu drogą lotniczą zgodnie z wytycznymi IATA, konfekcjonowane fabrycznie w worki zaw. 100 szt., łącznie 500 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 500 | 1
22. | Krioprobówki 2 ml z gwintem zewnętrznym, z polem do opisu, sterylne, wolnostojące, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, spełniające wymogi transportu drogą lotniczą zgodnie z wytycznymi IATA, konfekcjonowane fabrycznie w worki zaw. 100 szt., łącznie 500 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 500 | 1
23. | Probówki PP 15 ml, dno stożkowe, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, spełniające wymogi transportu drogą lotniczą zgodnie z wytycznymi IATA, wytrzymujące wirowanie z siłą 15.000 x g, konfekcjonowane fabrycznie w worki zaw. 100 sztuk, łącznie 1000 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 1000 | 1
24. | Probówki PP 15 ml, dno stożkowe, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, spełniające wymogi transportu drogą lotniczą zgodnie z wytycznymi IATA, wytrzymujące wirowanie z siłą 15.000 x g, konfekcjonowane fabrycznie w statywy zaw. 50 szt., łącznie 500 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 500 | 1
25. | Probówki PP 50 ml, dno stożkowe, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, spełniające wymogi transportu drogą lotniczą zgodnie z wytycznymi IATA, wytrzymujące wirowanie z siłą 17.000 x g, konfekcjonowane fabrycznie w worki zaw. 20 szt., łącznie 500 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 500 | 2
26. | Probówki PP 50 ml, dno stożkowe, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, spełniające wymogi transportu drogą lotniczą zgodnie z wytycznymi IATA, wytrzymujące wirowanie z siłą 17.000 x g, konfekcjonowane fabrycznie w statywy zaw. 25 szt., łącznie 300 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 300 | 1
27. | Zamknięcia płaskie do probówek PCR 0,2 ml, w pasku, płaskie, do reakcji real-time PCR, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, kompatybilne z probówkami PCR 0,2 ml, konfekcjonowane po 125 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 125 | 1
28. | Sitka do filtracji komórek EASYstrainer™, oczka 70 um, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, możliwość ustawienie kilku sztuk jenda na drugiej, kodowane niebieskim kolorem, konfekcjonowane indywidualnie, w sztywne opakowania, zamykane, wygodnym papierowym przykryciem, konfekcjonowane po 50 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 50 | 3
29. | Skrobaki komórkowe o długości 28 cm, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, konfekcjonowane indywidulnie w opakowania foliowe, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 100 | 1
30. | Naczynia do hodowli CELLview, 10-komorowe, o okrągłym przekroju dołka, z czarnymi ściankami, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, pakowane indywidualnie, konfekcjonowane po 20 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 20 | 1
31. | Pipety serologiczne, o pojemności 1 ml, sterylne, wykonane z polistyrenu, sterylizowane radiacyjnie, niepirogenne, nietoksyczne, niepirogenne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, jednorazowe, z filtrem wykonanym z poliestru, skalowane z podziałką o gradacji 0,01 ml, ze skalą przedłużoną względem wartości maksymalnej o 0,2 ml, znakowane żółtym paskiem poniżej filtra, konfekcjonowane indywidualnie w foliowe opakowania zamykane papierowym paskiem i po 1000 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 1000 | 12
32. | Pipety serologiczne, o pojemności 5 ml, wykonane z polistyrenu, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, jednorazowe, z filtrem wykonanym z poliestru, skalowane z podziałką o gradacji 0,1 ml, ze skalą przedłużoną względem wartości maksymalnej o 3 ml, znakowane niebieskim paskiem poniżej filtra oraz niebieskim paskiem Schellbacha wzdłuż skali, konfekcjonowane indywidualnie w foliowe opakowania zamykane papierowym paskiem i po 200 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 200 | 27
33. | Pipety serologiczne, o pojemności 10 ml, wykonane z polistyrenu, sterylizowane radiacyjnie, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, jednorazowe, z filtrem wykonanym z poliestru, skalowane z podziałką o gradacji 0,1 ml, ze skalą przedłużoną względem wartości maksymalnej o 3 ml, znakowane pomarańczowym paskiem poniżej filtra oraz pomarańczowym paskiem Schellbacha wzdłuż skali, konfekcjonowane indywidualnie w foliowe opakowania zamykane papierowym paskiem i po 200 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 200 | 34
34. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml, z wieczkiem, skalowane od objętości 0,1 ml, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, wytrzymujące wirowanie z siłą 18.000 x g, konfekcjonowane po 4000 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 4000 | 2
35. | Płytki 96-dołkowe, wykonane z polistyrenu, U-kształtne dno dołka, niesterylne, konfekcjonowane po 10 szt. w rękawie i po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 100 | 1
36. | Płytki do hodowli 96-dołkowe, wykonane z polistyrenu, białe, płaskie dno dołka, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z przykrywkami z pierścieniami kondensacyjnymi, dołki kodowane alfanumerycznie, konfekcjonowane po 8 szt. i po 32 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 32 | 1
37. | Płytki do hodowli 96-dołkowe, wykonane z polistyrenu, czarne, płaskie dno dołka, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z przykrywkami z pierścieniami kondensacyjnymi, dołki kodowane alfanumerycznie, konfekcjonowane po 8 szt. i po 32 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 32 | 1
38. | Płytki do hodowli 96-dołkowe, wykonane z polistyrenu, czarne, płaskie i przezroczyste dno dołka wykonane z folii polistyrenowej o gr. ±180 um, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z przykrywkami z pierścieniami kondensacyjnymi, dołki kodowane alfanumerycznie, konfekcjonowane po 8 szt. i po 32 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 32 | 1
39. | Płytki do hodowli 96-dołkowe, wykonane z polistyrenu, przezroczyste, płaskie dno dołka, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z przykrywkami z pierścieniami kondensacyjnymi, dołki kodowane alfanumerycznie, konfekcjonowane indywidualnie i po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 100 | 2
40. | Płytki 96-dołkowe, wykonane z polipropylenu, czarne, bez pokrywek, niesterylne, konfekcjonowane po 10 szt. i po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 100 | 1
41. | Płytki do hodowli komórek, 6-dołkowe, wykonane z przeźroczystego polistyrenu, dno dołka płaskie; powierzchnia CELLSTAR do hodowli komórek adherentnych; powierzchnia wzrostu 9,6 cm2; objętość robocza dołka 2-5 ml, dołki kodowane alfanumerycznie, sterylizowane radiacyjnie, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z przykrywką posiadającą pierścienie kondensacyjne, konfekcjonowane indywidualnie i po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym, każda płytka posiada nadruk informujący o typie powierzchni, dacie ważności oraz nr serii produkcyjnej (LOT) |  |  | 100 | 1
42. | Płytki do hodowli komórek, 12-dołkowe, wykonane z przeźroczystego polistyrenu, dno dołka płaskie; powierzchnia CELLSTAR do hodowli komórek adherentnych; powierzchnia wzrostu 3,9 cm2; objętość robocza dołka 2 – 4 ml, dołki kodowane alfanumerycznie, sterylizowane radiacyjnie, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z przykrywką posiadającą pierścienie kondensacyjne, konfekcjonowane indywidualnie i po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym, każda płytka posiada nadruk informujący o typie powierzchni, dacie ważności oraz nr serii produkcyjnej (LOT) |  |  | 100 | 1
43. | Płytki do hodowli komórek, 24-dołkowe, wykonane z przeźroczystego polistyrenu, dno dołka płaskie; powierzchnia CELLSTAR do hodowli komórek adherentnych; powierzchnia wzrostu 1,9 cm2; objętość robocza dołka 0,5-1,5 ml, dołki kodowane alfanumerycznie, sterylizowane radiacyjnie, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z przykrywką posiadającą pierścienie kondensacyjne, konfekcjonowane indywidualnie i po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym, każda płytka posiada nadruk informujący o typie powierzchni, dacie ważności oraz nr serii produkcyjnej (LOT) |  |  | 100 | 1
44. | Płytki do hodowli komórek, 48-dołkowe, wykonane z przeźroczystego polistyrenu, dno dołka płaskie; powierzchnia CELLSTAR do hodowli komórek adherentnych; powierzchnia wzrostu 1,0 cm2; objętość robocza dołka 0,5-1,0 ml, dołki kodowane alfanumerycznie, sterylizowane radiacyjnie, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z przykrywką posiadającą pierścienie kondensacyjne, konfekcjonowane indywidualnie i po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym, każda płytka posiada nadruk informujący o typie powierzchni, dacie ważności oraz nr serii produkcyjnej (LOT) |  |  | 100 | 1
45. | Butelki do hodowli, pow. 175 cm2, wykonane z polistyrenu, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, wewnętrzna strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków, z polem do opisu umieszczonym na bocznej ścianieoraz z czytelną, kontrastową podziałką służącą odczytowi objętości, z korkiem wykonanym z HDPE z hydrofobowym filtrem, konfekcjonowane po 5 szt. w foliowym opakowaniu i po 50 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 50 | 2
46. | Butelki do hodowli, pow. 75 cm2, wykonane z polistyrenu, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, wewnętrzna strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków, z polem do opisu umieszczonym na bocznej ścianie oraz z czytelną, kontrastową podziałką służącą odczytowi objętości, z korkiem wykonanym z HDPE z hydrofobowym filtrem, konfekcjonowane po 5 szt. w foliowym opakowaniu i po 120 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 120 | 1
47. | Butelki do hodowli, pow. 25 cm2, wykonane z polistyrenu, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, wewnętrzna strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków, z polem do opisu umieszczonym na bocznej ścianie oraz z czytelną, kontrastową podziałką służącą odczytowi objętości, z korkiem wykonanym z HDPE z hydrofobowym filtrem, konfekcjonowane po 10 szt. w foliowym opakowaniu i po 200 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 200 | 1
48. | Wkłady membranowe do hodowli, do płytek 24-dołkowych, polistyrenowe, membrana wykonana z PET, o porach 0,4 um, konfekcjonowane indywidualnie w sztywne opakowania, zamykane papierowym wieczkiem, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, w zestawie 48 szt. insertów oraz 2 płytki 24-dołkowe |  |  | 48 | 1
49. | Wkłady membranowe do hodowli, do płytek 24-dołkowych, polistyrenowe, membrana wykonana z PET, o porach 8,0 um, konfekcjonowane indywidualnie w sztywne opakowania, zamykane papierowym wieczkiem, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, w zestawie 48 szt. insertów oraz 2 płytki 24-dołkowe |  |  | 48 | 1
50. | Probówki do reakcji PCR, objętość 0,2 ml, z przykrywką, cienkościenne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, konfekcjonowane po 1000 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 1000 | 1
51. | Probówki do reakcji PCR, objętość 0,2 ml, w pasku 8 sztuk, cienkościenne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, konfekcjonowane po 125 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 125 | 1
52. | Probówki do reakcji PCR, objętość 0,1 ml, niskoprofilowe, cienkościenne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, z płaskimi, optycznymi zamknięciami w formie paska w zestawie, konfekcjonowane po 125 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 125 | 1
53. | Końcówki do pipet Eppendorf, poj. 100- 1000 µl, niesterylne, konfekcjonowane w workach zaw. 1000 szt. i po 5000 szt. w opakowaniu jednostkowym |  |  | 5000 | 2
54. | Pipety serologiczne, o pojemności 25 ml, wykonane z polistyrenu, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, jednorazowe, z filtrem wykonanym z poliestru, skalowane z podziałką o gradacji 0,2 ml, ze skalą przedłużoną względem wartości maksymalnej o 10 ml, znakowane czerwonym paskiem poniżej filtra oraz czerwonym paskiem Schellbacha wzdłuż skali, konfekcjonowane indywidualnie w foliowe opakowania zamykane papierowym paskiem i po 200 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 200 | 17
55. | Pipety serologiczne, o pojemności 50 ml, wykonane z polistyrenu, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wolne od wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka, jednorazowe, z filtrem wykonanym z poliestru, skalowane z podziałką o gradacji 0,5 ml, ze skalą przedłużoną względem wartości maksymalnej o 10 ml, znakowane fioletowym paskiem poniżej filtra oraz fioletowym paskiem Schellbacha wzdłuż skali, konfekcjonowane indywidualnie w foliowe opakowania zamykane papierowym paskiem i po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 100 | 5
56. | Pudełko na krioprobówki o wymiarach 130x130x45 mm, wykonane z polipropylenu, bezbarwne, odporne na działanie temperatury w zakresie od -196 do +121 st. C, konfekcjonowane po 5 szt. |  |  | 5 | 5
57. | Pudełko na krioprobówki o wymiarach 130x130x45 mm, wykonane z polipropylenu, czerwone, odporne na działanie temperatury w zakresie od -196 do +121 st. C, konfekcjonowane po 5 szt. |  |  | 5 | 5
58. | Pudełko na krioprobówki o wymiarach 130x130x45 mm, wykonane z polipropylenu, żółte, odporne na działanie temperatury w zakresie od -196 do +121 st. C, konfekcjonowane po 5 szt. |  |  | 5 | 10
59. | Statyw roboczy do krioprbówek, wykonany z poliwęglanu, z funkcją zablokowania obrotu probówki w gnieździe, wym. 100x200x20 mm, niebieski |  |  | 1 | 2
60. | Pudełka na krioprobówki, wym. 130x130x52 mm, wykonane z polipropylenu, z przegródkami 9x9, bezbarwne, transparentne |  |  | 1 | 33
61. | Pudełka na krioprobówki, wym. 76x76x52 mm, wykonane z poliwęglanu, z przegródkami 5x5 w kolorze czerwonym |  |  | 1 | 8
62. | Płytki do hodowli 96-dołkowe; do pomiarów luminometrycznych (wykonane z białego tworzywa); obrys dołka okrągły; dno dołka płaskie; pojemność dołka 400±25 mm3; jałowe; niepirogenne; wym. zewn. 128±5 mm×86±5 mm; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; z przezroczystą pokrywką zapewniającą wymianę gazową przy zachowaniu warunków jałowości zawartości naczynia; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie; pakowane indywidualnie, po 50 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 50 | 1
63. | Płytki do hodowli 6-dołkowe; obrys dołka okrągły; dno dołka płaskie; jałowe; niepirogenne; wym. zewn. 128±5 mm×86±5 mm; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek; z pokrywką zapewniającą wymianę gazową przy zachowaniu warunków jałowości zawartości naczynia; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane indywidualnie, po 75 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 75 | 2
64. | Płytki do hodowli 12-dołkowe; obrys dołka okrągły; dno dołka płaskie; jałowe; niepirogenne; wym. zewn. 128±5 mm×86±5 mm; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek; z pokrywką zapewniającą wymianę gazową przy zachowaniu warunków jałowości zawartości naczynia; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane indywidualnie, po 75 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 75 | 1
65. | Płytki do hodowli 24-dołkowe; obrys dołka okrągły; dno dołka płaskie; jałowe; niepirogenne; wym. zewn. 128±5 mm×86±5 mm; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek; z pokrywką zapewniającą wymianę gazową przy zachowaniu warunków jałowości zawartości naczynia; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane indywidualnie, po 75 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 75 | 2
66. | Płytki do hodowli 48-dołkowe; obrys dołka okrągły; dno dołka płaskie; jałowe; niepirogenne; wym. zewn. 128±5 mm×86±5 mm; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek; z pokrywką zapewniającą wymianę gazową przy zachowaniu warunków jałowości zawartości naczynia; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane indywidualnie, po 75 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 75 | 2
67. | Butelki do hodowli; jałowe; niepirogenne; pow. hodowlana 25 cm2; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek, z 2 matowymi polami do opisu umieszczonymi po bokach; z czytelną kontrastową podziałką służącą odczytowi objętości z zaznaczeniem maksymalnej dopuszczalnej objętości płynu umożliwiającej bezpieczną pracę; z szyjką, o średnicy zapewniającej swobodny dostęp pipetą serologiczną o pojemności 10 cm3 do całej powierzchni hodowlanej, wygiętą w celu uniemożliwienia przypadkowego zalania filtra zawartością butelki przy prawidłowym jej napełnieniu; z korkiem wykonanym z HDPE z filtrem hydrofobowym zapewniającym sprawną, jałową wymianę gazową; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie po 10 sztuk w opakowaniu foliowym i 200 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 200 | 19
68. | Butelki do hodowli; jałowe; niepirogenne; pow. hodowlana 75 cm2; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek, z 2 matowymi polami do opisu umieszczonymi po bokach; z czytelną kontrastową podziałką służącą odczytowi objętości z zaznaczeniem maksymalnej dopuszczalnej objętości płynu umożliwiającej bezpieczną pracę; z szyjką, o średnicy zapewniającej swobodny dostęp pipetą serologiczną o pojemności 10 cm3 do całej powierzchni hodowlanej, wygiętą w celu uniemożliwienia przypadkowego wylania zawartości butelki przy prawidłowym jej napełnieniu; z korkiem wykonanym z HDPE z systemem rozszczelniania "vent/close" zapewniającym wymianę gazową; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie po 5 sztuk w opakowaniu foliowym i 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 100 | 1
69. | Butelki do hodowli; jałowe; niepirogenne; pow. hodowlana 75 cm2; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek, z 2 matowymi polami do opisu umieszczonymi po bokach; z czytelną kontrastową podziałką służącą odczytowi objętości z zaznaczeniem maksymalnej dopuszczalnej objętości płynu umożliwiającej bezpieczną pracę; z szyjką, o średnicy zapewniającej swobodny dostęp pipetą serologiczną o pojemności 10 cm3 do całej powierzchni hodowlanej, wygiętą w celu uniemożliwienia przypadkowego zalania filtra zawartością butelki przy prawidłowym jej napełnieniu; z korkiem wykonanym z HDPE z filtrem hydrofobowym zapewniającym sprawną, jałową wymianę gazową; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie po 5 sztuk w opakowaniu foliowym i 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 100 | 21
70. | Butelki do hodowli; jałowe; niepirogenne; pow. hodowlana 175 cm2; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek, z 2 matowymi polami do opisu umieszczonymi po bokach; z czytelną kontrastową podziałką służącą odczytowi objętości z zaznaczeniem maksymalnej dopuszczalnej objętości płynu umożliwiającej bezpieczną pracę; z szyjką, o średnicy zapewniającej swobodny dostęp pipetą serologiczną o pojemności 10 cm3 do całej powierzchni hodowlanej, wygiętą w celu uniemożliwienia przypadkowego zalania filtra zawartością butelki przy prawidłowym jej napełnieniu; z korkiem wykonanym z HDPE z filtrem hydrofobowym zapewniającym sprawną, jałową wymianę gazową; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie po 5 sztuk w opakowaniu foliowym i 30 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 30 | 4
71. | Płytki do hodowli 96-dołkowe; obrys dołka okrągły; dno dołka płaskie; pojemność dołka 400±25 mm3; jałowe; niepirogenne; wym. zewn. 128±5 mm×86±5 mm; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek oraz pomiary absorbancji w zakresie widzialnym; z pokrywką zapewniającą wymianę gazową przy zachowaniu warunków jałowości zawartości naczynia; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie; pakowane indywidualnie i po 50 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 50 | 1
72. | Płytki do hodowli 96-dołkowe; obrys dołka okrągły; dno dołka płaskie; pojemność dołka 400±25 mm3; jałowe; niepirogenne; wym. zewn. 128±5 mm×86±5 mm; wykonane z dziewiczego PS, wewn. strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków - pozostałe powierzchnie niemodyfikowane; z fosą dookoła obrysu płytki, dzieloną na 4 przedziały uniemożliwiającą występowania tzw. "efektu brzegowego", dno i wieczko przejrzyste umożliwiające kontrolę mikroskopową morfologii komórek oraz pomiary absorbancji w zakresie widzialnym; z pokrywką zapewniającą wymianę gazową przy zachowaniu warunków jałowości zawartości naczynia; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności, niepirogenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie; pakowane indywidualnie i po 50 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 50 | 1
73. | Płytki 4-dołkowe do hodowli komórek w zawiesinie, kwadratowe, z pokrywką, sterylizowane radiacyjnie, niepirogenne, niecytotoksyczne, konfekcjonowane po 120 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 120 | 1
74. | Fiolki do zamrażania i przechowywania komórek w niskich temperaturach spełniające wymagania IATA co do transportu próbek biologicznych drogą lotniczą; do przechowywania próbek w parach ciekłego azotu; pojemność 1.0 ± 0.1 cm3; jałowe; niepirogenne; niemutagenne; wykonane z PP; z zaokrąglonym dnem; z zewnętrznym gwintem; z podstawą zapewniającą utrzymanie pozycji pionowej bez potrzeby stosowania statywu; z podstawą umożliwiającą zakotwiczenie w odpowiednim statywie i swobodne otwarcie i zamknięcie probówki jedną ręką; z polem do opisu; pakowane w opakowania zezwalające na wielokrotne otwarcie i zamknięcie bez utraty jałowości wnętrza opakowania; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności, niepirogenności, niemutagenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie, po 500 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 500 | 1
75. | Fiolki do zamrażania i przechowywania komórek w niskich temperaturach spełniające wymagania IATA co do transportu próbek biologicznych drogą lotniczą; do przechowywania próbek w parach ciekłego azotu; pojemność 1.0 ± 0.1 cm3; jałowe; niepirogenne; niemutagenne; wykonane z PP; z zaokrąglonym dnem; z wewnętrznym gwintem; z podstawą zapewniającą utrzymanie pozycji pionowej bez potrzeby stosowania statywu; z podstawą umożliwiającą zakotwiczenie w odpowiednim statywie i swobodne otwarcie i zamknięcie probówki jedną ręką; z polem do opisu; pakowane w opakowania zezwalające na wielokrotne otwarcie i zamknięcie bez utraty jałowości wnętrza opakowania; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności, niepirogenności, niemutagenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie, po 500 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 500 | 1
76. | Fiolki do zamrażania i przechowywania komórek w niskich temperaturach spełniające wymagania IATA co do transportu próbek biologicznych drogą lotniczą; do przechowywania próbek w parach ciekłego azotu; pojemność 1.8 ± 0.2 cm3; jałowe; niepirogenne; niemutagenne; wykonane z PP; z zaokrąglonym dnem; z wewnętrznym gwintem; z uszczelnioną nakrętką; z podstawą zapewniającą utrzymanie pozycji pionowej bez potrzeby stosowania statywu; z podstawą umożliwiającą zakotwiczenie w odpowiednim statywie i swobodne otwarcie i zamknięcie probówki jedną ręką; z polem do opisu; pakowane w opakowania zezwalające na wielokrotne otwarcie i zamknięcie bez utraty jałowości wnętrza opakowania; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności, niepirogenności, niemutagenności i nietoksyczności materiału; konfekcjonowane fabrycznie, po 450 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 450 | 1
77. | Płytka titracyjna dziewięćdziesięciosześciodołkowa do reakcji typu ELISA, obrys dołka okrągły; dno dołka płaskie; pojemność dołka 400±25 mm3; niejałowe; wym. zewn. 128±5 mm×86±5 mm; wykonane z dziewiczego PS; powierzchnia dołka modyfikowana, o własnościach wysokiej wiązalności mieszanych grup hydrofilowych i hydrofobowych; dno przejrzyste umożliwiające pomiary absorbancji w zakresie widzialnym; konfekcjonowane fabrycznie, po 60 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 60 | 3
78. | Zestaw filtracyjny z odbieralnikiem i filtrem do filtracji próżniowej; filtr wykonany z PES, z porami 0,2 um, pojemność 500 ml, pojemność butelki 500 ml, sterylne, w zestawie dodatkowy korek do zamknięcia butelki, konfekcjonowane indywidualnie, po 12 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 12 | 1
79. | Zestaw filtracyjny z odbieralnikiem i filtrem do filtracji próżniowej; filtr wykonany z PES, z porami 0,2 um, pojemność 250 ml, pojemność butelki 250 ml, sterylne, w zestawie dodatkowy korek do zamknięcia butelki, konfekcjonowane indywidualnie, po 12 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 12 | 1
80. | Filtry strzykawkowe, membrana PES o średnicy porów 0,2 um, średnica filtra 25 mm, sterylne, konfekcjonowane indywidualnie w sztywnych opakowaniach zamykanych papierowym wieczkiem, po 50 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  | 50 | 1
RAZEM
Formularz należy złożyć w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym