## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup materiałów do modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Rury wodociągowe PN EN ISO 1452-2:2010
L.p. | Nazwa materiału | Typ wielkość | Jednostka | Ilość
1 | Rura wodociągowa PVC U | PN10 DN 90x4,3/6000 | mb | 50
2 | Rura wodociągowa PVC U | PN10 DN 110x4,2/6000 | mb | 200
3 | Rura wodociągowa PVC U | PN10 DN 160x4,2/6000 | mb | 100
4 | Łuk jednokielichowy PVC | PN 10 DN 110 90° | szt | 4
5 | Łuk jednokielichowy PVC | PN 10 DN 110 45° | szt | 4
6 | Kolano kołnierzowe N ze stopą | PN 10 DN 80 | szt | 10
7 | Trójnik żel. Kołnierzowy T | PN 10 DN 150x100 | szt | 10
8 | Trójnik żel. Kołnierzowy T | PN 10 DN 100x80 | szt | 10
9 | Nawiertka NS samonawiercająca do rur PVC | PN 10 DN 90/40 | szt | 20
10 | Nawiertka NS samonawiercająca do rur PVC | PN 10 DN 110/40 | szt | 20
11 | Nawiertka NS samonawiercająca do rur PVC | PN 10 DN 160/40 | szt | 40
12 | Obudowa tekleskopowa do nawiertek | 25-50 L 1,05-1,75 | szt | 50
13 | Obudowa teleskopowa do zasuw | 25-50 L1,05-1,75 | szt | 30
14 | Obudowa teleskopowa do zasuw | DN 80 | szt | 30
15 | Obudowa teleskopowa do zasuw | DN 160 | szt | 30
16 | Skrzynki do zasuw | wys 240 , śr.pokrywy 140 | szt | 50
17 | Hydrant nadziemny | PN 10 DN 80 L 2150 żeliwo sferoidalne | szt | 10
18 | Hydrant podziemny | PN 10 DN 80 L1000 żeliwo sferoidalne | szt | 10
19 | Zasuwa kołnierzowa | DN 80 - żeliwo sferoidalne L 280 fig.002 -8 otworów | szt | 10
20 | Zasuwa kołnierzowa | DN 100 - żeliwo sferoidalne - L-300 fig.002 -8 otworów | szt | 20
21 | Zasuwa kołnierzowa | DN 160 - żeliwo sferoidalne - L-300 fig.002 -8 otworów | szt | 20
22 | Rura PE SDR13,6 | PN 10 DN 40x3,0 | mb | 400
23 | Rura PE SDR17 | PN 10 DN 90 | mb | 100
24 | Rura PE SDR17 | PN 10 DN 110x6,6 | mb | 200
25 | Rura PE SDR17 | PN 10 DN 160x9,5 | mb | 600
26 | zawór grzybkowy przelotowy 3/4" | 3/4" | szt | 200
27 | zawór antyskażeniowy 3/4" | 3/4" | szt | 100
| złączka PE | 40x1 1/2 | szt | 150
28 | złączka PE | 32x1 1/4 | szt | 150
Materiały wodociągowe muszą posiadać atest higieniczny dla materiałów do kontaktów z wodą pzeznaczoną do spożycia przez ludzi
Kołnierze armatury wodociągowej z 8 otworami
Rury kanalizacyjne
L.p. | Nazwa materiału | Typ wielkość | Jednostka | Ilość
1 | Rura PVC kanal.160 SN8 | L 2000 | szt. | 300
2 | Rura PVC kanal. 160 SN8 | L 1000 | szt. | 100
3 | Rura PVC kanal. 200 SN8 | L 2000 | szt. | 400
4 | Rura PVC kanal. 250 SN8 | L 2000 | szt. | 40
5 | Rura PVC kanal. 315 SN8 | L 2000 | szt. | 40
6 | Rura PVC kanal. 400 SN8 | L 2000 | szt. | 50
7 | Rura karbowana z kielichem. 400 L=3 m | L 3000 | szt | 30
8 | Trójnik kan PVC 160/160/45° | 160/160/45° | szt. | 10
9 | Trójnik kan PVC 200/160/45° | 200/160/45° | szt. | 6
10 | Nasuwka kan PVC ø 160 | 160 | szt. | 100
11 | Nasuwka kan PVC ø 200 | 200 | szt. | 50
12 | Nasuwka kan PVC ø 250 | 250 | szt. | 5
13 | Redukcja kan PVC 160/110 | 160/110 | szt. | 12
14 | Redukcja kan PVC 200/160 | 200/160 | szt. | 40
15 | Redukcja kan PVC 250/200 | 250/200 | szt. | 10
16 | Kolano kan PVC ø 160/15° | 160/15° | szt. | 50
17 | Kolano kan PVC ø 160/30° | 160/30° | szt. | 150
18 | Kolano kan PVC ø 160/45° | 160/45° | szt. | 150
19 | Kolano kan PVC ø 200/15° | 200/15° | szt. | 2
20 | Kolano kan PVC ø 200/30° | 200/30° | szt. | 20
21 | Kolano kan PVC ø 200/45° | 200/45° | szt | 20
22 | Kolano kan PVC ø 250/45° | 250/45° | szt. | 1
23 | Kolano kan PVC ø 400/15° | 400/15° | szt. | 1
24 | Korek PVC ø 160 | 160 | szt. | 50
25 | Korek PVC ø 200 | 200 | szt | 2
26 | Korek PVC ø 250 | 250 | szt. | 2
27 | Teleskop z manszetą ø 315 do studzienki ø 400 z pokrywą żeliwną D400=40t i o wysokości min. 54cm | D400 40T | szt | 30
28 | Teleskop z manszetą ø 315 do studzienki ø 400 z pokrywą żeliwną B125=12,5 t i o wysokości min. 54cm | B125 12,5T | szt. | 30
29 | Rura trzonowa karbowana dwuścienna z gładkim środkiem SN4 ø 425 bez kielicha | L 6000 | szt. | 10
30 | Rura trzonowa karbowana SN4 ø 315 bez kielicha | L 6000 | szt. | 10
31 | Kineta przelotowa ø 315 z rurą przelotową ø 160 i uszczelką | 315/160 | szt. | 30
32 | Kineta przelotowa ø 425 kan z rurą przelotową ø 200 i uszczelką | 425/200 | szt. | 30
33 | Kineta zbiorcza ø 425 z rurą przelotową ø200 dopływ prawy i lewy ø 200 i uszczelką | 425/200 | szt. | 20
34 | adapter 425/315 | 425/315 | szt | 40
35 | Wpust deszczowy krawężnikowy | D400 40T | szt. | 5
36 | Wpust uliczny - uchylny | D400 40T | szt. | 10
37 | Właz typu ciężkiego z betonowym wypełnieniem | D400 40T | szt. | 24
Rury z PVC litego do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 .
Studzienki kanalizacyjne ø 425 składajace się z: kinety przelotowej lub zbiorczej z PP z uszczelką, rury trzonowej PVC ø 425 mm i teleskopu zwieńczonego żeliwną pokrywą pełną. Rura teleskopowa trwale zintegrowana z włazem żeliwnym. Teleskop o wysokości min. 58 cm wyposażony w uszczelkę teleskopową, umożliwiająca połączenie teleskopu z rurą trzonową.