Załącznik nr 1

**Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonywaniu testów specjalistycznych aparatury RTG zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2023.195):

* aparat stacjonarny Cartesius EP 150 (aparat stacjonarny dwustanowiskowy – stół i statyw)
* aparat stacjonarny Polyrad Premium CS (aparat stacjonarny dwustanowiskowy - stół i statyw)
* aparat jezdny typu MAC
* aparat jezdny Alma Mobil
* aparat pantomograficzny EC PROLINE 2002
* aparat przyłóżkowy Polymobil Plus
* aparat stomatologiczny Planmeca Intra
* ramię C – Siremobil Compact L
* ramię C – Alien E 3030 Cardio
* ramię C – Ziehm 8000
* monitory opisowe (jedno stanowisko opisowe- 2 monitory)

**Warunki wykonywania usługi**

1. Realizacja usługi sukcesywnie w terminie od 03/10/2024 do 02/10/2025 roku.
2. Testy specjalistyczne będą wykonywane w taki sposób i w takich terminach, by dokumentacja z wykonania badań pozostawała nieprzerwanie ważna w okresie obowiązywania umowy zgodnie z przywołanym rozporządzeniem.
3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego do wykonania testów - 7 dni.
4. Za prawidłowo wykonaną usługę „testy specjalistyczne” Zamawiający uzna dostarczenie protokołów z badań o zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2023.195) zawierających wyniki przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów dla każdego z aparatów i urządzeń z nim współpracujących
5. Płatności za wykonaną usługę Zamawiający będzie regulował przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze za usługę przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Ważność testów upływa 5 października 2024 roku. Wykonanie testów musi nastąpić przed upływem ich ważności po uprzednim ustaleniu telefonicznym.

**Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.**

1. Upoważnionymi pracownikami do kontaktów z Wykonawcami jest :
* Artur Adamek Inspektor Ochrony Radiologicznej, tel. 502440616