Wrocław, 20 maja 2021 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 2

Nr sprawy: INFR/178/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę oświetlenia i materiałów elektrycznych.

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Część 1

Zadanie nr 1

| Poz. nr | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 90. | Oprawa jarzeniowa rastralna na startery 2x36W IP65 IC klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste OPRAWY Z STATECZNIKIEM MAGNETYCZNYM NA STARTERY ZOSTAŁY WYCOFANE Z PRODUKCJI |
| 58. | Lampa rtęciowa LRF 250W ŹRÓDŁA ŚWIATŁA RTĘCIOWE ZOTAŁY WYCOFANE Z PRODUKCJI |
| 87. | Oprawa jarzeniowa 2x36W IP65 IC klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste OPRAWY NIE POSIADAJĄ KLOSZY SZKLANYCH |
| 88. | Oprawa jarzeniowa 2x36W z kloszem PROSZĘ O PODANIE SZCZELNOŚCI OPRAWY |
| 89. | Oprawa jarzeniowa na startery 2x36W IP65 IC klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste OPRAWY Z STATECZNIKIEM MAGNETYCZNYM NA STARTERY ZOSTAŁY WYCOFANE Z PRODUKCJI OPRAWY NIE POSIADAJĄ KLOSZY SZKLANYCH |
| 91. | Oprawa LED IP-44 odpowiednik oprawy świetlówkowej 2x36W PROSZĘ O PODANIE PRZYKŁADOWEGO TYPU OPRAWY |
| 92. | Oprawa oświetleniowa 50W NW IP 65, klosz mleczny poliwęglan PROSZĘ O PODANIE WYMIARU OPRAWY – 120CM – 150CM |
| 106. | Panel LED 50W 4000K, IP 54, obudowa stop aluminium, panel: tworzywo sztuczne PROSZĘ O PODANIE WYMIARÓW OPRAWY – OPRAWA NAD TYNKOWA ? |
| 107. | Panel LED, korpus aluminium w kolorze białym, przesłona tworzywo sztuczne, napięcie 230 V, moc 40W, 5200 lm PROSZĘ O PODANIE WYMIARÓW OPRAWY – OPRAWA NAD TYNKOWA ? |
| 229. | Wentylator ścienny wyciągowy, wymiary 200 x 200 mm, pobór mocy 20W, materiał wykonania tworzywo sztuczne, sterowanie przez wyłącznik ścienny, panel frontowy w kolorze białym. (tolerancja wymiarów +/- 10%) PROSZĘ O PODANIE ŚREDNICY KANAŁU |
| 315. | Żarówka rtęciowa 125W E27 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA RTĘCIOWE ZOTAŁY WYCOFANE Z PRODUKCJI |
| 316. | Żarówka rtęciowa 250W E40 |
|  | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA RTĘCIOWE ZOTAŁY WYCOFANE Z PRODUKCJI |

Zadanie nr 2

| 4. | Lampa kempingowa, moc swiatła min.150 lumenów, tryb świecenia: 100%, zródło światła 3x1 W , czas świecenia do 10 godzin, obudowa lampy tworzywo sztuczne, kolor obudowy czarny PROSZĘ O PODANIE PRZYKŁADOWEGO TYPU |
| --- | --- |
| 5. | Lampa robocza halogen 2 żarówkowa z regulacją wiązki światła zasilana napięciem 24V do oświetlania miejsc pracy wokół pojazdu. Typ żarówki H3 70 W, o parametrze szczelności IP 65, lampa z pełnym system regulacji PROSZĘ O PODANIE PRZYKŁADOWEGO TYPU |
| 10. | Lampa LED systemu szynowego trzyfazowego o parametrach: system zasilania: 3-fazowa szyna typ mocowania: szyna-listwa, zasilanie: 220-240V, moc oświetlenia: 20W, współczynnik szczelności: IP20, temp. barwowa: 3000-4000 K (barwa naturalna), strumień świetlny: 2000 lm, materiał obudowy: aluminium, klosz: szkło, kolor obudowy: biały PROSZĘ O PODANIE PRZYKŁADOWEGO TYPU |

Część 2

POZ. 4 załącznik 1.1 niech zamawiający się zdecyduje jakiego typu adaptera wymaga. Podaje 
w opisie przedmiotu nazwę AGT-32T natomiast podany przez zamawiającego indeks kat. oraz kod EAN wskazuje na model AGT-32P

POZ. 52 załącznik 1.1 o jakich parametrach (współczynnik IP, wymiary) zamawiający wymaga oprawy pod wyszczególnioną lampę metalogalogenkową 150W Rx-7s?

POZ. 54 załącznik 1.1 czy zamawiający dopuszcza zamiennik o mocy 250W 19000LM zamiast 250W 20000LM?

POZ. 56 załącznik 1.1 jakiej barwy światła lampy wymaga zamawiający? Podany przez zamawiającego kod 150W/942 wskazuje na barwę światła 4200K, po czym zamawiający pisze dalej "3K". Proszę o doprecyzowanie.

POZ. 74, 75, 76, 77, 78 załącznik 1.1 proszę sprecyzować jakiego typu złączki wymaga zamawiający? (do zaprasowania, złączniki śrubowej, do kabla aluminium, miedź)?

POZ. 97 załącznik 1.1 czy zamawiający dopuszcza zamiennik o stopniu hermetyczności IP65?

POZ. 147 załącznik 1.1 czy zamawiający dopuszcza zamiennik na nowszy model statecznika lamp jarzeniowych?

POZ 151 załącznik 1.1 proszę o doprecyzowanie parametrów. Jakiego typu styków wymaga zamawiający (4R, 2Z)? Czy zamawiający dopuszcza zamiennik 25A?

POZ 151 załącznik 1.1 proszę o doprecyzowanie parametrów. Jakiego typu styków wymaga zamawiający (4R, 2Z)? Czy zamawiający dopuszcza zamiennik 25A?

POZ. 10 załącznik 1.2 jaki zakres kąta świecenia lampy dopuszcza zamawiający? Jakiej żywotności lampy (w godzinach) wymaga zamawiający?

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

Ad. Część 1

Dotyczy zadania nr 1

Ad. poz. 58. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Jest: Lampa rtęciowa LRF 250W

Powinno być: Lampa sodowa WLS 210W

Ad. poz. 87. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Jest: klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste

Powinno być: klosz pyłoszczelny z materiału o dobrej przezroczystości (pleksi lub przezroczysty plastik)

Ad. poz. 88. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano parametr: szczelność oprawy - minimum IP20

Ad. poz. 89. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Jest: klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste

Powinno być: klosz pyłoszczelny z materiału o dobrej przezroczystości (pleksi lub przezroczysty plastik)

Dodano: Zamawiający dopuszcza oprawy ze statecznikiem elektrycznym

Ad. poz. 90. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano: Zamawiający dopuszcza oprawy ze statecznikiem elektrycznym

Ad. poz. 91. Przykładowy typ oprawy: Ledinaire LED 36S/840 PSU L 120 Philips lub PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200

Ad. poz. 92. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano parametr: wymiary oprawy 120 cm x 30 cm

Ad. poz. 106. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano parametry: wymiar oprawy 60 cm x 60 cm, natynkowa

Ad. poz. 107. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano parametry: wymiar oprawy 59,5 cm x 59,5 cm, natynkowa

Ad. poz. 229. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano parametr: średnica kanału 100mm

Ad. poz. 315. Żarówka rtęciowa nie jest już produkowana, natomiast jest nadal dostępna w sprzedaży

Ad. poz. 316. Żarówka rtęciowa nie jest już produkowana, natomiast jest nadal dostępna w sprzedaży

Dotyczy zadania nr 2

Ad. poz. 4. Przykładowy typ lampy: Mactronic Picop 150lm

Ad. poz. 5. Przykładowy typ lampy: Wesem LPR6 27381

Ad. poz. 10. Przykładowy typ lampy: KANLUX TRAKO LED COB-20 IP20 / 1590 lm / szyna Tear - Powergear Track

Ad. Część 2

Dotyczy zadania nr 1

Ad. poz. 4 Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Jest:

Adapter gniazd trójfazowych 32A AGT-32T

Powinno być:

Adapter gniazd trójfazowych 32A AGT-32 P

Ad. poz. 52  Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano parametry: oprawa IP 65, trzonek lampy montowanej w obudowie:

RX-7S, wymiary: długość: 400mm, szerokość: 230mm, głębokość: 140mm (tolerancja wymiarów
 +/-10%).

Ad. poz. 54 Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano: Zamawiający dopuszcza jednostkę strumienia świetlnego  min. 19000 lm

Ad. poz. 56 Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Usunięto: 3K

Dodano parametry: zakres temperatury barwy 3500-4500K, trzonek: RX-7S, moc: 150 W

Ad. poz. 74,75,76,77,78 Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano parametr: złączki do zaprasowania na kable aluminiowe

Ad. poz. 97 Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Jest: IP60

Powinno być: IP min 60 max 65

Ad. poz. 147  Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie zamienników.

Ad. poz. 151 Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Jest: 20A/230V

Powinno być: min 20A max 25A/230V, styki 4Z

Dotyczy zadania nr 2

Ad. poz. 10 Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy:

Dodano parametry: zakres kąta świecenia lampy: ok 60-70 stopni, żywotność: ok. 20000 h

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje załączniki nr 1.1-1.2 
do SWZ – formularze ofertowe.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert 
i modyfikuje treść SWZ w poniższym zakresie:

POWINNO BYĆ:

XVI: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez platformę do dnia 27.05.2021 r. 
do godz. 9:00.

XVI: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 r. o godzinie 09:15.

XVIII: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.06.2021 r.

Ponadto, zgodnie z art. 271 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie przedmiotowego postępowania wraz z załącznikami nr 1.1-1.2 do SWZ – po modyfikacji.

KOMENDANT

płk Bogdan DRĄG

Karolina RUŠKULYTĖ

20.05.2021 r.

a/a T:2712

Sekcja Zamówień Publicznych