Pruszcz Gdański, dnia 12.03.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.3.2021    /31

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 03.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00012841/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) 
wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   4

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Proszę o podanie rodzaju i ilości baterii umywalkowych jakich oczekuje Zamawiający od Wykonawcy - baterie mieszające, baterie samozamykające lub inne

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że rodzaj i ilość baterii umywalkowych określone są w dokumentacji projektowej, w szczególności w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót.

Zamawiający udostępnia Przedmiar sanitarny ZMIENIONY w zakresie pozycji 27 do 29.

Zamawiający przekazuje jako załączniki: przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF i ATH:

3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Jakiego rodzaju baterii natryskowych należy przyjąć do wyceny i robót z tym związanych podtynkowych, natynkowych - mieszających, samozamykających i w jakich ilościach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że rodzaj i ilość baterii natryskowych określone są w dokumentacji projektowej, w szczególności w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót.

Zamawiający udostępnia Przedmiar sanitarny ZMIENIONY w zakresie pozycji 30 do 31’.

Zamawiający przekazuje jako załączniki: przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF i ATH:

3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY

- Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót nr 2 (branża sanitarna)

- Załącznik:

Przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY - pliki w formacie PDF i ATH: 3_21 SWZ Tom II DP 
- przedmiar robót nr 2 ZMIENIONY

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).