**Centrum Usług Wspólnych** Poznań, dnia 30 maja 2023r.

**w Poznaniu**

**Al. Niepodległości 27**

**61-714 Poznań**

CUW-SAZ.4440.16.2023

**Odpowiedź na pytanie do specyfikacji**

**modyfikacja swz**

Informuję, że do postępowania na remont pomieszczeń w placówkach Poznańskiego Zespołu Żłobków, wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedzią zamieszczam;

**Cześć 1 remont pomieszczeń w żłobku Ptyś**

Pytanie 1. Czy zakres zamówienia obejmuje malowanie drzwi?

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje malowanie drzwi.

Pytanie 2. Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę kratek?

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje wymianę kratek

Pytanie 3. Czy zakres zamówienia obejmuje szpachlowanie całości sufitów wraz z naprawa pęknięć?

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje szpachlowanie do 30% oraz lokalne wyprawki i wyrównanie.

Pytanie 4. Czy zakres zamówienia obejmuje likwidację odbojników ściennych? Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje likwidację odbojników ściennych (nie założono montażu nowych odbojnic)

Pytanie 5. Czy zakres zamówienia obejmuje demontaż +montaż grzejników przy montażu nowoprojektowanych listew cokołowych?

Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje demontażu i montażu grzejników przy montażu nowoprojektowanych listew cokołowych. Na fragmencie ściany pod grzejnikiem , podczas remontu instalacji cieplnej w 2022 r zamontowane zostały listwy cokołowe w kolorze białym.

Pytanie 6 Proszę o wskazanie jakiego typu panele mają być zastosowane- klasa ścieralności itp.

Odpowiedź: Zamówienie obejmuje panele laminowane o klasie ścieralności AC5, kolor paneli do ustalenia z zamawiającym.

Pytanie 7. Czy zakres obejmuje wymianę wszystkich listew cokołowych na jednolite? Odpowiedź: Zakres obejmuje wymianę wszystkich listew cokołowych na nowe jednolite białe z wyłączeniem miejsc pod kaloryferami.

Pytanie 8. Czy zakres zamówienia obejmuje naprawę i malowanie istniejących parapetów?

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje naprawę i malowanie istniejących parapetów

Jednocześnie udzielam odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane podczas wizji lokalnej w żłobku Ptyś :

*Zadane pytanie - Czy w pomieszczeniach po położeniu posadzki mają być położone listwy podłogowe ? Czy należy zdemontować i zamontować nowe odbojnice (listwy na ścianach widoczne na zdjęciu 1 sala maki grupa I – zdjęcie stanowi załącznik do pisma )*

Odpowiedź: W pomieszczeniach po położeniu posadzki należy zamontować listwy podłogowe, odbojnice należy zlikwidować (bez montażu nowych)

**Część 2 remont pomieszczeń w żłobku Stokrotka**

Pytanie 1 Proszę o potwierdzenie czy zakres obejmuje wymianę dwóch zabudów grzejników.

Odpowiedź: Zakres obejmuje wymianę dwóch zabudów grzejników.

Pytanie 2 W żłobku ,,Stokrotka" do wymiany jest okno podawcze. Z jakiego materiału ma być wykonane nowe?

Odpowiedź: Okno podawcze należy zamontować z materiału PCV z bezpiecznym oszkleniem mlecznym.

**Cześć 4 remont pomieszczeń w żłobku Miś Uszatek**

Pytanie 1Czy zakres obejmuje wykonanie nowych listew przypodłogowych? Przedmiar nie zawiera takiej pozycji.

Odpowiedź: Zakres obejmuje montaż nowych listew przypodłogowych

Pytanie 2 Czy należy skalkulować demontaż obudów grzejników wraz z ich ponownym montażem, w celu wykonania malowania ścian za zabudowami?

Odpowiedź: Należy pominąć kalkulację demontażu osłon na grzejniki, sala w tym zakresie zostanie przygotowana do remontu.

Pytanie 3 W pomieszczeniu sąsiadującym z salą zabaw konieczna będzie naprawa ściany po montażu nowoprojektowanych drzwi- czy ująć wskazane prace w zakresie? Odpowiedź: Należy wykonać naprawę ściany w pomieszczeniu sąsiadującym z salą zabaw po montażu drzwi.

Pytanie 4 Proszę o informację jakie drzwi mają zostać zamontowane pomiędzy sala zabaw a pomieszczeniem sąsiadującym. Czy mają to być drzwi dwuskrzydłowe, czy przewidzieć drzwi o szerokości 100cm wraz z zamurowaniem fragmentu ściany. Odpowiedź: Pomiędzy sala zabaw a pomieszczeniem sąsiadującym należy zamontować drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 140 cm

Pytanie 5 W związku z krótkim terminem realizacji, proszę o informację czy może on zostać wydłużony, ze względu na czas oczekiwania na stolarkę- co czasami wynosi 8-10 tygodni?

Odpowiedź: Termin na realizację w zakresie montażu stolarki został wydłużony odpowiednio o czas oczekiwania 8-10 tygodni.

**w żłobku Miś Uszatek:**

*Zadane pytanie podczas wizji lokalnej - Czy w pomieszczeniu mają być położone listwy podłogowe ?*

Odpowiedź: : Zakres obejmuje montaż nowych listew przypodłogowych

*Zadane pytanie podczas wizji lokalnej - Czy mają być zdemontowane i zamontowane na nowo obudowy grzejników w związku z malowaniem ścian ?*

Odpowiedź: Należy pominąć kalkulację demontażu osłon na grzejniki, sala w tym zakresie zostanie przygotowana do remontu.

**Część 5 remont pomieszczeń w żłobku Przemko**

Pytanie 1 Czy zakres obejmuje malowanie grzejników?

Odpowiedź: Zakres prac obejmuje malowanie grzejników.

Pytanie 2 Czy do wymiany są wszystkie zabudowy grzejników? Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że obudowy grzejników w pomieszczeniu szatni są w stanie bardzo dobrym, braki w obudowach stwierdzono przy dwóch grzejnikach w przedsionku- proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem należy wymienić na nowe 5 szt. osłon na grzejniki

Pytanie 3 Czy zakres prac obejmuje wymianę drzwiczek rewizyjnych pionów w przedsionku?

Odpowiedź: Zakres prac obejmuje wymianę drzwiczek rewizyjnych pionów w przedsionku

*Zadane pytanie podczas wizji lokalnej - Czy w pomieszczeniach mają być zdemontowane i zamontowane nowe obudowy dla 5 grzejników, 3 obudowy grzejników są w stanie dobrym ?*

Odpowiedź: Zgodnie z projektem należy wymienić na nowe 5 szt. osłon na grzejniki

*Zadane pytanie podczas wizji lokalnej - Z uwagi na opis prac do wykonania wskazany na rysunku proszę o doprecyzowanie (z uwagi na inny zakres prac i wycenę) czy ściana ma być wyburzona czy ma być wycięta ościeżnica wraz z obróbką otworu.*

Odpowiedź: Zakres prac obejmuje wycięcie ościeżnicy wraz z obróbką otworu

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych informuję, o modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

* pkt VI SWZ Terminy wykonania zamówienia zdanie dotyczące remontu dla części IV otrzymuje brzmienie

*Część 4 - remont w żłobku Miś Uszatek, od dnia 10 lipca do dnia 30 lipca 2023r., z zastrzeżeniem, iż montaż samej stolarki odbędzie się nie później niż do dnia  
18 września 2023r.*

* pkt XIII.1. SWZ Termin związania ofertą – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
1 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert*.

* pkt XV SWZ Sposób oraz termin składania ofert – zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

*Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia*

*2 czerwca 2023 r., do godzinie 10:00.*

* pkt XVI SWZ Termin otwarcia ofert – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2023 r., o godzinie 10:05.*

* załączniki nr 3 do umowy odpowiednio:

dla części 1 Załącznik nr 3A,

dla części 2 Załącznik nr 3B,

dla części 4 Załącznik 3D,

dla części 5 Załącznik 3E

W załączeniu do pisma zmodyfikowane przedmiary robót załącznik nr 3 do umowy dla części 1, 2 4, 5 oznaczone w następujący sposób:

* CZĘŚĆ I ZAŁ 3A\_ ZMODYFIKOWANY PRZEDMIAR\_ PTYŚ
* CZĘŚĆ II ZAŁ 3B\_ ZMODYFIKOWANY PRZEDMIAR\_ STOKROTKA REMONT SALI DZIECIĘCEJ SYPIALNI GR I
* CZĘŚĆ IV ZAŁ 3D\_ ZMODYFIKOWANY PRZEDMIAR\_ MIŚ USZATEK SALA USZATKI
* CZĘŚĆ V ZAŁ 3E\_ ZMODYFIKOWANY PRZEDMIAR\_ PRZEMKO SZATNIA G. III

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Katarzyna Kruk – Choniawko**  Zastępca Dyrektora  Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu  */dokument podpisany elektronicznie/* |