## HVAC lista pozycji do wyceny
L.p. |  | Lista pozycji do wyceny | Numer projektu PW | Koszt |  | Uwagi
PLN
Obiekt 3 - budynek rozdzielni elektrycznej (dla prasy rolowej - SO-20)
1 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji AC w budynku stacji oddziałowej SO-20 zgodnie z projektem | 05SO_050325I10_127-22 |  | 0
| 1.1 | Wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji na dachu SO-20
| 1.2. | Kompleksowe wykonanie klimatyzacji JW-sk-1/JZ-sk-1, JW-sk-2/JZ-sk-2, JW-sk-3/JZ-sk-3 - zgodnie z PW
| 1.3 | Kompleksowe wykonanie klimatyzacji JW-sk-4/JZ-sk-4, JW-sk-5/JZ-sk5 - zgodnie z PW
|  | Kompleksowe wykonanie instalacji HVAC w budynku stacji oddziałowej SO-20 zgodnie z projektem |  |  | 0
| 1.4 | Kompleksowe wykonanie wentylacji W1, W2, W3
| 1.5 | Kompleksowe wykonanie wentylacji N4/W4
| 1.6 | Kompleksowe wykonanie wentylacji N5/W5
| 1.7 | Kompleksowe wykonanie wentylacji W6
| 1.8 | Kompleksowe wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej KG1/KG2
| 1.9 | Wykonanie ogrzewania awaryjnego GE (dostawa i montaż grzejników elektrycznych 4 szt.)
| 1.10 | Nadzór nad pracą układu klimatyzacji w Z5RS2 podczas uruchomienia 3 przemienników częstotliwości 6kV
1a |  | OPCJA - Kompleksowe wykonanie instalacji AC w budynku stacji oddziałowej SO-20 z uwzględnieniem skraplaczy Thermokey | 05SO_050325I10_127-22 |  | 0 | OPCJA (zmiana skraplaczy)
| 1.1a | Wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji na dachu SO-20 - wariant z skraplaczami Thermokey
| 1.2a | Kompleksowe wykonanie klimatyzacji JW-sk-1/JZ-sk-1, JW-sk-2/JZ-sk-2, JW-sk-3/JZ-sk-3 - wariant z skraplaczami Thermokey
| 1.3a | Kompleksowe wykonanie klimatyzacji JW-sk-4/JZ-sk-4, JW-sk-5/JZ-sk5 - wariant z skraplaczami Thermokey
Obiekt 2.1 - budynek rozdzielni elektrycznej (Z5RS3)
2 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji HVACelektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5XZ6 zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326I10_128-22 |  | 0
| 2.1 | Kompleksowe wykonanie klimatyzacji JW1/JZ1, JW2/JZ2, JW3/JZ3
| 2.2 | Kompleksowe wykonanie wentylacji N1/W1
| 2.3 | Kompleksowe wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej KG1/KG2
| 2.4 | Wykonanie ogrzewania awaryjnego GE (dostawa i montaż grzejnika elektrycznego 1 szt.)
Obiekt p1 - stacja oddziałowa SO-6 i SO-7
3 |  | Dostosowanie układu wentylacji w stacjach oddziałowych SO-6 i SO-7 do wymogów ochrony przeciw pożarowej |  |  | 0
| 3.1 | Dostosowanie wentylacji w istniejącym budynku SO-6 do wymogów ochrony przeciw pożarowej
| 3.2 | Dostosowanie wentylacji w istniejącym budynku SO-7 do wymogów ochrony przeciw pożarowej
|  | Łączna cena za kompleksowe wykonanie instalacji HVAC zgodnie z projektem | 0 | PLN
|  | OPCJA - Łączna cena za kompleksowe wykonanie instalacji HVAC zgodnie z projektem i skraplaczami Thermokey | 0 | PLN