SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA Warszawa, 17.06.2021 r.

 ul. Podchorążych 38

 00-463 Warszawa

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa zaprasza
do złożenia oferty na:

**Konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w ilości 41 kompletów w obiektach**

**Służby Ochrony Państwa w Warszawie oraz w miejscowości Raducz.**

Przedmiot zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych
41 jednostek klimatyzacyjnych rozmieszczonych w obiektach znajdujących
się przy ul. Podchorążych 32, ul. Podchorążych 38, ul. Miłobędzkiej 38,
ul. Puławskiej 7/9 w Warszawie oraz w miejscowości Raducz.**

W zakres przeglądów konserwacyjnych wchodzi:

1. **Sprawdzenie poprawności działania funkcji urządzenia,**
2. **Czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,**
3. **Czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora,**
4. **Czyszczenie filtrów lub ich wymiana na nowe,**
5. **Sprawdzenie szczelności połączeń instalacji czynnika chłodniczego oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego,**
6. **Sprawdzenie tacy ociekowej i kontrola odprowadzenia skroplin,**
7. **Dezynfekcja urządzenia (preparat bakterio oraz grzybobójczy).**

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. **Cena 100 %.**

Warunki realizacji:

1. Płatność w formie przelewu w terminie 30 dni od otrzymania faktury na konto wskazane przez Wykonawcę;
2. W ofercie należy przedstawić jednostkowy koszt przeglądu oraz całkowity koszt przeglądu przewidywanych 41 jednostek. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana
w oparciu o najniższą kwotę brutto zaoferowaną za przeglądy 41 jednostek;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości urządzeń podlegających konserwacji;
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia klimatyzatora Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy Wykonawcy, który dokonuje przeglądu po uprzednim przedstawieniu oferty cenowej lub innemu Wykonawcy.
5. Przegląd urządzeń może przeprowadzić certyfikowany wykonawca posiadający certyfikat, o którym mowa w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz certyfikat autoryzacyjny producenta – firm GREE oraz KAISAI. Wykonawca wraz z ofertą prześle kopie wyżej wymienionych certyfikatów.
6. Przed przystąpieniem do konserwacji urządzeń Wykonawca przekaże w formie zestawienia listę pracowników realizujących konserwację – (imię, nazwisko,
nr PESEL, imię ojca, seria i nr dowodu osobistego oraz dane pojazdów
(nr rejestracyjny, marka). Na terenie obiektów SOP obowiązuje system przepustkowy.

Termin realizacji zamówienia: **maksymalnie 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.**

**WYKAZ KLIMATYZATORÓW DO PRZEGLĄDU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **MARKA** | **MOC (kW)** | **OBIEKT** | **MIEJSCE** | **MODEL** |
| **1** | KAISAI | 7,0 | Podchorążcyh 38  | Bud. 1 A, I p, pok 111 | KWX-24HRDI, S/N: 3406439350488240150034 |
| **2** | KAISAI | 7,0 | Podchorążcyh 38  | Bud. 1 A, I p, pok 111 | KWX-24HRDI, S/N: 3406439350488240150031 |
| **3** | KAISAI | 7,0 | Podchorążych 38 | Bud. 1A, Ip, pok 111 | KWX-24HRDI, S/N: 3406439350488240150042 |
| **4** | KAISAI | 3,5 | Podchorązcyh 38  | Bud. 1 A, pok. 07 | KWX12HRD, S/N: 2402210150368180121153 |
| **5** | GREE |  3,5 | Podchorążcyh 38 | Bud 1 B III p., pok. 310 | GWH12QC, S/N: 4M41290005912  |
| **6** | GREE |  3,5 | Podchorążcyh 38 | Bud. 1 B III p., pok. 309 | GWH12QC, S/N: 4M41290005932  |
| **7** | GREE | 3,5  | Podchorążcyh 38 | Bud. 1 B III p., pok. 308 |  GWH12QC, S/N: 4M41290005914 |
| **8** | GREE |  3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, parter, pok. 10 | GWH12QC, S/N: 4M41290005434  |
| **9** | GREE |  3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, parter, pok. 10 A | GWH12QC, S/N: 4M41290005573  |
| **10** | GREE |  3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, parter, pok. 10 B | GWH12QC, S/N: 4M41290003994  |
| **11** | KAISAI | 7 | Podchorążych 38 | Bud.1B, parter, pok. 3 | KWX-24HRDI, S/N: 3406551420389080150216 |
| **12** | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38  | Bud. 2 pok. 21 | KWF-18HRDI, S/N: 340655142018912150027 |
| **13** | KAISAI | 10,6 | Podchorążych 38 | Bud. 2 pok. 22 | KOD30U-36HFN32, S/N: 3406269120287160160034  |
| **14** | GREE | 5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 164 | GWH18QD, S/N:4M83990001269 |
| **15** | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 165 | GWH12QC S/N: 4M41290001860 |
| **16** | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 166 | GWH12QC, S/N:4M41290001577 |
| **17** | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 58 | GWH09QB, S/N: 4L96590001994  |
| **18** | GREE | 2,6  | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 60 | GWH09QB, S/N: 4L96590007973   |
| **19** | GREE | 5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 62 | GWH18QWD, S/N: 4M83980000610  |
| **20** | GREE | 2,6  | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 49 | GWH09QB, S/N: 4L96590001968  |
| **21** | GREE | 2,6  | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 148 | GWH09QB, S/N: 4L96590000879  |
| **22** | GREE | 2,6  | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 147 | GWH09QB, S/N: 4L96590000949  |
| **23** | GREE | 2,6  | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 145 | GWH09QB, S/N: 4L96590000956  |
| **24** | GREE | 5  | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 144 | GWH18QD, S/N: 4M41390112744  |
| **25** | GREE | 3,5  | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 143 | GWH12QC, S/N: 4M41290005452   |
| **26** | GREE | 3,5  | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 140 | GWH12QC, S/N: 4M41290005511  |
| **27** | GREE | 3,5  | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 140 |  GWH12QC, S/N: 4M41290006082 |
| **28** | GREE | 2,6  | Podchorążcyh 32 | BUD. ADMIN. POM. 17 |  GWH09QB, S/N: 4L96590002131 |
| **29** | GREE | 2,6  | Podchorążcyh 32 | BUD. ADMIN. POM. 18 | GWH09QB, S/N: 4L96590002129  |
| **30** | GREE | 2,6  | Podchorążcyh 32 | BUD. ADMIN. POM. 19 | GWH09QB, S/N: 4L96590002130  |
| **31** | KAISAI | 3,5 | Miłbędzka 38 | Bud. C1, pok.316, III p | KWX12HRD, S/N: 3407923400395250830027 |
| **32** | KAISAI | 5,3 | Puławska 7/9 | Puławska 7/9 | KWF-18HRDI, S/N: 3405882700586010820163 |
| **33** | GREE | 3,2 | Podchorążych 38 | Bud. Nr 21, pok. 14 | GWH12QC, S/N: 4M41290006083  |
| **34** | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. Nr 21, pok. 1 | GWH09QB, S/N: 4L96590000868  |
| **35** | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. Nr 21, pok. 2A |  GWH09QB, S/N: 4L96590000863 |
| **36** | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 8 pok. 0.39 | GWH18HRDI S/N:34065514201891201 |
| **37** | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 8 pok. 0.39 | GWH18HRDI S/N:34065514201891201504 |
| **38** | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 8 pok. 0.47 | GWH18HRDI S/N:340655142018912015047  |
| **39** | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 8 pok. 0.47 | GWH18HRDI S/N: 3406551420189120150481 |
| **40** | GREE | 5 | Raducz | Bud. 8 pom. 0.17 | GWH18AFD, S/N: 4P280900001953 |
| **41** | GREE | 5 | Raducz | Bud. 8 pom. 0.20 | GWH18AFD, S/N: b.d. |