## Sheet1
Znak sprawy: Z/50/PN/20
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................
	Tel./Fax:.................................................................................................

	Zadanie 1- Spirale, mikroprowadniki, mikrocewniki, stenty, balon
Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie	50 szt.

	Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości.
	System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
	Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
	Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018 ‘’
	Spirale o różnych wymiarach średnic i długości
2	Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie	300szt
	Spirale platynowe
	System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
	Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
	Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’
	Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności:
	W komisie 100 szt. po uzg. Z zamawiającym
3	System odczepiania elektromechaniczny	20 opakowań
	–gwarantujący wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy.
4	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych	200 szt
	Prowadnik o budowie hybrydowej
	Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej
	Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu
	Prowadnik o długości 200 cm , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne na długości 40 cm
5	Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych	200 szt
	Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów
	Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną
	Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali
	Mikrocewnik o małym profilu 2.1/1.6F- średnica wewnętrzna 0,0165”- długośc 156 lub 167 cm
	Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F , średnica wewnętrzna 0,017’’; średnica 2.5 / 2.0F , średnica wewnętrzna 0,021’’; 2,6/3,1F średnica wewnętrzna 0,027”
	Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 100 cm
	Dostępne 2 typy : regular , extra support
6	Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych	150 szt.
	Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika
	Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie :
	- część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm
	- cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie hydrofilne na długości 15 cm
	Cewnik o kształcie końcówki ; PROSTY , MP2 ,
7	Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy	20 szt.
	Stent pleciony wykonany z nitinolu
	Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii
	Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’
	Przeznaczony do rozmiarów zmian :
	4,5mmx19mm ; 4,5mmx30 ; 5mmx39mm ; 5mmx28 mm
	W komisie 5 szt po uzg. Z zamawiającym
8	Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach	20 szt.
	Stent pleciony wykonany z nitinolu
	Posiada po 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii
	Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’
	Przeznaczony do rozmiarów zmian :
	2mmx17 mm ; 2mmx25mm;2mmx32;2mm2mmx38mm;
	2,5mmx16mm ; 2,5mmx24mm; 2,5mmx30mm; 2,5mmx36mm
	3mm x15 mm; 3mm x21mm ; 3mm x28mm;
	3,5mm x9 mm; 3,5mm x14mm ; 3,5mm x23mm; 3,5mm x26mm;
	W komisie 5 szt.po uzgodnieniu z zamawiającym
9	Balon do remodelingu	10 szt.
	Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych
	Shaft balonu : średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F ; średnica części dystalnej 2.1 F
	Pokrycie hydrofilne na cewniku i balonie na całej długości
	Shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi
	Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce,
	Dostępność rozmiarów : 4mmm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm;
10	Zastawka hemostatyczna / Y-konektor / Światło wewnętrzne 9 F / Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika / Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy / Materiał: polikarbonat / Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu / Podwójny Y-konektor / Podwójne światło wewnętrzne 9 F / Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” / Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika / Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy / Materiał: polikarbonat / Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu	200 szt
11	Urządzenie do kontroli przepływu	10 szt.
	Urządzenia do kontrolowania przepływu przez cewnik
	Możliwość zablokowania przepływu w cewniku
	Przezroczysty korpus z poliwęglanu
	Zastawka z silikonu, zapewniająca szczelność
	Zamknięcie zastawki sygnalizowane „kliknięciem”
	Wytrzymałość ciśnieniowa 1 200psi
	Wytrzymałość ciśnieniowa zastawki 174psi
	Światło wewnętrzne 0,065cala
12	Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych / Cewnik zbrojony / Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” / Atraumatyczny dystalny segment / Zewnętrzna średnica 5F , średnica wewnętrzna 0,055’’; / Długość cewnika 125 cm , pokrycie hydrofilne na długości 60 cm	30 szt.
13	Stent do tętnic szyjnych	5 szt.
	stent samorozprężalny o dużej sile radialnej,
	Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych
	Zakres średnic stentu 6-9 mm
	Zakres długości stentu 2-4 cm

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Sheet2
Znak sprawy: Z/50/PN/20

	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................
	Tel./Fax:.................................................................................................

	Zadanie 2. Spirale, generatory, cewniki, stenty

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Spirale platynowe z czasem odczepiania spiral poniżej 5 sek, odczepiane przez przegrzanie połączenia między prowadnikiem a spiralą, min. 3 rodzaje kształtów spirali. Dostepność coili długich do 60 cm. Pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta. 50 szt w komisie po uzgodnieniu zamawiającym	300 szt
2	Spirale platynowe z polimerem powodującym szybsze wykrzepianie. z czasem odczepiania spiral poniżej 5 sek, odczepiane przez przegrzanie połączenia między prowadnikiem a spiralą, min. 3 rodzaje kształtów spirali. Dostepność coili długich do 60 cm. Pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta. 30 szt w komisie po uzg. Z zamawiającym.	50 szt.
3	Generator do odczepiania coili	1 szt.
4	Kable do odczepiania coili	30 szt.
5	Mikrocewniki do embolizacji tętniaków śródczaszkowych o kształtach końcówek proste, J, 45, 90. dostepne z dwoma markerami oraz z jednym markerem. Łatwa kształtowalna końcówka; Trójstrefowa budowa cewnika zapewniajaca idealną manewrowalność, popychalność i elastyczność jednoczeście. Dostepne średnice 0.015", 0.0165" and 0.021"	50 szt.
6	Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 6 Fr, długości 95 i 105 cm. Grubość ścianki cewnika nie wiecej niż .006" dla wszystkich rodzajów cewników. Wybór kształtów koncówek: MPD, Straightl	150 szt.
7	Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 7Fr, długości 90 i 100 cm.ID 0,078". Wybór kształtów koncówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral.	50 szt.
8	Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 5 i 6 Fr, długości 90 i 100 cm. Grubość ścianki cewnika nie wiecej niż .006" dla wszystkich rodzajów cewników. Wybór kształtów koncówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral. Cewnik dostępny w wersji standartowej oraz z opcją dodatkowego podparcia..	100 szt.
9	Stent Pleciony do udarów mózgu: Nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozpręzenie można kontrolować za pomocą suwaka. Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakonczony jest on koszyczkami które umozliwiają zamknięcie skrzepliny wewnatrz stentu.	10 szt.
10	Stent do remodelingu naczyń mózgowych: Stent rozpręzany za pomocą suwaka, Całkowicie widoczny w skopii, Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Siłę radialną oraz srednice rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0017. długości stentu to 17 mm. 4 szt. W komisie po uzg. Z zamawiającym.	20 szt.
11	Stent do remodelingu naczyń mózgowych : Stent rozpręzany za pomocą suwaka, Całkowicie widoczny w skopii, Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Siłę radialną oraz srednice rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0021. długości stentu to 35, 24, mm. 4 szt w komisie po uzg. Z zamawiającym.	20 szt.

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Sheet3
Znak sprawy: Z/50/PN/20

	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................
	Tel./Fax:.................................................................................................

	Zadanie 3. Produkty do embolizacji, stenty, cewniki.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Produkt do embolizacji – Flow Diverter z wykończeniem powierzchni w technologii BlueXide wyróżnia się następującymi cechami: / - dostępne rozmiary: / 3.5 x 15 mm, 3.5 x 20 mm, 3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 40 mm / 4.0 x 15 mm, 4.0 x 20 mm, 4.0 x 25 mm, 4.0 x 30 mm, 4.0 x 40 mm / 4.5 x 15 mm, 4.5 x 20 mm, 4.5 x 25 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 40 mm / 5.0 x 15 mm, 5.0 x 20 mm, 5.0 x 25 mm, 5.0 x 30 mm, 5.0 x 40 mm, 5.0 x 50 mm / 5.5 x 15 mm, 5.5 x 20 mm, 5.5 x 25 mm, 5.5 x 30 mm, 5.5 x 40 mm, 5.5 x 50 mm / 6.0 x 15 mm, 6.0 x 20 mm, 6.0 x 25 mm, 6.0 x 30 mm, 6.0 x 40 mm, 6.0 x 50 mm / dopasowujący się do naczyń o średnicy od 2.5 do 6.0 mm, / długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, / urządzenie wykończone jest powłoką BlueXide zmniejszającą tarcie podczas implementacji oraz rozprężania urządzenia, / lepszą widocznością dzięki znacznikom wykonanym z kompozytu na bazie nitinolu ze sobą oraz rozciągniętych na całej długości urządzenia ułatwiających wizualizację kształtu produktu we fluoroskopii, / posiadającym markery platynowo – irydowe trzy proksymalne oraz trzy markery dystalne, / idealnym dopasowaniem się do ściany naczynia dzięki unikatowym właściwościom splotu oraz rozszerzonych kloszowo końcach, / większą odpornością na korozję i mniejszą trombogenicznością w związku / z wykończeniem powierzchni w technologii BlueXide, / możliwość wyboru urządzenia z końcówką lub bez końcówki, / stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, / dokładnym pozycjonowaniem w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego / w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu. 5 szt. W komisie po uzg. Z zamawiającym.	25 szt.
2	Nitinolowy stent samorozprężalny Flex Stent do naczyń mózgowych:	10 szt.
	- dostępne rozmiary:
	3.5 x 15 mm, 3.5 x 20 mm, 3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 35 mm
	4.5 x 15 mm, 4.5 x 20 mm, 4.5 x 25 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 35 mm
	6.5 x 20 mm, 6.5 x 25 mm, 6.5 x 30 mm, 6.5 x 35 mm
	dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 6.0 mm
	laserowo cięty stent zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce,
	posiadający trzy dystalne oraz trzy proksymalne złote markery,
	trzy markery na prowadniku ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny,
	stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia,
	wysoka elastyczność stentu dzięki budowie asymetrycznych komórek,
	dokładnym pozycjonowaniem w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu. 3 szt. W komisie po uzg. Z zamawiającym.
3	PTA Balloon Catheter	20
	Balon na cewniku jest przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji.
	Cechy produktu:
	długość użytkowa balonu – 8.0 mm,
	długość użytkowa cewnika - 150 cm,
	elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm,
	sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm,
	długość elastycznej końcówki – 10 mm,
	3 markery – pierwszy dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu,
	dostępne rozmiary: 2.0 x 8.0 mm, 2.5 x 8.0 mm, 3.0 x 8.0 mm, 3.5 x 8.0 mm, 4.0 x 8.0 mm
4	NeuroBridge Intermediate Catheter	30
	Cewnik jest przeznaczony do wprowadzania sprzętu interwencyjnego oraz diagnostycznego do naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mózgowych. Dodatkowo może być wykorzystany:
	jako cewnik diagnostyczny w angiografii,
	jest odpowiedni do usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych,
	podwójna hydrofilna powłoka zapewnia wzmocnioną wytrzymałość,
	wielopolimerowa konstrukcja składa się z 5 różnych stref: bardzo miękkiego końca (0-40mm), miękkiej strefy dystalnej (40-80mm), średnio miękkiej strefy środkowej (80-130mm), wspierającej strefy przejściowej (130-200mm), bardzo stabilnej strefy proksymalnej (200-prox.), co zapewnia precyzyjną i optymalną kontrolę nawigowania,
	wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, ostopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika, oraz atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, / niski profil tarcia wewnętrznego dzięki wyścieleniu PTFE gwarantuje płynne i bezpieczne przejście mikrocewników, / światło cewnika o rozmiarze 0.065 umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników. Pierwszego mikrocewnika o rozmiarze 21 oraz drugiego mikrocewnika o rozmiarze 17 lub jednego cewnika o rozmiarze 0.039.
5	NeuroSlider Microcatheter	30
	Mikrocewnik jest przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych.
	Cechy produktu:
	dostępny w rozmiarach - 17, 21, 27,
	długość użytkowa mikrocewnika - 155 cm,
	dedykowany do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu,
	końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną,
	posiada marker na końcu,
	wielopolimerowa konstrukcja zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średnio delikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 3, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz4
Znak sprawy: Z/50/PN/20

Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 4. Mikrocewniki, mikroprowadniki, spirale, stenty.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Mikrocewniki do embolizacji przetok AVM z systemem bezpiecznej ewakuacji	50
	- 1.2F, 1.5F, z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika, dł. 15 mm i 25 mm,
	- mikrocewniki o zróżnicowanej elastyczności, z 3 platynowymi markerami,
	- kompatybilne z mikroprowadnikami 0,007” i 0,008”.
2	Mikrocewniki do embolizacji przetok AVM	20
	- rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F, o zmiennej miękkości, z końcówką w kształcie oliwki,
	- z platynowym markerem na końcu cewnika,
	- powlekane substancją hydrofilną
3	Materiał do embolizacji EVOH	40
	-kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni Rtg,
	- dostępne dwa rodzaje lepkości
4	Mikroprowadniki o budowie hybrydowej	60
	- średnice części dyst./prox.: 0.007/0.012”, 0.008/0.012”, 0.012/0.014””,
	- część dystalna miękka na dł. 8 -31 cm, długość 200 - 210 cm.
5	Mikroprowadniki o budowie hybrydowej do wymiany mikrocewników	10
	- średnica 0.012”, długość 300 cm.
6	Mikrocewniki do zabiegów embolizacji z remodelingiem, implantacją stentów i dystalnej aspiracji	60
	- średnice: 1.9/2.4F, 2.1/2.8F, 2.4/3.1F, 3/3.3F, 3.3/3.4F; 3.8/4.0F, 3.1/5F, długość 155 cm,
	- marker umieszczony dystalnie.
7	Cewniki prowadzące progresywne	30
	- do dystalnej nawigacji i stabilizacji mikrocewników dedykowane do zabiegów z remodelingiem i implantacją stentów intrakranialnych
	- dostępne różne średnice prox./dist.: 4.2F/3.9F;6.0F/4.9F; 6F/6F,
	- różne długości w zakresie od 95cm do 135cm,
	- część dystalna hydrofilna, o zwiększonej elastyczności w zakresie od 2.5cm do 15cm.
8	Kateter w kształcie pętli lasso	5
	- średnica cewnika 3F/ 2F,
	- średnica pętli max 8.0 mm,
	- powlekany substancją hydrofilną.
9	Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym / - pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60º, średnica od 2.0 do 5.5 mm, długość od 12 do 75 mm, / - możliwość repozycjonowania stentu po 90% uwolnieniu, / - zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-konektora. 5 szt. W komisie po uzg. Z zamawiającym	20 szt.
10	Stent samorozprężalny intrakranialny typu Flow Diverter	20 szt.
	-z zestawem wprowadzającym, wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie,
	- możliwość repozycji po 90% uwolnieniu,
	- dostępny w wersji taperowanej,
	- zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika i Y-konektora. 5 szt. w komisie po uzg. z zamawiającym.
11	Spirale do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych	75
	- z elektrolitycznym systemem odczepiania, z dźwiękową i wizualną sygnalizacją odczepienia spirali,
	- przeznaczone do tworzenia rusztowania, wypełniania szkieletu oraz delikatnego wykończenia
	- oporne na rozciąganie, ze zmiennym profilem miękkości, różne kszłty, o średnicy pierwotnego zwoju 0.010” i 0.018”,
	- z popychaczem o stożkowatym kształcie, o średnicy dystalnej 0.002”.
12	Mikrocewniki z balonami o podwójnym świetle / - do remodelingu naczyń podczas embolizacji tętniaków mózgowych, / - max. średnica balonu do 6 mm, dł. 7, 9, 12, 10, 20, 30 mm, / - pokrycie hydrofilne, / - obecność 3 platynowych markerów.	20
13	Mikrocewniki z balonami o podwójnym świetle / - do remodelingu naczyń podczas embolizacji tętniaków mózgowych, / - max. średnica balonu do 6 mm, dł. 7, 9, 12, 10, 20, 30 mm, / - pokrycie hydrofilne, / - obecność 3 platynowych markerów.	40
14	Y z obrotowym systemem zamknięcia zastawki	300
	- średnica wewnętrzna akceptująca cewniki do 9F,
	- wykonany z przezroczystego materiału,
	- dostępna wersja z podwójną zastawką.
15	Przedłużacz wysokociśnieniowy zbrojony 150 cm / - wytrzymujący ciśnienie min. 1450 PSI / - z obrotową końcówką luer-lock	800
16	Zestaw do wprowadzania i wymiany cewników	100
	- koszulka z zastawką hemostatyczną i bocznym portem,
	- średnice 4F - 12F, dł. 11 cm i 23 cm,
	- z igłą angiograficzną 18G/70 mm i prowadnikiem w zestawie.

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 4, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz5
Znak sprawy: Z/50/PN/20

Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 5. Naczynia obwodowe, mikroprowadniki zabiegowe, koszulki, cewniki, mikrosfery.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych różne kształty 4F, 5F, 6 F akceptujące prowadnik 0,038” z końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg:	1000 szt.
2	Mikroprowadnik zabiegowy	30 szt.
	Mikroprowadnik 0,011’ oraz 0,016’ i 0,018’, zbudowany z jednego kawałka, rdzeń nitinolowy, dystalny złoty marker,
	Powleczony poliuretanem zawierającym wolfram – lepsza widoczność w skopii, pokrycie hydrofilne, dystalne 80 mm elastyczne,
	Długość 180 cm, końcówka zagięta pod kątem 45 stopni lub 70 stopni.
3	Prowadniki hydrofilne	1000 szt.

	średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”
	dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm, 8 cm
	końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia
	rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej
	w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe
	trwała powłoka hydrofilna na całej długości
	atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu
	dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej
	dostępne w opcji z kształtowalną końcówką
	długości ,150, 180,220,260,300 cm
4	Prowadniki interwencyjne / Pokrycie hydrofilne w części dystalnej –na odcinku 25 cm, zbudowany z nitinolu / W części proksymalnej prowadnik extra sztywny ,pokryty PTFE / dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” / dostępne długości 180, 260, 300 cm	30 szt.
5	Radifocus Guide Wire GT with gold coil – mikroprowadnik (małe naczynia obwodowe, naczynia mózgowe)	30 szt.
	średnice 0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm
	długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible)
	końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm
	złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii
	wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie
	hydrofilna otoczka „M-coat”
	zaokrąglona, atraumatyczna końcówka
6	Koszulki do dostępu udowego w zestawie z miniprowadnikiem i igłą / koszulka wykonana z ETFE / średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm / miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm / z końcówką prostą oraz J i stalową igłą / w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką / atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza / boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik / silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym / lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) / ucho do szwu chirurgicznego	50 szt.
7	Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy	100 szt.

	średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038”
	długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm
	kompatybilny z prowadnikiem 0,038”
	duża średnica wewnętrzna: 0,041” (1,03 mm) dla 4 Fr i 0,043” (1,10 mm) dla 5 Fr
	atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia)
	dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe
	kontrola trakcji 1:1
	duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi
	dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza
	4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi)
	5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi)
8	Mikrocewnik zbrojony hydrofilny superselektywny / terapeutyczny)	80 szt.
	powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych
	trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer
	bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu
	wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm
	atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem
	bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek
	szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO
	długości 110, 130, 150 cm
	duża średnica wewnętrzna:
	- 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”)
	- 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”)
	- 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”)

	średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7 mm platynowy pierścień)
	średnica 2.7 Fr i 2,8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021”
	ze złotym markerem na dystalnych 3 cm
9	Mikrosfery przeznaczone do embolizacji	40 szt.
	zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego
	ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej
	precyzyjnie kalibrowane
	wielkości mikrosfer: / 75 µm +_ 30 µm; / 200 µm +_75 µm; / 400 µm +_ 75 µm; / 600 µm +_ 75 µm; / 800 µm +_75 µm; / 1100 µm +_ 75 µm
	pakowane w strzykawki a 20 ml
	strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej
	kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer
	termin użycia 36 miesięcy
10	Koszulki interwencyjne	30 szt.

	- średnica 5F , 6F , 7F , 8 F pokryte częściowo powłoką hydrofilną
	- długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli : 45 cm / 5 cm ; 65 cm / 35 cm ; 90 cm /15 cm
	- długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki : 45cm / 2 cm ; 65 cm / 2,5 cm ; 90 cm / 5 cm
	- długość 45 , 65, 90 cm
	- końcówki typu : straight , jockey stick , multipurpose ,RDC , LIMA
	- znacznik 5mm RTG na 5 końcówce.
	- stalowe zbrojenie na całej długości koszulki .

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 5, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz6
Znak sprawy: Z/50/PN/20
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 6. Mikrocewniki, spirale, cewniki, balony, mikroprowadniki.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Mikrocewnik do dostarczania spiral odczepianych mechanicznie	50 szt.
	Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014”, oraz z cewnikiem prowadzącym 5F.
	Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml.
	Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości
	Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE
	Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej
	Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm
	Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie
	Pokrycie hydrofilne
2	Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie / Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny / Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. / Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery / Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. / Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali / Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii / Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm / Spirale o zmiennej sztywności: od sztywych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmairy) i ultramiękkich (najmiejsze rozmiary). 50 szt w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym.	300szt.
3	Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral	10 opakowań
	Opakowanie zawiera 5 sterylnie zapakowanych urządzeń
4	Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych	40 szt.
	Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym
	Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności
	Dostępne długości : 105 cm , 115 cm i 125 cm , miękka część dystalna o długości 8 cm
	Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm
	Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058” , 6F/0,072”
	Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności
	Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii
	Wewnętrzne światło pokryte teflonem
	Różne kształty końcówek : prosta , Multi-Purpose 25°
	Pokrycie hydrofilne na całej długości
	Rekomendowany prowadnik : 0,035”/0,038”
5	Mikrocewnik z podparciem :	40 szt.
	Mikrocewnik o długości pracującej 150cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018,
	Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4F / 0,034” prox. oraz 2,6F / 0,031” dyst. i średnicy wewnętrznej 0,021”,
	Mikrocewnik o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej
	Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym w części dystalnej o długości 68 cm
	Mikrocewnik pokryty warstwą PTFE na długości 82 cm
	Posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm,
	Fluorosafe marker w odległości 88 cm od dystalnego końca dla szybkiego i bezpiecznego wprowadzania mikrocewnika przed
	użyciem fluoroskopii
	Cewnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej .
6	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych	100 szt.
	Mikroprowadnik o długości całkowitej 175 lub 200 oraz 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5, 10 lub 20cm
	Prowadnik miękki, atraumatyczny
	Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” lub 0,016” na całej długości
	Pokrycie hydrofilne w części dystalnej
	W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera
7	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem	50 szt.
	Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm
	Prowadnik o zwiększonym podparciu
	Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości
	Pokrycie hydrofilne w części dystalnej
	W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera
8	Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych	10 szt.
	Mikroprowadnik o długości całkowitej 300cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm
	Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości
	Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, pokrycie PTFE w czesci proksymalnej
	W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera
9	Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń	5 szt.
	Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2, 2 ; 2,5 i 3,5F
	Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm
	Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie.
	Cewnik o długości 150 cm.
	Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml
	Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml
	Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń
10	Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń	5 szt.
	Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F
	Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie.
	Cewnik o długości 150cm.
	Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm
11	Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełaniania balonów do remodelingu	20 szt.
	Pojemność 1ml
12	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem – / Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłę radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopi / Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka / Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka / Rozmiary 2,5-5,0mm co 0,25mm, długości: 10/12/14/16/18/20mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm / Możliwość repozycji po częściowym uwolnieniu (nie można przekroczyć „znacznika ponownego umieszczania w koszulce” którego dystalna część jest oddalona od „ogranicznika proksymalnego” o 3 mm). / Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem, który jest chemicznie związany z powierzchnią, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. / Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter” / Kompatybilny z mikrocewnikiem o śr. wewn. 0,69mm (0,027”) i długości przynajmniej 135 cm.	15 szt.
13	Stent do remodelingu	15 szt.
	Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel
	Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells”
	Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej
	Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu.
	Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm)
	Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna
	Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu
	Stent o rozmiarach 3/4/5/6mm i długości części roboczej 15/20/30/40mm.
	Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule
14	System dostawczy do stentu	15 szt.
	Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
	Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm,kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
15	Oprzyrządowanie do odczepiania stentu	1 generator + 20 kompletów kabli
	Generator, gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu
	Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m
16	Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych	2 szt.
	Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu prowadnika
	Prowadnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń w platynowym oplocie
	Szczęki umieszczone koncentrycznie względem prowadnika, kątowo, tak że wsunięcie prowadnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia.
	Kompatybilne z dowolnym mikrocewnikiem o świetle 0,021” (niebędącym częścią składową zestawu)
	Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm
17	System dostawczy do mikrokleszczy	2 szt.
	Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i świetle 0,021”.
18	Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu	40 zestawów
	Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH
	DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH
	Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie
	Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34.
	W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki. 10 szt. W komisie po uzgodnieniu z zamawiającym.
19	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH	30 szt.
	Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”.
	Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012” oraz 0,013”
	Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej
	Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania
	Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji.
	Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 oraz 42cm
	Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika
	Pokrycie hydrofilne na całej długości
	Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego
20	Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH	30 szt.
	Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny zprowadnikiem maksymalnie 0,010”.
	Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F
	Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm
	Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym.
	Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia.
	Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm
	Dystalne markery obrazującypoczątek I koniec segment odczepialnego cewnika
	Objętośc zalegająca mniejsza niż 0,23mlzestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera
21	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych	30 szt.
	Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm
	Średnica prowadnika 0,008” na całej długości
	Pokrycie hydrofilne w części dystalnej

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 6, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz7
Znak sprawy: Z/50/PN/20

Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 7. Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia t. udowej.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia t. udowej	700 szt.
	po koszulkach o średnicach od 5 do 8F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych; polimerowa kotwica od strony światła i kolangen od strony przydanki, materiał wchłaniający się do 90 dni .

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 7, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz8
Znak sprawy: Z/50/PN/20

Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 8. Stenty, podpórki.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Stent modelujący przepływ w naczyniu całkowicie repozycjonowalny	30 szt.
	o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5, 5 mm
	Tkany z 64/48 nitinolowych włókien
	2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym
	Całkowicie wysuwalny.Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027‘‘
	Odłączany mechanicznie. 10 szt w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym
2	Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach (alternatywa stentingu „Y“)	15 szt.
	Długość shaftu 25 mm lub 15 mm, średnica korony 5-15 mm (5, 6, 8, 10, 12, 15)
	Korona posiada 4 płatki wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili.
	Korona -4 markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia.
	Ostatni marker na proksymalnym końcu shaftu – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym.
	Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm,przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75 mm.
	Shaft - oczka .Odłączany elektrolitycznie- kompatybilny z urządzeniami dostępnymi na rynku. 5 szt w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 8, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz9
Znak sprawy: Z/50/PN/20
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 9. Mikroprowadniki.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Mikroprowadniki	100 szt.
	prowadnik o średnicy 0,010” oraz 0,014” i długości 182/205/300cm
	rdzeń prowadnika wykonany ze stopu stali i tytanu.
	dystalna część cieniująca na długości 35/38/61cm
	pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
	kształtowalny koniec o długości 2cm. z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu
	dostępny w czterech wersjach sztywności: standard, soft tip, floppy, platinum
2	Mikrocewniki do dostarczania spiral	50 szt.
	cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny,
	polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną,
	różne typy cewników: 1. cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,7F dystalnie, o świetle cewnika 0,0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm 2. cewnik o rozmiarze 2,6F proksymalnie, 2,0F dystalnie, o świetle cewnika 0,019”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm
	dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral,
	teflonowe światło wewnętrzne,
	pokrycie hydrofilne na zewnątrz,
	rekomendowany prowadnik 0,014”
	dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach, 5 typów: 450, 900, J, C,S

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 9, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz10
Znak sprawy: Z/50/PN/20
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 10. System dostępu wewnątrzczaszkowego, cewniki, spirale embolizacyjne.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	System dostępu wewnątrzczaszkowego	20 szt.
	system dwucewnikowy złożony z cewnika podającego 071” i cewnika 5Fr
	cewnik podający 071” jest wzmocnionym spiralą cewnikiem jednokanałowym o zmiennej sztywności,
	dostępny w długościach 95cm, 105cm, 115cm;
	kompatybilny z koszulkami wprowadzającymi o średnicy wew. 6Fr lub większej;
	cewnik 5Fr jest wzmocnionym plecionką cewnikiem jednokanałowym o zmiennej sztywności,
	dostępne wersje kształtu końcówki: Simmons, H1, BER;
	dostępne dlugości: 120cm, 130cm;
	średnica wewnętrzna cewnika ,040”;
	kompatybilny z prowadnikami ,035”/,038”
2	Cewnik do dostępu wewnątrzczaszkowego przeznaczony dowprowadzania urządzeń interwencyjnych do naczyń obwodowych, wieńcowych, mózgowych	20 szt.
	zbudowany z polymeru, wzmocniony stalową spiralą o zmiennej sztywności;
	powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym o długości 7cm;
	8 cm radiocieniujący segment na odcinku dystalnym
	dostępne długości: 80cm, 90cm;
	dostępne końcówki: 80/4 prosta, 80/4 MP, 90/4 prosta, 90/4 MP
	dystalna giętka strefa 4cm;
	średnica wewnętrzna 6 F, 088cala;
	średnica zewnętrzna 8F,112cala;
	zgodność z prowadnikiem 0,035 cala; 0,038 cala;
	obejmuje zastawkę uszczelniającą, obrotową zastawkę hemostatyczną, rozszerzacz;
3	Spirala embolizacyjna typu 400	50 szt.
	spirala o średnicy 0,020” o wysokiej objętości kompatybilna z mikrocewnikami o minimalnej średnicy wewnętrznej 0.025 cala;
	zbudowana z trzech warstw metalu – wewnętrzny drut nitinolowy odporny na rozciąganie, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa;
	dostępna w pięciu wariantach – standardowym (tworzy ramę spirali), miękkim (wypełnia utworzony kształt), extra miękkim, miękkim w kształcie litery “J”, zakrzywionym extra miękkim (tworzy wypełnienie, wykończenie spirali);
	dostępne długości – wersja: standardowa od 6 do 60cm; miękka od 3 do 50cm; bardzo miękka od 2 do 10cm; zakrzywiona b.miękka od 1 do 10cm; miękka “J” od 7 do 25cm;
	spirale otwierają się do średnic: 3-23 mm (standardowa), 3-16mm (miękka), 2-4mm (bardzo miękka, zakrzywiona b.miękka). 10 szt w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym.
4	Spirala embolizacyjna typu Smart	100 szt.
	- spirala embolizacyjna składająca się z trzech warstw: włókna typu HD, nici nitinolowej, spirali platynowej;
	- spirala o zmiennej elastyczności;
	- spirala dostępna w konfiguracjach: Standardowym(rama), Miękkim(wypełnienie),
	- zgodna z mikrocewnikami o minimalnej średnicy wewnętrznej 0,42mm (0,0165cala),
	dostepne rozmiary, wersja standard: średnice 3-18mm, długości 5-60cm; wersja soft: średnice 2-10mm, długości 3-30cm. 50 szt. w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym
5	Px Slim – mikrocewnik podający	30szt
	- dostępny kształt końcówki: prosty, 45 st, 90 st, 130 st;
	- średnica wewnętrzna: 0,025 cala;
	- dystalna i proksymalna średnica zewnętrzna: 2,6Fr/2,95 Fr;
	- zgodność z prowadnikiem 0,020 cala;
	- długość użytkowa 150 cm;
	- dwa znaczniki końców.
6	Uchwyt odłączający	10 szt.
	uchwyt odłączający do spiral embolizacyjnych zbudowany z cięgna, końcówki odłączającej, odpornego na rozciąganie drutu nitinolowego.

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 10, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz11
Znak sprawy: Z/50/PN/20

Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 11. Zestaw do zabiegów angiograficznych.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Zestaw do zabiegów angiograficznych	1200 szt.
	Skład zestawu:
	1 x etykieta z nadrukiem z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną
	1 x serweta angiograficzna z włókniny sms (gramatura min. 54 g/m2) miękka, dobrze układająca się w rozmiarze 211 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym 80 x 120 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70 x 330 cm. Otwory wypełniane delikatną taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm
	2 x fartuch, rozm. XL wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep; rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Gramatura min. 44 g/m2
	2 x serweta absorbująca 40x60 cm
	2 x osłona na blendę 85x90 cm typu torba
	2 x powłoka ochronna 45x60 cm typu czepek
	1 x powłoka ochronna 110 x 110 cm typu czepek
	1 x introduktor tętniczy F6
	1 x prowadnik diagnostyczny 0,035” typ J długość 150 cm
	1 x igła 0,8 x 38 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem
	1 x igła 1,2 x 38 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem
	1 x igła angiograficzna do techniki Seldingera 1.30 x 70 mm, różowa
	1 x mini skalpel fig 11 z rączką
	2 x strzykawka 3-częściowa luer lock z gumowym tłokiem poj. 10 ml
	2 x strzykawka 3-częściowa luer lock z gumowym tłokiem poj. 20 ml
	1 x strzykawka 2-częściowa luer, 10 ml z zielonym tłokiem
	50 x gaziki 100 x100 mm, 8 – warstwowe
	2 x miska 250 ml przezroczysta z podziałką
	1 x miska 500 ml przezroczysta z podziałką
	1 x miska o średnicy 28 cm z uchwytami na prowadnik
	1 x ręcznik papierowy do rąk
	1 x serweta dwuwarstwowa 75x75 cm
	1 x serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm,2 x serweta wzmocniona na stolik i do zawinięcia zestawu 152x152 cm

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 11, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz12
Znak sprawy: Z/50/PN/20
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 12. Klej syntetyczny cyjanoakrylowy.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Klej syntetyczny cyjanoakrylowy / o składzie NBCA-MS Co-monomer w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia, start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45şC, wymagana rejestracja wewnątrznaczyniowa, opakowanie 10szt x 0,50ml	50 opakowań

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 12, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz13
Znak sprawy: Z/50/PN/20
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 13. Korki biodegradowalne, spirale biodegradowalne.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlową lub numer katalogowy
1	KORKI BIODEGRADOWALNE Shape Memory Medical IMPEDE/IMPEDE FX: / Biodegradowlane, polimerowe korki naczyniowe z pamięcią kształtu SMM Impede/Impede FX dostępne są w 3 rozmiarach: dla naczyń 2-5mm, 4-7mm oraz 6-10mm. / Korki umieszczone w koszulce ładującej do wprowadzenia do cewnika naczyniowego za pomocą standardowego prowadnika o średnicy 0.035”. / Maksymalna średnica rozprężenia do odpowiednio: 6mm, 8mm oraz 12mm. / W przypadku korkow Impede średnica spirali stabilizującej wynosi: 7mm, 9mm oraz 13mm. / Minimalna średnica wewnętrzna cewnika przez który dostarczane są korki: 0.97mm/0.038”, 1.4mm/0.055”, 1.78mm/0.070”. / Korki , poprzez swoją porowatą strukturę zapewniają szybkie zamknięcie naczynia leczonego, organizację skrzepliny i szybką budowę sieci kolagenowa korka przy jednoczesnymbraku artefaktów na obrazie RTG. / Materiał ulega biodegradacji w procesie niezapalnym pozostawiając naczynie zamknięte siecią kolagenową pacjenta. / Korki Impede/Impede FX posiadają dopuszczenia USA (FDA)/ EU(CE)/ Japonia.	20
2	SPIRALE BIODEGRADOWALNE Shape Memory Medical TrelliX. / Biodegradowalne spirale embolizacyjne TrelliX dostępne są w zakresie średnic pętli od 3mm do 16mm oraz długościach od 2cm do 20cm. / Spirale pokryte są polimerem z pamięcią kształtu; poprzez swoją porowatą strukturę zapewniają szybkie zamknięcie naczynia leczonego, organizację skrzepliny i szybką budowę sieci kolagenowa korka przy jednoczesnym braku artefaktów na obrazie RTG. Spirala w kontakcie z krwią w ciągu kilku minut zwiększa swoją objętość ok. 2.5krotnie bez wywierania nacisku na ściany naczynia leczonego. / Spirale są zgodne z mikrocewnikami o średnicy 0.0.21” (0.53mm) / Elektrolityczny system odczepiania zapewnia sprawne wprowadzenie i implantację spiral.	50

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 14, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz14
Znak sprawy: Z/50/PN/20

Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................

Zadanie 14. Stent do remodelingu, koszula do dostępu dystalnego.

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT (%)	nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy
1	Stent do remodelingu naczyń mózgowych w podziale: Urządzenie przeznaczone do leczenia wewnątrznaczyniowego złożonych tętniaków oraz w rozwidleniu tętnic, Urządzenie samorozprężalne wykonane z nitynolu o kształcie liter T lub Y, Dopasowujące się do naczyń o średnicy od 2,7 do 4,5 mm, Stent odłączany od popychacza elektrolitycznie, dostarczane jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021”, Doskonała widoczność dzięki systemowi 8 znaczników.	10
2	Długa koszula do dostępu dystalnego: długa koszula dochodząca do segmentu ICA Petro-cavernous; średnica zewnętrzna 8F; średnica wewnętrzna 0.090"; dostępne długości: 80, 90, 95.	20

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 14, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

................ ....................................................................................

	podpis
	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy