|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn.11-09-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/67/23

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/09/2023

Pakiet 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczeniew pakiecie 2 pozycji 1 równoważnego zamiennika, do opisanego produktu, o poniższych parametrach:bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. BezPCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki, służący do pobierania leku z fiolki a następnie przeniesienie tego leku do pojemnika lub w miejsce wkłucia ze strzykawką trzyczęściową luer lock w rozmiarze 50/60, 30, 20, 10, 5, 3 i 1 ml, bez możliwości rozłączenia łącznika od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia.

Odp. Dopuszczamy

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 2 adaptera do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Przyrządu z kodem ONB, kompatybilny z fiolką o rozmiarze 20, 13, 28 mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przyrząd gwarantuje suche połączenia dzięki elastomerowym membranom, toksyczne aerozole pochłaniane są do komory rozprężeniowej o objętości min. 20 ml. Adapter kompatybilny jest z pozycją 1. Odp. Dopuszczamy

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 4 adaptera luer-lock pozwalającego zmienić standardowy port typu żeńskiego w element systemu zamkniętego, działający w systemie podwójnych elastomerowych membran. Odp. Dopuszczamy

4.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków cytostatycznych ma być systemem bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą. Odp. Dopuszczamy

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik