Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 31.08.2021r.

Szp.P.VI. 6/21

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów drogowych typu B z wyposażeniem medycznym.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu 30.08.2021 r (znak sprawy: Sz.P.VI.6/21) wnosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 1 tj. dotyczące przeznaczenia ambulansu w zakresie transportu osób. Pragniemy przypomnieć, że pytanie dotyczyło możliwości transportowych całego ambulansu tj. przedziału medycznego i kabiny kierowcy, a odpowiedź skupiła się wyłącznie na przedziale medycznym.

W pierwotnych wymaganiach Zamawiającego, ambulans miał być wyposażony w dwa miejsca siedzące w kabinie kierowcy, dwa miejsca siedzące w przedziale medycznym i jedno miejsce leżące na noszach. Zadano pytanie o to, czy Zamawiający dopuszcza, by pojazd przeznaczony był do przewozu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego.

W związku z faktem, iż obecnie zespoły specjalistyczne składają się z maksymalnie trzech osób, a podstawowe zazwyczaj z dwóch osób, zadane pytanie było jak najbardziej zasadne. W trakcie transportu pacjenta jedna osoba z zespołu trzyosobowego zajmuje się prowadzeniem pojazdu (pełni funkcję kierowcy), a pozostałe dwie osobowy asystują pacjenta (jedna na fotelu u wezgłowia noszy, druga na fotelu przy prawej ścianie przedziału medycznego). W trakcie jazdy ambulansu bez pacjenta, dwie osoby z zespołu trzyosobowego zajmują miejsca w kabinie kierowcy (ze względu na to, iż są to miejsca wyposażone w poduszki powietrzne, czyli najbezpieczniejsze), a trzecia osoba zajmuje miejsce w przedziale medycznym.

W związku z powyższym udzielenie pozytywnej odpowiedzi wydawało się oczywiste. Niestety Zamawiający zamiast dopuścić do zaoferowania ambulans przeznaczony do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego podwyższył wymagania co do ambulansu, żądając dodatkowego fotela w przedziale medycznym, tak jakby tym ambulansem miały jeździć zespoły co najmniej czteroosobowe (trzy osoby w przedziale medycznym plus kierowca).

Pragniemy podkreślić, iż w ambulansie o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 i parametrach szczegółowo opisanych w SWZ, nie ma możliwości wyposażenia przedziału medycznego w trzy fotele. Takie możliwości mają tylko ambulanse wymagające prawa jazdy kategorii C do ich prowadzenia (powyżej 3,5 t np. ambulanse typu kontener).

Jeżeli Zamawiający pragnie zakupić ambulanse o dopuszczalnej masie całkowitej 3.5 t wnosimy o pozytywną odpowiedź na zadane jeszcze raz poniższe pytanie:

"Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse przeznaczone do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego Państwowego Ratownictwa Medycznego?"

Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ważnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse przeznaczone do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zamawiający wymaga, aby w przedziale medycznym zamontowane były 2 fotele dla zespołu specjalistycznego/podstawowego Państwowego Ratownictwa Medycznego

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski