Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 13 – PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jedno. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika i igły. Wymagania: Sterylny Igła biorcza elastyczna (nie może się łamać przy podłączaniu z butelką lub workiem) zintegrowana z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr przeciwbakteryjny ON/OFF, Szczelne połączenie z butelką z płynem lub z workiem, Elastyczna komora kroplowa, część przezroczysta o długości 5,5 cm - 10 cm, Miękki elastyczny dren o długości ok. 150 cm, Możliwość sterowania prędkością przepływu poprzez zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt do podtrzymania drenu, Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną łącznikiem Luer – Lock, Szczelne opakowanie, łatwe do otwarcia z zachowaniem zasad aseptyki, Wykonany z tworzywa nie zawierającego szkodliwych ftalanów. Informacja ta musi być zawarta na opakowaniu zewnętrznym. Widoczna i czytelna data ważności. | szt. | 40.000 |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania krwi bez łącznika i igły. Wymagania: Sterylny Igła biorcza elastyczna (nie może się łamać przy podłączaniu z butelką lub workiem) zintegrowana z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr przeciwbakteryjny ON/OFF, Szczelne połączenie z butelką lub z workiem z krwią, Elastyczna komora kroplowa, część przezroczysta o długości 6 cm - 10 cm wyposażona w filtr krwi, Miękki elastyczny dren o długości ok.150 cm, Możliwość sterowania prędkością przepływu poprzez zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt do podtrzymania drenu, Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną łącznikiem Luer – Lock, Szczelne opakowanie, łatwe do otwarcia z zachowaniem zasad aseptyki, Wykonany z tworzywa nie zawierającego szkodliwych ftalanów. Informacja ta musi być zawarta na opakowaniu zewnętrznym. Widoczna i czytelna data ważności. | szt. | 1.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |