# Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 2 – ZESTAW DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO PP

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego PP składający się z serwety z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 43g/m2 i wymiarach 90 x 75 cm (z tolerancją do 5%), która stanowi owinięcie całego zestawu. W wyżej wymienionej serwecie powinny znajdować się: serweta z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 60 x 50 cm (+/- 2cm), gramaturze 56g/m2 i przylepcem do skóry w ilości 2szt. kompresy gazowe 17N 8W o wymiarach 7,5cm x 7,5cm (+/- 0,5 cm) w ilości 7 szt. plastikowy korcang (pean) do mycia skóry o długości 20-25 cm w ilości 1 szt. Zestaw powinien być tak przygotowany, aby po otwarciu wierzchniej serwety, pozostałe wyszczególnione elementy były gotowe do użytku. Zapewnia to szybką gotowość do znieczulenia. Zestaw powinien być sterylny łatwy do otwarcia z odpowiednio szerokim mankietem z widoczną datą ważności. | zestaw | 2 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  | Razem wartość brutto |  |

WYMAGANIA:

- Sterylizacja tlenkiem etylenu.

- Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające: datę ważności, nr lot, producenta, nr katalogowy produktu