31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ZATWIERDZAM

……………………………………….

Znak sprawy: 33/ZP/25

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania pod nazwą:

*USŁUGA CZYSZCZENIA SEPARATORÓW, OSADNIKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH ORAZ MECHANICZNE I CIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE SIECI KANALIZACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH KOMPLEKSÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W 2025 R.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ZGIERZ 2025 r.

ROZDZIAŁ I

##### NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

nazwa: 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

adres:ul. Konstantynowska 85, 95-100 ZGIERZ, woj. Łódzkie

NIP 732 -21 – 59 - 359

e-mail: [31wog.zp@ron.mil.pl](mailto:31wog.zp@ron.mil.pl)

adres strony internetowej: <https://31wog.wp.mil.pl/pl/>

adres platformy do obsługi   
niniejszego zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/>

godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500

Zamawiający informuje, iż adres strony internetowej prowadzonego postępowania jest jednocześnie adresem strony, na której udostępniane będą zmiany   
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1035800>

**ROZDZIAŁ II**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym   
   z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców.

W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIV SWZ.

1. W zakresie nieregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).
2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy PZP.
3. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: 33/ZP/25. Wykonawcy   
   we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

**ROZDZIAŁ III**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia separatorów, osadników   
   i innych urządzeń sozotechnicznych oraz mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 2025 r.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

ZADANIE NR 1:

Czyszczenie separatorów, osadników i innych urządzeń sozotechnicznych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu.

ZADANIE NR 2:

Mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych w kompleksach wojskowych w 31 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zgierzu w 2025 roku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA NR 1:

Zakres usługi obejmuje:

1. opróżnienie separatorów, zbiorników, studni, poletek osadowych i innych urządzeń  
   z zalegających odpadów typu mieszaniny wodno-olejowe, zaolejone piaski, tłuszcze  
   i mieszaniny olejów jadalnych z separacji, szlamy z kolektorów, osady ściekowe, zawiesiny, nieczystości stałe (w zależności od specyfiki urządzenia)   
   wraz z wywozem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w trakcie opróżniania   
   w/w urządzeń i zbiorników,
2. ciśnieniowe oczyszczenie zbiorników, studzienek, urządzeń,
3. oczyszczenie filtrów bądź ich wymiana w razie konieczności, oczyszczenie pływaków,
4. kontrola drożności przepływu wraz z jego udrożnieniem w razie potrzeby,
5. wymiana złoża w neutralizatorach (złoże alkalizujące i neutralizujące ścieki   
   z akumulatorowni w postaci grysu dolomitowego o granulacji 0,5-2,5 cm),
6. napełnienie czystą wodą komór separacyjnych po ich opróżnieniu i oczyszczeniu,
7. uporządkowanie terenu wokół oczyszczonego urządzenia.

Lokalizacja obiektów/urządzeń wymagających czyszczenia:

SOI Łódź:

* Łódź, ul. 6-go Sierpnia 92
* Łódź, 1-go Maja 90
* Łódź, ul. Źródłowa 52
* Gałkówek (gm. Koluszki)

SOI Zgierz:

* Zgierz, ul. Konstantynowska 85

SOI Kutno:

* Kutno, ul. Bohaterów Walki nad Bzurą

SOI Tomaszów Mazowiecki:

* Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72
* Regny (gm. Koluszki)

SOI Leźnica Wielka:

* Leźnica Wielka (gm. Parzęczew)

SOI Nowy Glinnik:

* Nowy Glinnik 6 (Lubochnia)

Szczegółowy wykaz urządzeń, obiektów objętych przedmiotem zamówienia  
wraz z lokalizacją, częstotliwością i planowanym terminem wykonania usługi   
przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *SZCZEGÓŁOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM UMOWY  WRAZ Z LOKALIZACJĄ, CZĘSTOTLIWOŚCIĄ I PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA USŁUG* | | | | | |
| *Lp.* | *Źródło powstawania odpadu (urządzenie, obiekty) / lokalizacja* | *Objętość czynna urządzenia (m3)* | *Częstotliwość czyszczenia (ilość/rok)* | *Objętość  do czyszczenia  w ciągu roku (m3)* | *Planowany termin czyszczenia / miesiąc* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W ŁODZI | | | | | |
| ŁÓDŹ, ul. 6-GO SIERPNIA 92 | | | | | |
| 1. | Łapacz tłuszczu EST-H 7/1400 (przy bud. nr 48 - kuchnia) | 2,140 | 12 | 25,680 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII  *(z zachowaniem miesięcznych odstępów czasowych)* |
| 2. | Separator substancji ropopochodnych PUR-K  z osadnikiem oleju (Kontenerowa Stacja Paliw) | 2,750 | 1 | 2,750 | VI |
| 3. | Łapacz błota i oleju (przy bud. nr 37 - myjnia) | 8,200 | 1 | 8,200 | VI |
| 4. | Czyszczenie wpustów ulicznych - 28 szt. | 14,000 | 1 | 14,000 | X |
| ŁÓDŹ, ul. 1-GO MAJA 90 | | | | | |
| 5. | Czyszczenie wpustów ulicznych - 12 szt. | 6,000 | 1 | 6,000 | X |
| ŁÓDŹ, ul. ŹRÓDŁOWA 52 | | | | | |
| 6. | Łapacz tłuszczu  EST-H 4/800  (przy bud. nr 8 - kuchnia) | 1,220 | 12 | 14,640 | I, II, III, IV, V, VI, VII,  VIII, IX, X, XI, XII  *(z zachowaniem miesięcznych odstępów czasowych)* |
| 7. | Separator koalescencyjny  PSK-H-II 50/5000 zintegrowany z osadnikiem | 9,520 | 1 | 9,520 | X |
| 8. | Czyszczenie wpustów ulicznych - 12 szt. | 6,000 | 2 | 12,00 | IV, X |
| GAŁKÓWEK (gm. KOLUSZKI) | | | | | |
| 9. | Neutralizator ścieków technicznych (przy bud. nr 24 - ścieki z myjki z konserwownii) | 6,000 | 1 | 6,000 | VI |
| 10. | Neutralizator ścieków technicznych (przy bud. nr 24 - ścieki z myjki z konserwownii) | 2,000 | 1 | 2,000 | VI |
| 11. | Zbiornik ścieków (myjnia samochodowa) | 16,000 | 1 | 16,000 | VI |
| 12. | Czyszczenie wpustów ulicznych - 2 szt. (przy basenie p.poż. - bud. nr 70 i przy bud. nr 6) | 1,000 | 2 | 2,000 | IV, X |
| 1. GRUPA ZABEZPIECZENIA W ZGIERZU | | | | | |
| ZGIERZ, ul. KONSTANTYNOWSKA 85 | | | | | |
| 13. | Neutralizator - czyszczenie studzienki i wymiana złoża w ilości 0,25 m3 (bud. nr 18 - akumulatorownia) | 1,000 | 1 | 1,000 | X |
| 14. | Czyszczenie poletek osadowych na oczyszczalni ścieków - 5 szt. (bud. nr 11 - oczyszczalnia ścieków) | 1,200 | 2 | 2,400 | III, X |
| 15. | Zbiornik osadowy pod przepompownią ścieków (bud. nr 11 - oczyszczalnia ścieków) | 5,000 | 2 | 10,000 | IV, X |
| 16. | Zbiornik osadowy (bud. nr 46 - myjka samochodowa) | 8,000 | 3 | 24,000 | II, V, X |
| 17. | Czyszczenie separatora piasku na kanalizacji deszczowej –  4 szt. (między bud. nr 11 a 21) | 2,800 | 2 | 5,600 | IV, X |
| 18. | Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych - OIL SI3 z odmulaczem (naprzeciwko bud. nr 32 - MPS) | 1,650 | 2 | 3,300 | IV, X |
| 19. | Czyszczenie studzienek osadnikowych i drenarskich WAVIN - 2 szt. (naprzeciwko bud. nr 32 - MPS) | 1,500 | 2 | 3,000 | IV, X |
| 20. | Łapacz tłuszczu i skrobi PEHD SZAKK SEPT 10 (przy bud. nr 24 - kuchnia-stołówka) | 3,000 | 12 | 36,000 | I, II, III, IV, V, VI, VII,  VIII, IX, X, XI, XII *(z zachowaniem miesięcznych odstępów czasowych)* |
| 21. | Czyszczenie wpustów drogowych - 8 szt. (przy bud. nr 20, 5, 21 i 31) | 4,000 | 2 | 8,000 | IV, X |
| 1. SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W KUTNIE | | | | | |
| KUTNO, ul. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ | | | | | |
| 22. | Łapacz błota i oleju (myjnia samochodowa) | 1,080 | 1 | 1,080 | X |
| 23. | Zbiornik popłuczyn (przy bud. nr 5 - hydrofornia) | 3,000 | 1 | 3,000 | X |
| 24. | Separator EUROLIZER  PASS PLUS (przy bud. nr 106 WWSM) | 8,000 | 2 | 16,000 | IV, X |
| 25. | Osadnik zawiesin w zbiorniku retencyjnym wód opadowych (bud. nr 102) | 8,660 | 1 | 8,660 | X |
| 26. | Studzienki kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi terenu WWSM  - 30 szt. - każda po 0,23m3 (wody opadowe i roztopowe  z placów i dróg) | 6,900 | 1 | 6,900 | X |
| 27. | Łapacz tłuszczu i skrobi (przy bud. nr 1 - kuchnia) | 1,510 | 3 | 4,530 | III, VII, XI |
| 28. | Łapacz piasku (przy bud. nr 1 - kuchnia) | 1,000 | 3 | 3,000 | III, VII, XI |
| 1. SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W LEŹNICY WIELKIEJ | | | | | |
| LEŹNICA WIELKA (gm. PARZĘCZEW) | | | | | |
| 29. | Łapacz tłuszczu (bud. nr 85, kuchnia-stołówka) | 1,800 | 2 | 3,600 | VI, X |
| 30. | Osadnik mechanicznej oczyszczalni ścieków (lotnisko, koszary) | 20,000 | 2 | 40,000 | VI, X |
| 31. | Osadnik szlamu Ekol-Unicon (skład MPS) | 5,000 | 2 | 10,000 | VI, X |
| 32. | SE-Separator koalescencyjny PSK KOALA II - część osadowa i olejowa (stacja MPS) | 3,300 | 2 | 6,600 | VI, X |
| 33. | Przepompownia ścieków EPS (skład MPS) | 4,000 | 2 | 8,000 | VI, X |
| 34. | Separator Oleopator "K"  typ 6/5000  (teren HALO - HAHO) | 5,600 | 2 | 11,200 | VI, X |
| 35. | Łapacz błota i oleju (myjnia, teren PSO) | 60,000 | 2 | 120,000 | VI, X |
| 36. | Separator koalescencyjny  z osadnikiem ESK-H50/5000 S (bud. nr 126, teren przy wieży portu lotniczego) | 5,310 | 2 | 10,620 | VI, X |
| 37. | Separator koalescencyjny Coalisator CCB 15/150/5000 zintegrowany z osadnikiem (bud. 7, teren przy hangarze) | 5,000 | 2 | 10,000 | VI, X |
| 38. | Separator lamelowy węglowodorów typ SKA PB 210 (zlewnia nr 1) | 2,000 | 2 | 4,000 | VI, X |
| 39. | Separator lamelowy węglowodorów typ SKA PB 210 (zlewnia nr 1) | 2,000 | 2 | 4,000 | VI, X |
| 40. | Osadnik wirowy piasku typ OW-2-350/1600 (zlewnia nr 1) | 12,00 | 2 | 24,00 | VI, X |
| 41. | Osadnik wirowy piasku typ OW-2-350/1600 (zlewnia nr 1) | 12,00 | 2 | 24,00 | VI, X |
| 42. | Separator lamelowy węglowodorów typ SKA PB 160 (zlewnia nr 2) | 2,000 | 2 | 4,000 | VI, X |
| 43. | Separator lamelowy węglowodorów typ SKA PB 160 (zlewnia nr 2) | 2,000 | 2 | 4,000 | VI, X |
| 44. | Osadnik wirowy piasku typ OW-2-160/1600 (zlewnia nr 2) | 3,000 | 2 | 6,000 | VI, X |
| 45. | Osadnik wirowy piasku typ OW-2-160/1600 (zlewnia nr 2) | 3,000 | 2 | 6,000 | VI, X |
| 46. | Separator lamelowy węglowodorów typ SKA PB 140 (zlewnia nr 3) | 2,000 | 2 | 4,000 | VI, X |
| 47. | Osadnik wirowy piasku typ OW-2-140/1400 (zlewnia nr 3) | 3,000 | 2 | 6,000 | VI, X |
| 48. | Separator lamelowy węglowodorów typ SKA PB 20 (zlewnia nr 4) | 1,000 | 2 | 2,000 | VI, X |
| 49. | Osadnik wirowy piasku typ OW-2-20/200 (zlewnia nr 4) | 0,500 | 2 | 1,000 | VI, X |
| 50. | Separator lamelowy węglowodorów typ SKA PB 10 (zlewnia nr 5) | 0,500 | 2 | 1,000 | VI, X |
| 51. | Osadnik wirowy piasku typ OW-2-10/100 (zlewnia nr 5) | 0,500 | 2 | 1,000 | VI, X |
| 1. SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NOWY GLINNIK | | | | | |
| NOWY GLINNIK 6, GMINA LUBOCHNIA | | | | | |
| 52. | Łapacz tłuszczu  (bud. nr 56, kuchnia) | 1,140 | 6 | 6,840 | II, IV,VI, VIII, X, XII |
| 53. | Łapacz tłuszczu  (bud. nr 56, kuchnia) | 1,920 | 6 | 11,520 | II, IV, VI, VIII, X, XII |
| 54. | Łapacz błota i skrobi  (bud. nr 56, kuchnia) | 2,540 | 2 | 5,080 | II, VIII |
| 55. | Wpusty uliczne na terenie całego kompleksu (wody opadowe i roztopowe  z dróg i placów) | 11,500 | 2 | 23,000 | IV, X |
| 56. | Separator substancji ropopochodnych (bud. 253, Kontenerowa Stacja Paliw) | 1,000 | 1 | 1,000 | X |
| 57. | Separator substancji ropopochodnych (skład MPS) | 2,600 | 2 | 5,200 | IV, X |
| 58. | Osadnik zawiesiny mineralnej wraz z odwodnieniem liniowym dł. 146 mb.(skład MPS) | 3,400 | 2 | 6,800 | IV, X |
| 59. | Studzienki kanalizacji deszczowej 12 szt. -  wraz z wpustami drogowymi  (skład MPS) | 10,800 | 2 | 21,600 | IV, X |
| 60. | Osadnik (bud. 50, myjnia samochodowa) | 12,220 | 1 | 12,220 | X |
| 61. | Separator produktów naftowych /odbenzyniacz/ wraz z odwodnieniem liniowym 26mb (bud. nr 50, myjnia samochodowa) | 0,730 | 1 | 0,730 | X |
| 62. | Osadnik betonowy/separator AQUAFIX S 7500/250L (przy bud. nr 263 i nr 264 /hangary/ kanalizacja deszczowa) | 7,500 | 1 | 7,500 | X |
| 63. | Separator koalescencyjny  z osadnikiem substancji ropopochodnych Hauraton AQUAFIX SK 2 BP 20/200 (przy bud. nr 263 i nr 264 / hangary /kanalizacja deszczowa) | 6,590 | 1 | 6,590 | X |
| 64. | Separator koalescencyjny  z osadnikiem (kanalizacja technologiczna przy bud. nr 111) | 0,400 | 1 | 0,400 | X |
| 65. | Separator koalescencyjny  z osadnikiem (kanalizacja deszczowa przy bud. nr 111) | 1,000 | 1 | 1,000 | X |
| 66. | Odstojnik wód popłuczynowych (przy bud. nr 89, hydrofornia) | 5,780 | 1 | 5,780 | X |
| 1. SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY TOMASZÓW MAZOWIECKI | | | | | |
| TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. PIŁSUDSKIEGO 72 | | | | | |
| 67. | Łapacz tłuszczu  (przy bud. nr 40 –  kuchnia-stołówka) | 2,666 | 2 | 5,332 | IV, X |
| 68. | Łapacz tłuszczu  (przy bud. nr 40 –  kuchnia-stołówka) | 2,666 | 2 | 5,332 | IV, X |
| 69. | Piaskownik (przy bud. nr 40 –  kuchnia-stołówka) | 2,666 | 2 | 5,332 | IV, X |
| 70. | Neutralizator ścieków kwasowych z akumulatorowni kwasowej z wymianą złoża dolomitowego w ilości 0,40 m3 Studnia retencyjna-osadnik bezodpływowy (przy bud. nr 12) | 1,560 | 2 | 3,120 | IV, X |
| 71. | Studnie chłonne - 17 szt. wraz z wpustami ulicznymi (teren kompleksu wojskowego) | 20,000 | 2 | 40,000 | IV, X |
| 72. | Separator substancji ropopochodnych ECO-K 6/60-1,3  z zintegrowanym osadnikiem (teren MPS) | 1,300 | 2 | 2,600 | IV, X |
| 73. | Separator koalescencyjny  z osadnikiem AIO 20/4000 Hauraton (przy bud. nr 54) | 3,925 | 2 | 7,850 | IV, X |
| REGNY (gm. KOLUSZKI) | | | | | |
| 74. | Poletka osadowe  (przy bud. nr 133 - oczyszczalnia ścieków) | 10,000 | 1 | 10,000 | IV |
| 75. | Separator koalescencyjny  z typoszeregu ECO-K 6/60-1,3 | 1,300 | 1 | 1,300 | IV |
| 76. | Czyszczenie wpustów ulicznych - 14 szt. | 9,000 | 2 | 18,000 | IV, X |
| 77. | Zbiornik osadowy ścieków bytowych | 30,000 | 1 | 30,000 | IV |
| 78. | Separator tłuszczu  z osadnikiem  EST-H 4/800 (bud 111) | 1,100 | 1 | 1,100 | X |

Inne istotne wymagania:

1. Zamawiający z przyczyn obiektywnych i niezależnych od niego dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego deklarowanej ilości usług   
   w stosunku do zakresu określonego w wykazach, a Wykonawca nie wnosi roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.
2. Wykonawca usługi będzie wytwórcą odpadów. Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w trakcie świadczenia usługi będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

* Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U.   
  z 2024, poz. 54),
* ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1587)   
  oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi,
* Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r.   
  w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016, poz. 1742).

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania   
   z odpadami powstającymi w trakcie świadczenia usługi.
2. Wykonawca zapewnia wodę w przypadku konieczności zalania zbiorników.
3. Wykonywane czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt, środowiska i mienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz koszty   
   z  tytułu wszelkich szkód powstałych w ramach świadczonych usług.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wykonania usługi co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przyjazdem.
5. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  
    przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być  
    ubrani w firmową odzież roboczą. W szczególności Wykonawca ma obowiązek   
    zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  
    szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie   
    urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież   
    dla ochrony życia i zdrowia osób wykonujących usługę oraz dla zapewnienia   
    bezpieczeństwa publicznego.
6. Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących standardów i zasad   
    organizacyjno-porządkowych dla danego kompleksu uregulowanych przez   
    właściwych dowódców jednostek wojskowych oraz stosować się do przepisów   
    o ochronie informacji niejawnych.
7. Po podpisaniu umowy wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do podania   
    Zamawiającemu wykazu osób realizujących przedmiot zamówienia (imię   
    nazwisko seria i nr DO) i pojazdów (marka, typ, nr rejestracyjny) pod rygorem   
    niewpuszczenia na teren jednostek z winy Wykonawcy.
8. W przypadku powierzenia podwykonawcą realizacji zamówienia Wykonawca   
   nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego   
   powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
9. Sposób wyceny przedmiotu zamówienia:

Koszt (cena) jednostkowy usługi czyszczenia 1 m3 danego (typu) urządzenia   
powinien obejmować czynności wymienione w pkt.1 przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać między innymi koszty dojazdu, wykorzystania sprzętu, zapewnienia bezpieczeństwa, koszty wody do zalania komór po czyszczeniu separatorów, koszty osobowe i delegacji pracowników, ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska, podatki, ubezpieczenia i inne opłaty i składniki cenowo- kosztowe nie wymienione, które mogą mieć wpływ na jego wysokość i wartość umowy.

1. Warunki odbioru robót i dokonania płatności:

Płatność za wykonaną usługę nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu   
zamówienia na podstawie protokołu odbioru wykonanej usługi. Wzór Protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy. Wypłata należności   
za wykonaną usługę dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy   
wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez   
Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Projektowanym postanowieniu Umowy do zadania nr 1 stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZADANIA NR 2:

Mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych w kompleksach wojskowych w 31 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zgierzu w 2025 roku  
Lokalizacja obiektów:

SOI Łódź:

● Łódź ul. 6 – go Sierpnia 92

● Łódź ul. Źródłowa 52

● Łódź ul. 1 – go Maja 90

● Łódź ul. Pryncypalna 94

● Gałków Mały ul. Łódzka 26

SOI Kutno:

● Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą

SOI Tomaszów Mazowiecki:

● Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

● Tomaszów Mazowiecki ul. POW 9

● Regny k. Koluszek

SOI Leźnica Wielka:

● Leźnica Wielka k. Łęczycy

SOI Zgierz:

● Zgierz ul. Konstantynowska 85

SOI Nowy Glinnik:

● Nowy Glinnik 6 Lubochnia

Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

ul. Konstantynowska 85

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania   
i odbioru robót, związanych z mechanicznym i ciśnieniowym czyszczeniem sieci kanalizacyjnych w kompleksach wojskowych 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu w 2025 roku.

Zakres robót obejmuje:

1. mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie kanałów kołowych sieci kanalizacji zewnętrznej o śr. do 0,30 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału;
2. mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie kanałów kołowych sieci kanalizacji zewnętrznej o śr. do 0,50 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału;
3. mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie studni rewizyjnych o gr. osadu do 30 cm   
   z transportem osadów do miejsca wylewu.

WYKAZ ILOŚCIOWY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W ŁODZI | | | |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt.) | UWAGI |
| Kompleks Łódź ul. 6- go Sierpnia 92 | | | |
| 1. | 774 | 22 |  |
| Kompleks Łódź ul. Źródłowa 52 | | | |
| 2. | 1080 | 29 |  |
| Kompleks Łódź ul. 1- go Maja 90 | | | |
| 3. | 630 | 18 |  |
| Kompleks Pryncypalna 94 | | | |
| 4. | 454 | 3 |  |
| Kompleks Gałków Mały | | | |
| 5. | 778 | 22 |  |
| Razem | 3716 | 94 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W KUTNIE | | | |
| Kompleks Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą | | | |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) | UWAGI |
| 1. | 2060 | 30 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | | | |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) | UWAGI |
| Kompleks Regny k. Koluszek | | | |
| 1. | 2000 | 52 |  |
| Kompleks Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 | | | |
| 2. | 2430 | 83 |  |
| Kompleks Tomaszów Mazowiecki ul. POW 9 | | | |
| 2. | 17 | 1 |  |
| Razem | 4447 | 136 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W LEŹNICY WIELKIEJ | | | |
| Kompleks Leźnica Wielka k. Łęczycy | | | |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) | UWAGI |
| 1. | 5164 | 131 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W ZGIERZU | | | |
| Kompleks Zgierz ul. Konstantynowska 85 | | | |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) | UWAGI |
| 1. | 2209 | 65 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W NOWYM GLINNIKU | | | |
| Kompleks Nowy Glinnik 6 Lubochnia | | | |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) |  |
| 1. | 2200 | 70 |  |
|  | Czyszczenie kanałów o śr. do 500 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) |  |
| 2. | 97 | 6 |  |
| Razem | 2297 | 76 |  |
| RAZEM 31 WOG | | | |
| - | 19 893 | 532 |  |

Teren wykonywania usługi.

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren wykonywania usługi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w osobie Kierownika Obsługi Infrastruktury, w terminie określonym w umowie następujące dokumenty:

* listę pracowników przewidzianych do wykonania usługi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany),
* listę sprzętu (marka, model, nr rejestracyjny).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu wykonywania usługi wskaże Wykonawcy:

* punkty poboru wody do celów technologicznych i zapewni do nich swobodny dostęp,
* ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe.

Koszt zużycia wody do celów technologicznych wykonania usługi ponosi Zamawiający.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu wykonywania usługi), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem wykonywania usługi.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania usługi w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.   
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy   
w trakcie wykonywania usługi, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca   
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób wykonujących usługę oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania usługi wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi winien znajdować   
się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp.

Wykonawca dostarczy na żądanie przedstawiciela Zamawiającego, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości wykonywanej usługi nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią właściwe zabezpieczenie wywożonych osadów do miejsca wylewu.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach do miejsca wykonywania usługi.

Wykonawca wykaże- zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,   
że dysponuje lub będzie dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zadania   
w postaci:

1. samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji – 1 sztuka,
2. samochód ssący do czyszczenia kanalizacji – 1 sztuka,
3. szczelny kontener do przewozu osadów – 1 sztuka.

Odbiór usługi

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi końcowemu – zgodnie z § 5 ust. 3 umowy.

Dokumentami potwierdzającymi dokonanie odbioru końcowego są bezusterkowe protokoły odbioru robót sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do umowy) w zakresie poszczególnych Sekcji Obsługi Infrastruktury.

Wymagania dotyczące wykonania usługi

Zakres robót mechanicznego i ciśnieniowego czyszczenia kanałów kołowych   
o śr. do 300 mm oraz 500 mm wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału:

1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia.
2. Ustawienie barier ochronnych.
3. Otwarcie włazów i przewietrzanie odcinka kanału.
4. Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy.
5. Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym.
6. Wydobycie osadów agregatem próżniowym.
7. Zamknięcie pokryw włazów i zdjęcie barier zabezpieczających.
8. Odwiezienie osadów do miejsca zlewu.

Zakres robót mechanicznego i ciśnieniowego czyszczenia studni rewizyjnych:

1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochód do czyszczenia.
2. Otwarcie pokrywy włazu studzienki.
3. Czyszczenie studzienki.
4. Zamknięcie pokrywy włazu studzienki.
5. Odwiezienie osadów do miejsca zlewu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto   
w Projektowanym postanowieniu Umowy do zadania nr 2 stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

1. Zamawiający nie przewiduje:
2. składania ofert wariantowych (art. 92 ustawy PZP)
3. udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP;
4. zawarcia umowy ramowej (art. 311-315 ustawy PZP);
5. rozliczenia w walutach obcych
6. aukcji elektronicznej (art. 308 ustawy PZP);
7. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
8. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
9. złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych (art. 93 ustawy PZP)
10. nie wymaga od Wykonawców zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,   
    o którym mowa w art. 95 ustawy PZP;
11. nie wymaga od Wykonawców zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP;
12. nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP;
13. nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP;
14. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

90000000-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90470000-2 usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90513600-2 usługa usuwania osadów

**ROZDZIAŁ IV**

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od dnia   
podpisania umowy do 31.12.2025 r. dla zadania nr 1.

Termin wykonania zamówienia:

* dla zadania nr 1 – od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r. zgodnie   
  z harmonogramem czyszczenia określonym w pkt. 1 w rozdziale III - tabela kol. 6 *(Szczegółowy wykaz urządzeń, obiektów objętych przedmiotem umowy wraz   
  z lokalizacją, częstotliwością i planowanym terminem wykonania usługi).*
* dla zadania nr 2 - 45 dni liczony od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 05.05.2025 r. i nie później niż do 30.06.2025 r.

**ROZDZIAŁ V**

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   
I PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP:

*1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:*

*1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*

*a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*

*b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*

*c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46– 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),*

*d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*

*e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*

*f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa   
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),*

*g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*

*h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.   
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*

*2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,   
o którym mowa w pkt 1;*

*3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;*

*4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;*

*5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;*

*6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy PZP (dotyczy obu zadań)
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r.   
   *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. 2022 poz. 835). *Zamawiający będzie weryfikował przedmiotową przesłankę w oparciu   
   o złożone przez Wykonawcę oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.*
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

Dla Zadania 1:

- aktualny wpis do rejestru BDO (Bazy Danych o odpadach) w zakresie prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot zamówienia w tym na transport odpadów odbieranych w trakcie świadczenia usługi.

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi, odpowiadającej swoim rodzajem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania   
i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie zgodnie z poniższą tabelą.

Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr zadania | Wartość brutto w zł |
| Zadanie 1 | 250 000,00 |
| Zadanie 2 | 50 000,00 |

*UWAGA:*

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania musi wykazać się doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie usługi na kwotę odpowiadającą każdemu z tych zadań (tj. jeżeli Wykonawca składa ofertę np. na zadanie 1 i 2 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie co najmniej jednej usługi stanowiącej przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 (zadanie nr 1 – min. 250 000,00 zł), usłudze dla zadania nr 2 (zadanie nr 2 – min. 50 000,00 zł), przy czym jedna usługa zrealizowana na podstawie jednej umowy.

Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów określających, że usługa została wykonana należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny   
o obiektywnym charakterze. Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie – powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy i potwierdzać doświadczenie na wymaganą kwotę.

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć wypełniony wykaz usług (Załącznik Nr 4 do SWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w wykazie usług.

* Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - dotyczy zadania nr 2, tj.

- Samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji – 1 sztuka;

- Samochód ssący do czyszczenia kanalizacji – 1 sztuka;

- Szczelny kontener do przewozu osadów – 1 sztuka.

Wykonawca musi dysponować sprzętem określonym w rozdziale 3 pkt. – sprzęt, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2.

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp. :

* pkt 5 ustawy Pzp, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca   
  w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
* pkt 7 ustawy Pzp, który z przyczyn leżących po jego stronie,   
  w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał albo nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające   
  z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający uzna warunek dotyczący uprawnień i doświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. b i d niniejszego rozdziału, za spełniony, jeżeli co najmniej jeden   
   z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada przedmiotowe uprawnienia i doświadczenie i zrealizuje usługę będącą przedmiotem zamówienia, do realizacji której te uprawnienia i doświadczenie są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 (powyżej) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich   
   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
5. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

* postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
* wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
* ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

1. Pełnomocnictwo powinno być złożone:

* w formie elektronicznej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub
* w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczone za zgodność przez mocodawców (Wykonawców ubiegających się wspólnie   
  o udzielenie zamówienia) lub notariusza.

1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie   
   z pełnomocnikiem.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane - *Załącznik nr 5 do SWZ – formularz ofertowo.*
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego na zasadach opisanych w art. 118 – 123 ustawy Pzp. Podmiot udostępniający, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

**Wymagana forma:**

Zobowiązanie może być złożone jako dokument elektroniczny podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby.

Dopuszcza się również złożenie cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci dokumentu papierowego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania   
z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem   
w postaci papierowej dokonać może wykonawca jak i notariusz.

**ROZDZIAŁ VI**

**DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ**

**Na ofertę składa się:**

1. Formularz ofertowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie - sporządzony z wykorzystaniem wzoru wg *Załącznika nr 5 do SWZ*.
2. Formularz cenowy (Załącznik nr 6a i 6b do SWZ)

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną   
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Do oferty należy dołączyć:

* + - 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału   
         w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
      2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

1. W/w Oświadczenia składają odrębnie:

Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczeniaz postępowania Wykonawcy.

1. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy PZP, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
2. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
3. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;
4. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
5. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi   
   za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
6. zreorganizował personel,
7. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
8. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
9. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.

1. Wykonawca wraz z ofertą składa również:
2. Pełnomocnictwo – *(jeśli dotyczy)*

* Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
* W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa, powinno wynikać umocowanie do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Wymagana forma:**

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone:

* w formie elektronicznej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę

lub

* w postaci elektronicznej – podpisane elektronicznym podpisem zaufanym albo elektronicznym podpisem osobistym przez mocodawcę,

lub

* jako cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa sporządzonego w postaci dokumentu papierowego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez mocodawcę (np. skan pełnomocnictwa podpisany wymienionymi podpisami elektronicznymi przez mocodawcę).

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz, zgodnie z rozporządzeniem *Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania   
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

* zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
* sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

**Wymagana forma:**

Zobowiązanie może być złożone jako dokument elektroniczny podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby.

Dopuszcza się również złożenie cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci dokumentu papierowego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem   
w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem   
w postaci papierowej dokonać może wykonawca jak i notariusz.

**ROZDZIAŁ VII**

**WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE**

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia   
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu   
Wykonawca złoży w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:

Dla Zadania 1:

- aktualny wpis do rejestru BDO (Bazy Danych o odpadach) w zakresie prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot zamówienia w tym na transport odpadów odbieranych w trakcie świadczenia usługi.

*Jeżeli przedmiotowy dokument został wystawiony przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, jako dokument elektroniczny Wykonawca przekazuje ten dokument.*

*Jeżeli przedmiotowy dokument został wystawiony przez upoważnione podmioty, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.*

Dla Zadania 2:

- Wykaz sprzętu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z warunkiem postawionym w rozdziale V pkt. 4 lit. d niniejszej SWZ – zgodny ze wzorem zamieszczonym **w załączniku nr 7 do SIWZ.**

Wykonawca musi dysponować sprzętem określonym w rozdziale III pkt.– sprzęt, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2.

Wykonawca składa wykaz w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Dla zadań 1- 2

- wykaz usług wg Załącznika nr 4 do SWZ. Podane w wykazie usługi muszą spełniać warunki określone w Rozdziale V SWZ.

Wykonawca składa wykaz w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania   
o udzielenie zamówienia w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:

* Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia   
  o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
* oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji przedstawionych   
  w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie   
  z załącznikiem nr 9 do SWZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ VIII

**INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ   
Z WYKONAWCAMI**

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: p. Margareta Morawska-Raczyńska tel. kontaktowy: 261 442 185.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1035800>

1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu   
   z Wykonawcami: [31wog.zp@ron.mil.pl](mailto:31wog.zp@ron.mil.pl).
4. Link do postępowania dostępny jest na stronie podmiotowej Zamawiającego https://31wog.wp.mil.pl/pl/ w zakładce „BIP-OGŁOSZENIA-ZAMÓWIENIA”.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl).
6. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
7. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego Wykonawcy.
8. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia   
   31 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/), tj.:
   1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
   2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
   3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
   4. włączona obsługa JavaScript,
   5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
   6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1,3,
   7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
11. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
12. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view): <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: 33/ZP/25.
2. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. *w sprawie sposobu sporządzania   
   i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w wymaganym terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.

**ROZDZIAŁ IX**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

**ROZDZIAŁ X**

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

* + - 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do:

25 STYCZNIA 2024 r.

* + - 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
      2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
      3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**ROZDZIAŁ XI**

**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim.

1. Oferta powinna być:
2. sporządzona na podstawie:
3. *Załącznika nr 6a, 6b do SWZ – formularza cenowego*
4. podpisana [kwalifikowanym podpisem elektronicznym](https://www.nccert.pl/) lub elektronicznym [podpisem zaufanym](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER) lub elektronicznym [podpisem osobistym](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Do oferty należy dołączyć:
6. Oświadczenie – według *Załącznika nr 3 do SWZ,*
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy,
8. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy,
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy.
10. Zamawiający rekomenduje sporządzenie oferty przy wykorzystaniu następujących formatów: .pdf., doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf
11. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a) .zip

b) .7Z

1. Zamawiający zauważa, iż wśród formatów powszechnych a nie występujących   
   w rozporządzeniu Rady Ministrów *z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* występują: .rar .gif .bmp .numbrs .pages. Zapisy instrukcji platformazakupowa.pl dotyczące formatu .rar nie mają zastosowania   
   w niniejszym postępowaniu. Oferty złożone w pozostałych wymienionych plikach zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
2. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
3. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
4. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
5. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się   
   o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
6. Jeśli Wykonawca dokonuje kompresji danych (dokumentów) np. przy pomocy programu ZIP, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
7. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w ramach tego samego zadania.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany/wycofania oferty opisany został w *Instrukcji dla wykonawców* oraz *Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl* dostępnych pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Z uwagi na to, że złożona oferta zostaje zaszyfrowana, nie ma możliwości zmiany oferty poprzez jej edycję, a wyłącznie poprzez wycofanie oferty i złożenie nowej. Złożenie nowej oferty w miejsce wycofanej należy wykonać przed upływem terminu składania ofert.

1. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Na platformie *w formularzu składania oferty* znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy   
   z dnia 16 kwietnia 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
8. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy   
   *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,* Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca wraz z przekazaniem informacji o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.
11. Jawną część uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w odrębnym pliku.
12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy   
    *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,* Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   
    o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
14. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym   
    w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
15. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się   
    o udzielenie zamówienia.
17. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.
19. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**ROZDZIAŁ XIII**

**SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić na platformazakupowa.plpod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1035800>

w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia:

27 GRUDNIA 2024 r. do godziny 10:10

1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie), w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku: „*Złóż ofertę”*i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP).
3. Zamawiający rozpocznie sesję otwarcia ofert niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, za pośrednictwem *Portalu e-Usług PlatformaZakupowa.pl*w siedzibie Zamawiającego w dniu:

27 GRUDNIA 2024 r. o godzinie 10:20

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert   
(art. 222 ust. 1 PZP).

1. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,   
   w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert   
   w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 222 ust. 2 i 3 PZP).
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
   2. cenach zawartych w ofertach (art. 222 ust. 5 pkt. 1 i 2 PZP).
4. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania w sekcji „Komunikaty”
5. Oferty są jawne od chwili otwarcia.
6. Oferty stanowią załącznik do protokołu postępowania, tym samym oferty udostępnia się na wniosek (art. 74 ust. 1 PZP). Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (art. 74 ust. 2 pkt. 1 PZP).
7. Udostępnienie może mieć miejsce przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wnioskodawca ma prawo wglądu do złożonych ofert, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

**ROZDZIAŁ XIV**

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SWZ   
   i załącznikami do niej.
2. Cena powinna być tylko jedna dla każdego zadania.
3. Cenę jednostkową netto należy przedstawić wg formularza cenowego (Załącznik Nr 6a, 6b do SWZ).

Cena każdej pozycji należy obliczyć wartość netto przez pomnożenie ceny netto za czyszczenie urządzeń, oraz za czyszczenie kanalizacji, a objętością, częstotliwością czyszczenia lub ilością następnie tak wyliczoną wartość netto należy powiększyć o kwotę podatku VAT, otrzymując w ten sposób wartość brutto dla danej pozycji. Cena ofertowa brutto zostanie obliczona jako suma wartości brutto wszystkich pozycji dla każdego zadania.

1. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy oraz należnych podatków zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
2. Cena oferty musi być podana w złotych (PLN), cyfrowo i słownie,   
   z uwzględnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc   
   po przecinku, tj. na każdym etapie obliczania ceny kwoty zaokrągla się   
   do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,   
   a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny dla każdej pozycji formularza cenowego. Brak ceny (pozostawienie pustego pola) uznane zostanie przez Zamawiającego jako nieoferowanie realizacji zamówienia w tym zakresie i będzie stanowić podstawę do uznania, iż treść oferty jest niezgodna z treścią SWZ.
4. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie   
   z zapisami ustawy *Prawo zamówień publicznych*.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług*, do celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:
7. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
8. wskazania nazwy (rodzaju) towaru, którego usługa będą prowadziła do powstania obowiązku podatkowego;
9. wskazania wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
10. wskazania stawki podatku od towarów, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego w *formularzu ofertowym* (Załącznik nr 5 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując dane w punktach 1-4.

Brak złożenia ww. informacji (*pkt. 13 w formularzu ofertowym*) będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

**ROZDZIAŁ XV**

**OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

DLA ZADANIA NR 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRYTERIUM | | WAGA |
| A | Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty | 100 pkt |

1. Kryterium cena waga – 100 pkt

Cena najkorzystniejsza

Cena = ------------------------------------ x 100 (pkt)

Cena badanej oferty

Oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium tj. 100. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

DLA ZADANIA NR 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRYTERIUM | | WAGA |
| A | Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty | 80 pkt |
| B | Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Gwarancja | 20 pkt |

1. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena:

Cena najkorzystniejsza

Cena = ---------------------------------------------------------- x 80 (pkt)

Cena badanej oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

1. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium okres gwarancji:

Liczba punktów zostanie przyznana w zależności od wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji na wykonaną usługę:

* 20 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje 8 miesięcy gwarancji,
* 10 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje 6 miesięcy gwarancji,
* 0 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje 4 miesiące gwarancji.

Punkty zostaną przydzielone na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym okresie gwarancji w Formularzu ofertowym.

PUNKTACJA BĘDZIE LICZONA DLA KAŻDEGO ZADANIA OSOBNO !

1. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
3. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym gwarancji (zadanie nr 2) oferta w tym kryterium w zadaniu nr 2 otrzyma 0 pkt, a jako deklarowany czas gwarancji zostanie przyjęty 4 miesiące.
4. Nie wypełnienie wszystkich pozycji formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP), której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę   
   w kryterium o najwyższej wadze.

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XVI

##### INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi *Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.*
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta na dane zadanie.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

##### ROZDZIAŁ XVII

##### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

##### Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### ROZDZIAŁ XVIII

##### PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Projektowane postanowienie umowy stanowi *Załącznik nr 1,2 do SWZ.*

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

##### ROZDZIAŁ XIX

##### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy PZP (art. 505–590).

##### ROZDZIAŁ XX

##### KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, [31wog.kancelaria@ron.mil.pl](mailto:31wog@ron.mil.pl) reprezentowany przez KOMENDANTA,
2. u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: [31wog.iod@ron.mil.pl](mailto:31wog.iod@ron.mil.pl) lub telefonicznie nr 261 442 275,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz   
   art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych,* dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*,   
   w zw. z *Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego*, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania   
   o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.   
   *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*, od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
   w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
* na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

##### ROZDZIAŁ XX

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Wszystkie wymienione niżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Projektowane postanowienie umowy dla zadania nr 1 |
| Załącznik nr 2 | Projektowane postanowienie umowy dla zadania nr 2 |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw o wykluczeniu |
| Załącznik nr 4 | Wykaz usług |
| Załącznik nr 5 | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 6a, 6b | Formularze cenowe |
| Załącznik nr 7 | Wykaz sprzętu |
| Załącznik nr 8 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 9 | Oświadczenie o aktualności |
| ZAŁĄCZNIKI DO UMÓW | |
| Załącznik nr 1 | Szczegółowy wykaz urządzeń, obiektów objętych przedmiotem umowy wraz z lokalizacją, częstotliwością i planowanym terminem wykonania usługi |
| Załącznik nr 2 | Formularz cenowy |
| Załącznik nr 3 | Protokół odbioru usługi |
| Załącznik nr 4 | Wykaz osób i pojazdów |
| Załącznik nr 1 do umowy dla zadania nr 1 | Wykaz ilościowy |

KOMISJA PRZETARGOWA:

KOMISJA PRZETARGOWA:

PRZEWODNICZĄCY: p. Sebastian RADWAŃSKI …………………………………

CZŁONKOWIE: p. Aneta PIELUŻEK ……………………………....................

p. Krzysztof BELTA ……………………………………….

SEKRETARZ: p. Margareta Morawska-Raczyńska