Załącznik nr 1do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych w kompleksach wojskowych w  31 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zgierzu                                  w 2025 roku

Lokalizacja obiektów:

SOI Łódź:

● Łódź ul. 6 – go Sierpnia 92

● Łódź ul. Źródłowa 52

● Łódź ul. 1 – go Maja 90

● Łódź ul. Pryncypalna 94

● Gałków Mały ul. Łódzka 26

SOI Kutno:

● Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą

SOI Tomaszów Mazowiecki:

● Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

● Tomaszów Mazowiecki ul. POW 9

● Regny k. Koluszek

SOI Leźnica Wielka:

● Leźnica Wielka k. Łęczycy

SOI Zgierz:

● Zgierz ul. Konstantynowska 85

SOI Nowy Glinnik:

● Nowy Glinnik 6 Lubochnia

Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

ul. Konstantynowska 85

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z mechanicznym i ciśnieniowym czyszczeniem sieci kanalizacyjnych w kompleksach wojskowych 31Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu w 2025 roku.

Zakres robót obejmuje:

- Mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie kanałów kołowych sieci kanalizacji zewnętrznej o śr. do 0,30 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału;

- Mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie kanałów kołowych sieci kanalizacji zewnętrznej o śr. do 0,50 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału;

- Mechaniczne i ciśnieniowe czyszczenie studni rewizyjnych o gr. osadu do 30 cm z transportem osadów do miejsca wylewu.

WYKAZ  ILOŚCIOWY:

| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W ŁODZI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt.) | UWAGI |
| Kompleks Łódź ul. 6 - go Sierpnia 92 |  |  |  |
| 1. | 774 | 22 |  |
| Kompleks Łódź ul. Źródłowa 52 |  |  |  |
| 2. | 1080 | 29 |  |
| Kompleks Łódź ul. 1 – go Maja 90 |  |  |  |
| 3. | 630 | 18 |  |
| Kompleks Pryncypalna 94 |  |  |  |
| 4. | 454 | 3 |  |
| Kompleks Gałków Mały |  |  |  |
| 5. | 778 | 22 |  |
| Razem | 3716 | 94 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W KUTNIE |  |  |  |
| Kompleks Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą |  |  |  |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) | UWAGI |
| 1. | 2060 | 30 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM |  |  |  |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) | UWAGI |
| Kompleks Regny k. Koluszek |  |  |  |
| 1. | 2000 | 52 |  |
| Kompleks Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 |  |  |  |
| 2. | 2430 | 83 |  |
| Kompleks Tomaszów Mazowiecki ul. POW 9 |  |  |  |
| 2. | 17 | 1 |  |
| Razem | 4447 | 136 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W LEŹNICY WIELKIEJ |  |  |  |
| Kompleks Leźnica Wielka k. Łęczycy |  |  |  |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) | UWAGI |
| 1. | 5164 | 131 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W ZGIERZU |  |  |  |
| Kompleks Zgierz ul. Konstantynowska 85 |  |  |  |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) | UWAGI |
| 1. | 2209 | 65 |  |
| SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W NOWYM GLINNIKU |  |  |  |
| Kompleks Nowy Glinnik 6 Lubochnia |  |  |  |
| Lp. | Czyszczenie kanałów o śr. do 300 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) |  |
| 1. | 2200 | 70 |  |
|  | Czyszczenie kanałów o śr. do 500 mm (mb) | Czyszczenie studni rewizyjnych (szt) |  |
| 2. | 97 | 6 |  |
| Razem | 2297 | 76 |  |
| RAZEM 31 WOG |  |  |  |
| - | 19 893 | 532 |  |

Teren wykonywania usługi.

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren wykonywania usługi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w osobie Kierownika Obsługi Infrastruktury, w terminie określonym w umowie następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do wykonania usługi (imię, nazwisko,

adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany),

- listę sprzętu (marka, model, nr rejestracyjny)

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu wykonywania usługi wskaże Wykonawcy:

- punkty poboru wody do celów technologicznych i zapewni do nich swobodny dostęp,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe.

Koszt zużycia wody do celów technologicznych wykonania usługi ponosi Zamawiający.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu wykonywania usługi), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem wykonywania usługi.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania usługi w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,

że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy

w trakcie wykonywania usługi, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem

wywołanym przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych            dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób wykonujących usługę oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania usługi wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi winien znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp.

Wykonawca dostarczy na żądanie przedstawiciela Zamawiającego, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest  to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości wykonywanej usługi nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią właściwe zabezpieczenie wywożonych osadów do miejsca wylewu.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach do miejsca wykonywania usługi.

Wykonawca wykaże- zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, że dysponuje lub będzie dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zadania w postaci:

1. Samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji – 1 sztuka,

2.Samochód ssący do czyszczenia kanalizacji – 1 sztuka,

3. Szczelny kontener do przewozu osadów – 1 sztuka.

Odbiór usługi.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi końcowemu – zgodnie z § 5 ust. 3 umowy

Dokumentami potwierdzającymi dokonanie odbioru końcowego są bezusterkowe protokoły odbioru robót sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do umowy) w zakresie poszczególnych Sekcji Obsługi Infrastruktury.

Wymagania dotyczące wykonania usługi.

Zakres robót mechanicznego i ciśnieniowego czyszczenia kanałów kołowych o
 śr. do 300 mm oraz 500 mm wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału:

1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia.
2. Ustawienie barier ochronnych.
3. Otwarcie włazów i przewietrzanie odcinka kanału.
4. Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy.
5. Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym.
6. Wydobycie osadów agregatem próżniowym.
7. Zamknięcie pokryw włazów i zdjęcie barier zabezpieczających.

8. Odwiezienie osadów do miejsca zlewu

Zakres robót mechanicznego i ciśnieniowego czyszczenia studni rewizyjnych:
1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochód do czyszczenia.
2. Otwarcie pokrywy włazu studzienki.
3. Czyszczenie studzienki.
4. Zamknięcie pokrywy włazu studzienki.
5. Odwiezienie osadów do miejsca zlewu