Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Stolik oddziałowy, schodki medyczne , wózek szafa na czystą bieliznę.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stolik oddziałowy: 3x kuweta 395x325x65 mm, 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą, 1x koszyk na akcesoria 290x96x90 mm, 1x uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm. Wykonanie: Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości pólek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Kuweta z tworzywa sztucznego- koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało- stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany również proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym. Wymiary całkowite: 680x430x890 mm, Wymiary kuwety: 395x325x65 mm | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Stolik chirurgiczny do instrumentowania z regulacją STD ze stali kwasoodpornej. Wyposażenie: blat o wymiarach: 600 x 400 mm, regulacja wysokości blatu, blat obrotowy z możliwością unieruchomienia- maksymalna dopuszczalność udźwigu do 5 kg. Stolik wyposażony w 3 skrętne kółka w tym 2 z blokadą. Wymiary: 912-1370x460x630 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Wózek szafa na czystą bieliznę. Wózek wykonany ze stopu lekkiego poddanego anodyzacji. Podstawa sztywny stelaż prostokątny 60x30 ze stali ocynkowanej. Do wykonania wózka użyto jednego kawałka blachy, pionowa krawędź na zewnątrz, zabezpieczona przed odkształceniem i/lub odstawaniem, aby zapewnić maksymalny poziom higieny i utrzymania czystości podczas mycia i dezynfekcji wózka. Wierzch z blachy formowanej, z okapem w przedniej części umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz wózka. Wnętrze oddzielone pionowo w 1/3 długości, uformowana mała wnęka z drążkiem do holowania i większa wnęka wyposażona w dwie przymocowane na stałe półki ze stopu lekkiego poddanego anodyzacji. Praktyczny kształt półek i wzmocnienie zarówno na krótszych nośnych bokach i jak i na całej długości profilami ze stopu lekkiego w celu zagwarantowania półki pewnej stabilnej I zabezpieczonej przed odkształceniami. Uszczelki z gumy przylegającej do powierzchni, wzdłuż obwodu przedniej ścianki, w celu zabezpieczenia (w fazie zamknięcia drzwiczek) przed przedostawaniem się kurzu. Drzwi dwuskrzydłowe z otwarciem 270° dochodzące do bocznych ścianek wózka, magnesy do przytrzymywania w pozycji otwartej, zamknięcie za pomocą zasuwy drzwiowej pionowej ze stali INOX z silikonowym zaczepem na górze i na dole. Zawiasy na całej długości krawędzie obrotowej przednich drzwi. Zderzaki na obwodzie podłoża z aluminium pokrytego PVC z szarej gumy nie pozostawiającej śladów. Osadzony na 4 kółkach z super elastycznej szarej gumy nie pozostawiającej śladów, średnica kółek 200mm, dwa stałe i dwa obrotowe wzmocnione stalą ocynkowaną umieszczone na rogach. Waga wózka 78 kg. Rozmiary zewnętrzne mm. 1230 x630 x1750 H. | Szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Schodki medyczne dwustopniowe - szerokość schodków: min.37 cm, - wysokość schodków min: 35 cm. - stopnie pokryte materiałem antypoślizgowym, - dopuszczalne obciążenie: minimum 130 kg, stopki pokryte materiałem antypoślizgowym, bez poręczy. | Szt. | 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                     podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2  - Kosztorys ofertowy

Część 2 – Wytrząsarka do płytek krwi z  inkubatorem do płytek

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wytrząsarka do płytek krwi z inkubatorem do płytek- 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WYTRZĄSARKA kompatybilna z oferowanym inkubatorem do płytek Zapewniająca warunki ciągłego i łagodnego mieszania.. Możliwość umieszczenia na wytrząsarce jednocześnie 7 worków na płytki krwi z aferezy. Wytrząsarka wyposażona w wentylator wewnętrzny, 6 szuflad, powłoka szuflad odporna na bakterie, malowana proszkowo. Szybkość wytrząsania 72 cykle/min z możliwością regulacji. Wymiary zewnętrzne całkowite: szer./wys./gł. (407x 343x 232) +/- 50 mm. Urządzenie fabrycznie nowe. | zestaw | 1 |  |  |  |
|  | Inkubator do płytek kompatybilny z oferowaną wytrząsarką. Zapewniający kontrolowane warunki temperaturowe, wymagane przy przechowywaniu produktów płytkowych. Nastawiony fabrycznie na +22 st C. Inkubator posiadający centralny monitoring nadzorujący działanie mieszadła umieszczonego w inkubatorze obejmujący: zapis kodów alarmów, zapis ruchów mieszadła. Posiadający system monitoringu temperatury. Zakres temperatury:+20st C - +35st C. Możliwość kontroli, monitorowania i generowania raportów dla zainstalowanej wytrząsarki. Typ sterownika: mikroprocesorowy z ekranem dotykowym, kolorowy ekran dotykowy- 7 cali. Wykończenie powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej : powłoka odporna na działanie bakterii, malowana proszkowo. Drzwiczki zamykane na klucz, ustawienia zabezpieczone hasłem, z podwójnego szkła hartowanego, zawiasy lewostronne. Wymiary wewnętrzne: szer. x wys. x gł. (469x 411x 271mm) +/- 50 mm Wymiary zewnętrzne: szer. x wys. x gł. (528x 670x 429mm) +/- 50 mm Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Wytrząsarka kompatybilna z oferowanym inkubatorem do płytek

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3  - Kosztorys ofertowy

Część 3 –Sprzęt rehabilitacyjny

| Lp |  | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stół do masażu Leżysko siedmiosegmentowe z wieszakiem na ręcznik papierowy Otwór w zagłówku, Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej. -Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej – 80 do +45 -Regulacja podłokietników w zakresie 18cm -Wąski zagłówek wyposażony w podłokietniki -Regulacja podnóżka sprężyną gazową w zakresie 0-40 stopni -Część lędźwiowa unoszona za pomocą korbki (ręcznie) na wysokość 9 cm -Waga stołu 75 kg bez dodatków -Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 53-95 cm -Długość 195 cm, Szerokość 68 cm -Obciążenie 250 kg (min 250 kg) -Konstrukcja malowana proszkowo, kolor – jasnoszary -Tapicerka skóropodobna, leże wykonane ze sklejki 18 mm, pianka T 35 o grubości 4 cm -Stół posiada regulowane stopki |  | Szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Kabina UGUL WSC -4 Wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2, lakierowana proszkowo Okratowanie: Pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, Pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm Wysokość 203 cm , Szerokość 200 cm, Długość 200 cm Waga 160 kg (min 160kg) |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Osprzęt standardowy do UGUL – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  | Linka długość 1600 mm - KC/01 |  | Szt. | 8 |  |  |  |
|  | Linka długość 960 mm - KC/02 |  | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Linka długość 2450 mm - KC/03 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Linka długość 5720 mm - KC/04 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Linka długość 3750 mm - KC/05 |  | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - KC/06 |  | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Podwieszka ud i ramion - 145x540 - KC/07 |  | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Podwieszka pod miednicę 230x750 -KC/08 |  | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Podwieszka klatki piersiowej - KC/09 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Podwieszka pod głowę -KC/10 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Podwieszka stóp - KC/11 |  | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - KC/12 |  | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - KC/13 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Kamaszek - KC/14 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 0,5 kg - KC/17 |  | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 1,0 kg - KC/18 |  | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 1,5 kg - KC/19 |  | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 2,0 kg - KC/20 |  | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 2,5 kg - KC/21 |  | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 3,0 kg - KC/22 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Esik KC/24 |  | Szt. | 30 |  |  |  |
| 4 | Aparat do elektroterapii Aparat 2-kanałowy do elektroterapii Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów i czasów terapii Dostępne prądy: - Galwaniczny, - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), - Träberta, - Faradaya, - NPHV - Sekwencje, - Neofaradyczny, - Rosyjska stymulacja - prąd Kotza - Impulsy trapezoidalne - Impulsy stymulujące - Impulsy prostokątne - Impulsy trójkątne - Impulsy eksponencjalne - Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym - Impulsy łączone - Impulsy Przerywane - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), - 2-polowa interferencja - 4-polowa interferencja - Izoplanarne pole wektorowe - Fale o średniej częstotliwości - HVT - Impulsy IG - Modulowany prąd impulsowy - Prąd VMS - Prąd Kotza - EPIR - Prąd Leduca - Fale H - Mikroprądy - Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta - Stymulacja spastyczna wg Jantscha - Elektrodiagnostyka - Prosta zmiana polaryzacji elektrod - Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) - Programowalne sekwencje (zestawy) prądów - Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. - Test jakości elektrod - Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC - Sygnały dźwiękowe - Kontrola kontaktu elektrod ze skórą - Regulacja kontrastu ekranu - Możliwość zmiany kolorów ekranu - Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu - Płynna modyfikacja parametrów prądów - Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) - Historia ostatnich 20 zabiegów - Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) - Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) - Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi z dokładnie opisanymi jednostkami chorobowymi i zalecaną systematyką prowadzenia zabiegów (ilość, częstotliwość) - Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych - Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie - Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie - Wielojęzyczne menu - Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii - Identyfikacja i test akcesoriów - Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim - Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) - Zasilanie 100-240v , 50-60 Hz - Wymiary 380 x 190 x 260 mm - Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) - Autoryzacja serwisowa producenta - Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE dołączony do oferty |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Senator Professional 3D Aparat do masażu ogólnego, drenażu limfatycznego, masażu wibracyjnego, oczyszczania oskrzeli z zalegającego śluzu (ułatwianie odkrztuszania) - alternatywa dla oklepywania. Technologia prowadzenia masażu w dwóch płaszczyznach: poziomej oraz pionowej. Wydajny system chłodzenia umożliwiający długą, nieprzerwaną pracę. Cechy charakterystyczne: - Ruch wibracyjny w płaszczyźnie pionowej i poziomej - Czas pracy ciągłej do 30 min - Dwie prędkości wibracji: delikatny: 1500-2000 cykli/min, intensywny: 2000-3000 cykli/min Dane techniczne: Waga: max. 1,8 kg, Moc: 130 W, Zasilanie: 230V 50 Hz Wyposażenie standardowe: - masażer - nylonowa torba transportowa - nakładka typu szczotka - nakładka piankowa Zastosowanie: - pulmonologia – usuwanie zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych - masaż całego ciała - masaż relaksacyjny - poprawa ukrwienia - przeciwodleżynowe - zwalczanie cellulitu - drenaż limfatyczny |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Lampa Lumina Aparat do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B Cechy użytkowe: - tryb manualny - jeden kanał zabiegowy Światłoterapia: • regulowana jasność świecenia • wyświetlenie jasności lub czasu • łatwa aplikacja filtrów (czerwonego lub niebieskiego) • siatka zabezpieczająca filtr • statyw jezdny (4 skrętne kółka) • podstawa stołowa • regulowana wysokość statywu • regulacja kąta nachylenia tubusu lampy • wymuszone chłodzenie tubusa Parametry techniczne: Parametry światłoterapii: • intensywność świecenia żarówki 10 – 99 % • maksymalna moc żarówki 375 W • pobór mocy maks. 450 W • czas zabiegu 1 – 30 minut Parametry ogólne: • wysokość urządzenia min. 1,2 m, maks. 1,9 m • wymiar podstawy lampy (SxG) maks. 0,5 x 0,6 m • wymiary podstawy stołowej (bez lampy) (SxGxW) 30,0 x 31,5 x 6,0 cm • wymiary podstawy stołowej z lampą (SxGxW) 30,0 x 39,0 x 41,0 cm • masa statywu z lampą 13,7 kg (z żarówką i filtrem) • masa podstawy stołowej z lampą 5,5 kg (z żarówką i filtrem) • zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, 450 W Wyposażenie standardowe: • przewód sieciowy • promiennik 375 W • filtr czerwony • filtr niebieski • okulary ochronne dla pacjenta • okulary ochronne dla terapeuty • klucz imbusowy • bezpieczniki zapasowe 2 • instrukcja użytkowania • protokół pokontrolny z badan bezpieczeństwa • paszport techniczny • karta gwarancyjna |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Materac 3-częściowy 195x85x5 cm Materac składany, trzyczęściowy. Wykonany z twardej pianki poliuretanowe, pianka T2875 Pokryty wytrzymałym, łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym. Materac posiada uchwyty. Wymiary: 195 - długość 85 cm - szerokość 5 cm – wysokość |  | Szt. | 4 |  |  |  |
| 8 | Leżanka drewniana z regulowanym podgłówkiem z wieszakiem na ręcznik papierowy. Leżysko dwusegmentowe bez otworów. Zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki w zakresie 0-40 stopni Tapicerka skóropodobna. Wysokość stała 70 cm Szerokość 65 cm Długość 185 cm Waga 30 kg Udźwig - 200 kg (min 200 kg) Stół nie zawiera elementów metalowych Konstrukcja sosnowa |  | Szt. | 3 |  |  |  |
| 9 | Krzesło do masażu Office –Reh Aluminium (sprężyna gazowa). Krzesło do wykonywania masażu pleców, barków oraz szyi. - Regulowana wysokość siedziska - Regulacja kątów nachylenia podgłówka i półki pod ramiona - Wysokość siedziska krzesła regulowana za pomocą sprężyny gazowej - Konstrukcja stelaża wykonana z aluminium - Łatwe składanie oraz przenoszenie - Siedzisko obite materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych - Szerokość: 55 cm - Wysokość: od 110 cm do 120 cm - Dopuszczalne obciążenie: 150 kg - Waga: 9 kg - Głębokość: od 50 cm do 65 cm |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 - Kosztorys ofertowy

Część 4 –Wózek do transportu chorych, stanowisko do pobierania krwi

| Lp |  | Asortyment | Jedn. miary szt. | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stanowisko do pobierania krwi Fotel do pobierania krwi - wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia i zagłówka - oba podłokietniki posiadają regulację w dwóch płaszczyznach (na boki, oraz góra-dół) - tapicerka bezszwowa łatwa do czyszczenia i dezynfekcji - szerokość siedziska: 425 mm -wysokość siedziska 460 mm - całkowita szerokość 800 mm - całkowita głębokość 780 mm - szerokość podstawy 655 mm - długość podstawy 730 mm - całkowita wysokość 1120 / 1280 mm - dopuszczalne obciążenie 120 kg |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Stanowisko do pobierania krwi (krzesło + asystor) Fotel do pobierania krwi - wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia i zagłówka - oba podłokietniki posiadają regulację w dwóch płaszczyznach (na boki, oraz góra-dół) - tapicerka bezszwowa łatwa do czyszczenia i dezynfekcji - szerokość siedziska: 425 mm -wysokość siedziska 460 mm - całkowita szerokość 800 mm - całkowita długość 780 mm - szerokość podstawy 655 mm - długość podstawy 730 mm - całkowita wysokość 1120 / 1280 mm - dopuszczalne obciążenie 120 kg Asystor - Mobilna szafka z szufladami do gabinetu. - Kółka jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie. - Różna wielkość szuflad pozwala na dostosowanie do przechowywanego asortymentu. - Dostępny w 5 kolorach frontów oraz 2 kolorach boków szafki - Całkowita szerokość 540 mm - Całkowita głębokość 510 mm - Całkowita wysokość 890 mm - Dopuszczalne obciążenie blatu 10 kg |  | Szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej - Wózek inwalidzki stalowy z szerokim siedziskiem, dopuszczalne obciążenie 225 kg. Wózek ręczny z kołami tylnymi pełnymi (lanymi), gumowymi o średnicy 24” ze stalowymi ciągami, przednie koła skrętne, pełne (lane), gumowe, o średnicy 8”. - Wytrzymałe siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, wykonane z materiału odpornego na zanieczyszczenia; - Konstrukcja modułowa konfigurowalna - Składana rama - Rodzaj hamulców: dociskowe - Podnóżki uchylne - Wymiary: rozłożonego wózka; dł. 123 (z podnóżkami) x szer.80/85 x wys.93 cm. złożonego wózka dł. 123 (z podnóżkami) x szer. 45 x wys. 93 cm - Wysokość siedziska min. 52 cm -Wymiary siedziska; szer. 56 / 61 x gł. 47 cm. - Szerokość wewnętrzna szer. 76 / 62 cm - Waga całkowita wózka 23,5 / 24,5 kg | szt | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy