# godło G M I N A Ł A G I E W N I K I

 **ul. Jedności Narodowej 21**

 **58-210 Ł a g i e w n i k i**

 **tel. 74 89 39 316, 74 89 39 455, fax. 74 89 40 130**

 **REGON 931934650 - NIP 914 000 58 12**

**e-mail:** **gmina@lagiewniki.pl** **http://**[**www.lagiewniki.pl**](http://www.lagiewniki.pl/)

Łagiewniki, dnia 21-09-2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

na

WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT

polegających na:

**Wykonanie modernizacji korytarzy w budynku Urzędu Gminy Łagiewniki
wraz z przebudową toalet w poziomie parteru.**

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łagiewniki, 58-210 Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie ofert : Antoni Buczak, tel./fax (74) 66-33-416, adres e-mail: antoni.buczak@lagiewniki.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

**Postępowanie** prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności
art. 70 ¹ - 70 4

**Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 6), przedmiotem zamówienia jest:

**Dział 1 poziom parteru:**

**- roboty przygotowawcze;**

**- rozbiórka terakoty o pow ok. 10 m2**

**- ułożenie terakoty (płytki terakota - materiał inwestora);**

**- rozbiórka ścianki drewnianej przedzielającej korytarz;**

**- wykonanie nowej ścianki z płyt GK na stelażu metalowym wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej;**

**- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z jej dopasowaniem do istniejących ościeżnic;**

**- wymiana progów na poszerzone aluminiowe ze spadkiem.**

**Dział 2 Klatka schodowa:**

**- roboty przygotowawcze;**

**- wykonanie tyków mozaikowych do wysokości 1,50 m;**

**- malowanie emulsyjne ścian;**

**- wymiana parapetu podokiennego z lastryka na granitowy (granit strzegomski);**

**- obłożenie schodów płytką ceramiczną terakota (płytki terakota - materiał inwestora);**

**- wymiana balustrady schodowej na balustradę z rurek ze stali nierdzewnej; kotwioną na kotwy;**

**Dział 3 poziom 1 piętra:**

**- roboty przygotowawcze;**

**- ułożenie terakoty (płytki terakota - materiał inwestora);**

**- wymiana parapetu podokiennego z lastryka na granitowy (granit strzegomski);**

**- przyklejenie tapety na ścianach typu "Raufaza";**

**- malowanie emulsyjne ścian i sufitów;**

**- montaż 2 narożników wypukłych aluminiowych szarych l= 1,50 m (2 naroża przy klatce schodowej);**

**- wymiana progów na poszerzone aluminiowe ze spadkiem.**

**Dodatkowo na poziomie parteru (wg. wyceny własnej)**

**Wykonanie przebudowy dwóch istniejących toalet WC na jedną dla osób niepełnosprawnych:**

**- roboty rozbiórkowe;**

**- roboty murowe + parapety podokienne;**

**- stolarka okienna i drzwiowa**

**- wykonanie nowych instalacji wod. - kan. , c.o., wentylacji i elektrycznej;**

**- ułożenie na podłodze terakoty a na ścianach glazury do wysokości drzwi;**

**- biały montaż urządzeń sanitarnych, pochwytów, lustra, gniazd wtykowych i oświetlenia na fotokomórkę, grzejnika c.o., alarmu przyzywowego,**

**- zakup i montaż akcesoriów łazienkowych (poj. na mydło, papier, ręczniki, kosz na śmieci, poj. ze szczotką toaletową)**

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji: od 25-01-2021 r. do 30-04-2021 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania;
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3. Wypełnione załączniki: nr 3 - wykaz usług, nr 4 – oświadczenie wykonawcy,
nr 5 – zgoda na przetwarzanie danych.

OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

cena brutto – 100 %

1. Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
3. Składając ofertę Oferent akceptuje warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz we wzorze umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wraz z załącznikami nr 3, nr 4, nr 5) zawierający ofertę potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta składać należy poprzez stronę: [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl), w terminie do 18.01.2021 r.
do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021 r. o godz. 12.05.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia będzie wynosił minimum 36 miesięcy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Z tytułu wykonania usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 10 dni
od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z pozytywnym protokołem odbioru. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie.
Za dzień dokonania zapłaty Wykonawca uzna datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 70¹ par.3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Łagiewniki i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykaz Załączników:

1. Załącznik\_1\_ formularz\_ oferty.
2. Załącznik\_2\_projekt\_ umowy.
3. Załącznik\_3\_wykaz\_uslug.
4. Załącznik\_4\_oswiadczenie\_wykonawcy.
5. Załącznik\_5\_zgoda\_na\_przetwarzanie\_danych.
6. Załącznik\_6\_przedmiar robót MODERNIZACJA KORYTARZY UG.