|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 1: Pułapka wodna CPV 33140000-3** | | | | | | | | | |
| **LP** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **ilość** | **% Vat** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta** |
| 1 | Pułapka wodna szara, zabezpieczająca moduł e-miniC, membrana typu GORE | opakowanie  10 sztuk | opakowanie |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Pułapka wodna stalowoszara, zabezpieczająca moduł escaio(v), membrana PTFE 0,2 mikrometra. | opakowanie  10 sztuk | opakowanie |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem pakiet nr 1** | | |  |  |  |