Załącznik nr 2E do SIWZ

     Parametry oceniane zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego.

L.p.	Parametr oceniany	Punktacja	TAK/NIE
1	Ilość modułów w systemie	2 moduły -10 pkt / 3 lub więcej modułów- 0 pkt
2	Kalibratory ciekłe do badań immunochemicznych wymienionych w Zał.5 / gotowe do użytku nie wymagające rekonstytucji	TAK -10 pkt / NIE - 0 pkt
3	Oznaczanie prokalcytoniny metodą Brahsma	TAK -5 pkt / NIE - 0 pkt
4	Trwałość krzywej kalibracyjnej dla wszystkichoznaczeń immunochemicznych wymienionych w Zał.5 -min. 30 dni poparte zapisem w ulotce odczynnika.	TAK -10 pkt / NIE - 0 pkt
5	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / b-HCG	TAK -2 pkt / NIE - 0 pkt
6	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / AST	TAK -1 pkt / NIE - 0 pkt
7	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / ALT	TAK -1 pkt / NIE - 0 pkt
	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / AMYLAZA	TAK -1 pkt / NIE - 0 pkt
	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / ALP	TAK -1 pkt / NIE - 0 pkt
	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / GGT	TAK -1 pkt / NIE - 0 pkt
	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / CPK	TAK -1 pkt / NIE - 0 pkt
	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / CK-MB	TAK -1 pkt / NIE - 0 pkt
	Najwyższy zakres liniowość pierwszego oznaczenia ( bez rozcienczenia) / LDH	TAK -1 pkt / NIE - 0 pkt

.................................................PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ