Iława, 23.05.2022 r.

**dotyczy: dostawa opatrunków z podziałem na 14 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada:

**Zapytanie 12**

ZADANIE 1

**Pytanie nr 1**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający oczekuje opatrunku w którym hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana jest nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców zbliżajacych brzegi rany pakowanych a‘ 250 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 3**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatem, który stanowi materiał podłoża. Kontrola wzrokowa miejsca wkłucia bez potrzeby zmiany opatrunku dzięki wbudowanemu okienku (pokrytemu folią PU). Rozmiar opatrunku i sposób pakowania zgodne z SWZ.

 **Odpowiedź: Tak.**

ZADANIE 4

**Pytanie nr 4**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazików do dezynfekcji, dopuszczonych do obrotu jako wyrób hgieniczny, z zastosowaniem stawki VAT 23%.

**Odpowiedź:** **Tak.**

ZADANIE 9

**Pytanie nr 5**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny bielonej w arkuszach, dopuszczonej do obrotu jako wyrób hgieniczny, z zastosowaniem stawki VAT 23%.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 6**

Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania do 5min?

**Odpowiedź:** **Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 7**

Pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wykroju gazy min. 21cm x38,5cm? Pozostałe parametry kompresów zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 8**

Pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wykroju gazy min. 30,4 cm x37,7cm, sklasyfikowanych jako produkt niejałowy nie mający bezpośredniego kontaktu z raną, do klasy I reg. 4. Pozostałe parametry kompresów zgodne z SWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 9**

Pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca włókninowego z opatrunkiem, w rozmiarze 6cm x 5m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk w pakiecie cenowym.

**Odpowiedź:Tak.**

**Pytanie nr 10**

Pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego w opakowaniu a’2szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry kompresów zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:Tak.**

**Pytanie nr 11**

Pozycja 34 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 12**

Pozycja 35-37 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 13**

Pozycja 37 – czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 35 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14**

Pozycja 39 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Tupferów o wykroju gazy 34 x 34 cm, w opakowanich a‘ 10 szt.? Pozostałe parametry tupferów zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

ZADANIE 10

**Pytanie nr 15**

Pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sklasyfikowanych jako produkt niejałowy nie mający bezpośredniego kontaktu z raną, do klasy I reg. 4

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 16**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wykroju gazy min. 15,7 cm x 27,7 cm?

**Odpowiedź:** **Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 17**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wykroju gazy min. 20,7 cm x 37,7 cm?

**Odpowiedź:** **Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 18**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wykroju gazy min. 11,2 cm x 18,3 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

ZADANIE 13

**Pytanie nr 19**

Pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (PP, PE) o gramaturze 55 g/m². Rozmiar serwety 75 x 75 cm lub 75 cm x 90 cm.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 20**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 75 x 75 cm lub 75 cm x 90 cm?

**Odpowiedź: Tak, 75 cm x 90 cm**

**Pytanie nr 21**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 45 x 75 cm lub 50 cm x 50 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**W cele umożliwienia Wykonawcom przygotowania oferty w terminie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.05.2022 r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 27.05.2022 r. do godz. 10:15.**