## Część 1
TABELA A – odczynniki do barwień immunohistochemicznych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Maksymalna ilość w okresie 24 miesięcy | Minimalna ilość w okresie 24 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeśli dotyczy) | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=FxI | K | L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1. | CD117 | badanie | 100 | 25
2. | p16 | badanie | 100 | 25
3. | CD15 | badanie | 100 | 25
4. | CD20 | badanie | 200 | 50
5. | CEA | badanie | 100 | 25
6. | CK 5/6 | badanie | 100 | 25
7. | CK 8 & 18 | badanie | 100 | 25
8. | CK 19 | badanie | 100 | 25
9. | CK 20 | badanie | 100 | 25
10. | CK 7 | badanie | 100 | 25
11. | CD3 | badanie | 200 | 50
12. | CD34 | badanie | 100 | 25
13. | CD4 | badanie | 300 | 75
14. | CD5 | badanie | 100 | 25
15. | CD68 | badanie | 100 | 25
16. | CD8 | badanie | 100 | 25
17. | Desmin | badanie | 100 | 25
18. | EMA | badanie | 100 | 25
19. | ER | badanie | 800 | 200
20. | Ki-67 | badanie | 1000 | 250
21. | MelanA | badanie | 200 | 50
22. | Melanosome | badanie | 100 | 25
23. | MPO | badanie | 200 | 50
24. | NSE | badanie | 100 | 25
25. | PSA | badanie | 100 | 25
26. | TTF-1 | badanie | 100 | 25
27. | Vimentyna | badanie | 100 | 25
28. | Tryptaza | badanie | 100 | 25
29. | HER-2 | badanie | 800 | 200
30. | CD 10 | badanie | 200 | 50
31. | Chromogranina A | badanie | 100 | 25
32. | CyklinA D1 | badanie | 100 | 25
33. | Cytokeratin (Pan) | badanie | 200 | 50
34. | P63 | badanie | 100 | 25
35. | Keratin (34 beta E 12) | badanie | 100 | 25
36. | PR | badanie | 800 | 200
37. | S100 | badanie | 100 | 25
38. | SMA | badanie | 100 | 25
39. | CD138 | badanie | 100 | 25
40. | CD30 | badanie | 100 | 25
41. | CD31 | badanie | 100 | 25
42. | CD45/ LCA | badanie | 100 | 25
43. | CD56 | badanie | 100 | 25
44. | CDX-2 | badanie | 100 | 25
45. | E-cadherin | badanie | 100 | 25
46. | Glycophorina A | badanie | 200 | 50
47. | Mammaglobin | badanie | 100 | 25
48. | Synaptophysin | badanie | 100 | 25
49. | bcl-6 | badanie | 200 | 50
50. | bcl-2 | badanie | 200 | 50
łącznie
Lp. | TABELA B - Informacje uzupełniające
1. | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów – akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w poz. 1-50 w kolumnie „D” w Tabeli A – typu kody, szkiełka, kalibratory i materiały kontrolne, etc. podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D Tabeli A.
TABELA C - (Wzór tabeli) - Specyfikacja materiałów, o których mowa w Tabeli B
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | F | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
..
…
łącznie
TABELA D – Najem analizatora i sprzętu dodatkowego
L.p. | Opis | jedn. m. | ilość | minimalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy | maksymalny okres najmu ( w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy) wyrażony w liczbie miesięcy | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa handlowa/typ/model | nr katalogowy (o ile dotyczy) | Producent
A | B |  | C | D | D.1. | E | F=D.1.xE | G | H=Fxx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Najem analizatora opisanego w Tabeli E (z UPS-em podtrzymującym pracę w razie awarii prądu przez co najmniej 20 minut) z systemem detekcyjnym oraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwień, czytnika kodów kreskowych i drukarki. |  | miesiąc | 24 | 30
2. | Najem szafy chłodniczej ( z półkami z regulacją położenia) przeznaczonej do przechowywania odczynników, o pojemności min. 470 l, z elektronicznym regulatorem temperatury, z cyfrowym wyświetlaczem. Zakres temp. +2 do +8 st .C |  | miesiąc | 24 | 30
3. | Najem systemu otrzymywania wody ultra czystej dla celów laboratoryjnych; wydajność systemu 5 l/godz; pobór mocy elektrycznej – maksym. 65 VA |  | miesiąc | 24 | 30
łącznie
TABELA E - Informacje dotyczące oferowanego analizatora
L.p | Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące analizatorów - parametry funkcjonalno-użytkowe | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C |  |  | D
1. | Analizator immunohistochemiczny wyprodukowany nie wcześniej niż 2020 r. | wymagane
2. | Barwienie metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH). | wymagane
3 | Automatyczny system do barwień immunohistochemicznych - od deparafinizacji do podbarwienia tła (wyklucza się użycie dodatkowego sprzętu/analizatora). | wymagane
4 | Dozowanie odczynnika bez konieczności programowania miejsca na szkiełku i bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka | wymagane
A: 5; B: Funkcja identyfikacji preparatów za pomocą kodów kreskowych; C: wymagane |  | ..
TABELA F – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | E | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli C
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli D
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | ……….dni roboczych
| Oferujemy termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu | …………………..godzin
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 2
TABELA A – Testy kasetkowe antygenowe COMBO wykrywający antygeny SARS-CoV-2; grypy typu A i B, RSV
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy (w przypadku, gdy dotyczy)
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | L
1. | Test wykrywający antygen: SARS-CoV-2, grypy typu A i B, RSV z wymazu z nosogardzieli lub z nosa. Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika. W zestawie: wymazówki do poboru materiału do badania. Możliwość odczytu wyniku - czas oczekiwania - maksymalnie do 30 min. Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym. Parametry testu zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro: czułość min. 90% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki, swoistość: min 98% 96% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki. | sztuka | 12000 | 6000
TABELA B -Oceniane parametry jakościowe oferowanego testu
L.p. | Parametry jakościowe | Informacja o przyznawaniu punktów oraz o odrzuceniu oferty |  | Oferowany parametr jakościowy (wypełnia Wykonawca)
A | B | C |  | D
1 | Czułość | Czułość poniżej 90% - parametr nizgodny z SWZ -oferta podlega odrzuceniu; Czułość 90% - 0 punktów; Czułośc powyżej 90% - 10 punktów
2 | Swoistość - dotyczy badania RSV | Swoistość poniżej 98% 96% - parametr nizgodny z SWZ -oferta podlega odrzuceniu; Swoistość 98% 96% - 0 punktów; Swoistość powyżej 98% 96% - 10 punktów | [6 empty] | Ppunkty w zakresie swoistości przydzielane będą jedynie dla badania RSV unkty w zakresie swoistości przydzielane będą dla badania RSV
3 | Czas, liczony od umiesczenia materiału w kasetce testowej, po upływie którego można odczytać wynik | Do 15 minut - 10 punktów; powyżej 15 minut lecz nie dłużej niż 30 minut - 0 punktów ; powyżej 30 minut - parametr niezgodny z SWZ - oferta podlega odrzuceniu
4 | Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie | Brak kontroli w zestawie - 0 punktow; Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie -10 punktów | [6 empty] | Uwaga: punkty: 4 i 4a są alternatywne
4a | Kontrole dodatnie i ujemne jako odrębna część zaoferowanych testów; tego samego producenta co zaoferowane testy (dostarczane Zamawiającemu wraz z testami, bez odrębnego wynagrodzenia) | Tak* - 5 pkt; Nie - 0 pkt
*- w przypadku oświadczenia potwierdzająceg należy wskazać producenta oferowanych kontroli, brak informacji będzie skutkować brakiem przyznania punktów
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 3
TABELA A – Testy kasetkowe wykrywające fencyklidynę w moczu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | (w przypadku, gdy dotyczy)
1. | Test do jakościowego wykrywania fencyklidyny w moczu. Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika. Możliwość odczytu wyniku - czas oczekiwania - maksymalnie do 30 min. Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym. Parametry testu zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro: czułość min. 90% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki, swoistość: min 98% 96% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki. Aplikator do pobrania próbki moczu w zestawie. | sztuka | 50 | 20
TABELA B -Oceniane parametry jakościowe oferowanego testu
L.p. | Parametry jakościowe | Informacja o przyznawaniu punktów oraz o odrzuceniu oferty |  | Oferowany parametr jakościowy (wypełnia Wykonawca)
A | B | C |  | D
1 | Czułość | Czułość poniżej 90% - parametr nizgodny z SWZ -oferta podlega odrzuceniu; Czułość 90% - 0 punktów; Czułośc powyżej 90% - 10 punktów
2 | Swoistość | Swoistość poniżej 98% 96% - parametr nizgodny z SWZ -oferta podlega odrzuceniu; Swoistość 98% 96% - 0 punktów; Swoistość powyżej 98% 96% - 10 punktów
3 | Czas, liczony od umiesczenia materiału w kasetce testowej, po upływie którego można odczytać wynik | Do 15 minut - 10 punktów; powyżej 15 minut lecz nie dłużej niż 30 minut - 0 punktów ; powyżej 30 minut - parametr niezgodny z SWZ - oferta podlega odrzuceniu
4 | Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie | Brak kontroli w zestawie - 0 punktow; Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie -10 punktów | [6 empty] | Uwaga: punkty: 4 i 4a są alternatywne
4a | Kontrole dodatnie i ujemne jako odrębna część zaoferowanych testów; tego samego producenta co zaoferowane testy (dostarczane Zamawiającemu wraz z testami, bez odrębnego wynagrodzenia). | Tak* - 5 pkt; Nie - 0 pkt
*- w przypadku oświadczenia potwierdzająceg należy wskazać producenta oferowanych kontroli, brak informacji będzie skutkować brakiem przyznania punktów.
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 4
TABELA A – Testy kasetkowe wykrywające utająoną ludzką hemoglobinę w kale
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | (w przypadku, gdy dotyczy)
1. | Test do jakościowego wykrywania utajonej ludzkiej hemoglobiny w kale. Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika. Możliwość odczytu wyniku - czas oczekiwania - maksymalnie do 30 min. Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym. Parametry testu zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro: czułość min. 90% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki, swoistość: min. 98% 96% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki. Aplikator do pobrania próbek w zestawie. | sztuka | 300 | 100
TABELA B -Oceniane parametry jakościowe oferowanego testu
L.p. | Parametry jakościowe | Informacja o przyznawaniu punktów oraz o odrzuceniu oferty |  | Oferowany parametr jakościowy (wypełnia Wykonawca)
A | B | C |  | D
1 | Czułość | Czułość poniżej 90% - parametr nizgodny z SWZ -oferta podlega odrzuceniu; Czułość 90% - 0 punktów; Czułośc powyżej 90% - 10 punktów
2 | Swoistość | Swoistość poniżej 98% 96% - parametr nizgodny z SWZ -oferta podlega odrzuceniu; Swoistość 98% 96% - 0 punktów; Swoistość powyżej 98% 96% - 10 punktów
3 | Czas, liczony od umiesczenia materiału w kasetce testowej, po upływie którego można odczytać wynik | Do 15 minut - 10 punktów; powyżej 15 minut lecz nie dłużej niż 30 minut - 0 punktów ; powyżej 30 minut - parametr niezgodny z SWZ - oferta podlega odrzuceniu
4 | Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie | Brak kontroli w zestawie - 0 punktow; Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie -10 punktów | [6 empty] | Uwaga: punkty: 4 i 4a są alternatywne
4a | Kontrole dodatnie i ujemne jako odrębna część zaoferowanych testów; tego samego producenta co zaoferowane testy (dostarczane Zamawiającemu wraz z testami, bez odrębnego wynagrodzenia) | Tak* - 5 pkt; Nie - 0 pkt
*- w przypadku oświadczenia potwierdzającegp należy wskazać producenta oferowanych kontroli, brak informacji będzie skutkować brakiem przyznania punktów
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 5
TABELA A – Testy kasetkowe wykrywające przeciwciała heterofilne w krwi pełnej, osoczu lub surowicy przeciwko Mononukleozie zakaźnej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | (w przypadku, gdy dotyczy)
1. | Test do jakościowego wykrywania przeciwciał heteroflnych w krwi pełnej, osoczu lub surowicy przeciwko Mononukleozie zakaźnej. Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika. Możliwość odczytu wyniku - czas oczekiwania - maksymalnie do 30 min. Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym. Parametry testu zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro: czułość min. 90% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki, swoistość: min 98% 96% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki. Aplikator do pobrania próbek w zestawie. | sztuka | 260 | 60
TABELA B -Oceniane parametry jakościowe oferowanego testu
L.p. | Parametry jakościowe | Informacja o przyznawaniu punktów oraz o odrzuceniu oferty |  | Oferowany parametr jakościowy (wypełnia Wykonawca)
A | B | C |  | D
1 | Czułość | Czułość poniżej 90% - parametr nizgodny z SWZ -oferta podlega odrzuceniu; Czułość 90% - 0 punktów; Czułośc powyżej 90% - 10 punktów
2 | Swoistość | Swoistość poniżej 98% 96% - parametr nizgodny z SWZ -oferta podlega odrzuceniu; Swoistość 98% 96% - 0 punktów; Swoistość powyżej 98% 96% - 10 punktów
3 | Czas, liczony od umiesczenia materiału w kasetce testowej, po upływie którego można odczytać wynik | Do 15 minut - 10 punktów; powyżej 15 minut lecz nie dłużej niż 30 minut - 0 punktów ; powyżej 30 minut - parametr niezgodny z SWZ - oferta podlega odrzuceniu
4 | Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie | Brak kontroli w zestawie - 0 punktow; Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie -10 punktów | [6 empty] | Uwaga: punkty: 4 i 4a są alternatywne
4a | Kontrole dodatnie i ujemne jako odrębna część zaoferowanych testów; tego samego producenta co zaoferowane testy (dostarczane Zamawiającemu wraz z testami, bez odrębnego wynagrodzenia) | Tak*- 5 pkt; Nie - 0 pkt
*- w przypadku oświadczenia potwierdzającegp należy wskazać producenta oferowanych kontroli, brak informacji będzie skutkować brakiem przyznania punktów
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 6
Część 6 - Odczynniki do barwienia rozmazów krwi metodą May-Grunwalda oraz do barwienia metodą Giemsy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | (w przypadku, gdy dotyczy)
1 | Odczynniki do barwienia rozmazów krwi obwodowej metodą May-Grunwalda ; op. 1000 ml | op | 16 | 8
2 | Odczynnik do barwienia metodą Giemsy op 1000 ml; | op | 12 | 6
3 | Bufor rozcieńczający do odczynnika w pkt. 2 ; op. .500 ml | op | 4 | 2
Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji ……………………….dni roboczych.

## Część 7
Część 7 - Odczynniki do barwienia cytochemicznego w kierunku Syderoblastów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | (w przypadku, gdy dotyczy)
1 | Odczynniki do barwienia cytochemicznego w kierunku Syderoblastów w rozmazie szpiku kostnego op. 1000 ml | test | 200 | 50
Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji ……………………….dni roboczych.

## Część 8
Część 8 - Zestaw do barwienia cytochemicznego rozmazów krwi obwodowej w kierunku fosfatazy alkalicznej granulocytów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | (w przypadku, gdy dotyczy)
1 | Zestaw do barwienia cytochemicznego rozmazów krwi obwodowej w kierunku fosfatazy alkalicznej granulocytówop. 1000 ml | op | 16 | 8
Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji ……………………….dni roboczych.

## Część 9
Część 9 - Odczynnik Pandy'ego do oznaczania białka w PMR
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | (w przypadku, gdy dotyczy)
1 | Odczynnik Pandy'ego doilościowego oznaczania globulin i albumin w płynie mózgowo-rdzeniowym oznaczania białka ; op. 100 ml | op | 8 | 3
Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji ……………………….dni roboczych.

## Część 10
Część 10 - Testy do diagnostyki mikrobiologiicznej wykonwane metodą rt-PCR wykonywane przy użyciu analizatora GenXpert
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne | J.m. | Ilość maksymalna | Ilość minimalna | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G=(DxF) | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J | K | (w przypadku, gdy dotyczy)
1 | Testy do wykonywania badań przy pomocy aparatu GeneXpert IV prod. Cepheid przeznaczone do wykrywania genów wirusa WZW typu C op. - 10 testów | op | 140 | 80
Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji ……………………….dni roboczych.