Załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego nr DAG.230.2.3.2024

z dnia 06.03.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd** **laparoskopu (1 szt.) oraz histeroskopu (1 szt.)**

Przegląd techniczny zestawów:

laparoskopowego KARL STORZ, w skład której wchodzą:

* Monitor Wide View SC-WC26-A1511
* Monitor Karl Storz 20090437
* Koncentrator kamery Imane 1 hub REF 22201020
* Źródło Światła Power LED 175 REF 20161420
* Kamera IMAGE 1HD Ref 22220055
* AIDA control NEO Ref 20046120
* Elektronic Endoflator Ref 26430520
* Morcelator Unidrive GYN
* ENDOMAT STORZ

histeroskopowego KARL STORZ, w skład której wchodzą:

* Monitor EJ-MLA26 EK1 A
* Wózek UG052
* Sterownik kamery IMAGE 1 S H3-LINK TC 300
* Źródło Światła LED 300 TL 300
* IMAGE 1S CONNECT TC 200
* Kamera HD
* Pompa STORZ ENDOMAT.

Przegląd techniczny obejmuje m.in.:

* czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,

Zamawiający wymaga od wykonawcy:

* dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenia osobnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.