Lublin, dnia 18.02.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i dzierżawa analizatora back-up do posiadanego analizatora ACL ELITE Pro

(znak postępowania: RCKiK.DAE.SZ-3321/12/22)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy 
art. 284 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych w fazie projektowania analizatorów i ich oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych w ustawieniach analizatorów?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- W związku z tym, ze oferowany przez nas test do D-dimerów jest inny na każdym z aparatów (posiadanym przez Zamawiającego i oferowanym back-up) , prosimy o potwierdzenie (lub też inne wskazówki) ze jest konieczne zaoferowanie po 100 testów do każdego z aparatów oraz po 10 ml kontroli do każdego z aparatów.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania testów D-dimer tylko na analizatorze back-up.

- Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której test do oznaczeń aktywności Czyn. von Willebranda met. z kofaktorem rystocetyny jest możliwy do wykonania tylko na aparacie back-up, oferowanym do dzierżawy?

Tak. Zamawiający  dopuszcza.

- Czy należy zaoferować dwupoziomową kontrolę do antykoagulantu toczniowego? Jeśli tak, czy ma to być 50 ml kontroli negatywnej i 50 ml kontroli pozytywnej (łącznie 100 ml wskazane  w SWZ).

Zamawiający wymaga 100 ml kontroli pozytywnej.

- Czy w poz. 5 Tabeli II Materiały kontrolne i kalibracyjne można zaoferować kontrole do badań specjalistycznych bez określonych poziomów czynników krzepnięcia?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw do antytrombiny trwały w lodówce 5 tyg?

Tak. Zamawiający  dopuszcza.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw do APCRV , w którym niektóre składniki dla zapewnienia stabilności przez 30 dni wymagają przechowywania w zamrożeniu?

- Tak. Zamawiający  dopuszcza.

- Czy Zamawiający zechce zrezygnować z konieczności spełnienia poniższego wymogu?

Przy każdej dostawie wymagane jest przedstawienie wydruku/odpisu z urządzeń rejestrujących temperaturę transportu (karta/protokół kontroli temperatury transportu) lub dostarczenie innego dokumentu potwierdzającego, że transport ww. materiałów odbył się w odpowiednich dla nich warunkach temperatury, lub dokumentu potwierdzającego, że warunki transportu gwarantują odpowiednią jakość ww. materiałów pomimo transportu w innej temperaturze, niż temperatura przechowywania podana na opakowaniu odczynnika / kalibratora / materiału kontrolnego.

Jest to wymóg ponad standardowy, nie spotykany w dostawach u innych klientów.

Konieczność  rejestracji  temperatury transportu przy każdej dostawie spowoduje ogromne podwyższenie kosztów oferty; nie mamy również dokumentu odpowiadającego  Państwa żądaniom. Jesteśmy w stanie przedstawić Państwu ogólny dokument opisujący prawidłowe warunki transportu, których przestrzegamy (są one ustalone na podstawie odpowiednich badań stabilności odczynników, stąd wiemy ile czasu może trwać transport z zastosowaniem tzw "chłodzików" dla odczynników normalnie przechowywanych w lodówce). Nie jesteśmy natomiast  w stanie dokumentować kazdej dostawy.  Oczywiście, w razie wystąpienia kłopotów z odczynnikami na  skutek niewłaściwego transportu bierzemy za to w pełni odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza dostarczenie innego dokumentu potwierdzającego, że transport ww. materiałów odbył się w odpowiednich dla nich warunkach temperatury, lub dokumentu potwierdzającego, że warunki transportu gwarantują odpowiednią jakość ww. materiałów pomimo transportu w innej temperaturze, niż temperatura przechowywania podana na opakowaniu odczynnika / kalibratora / materiału kontrolnego.

Zamawiający zmienia SWZ w zakresie załącznika nr  4.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania.