Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

| Lp | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | REMONT PLACU |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,219 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0804-08 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki - analogia | m2 | 2 190,000 |  |  |
| 3 | KNR 4-05I 0409-03 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | kpl. | 5,000 |  |  |
| 4 | KNR 4-05I 0411-02 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 10,000 |  |  |
| 5 | KNR 4-05I 0315-01 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawą cementową | m | 120,000 |  |  |
| 6 | KALKULACJA WŁASNA | Demontaż ogrodzenia wraz z utylizacją | m | 118,000 |  |  |
| 7 | KALKULACJA WŁASNA | Demontaż bram wjazdowych wraz z utylizacją | kpl | 2,000 |  |  |
| 8 | KALKULACJA WŁASNA | Demontaż podjazdu dla samochodów wraz z utylizacją | kpl | 1,000 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 258,010 |  |  |
|  |  | RAZEM 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0239-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km; grunt kat. III | m3 | 876,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 1.2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.3 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0239-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km; grunt kat. III | m3 | 426,500 |  |  |
| 12 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 689,000 |  |  |
| 13 | KSNR 4 1301-02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm | m2 | 174,000 |  |  |
| 14 | KNKRB 1 0214-01 | Dowiezienie gruntu zmagazynowanego w hałdach i zasypanie wykopów - wymiana gruntu (analogia) | m3 | 261,000 |  |  |
| 15 | KNKRB 1 0214-01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu I-II | m3 | 261,000 |  |  |
| 16 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 145,000 |  |  |
| 17 | KNNR 4 1606-03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 200m -1 prób | 1,000 |  |  |
| 18 | KNNR 4 1424-01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem | szt. | 16,000 |  |  |
| 19 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | stud. | 12,000 |  |  |
| 20 | wycena indywidualna | Zakup i montaż zbiornika najazdowego podziemnego łącznej poj. min. 120 m3 | kpl. | 1,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |
| 1.4 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 210,000 |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 13,650 |  |  |
| 23 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2 190,000 |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0106-03 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 2 190,000 |  |  |
| 25 | KNR 2-31 0106-04 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 9 | m2 | 2 190,000 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm Krotność = 2 | m2 | 480,000 |  |  |
| 27 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2 190,000 |  |  |
| 28 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2 190,000 |  |  |
| 29 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2 190,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 1.4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |
| 1.5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 30 | KALKULACJA WŁASNA | Montaż bram wjazdowych przesuwnych sterowanych na pilota o szer. 6,0m | kpl | 2,000 |  |  |
| 31 | KALKULACJA WŁASNA | Montaż ogrodzenia systemowego o wys. min 1,8m. śr. drutu min. 5mm | m | 118,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 1.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM 1 REMONT PLACU |  |  |  |  |
| 2 |  | REMONT GARAŻY |  |  |  |  |
| 2.1 |  | GARAŻ NR 1 |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2 | m2 | 111,180 |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2 | m2 | 111,180 |  |  |
| 34 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk | m2 | 111,180 |  |  |
| 35 | KNR 4-04 0403-05 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - kratownice | m2 | 111,180 |  |  |
| 36 | KNR 4-04 0506-05 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10,200 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 8,000 |  |  |
| 38 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 2,880 |  |  |
| 39 | KNR 4-03 1138-05 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych | szt. | 24,000 |  |  |
| 40 | KNR 4-03 1140-07 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim | m | 10,200 |  |  |
| 41 | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach | m2 | 184,000 |  |  |
| 42 | KNR-W 4-01 0212-01 | Rozebranie posadzki betonowej o grubości do 10 cm | m3 | 11,118 |  |  |
| 43 | KSNR 8 0423-06 | Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 2 i 3 rzędowego G-2 i G-3 o dł. 2.5-5.0 m | szt. | 5,000 |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi | m3 | 36,995 |  |  |
| 45 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1km | m3 | 36,995 |  |  |
| 46 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 | m3 | 36,995 |  |  |
| 47 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 20,000 |  |  |
| 48 | KNR 0-19 0928-03 | Demontaż okien o pow. do 1.0 m2 - analogia | m2 | 0,240 |  |  |
| 49 | KNR 0-19 0928-04 | Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2- analogia | m2 | 2,250 |  |  |
| 50 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,000 |  |  |
| 51 | KNR-W 4-01 0353-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy garażowe | m2 | 31,680 |  |  |
| 52 | KALK WŁASNA | wywóz wraz z utylizacja okien i drzwi, grzejników oraz papy wraz z konstrukcją dachu | kpl | 1,000 |  |  |
| 53 | KALK WŁASNA | wywóz wraz z utylizacja papy | kpl | 1,000 |  |  |
| 54 | KALK WŁASNA | Demontaż, wywóz wraz z utylizacja konstrukcji dachu | kpl | 1,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 2.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypanie kanałów samochodowych piaskiem - analogia | m3 | 6,480 |  |  |
| 56 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa lub izolacja z folii w płynie | m2 | 111,180 |  |  |
| 57 | KNR 2-02 1106-02 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 100 mm | m2 | 111,180 |  |  |
| 58 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbą epoksydową posadzki - analogia | m2 | 111,180 |  |  |
| 59 | ZKNR C-2 0817-08 9915 | Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie | m | 7,200 |  |  |
| 60 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 18,600 |  |  |
| 61 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 184,000 |  |  |
| 62 | KNR 9-27 0101-09 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitu- tynk, cegła | m2 | 295,180 |  |  |
| 63 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 184,000 |  |  |
| 64 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 111,180 |  |  |
| 65 | KNR-W 2-02 1025-03 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 | szt. | 8,000 |  |  |
| 66 | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 | m2 | 1,600 |  |  |
| 67 | KNKRB 2 1003-05 | Drzwi zewnętrzne pełne garażowe - renowacja istniejących | m2 | 31,680 |  |  |
| 68 | KNNR 7 0701-04 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 | m2 | 2,490 |  |  |
| 69 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 111,180 |  |  |
| 70 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 92,000 |  |  |
| 71 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 | 92,000 |  |  |
| 72 | KNNR 5 0502-04 | Oprawa LED | kpl. | 15,000 |  |  |
| 73 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 3,000 |  |  |
| 74 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 360,000 |  |  |
| 75 | KNR AT-52 0304-03 | Wykonanie podbitki sufitu z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych | m2 | 8,000 |  |  |
| 76 | NNRNKB 202 0415-04 analogia | (z.II) dachy z wiązarów deskowych o rozpiętości 12.0 m z tarcicy nasyconej | m2 | 111,180 |  |  |
| 77 | NNRNKB 202 0420-01 | (z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 111,180 |  |  |
| 78 | NNRNKB 202 0534-01 analogia | (z.V) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 papą zgrzewalną - papa izolacyjna podkładowa | m2 | 111,180 |  |  |
| 79 | NNRNKB 202 0529-01 | (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu | m2 | 111,180 |  |  |
| 80 | KSNR 2 0503-03 | Rynny dachowe z PCV | m | 10,500 |  |  |
| 81 | KSNR 2 0503-05 | Rury spustowe z PCV | m | 9,000 |  |  |
| 82 | KALK WŁASNA | wykonanie instalacji odgromowej | kpl | 1,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 2.1.2 ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM 2.1 GARAŻ NR 1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | GARAŻ NR 2 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 83 | KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2 | m2 | 106,990 |  |  |
| 84 | KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2 | m2 | 106,990 |  |  |
| 85 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk | m2 | 106,990 |  |  |
| 86 | KNR 4-04 0403-05 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - kratownice | m2 | 106,990 |  |  |
| 87 | KNR 4-04 0506-05 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 13,500 |  |  |
| 88 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 8,000 |  |  |
| 89 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 2,880 |  |  |
| 90 | KNR 4-03 1138-05 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych | szt. | 27,000 |  |  |
| 91 | KNR 4-03 1140-07 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim | m | 13,500 |  |  |
| 92 | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach | m2 | 176,000 |  |  |
| 93 | KNR-W 4-01 0212-01 | Rozebranie posadzki betonowej o grubości do 10 cm | m3 | 10,920 |  |  |
| 94 | KSNR 8 0423-06 | Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 2 i 3 rzędowego G-2 i G-3 o dł. 2.5-5.0 m | szt. | 4,000 |  |  |
| 95 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi | m3 | 32,760 |  |  |
| 96 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1km | m3 | 32,760 |  |  |
| 97 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 | m3 | 32,760 |  |  |
| 98 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 20,000 |  |  |
| 99 | KNR 0-19 0928-04 | Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2- analogia | m2 | 9,000 |  |  |
| 100 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,000 |  |  |
| 101 | KNR-W 4-01 0353-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy garażowe | m2 | 31,680 |  |  |
| 102 | KALK WŁASNA | wywóz wraz z utylizacja okien i drzwi, grzejników oraz papy wraz z konstrukcją dachu | kpl | 1,000 |  |  |
| 103 | KALK WŁASNA | wywóz wraz z utylizacja papy | kpl | 1,000 |  |  |
| 104 | KALK WŁASNA | Demontaż, wywóz wraz z utylizacja konstrukcji dachu | kpl | 1,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 2.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 105 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypanie kanałów samochodowych piaskiem - analogia | m3 | 12,960 |  |  |
| 106 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa lub izolacja z folii w płynie | m2 | 109,200 |  |  |
| 107 | KNR 2-02 1106-02 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 100 mm | m2 | 109,200 |  |  |
| 108 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbą epoksydową posadzki - analogia | m2 | 109,200 |  |  |
| 109 | ZKNR C-2 0817-08 9915 | Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie | m | 15,800 |  |  |
| 110 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 85,400 |  |  |
| 111 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 176,000 |  |  |
| 112 | KNR 9-27 0101-09 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitu- tynk, cegła | m2 | 176,000 |  |  |
| 113 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 176,000 |  |  |
| 114 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 109,200 |  |  |
| 115 | KNR-W 2-02 1025-03 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 | szt. | 2,000 |  |  |
| 116 | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 | m2 | 3,200 |  |  |
| 117 | KNKRB 2 1003-05 | Drzwi zewnętrzne pełne garazowe - renowacja istniejących | m2 | 31,680 |  |  |
| 118 | KNNR 7 0701-04 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 | m2 | 9,000 |  |  |
| 119 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 109,200 |  |  |
| 120 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 88,000 |  |  |
| 121 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 | 54,600 |  |  |
| 122 | KNNR 5 0502-04 | Oprawa LED | kpl. | 20,000 |  |  |
| 123 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 6,000 |  |  |
| 124 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 415,000 |  |  |
| 125 | KNR 13-14 0105-01 | Montaż tablic bezpiecznikowych | kpl. | 1,000 |  |  |
| 126 | KNR AT-52 0304-03 | Wykonanie podbitki sufitu z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych | m2 | 109,200 |  |  |
| 127 | NNRNKB 202 0415-04 analogia | (z.II) dachy z wiązarów deskowych o rozpiętości 12.0 m z tarcicy nasyconej | m2 | 109,200 |  |  |
| 128 | NNRNKB 202 0420-01 | (z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 109,200 |  |  |
| 129 | NNRNKB 202 0534-01 analogia | (z.V) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 papą zgrzewalną - papa izolacyjna podkładowa | m2 | 109,200 |  |  |
| 130 | NNRNKB 202 0529-01 | (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu | m2 | 109,200 |  |  |
| 131 | KSNR 2 0503-03 | Rynny dachowe z PCV | m | 14,000 |  |  |
| 132 | KSNR 2 0503-05 | Rury spustowe z PCV | m | 9,000 |  |  |
| 133 | KALK WŁASNA | Wykonanie instalacji odgromowej | kpl | 1,000 |  |  |
| 134 | KALK WŁASNA | Demontaż, wywóz wraz z utylizacja konstrukcji dachu | kpl | 1,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 2.2.2 ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM 2.2 GARAŻ NR 2 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM 2 REMONT GARAŻY |  |  |  |  |
| 3 |  | STANOWISKO DO DEKONTAMINACJI |  |  |  |  |
| 135 | wycena indywidualna | Ścieżka do dekontaminacji na terenie Stacji Wyczekiwania - montaż odwodnienia i urządzeń oczyszczających | kpl | 1,000 |  |  |
| 136 | wycena indywidualna | Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do prowadzenia dekontaminacji | kpl. | 1,000 |  |  |
|  |  | RAZEM 3 STANOWISKO DO DEKONTAMINACJI |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |
|  |  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 25 cm na warstwie stabilizacji gr. 30 cm oraz warstwie odcinającej z piasku. Rozmiar i typ kostki zostanie przez wbudowaniem ustalony z Zamawiającym. Istniejącą nawierzchnię należy rozebrać, teren wykorytować do rzędnej spodu konstrukcji nawierzchni, a urobek i gruz usunąć z placu budowy oraz zutylizować. Odwodnienie nawierzchni wykonać poprzez zamontowanie sieci podziemnej kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8, studni i wpustów wraz z budową podziemnego/podziemnych zbiornika/ów przejazdowego/ych o poj. łącznej min. 120 m³. Zostanie wykonany remont ciągu garaży znajdujących się na terenie stacji wyczekiwania ZRM.

W ramach zadania należy również wyodrębnić miejsce do dekontaminacji w jednym z garaży wg wskazań Zamawiającego. Zorganizowanie ścieżki do dekontaminacji powinno być wykonane łącznie z przygotowaniem odpowiedniego podłoża, ze spadkami i zastosowaniem takich rozwiązań, które będą umożliwiały odwodnienie i montaż separatora przechwytującego zanieczyszczenia powstałe po  dekontaminacji, a przed odprowadzeniem do zbiornika podziemnego. Stanowisko powinno mieć możliwość swobodnej przestrzeni do prowadzenia dekontaminacji. Wyposażenie ścieżki powinno znaleźć się w zakresie niezbędnym do prowadzenia dekontaminacji pojazdów, urządzeń oraz ubrań znajdujących się na terenie stacji wyczekiwania ZRM (miejsce to należy wyposażyć w szafę do ozonowania oraz zamgławiacz). Na terenie ścieżki musi zostać wdrożona możliwość gospodarki odpadami medycznymi.

Teren w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny, z wyłączeniem części tego terenu, gdzie będą wykonywane roboty. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie kompleksu i niezakłóconą możliwość użytkowania terenu stacji wyczekiwania. Oprócz wymienionych powyżej celów, remont ma również za zadanie poprawę funkcjonalności oraz estetyki i ładu architektonicznego na placu manewrowym oraz obiektów garażowych. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie robót.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być prowadzona w sposób umożliwiający wjazd i wyjazd ambulansów Pogotowia Ratunkowego oraz możliwość ich stacjonowania (z podpięciem do instalacji elektrycznej) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W związku z powyższym Zamawiający wymaga podziału poszczególnych prac na etapy w taki sposób, aby wykonanie prac budowlanych nie kolidowało z pracą Pogotowia Ratunkowego. Realizacja prac objętych przedmiotem zamówienia może odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Dopuszcza się etapowanie inwestycji:

ETAP I – Roboty rozbiórkowe placu, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, roboty nawierzchniowe

ETAP II – Montaż bram i ogrodzenia, remont garaży oraz zorganizowanie i wyposażenie stanowiska do dekontaminacji

Wynagrodzenie całkowite:

…………..……………… PLN z VAT

………………………….. PLN bez VAT

W tym:

ETAP I:

…………..……………… PLN z VAT

………………………….. PLN bez VAT

ETAP II:

…………..……………… PLN z VAT

………………………….. PLN bez VAT

Wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 K.c.) zawiera uzgodnioną kwotę za wykonanie całości robót budowlanych.

Gwarancja jakości na wykonane prace remontowe na okres ................. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, z wyłączeniem maszyn, opraw, urządzeń i elementów wyposażenia, na które gwarancja zostanie udzielona zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta, a dokument gwarancji przekazany Zamawiającemu.

[24 miesiące (minimalna wymagana gwarancja) – 0 pkt.; 36 miesięcy – 10 pkt.; 48 miesięcy – 20 pkt.]

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach).

Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 48 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie otrzyma więcej niż 20 punktów.

Długość okresu gwarancji ma zostać wskazana skokowo, zgodnie z poziomami wskazanymi powyżej. W przypadku wskazania okresu gwarancji spoza wskazanych wyróżnionych okresów, Zamawiający przyzna punktację zgodną z najbliższym, niższym poziomem punktacji określonej powyżej.

Termin wykonania zamówienia: do ……….. dni od dnia udzielenia zamówienia.

[70 dni – 1 pkt; 90 dni – 0 pkt.]

Maksymalny termin realizacji wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji dłuższego niż 90 dni, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

W przypadku niepodania przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny, dopuszczalny termin realizacji, wynoszący 90 dni i odpowiednio przyzna punkty w tym kryterium.