Polkowice, 29.03.2021 r.

2021/BZP00018254/01

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: **„Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach - ul. Wołodyjowskiego 1-5**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zwana dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach, przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

**ZAPYTANIE I**

**Pytanie:**

1. W przedmiarze robót w poz.47 wykazano 171,50 mb rozbiórki rynien natomiast w poz.52 wskazano montaż nowych rynien w ilości 127,80mb. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie różnicy.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze robót poz.47 wskazana została wartością 171,50 mb rozbiórki rynien i jest ona prawidłowa. Ta sama wartość powinna zostać uwzględniona w poz.52 przedmiaru jednak omyłkowo została podana wartość 127,80mb. Zarówno w poz.47 jak i poz. 52 przedmiaru prawidłowa wartość to 171,50mb.