| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| Pakiety do pobierania próbek krwi | 700 szt. |
| WYMAGANIA TECHNICZNE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH PAKIETÓW DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI 1. Zestaw musi posiadać pełne, niezbędne wyposażenie do jednorazowego wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm3, do pojemników typu próżniowego przeznaczonych bezpośrednio przez producenta do zabezpieczania próbek pobranych z ciała ludzkiego. 2. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: pary rękawiczek jednorazowego użytku w rozmiarze M; opaski uciskowej (stazy); jednorazowego opakowania środka do dezynfekcji skóry nie zawierającego alkoholu; zestawu do pobierania krwi (igła oznaczona znakiem CE + adapter oznaczony literami CE); instrukcji obsługi zestawu; protokół pobrania krwi, zawierający informacje wynikające z §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie; banderoli samoprzylepnych wykonanych z folii typu VOID lub z folii kruchej do zabezpieczenia próbek krwi i opakowania, bezwzględnie spełniających wymogi pkt. 5 niniejszych Wymagań Technicznych - po jednej banderoli dla każdej z fiolek do oklejenia korka i fiolki w dwóch płaszczyznach oraz jednej większej do zabezpieczenia tekturowego pakietu dowodowego; pakietu tekturowego (opakowanie dowodowe): dwie fiolki oznaczone znakiem CE umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm3 krwi zawierające antykoagulant i stabilizator przeciw procesom fermentacji. Fiolki muszą być wykonane z przezroczystego szkła o dużej laboratoryjnej czystości. Fiolki muszą być oklejone banderolami z numerem serii oraz oznaczone kolejno literami A i B. protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierających krew zgodny z załączonym wzorem opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczaniem fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu. Proponuje się zastosowanie rozwiązań nie wymagających ingerencji osób pobierających krew na opakowaniu zbiorczym należy umieścić napis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi 3. Wszystkie elementy zestawu, bezpośrednio związane z czynnością pobrania krwi muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności. Termin ważności nie mniejszy niż 9 miesięcy od daty podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru. Termin ważności pakietu nie może być dłuższy od najkrótszego terminu ważności elementu pakietu. 4. Fiolki do krwi i cały pakiet dowodowy muszą być zabezpieczane samoprzylepnymi banderolami posiadającymi czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne, zgodne z załączonym wzorem numeracji pakietów. Oznaczenia literowo cyfrowe powinny być również umieszczone na fiolkach. Przykładowe zestawy banderol : Banderole zamykające fiolki PRÓBKA A KI 21-00001 PRÓBKA B KI 21-00001 Banderola zamykająca pakiet PAKIET KI 21-00001 5. Każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz. 6. Na opakowaniu dowodowym fiolek powinny znajdować się zapisy: Uwaga! Po zamknięciu opieczętować pakiet pieczęcią Policji oraz w formie metryczki: PAKIET DO PRÓBEK KRWI ADRESAT ………………….. ……………………………… NADAWCA………………… ……………………………… ……………………………… NR SPRAWY…………….. NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO, DATA URODZENIA ……………………………….. PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PAKIET ………………………………. PIECZĄTKA POLICJI ……………………………… 7. Na zewnętrznej stronie opakowania zbiorczego powinna być również nadrukowana instrukcji dla pobierającego krew. 8.Oznaczenie numeracji pakietów dla KWP w KIELCACH to: Numeracja powinna zaczynać się literami KI i narastającymi cyframi (Zakres numeracji zostanie określony przy zamówieniu) |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA: Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy sukcesywnie, na wskazany przez Zamawiającego adres, transportem na własny koszt, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przesłania zamówienia do Wykonawcy, na podany adres poczty elektronicznej. |