ZP.272.30.2023 Chojnice, 2023-10-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Cz.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie**

**Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

**Cz.2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235 do km 6+528,52**

**Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis techniczny.

W załączeniu.

1. Na rysunkach DOR 1\_7, DOR 2\_7 i DOR 7\_7 znajdują się lampy hybrydowe. Czy wchodzą one w zakres zamówienia, ponieważ kosztorys ofertowy nie zawiera tego zakresu prac do wykonania? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej i SST o ten element.

Lampy nie wchodzą w zakres zamówienia.

1. Proszę o podanie kategorii ruchu dla odcinka drogi objętego zakresem zamówienia.

KR 2

1. Wg zał. 10 opis przedmiotu zamówienia należy przy przejściach dla pieszych wykonać pas ostrzegawczy PO, pas prowadzący PP oraz pole uwagi PU z płytek ostrzegawczych oraz informacyjnych polimerobetonowych (płytki bąbelkowe i ryflowane). Proszę o podanie ilości. Brak w kosztorysie tego zakresu robót.

Nie wykonujemy.

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Tak

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Każdy przypadek napotkania urządzeń podziemnych stwierdzony i zdefiniowany jako kolizja z planowaną przebudową układu drogowego będzie rozpatrywany indywidualnie a jego skutki wpływu na realizację zadania będą rozpatrywane i wdrażane w sposób i zgodnie  z zapisami §12 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY.

Załączniki:

1. OPIS TECHNICZNY

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: **<https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje>**
2. a/a