**Szczecin, dnia 22 maja 2020r**

**ZP/220/10/20**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów oraz wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych**

 **Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie Pierścieni do plastyki zastawki mitralnej posiadających współczynnik 15% wysokości do szerokości miedzy komisurami, w rozmiarach od 24 do 34 mm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Wykonawca II**

Czy w zadaniu nr 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łat osierdziowych które wymagają płukania, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:**

**-Składanie do 29 maja 2020r do godz. 09:30**

**-Otwarcie odbędzie się 29 maja 2020r o godz. 09:35**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

 **Z poważaniem**

 ………………..

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***