## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.27.1.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stengrafty aortalne, piersiowe, obwodowe oraz z powłoką heparynową, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do ….... ** dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem pocztą elektroniczna na adres ………………………………** . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: ** wypełnia Wykonacwa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania Stentgraft brzuszny - stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej - stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE - umocowanie podnerkowe w postaci haczyków - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - szeroki zakres rozmiarów: - część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi - brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków - bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr - w zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki - zestaw składa się z ramienia głównego oraz nogi przeciwległej. | szt. | 10
2. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania - rozwidlony o budowie wielomodułowej - wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE - umocowanie podnerkowe w postaci haczyków - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - szeroki zakres rozmiarów: - część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi - bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr - w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki - w zestawie oprócz ramienia głównego i nogi znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta | szt. | 10
3. | Stentgraft piersiowy : - szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu - pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej - wieloetapowy system uwalniana zapewniający pełną kontrolę uwalniania - system wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr - długość stentgraftu: od 10 do 20 cm - stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm - giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty - w skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym. - w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i sztywny prowadnik | szt. | 5
4. | Endoproteza do procedur TIPS o kontrolowanym rozszerzaniu: -dwa obszary czynnościowe- obszar wewnątrzwątrobowy powleczony protezą oraz obszar spływu wrotnego pozbawiony powłoki -granica między obszarami oznaczona złotą opaską znacznika cieniującego -dodatkowe znaczniki cieniujące na końcu protezy -bezszwowe łączenie stentu z pokryciem -średnice endoprotezy: 8-10mm -długość części pokrytej: 4-8cm -długość części niepokrytej: 2cm -profil systemu wprowadzającego 10Fr -długość systemu wprowadzającego 75cm | szt. | 5
5. | Stentgraft obwodowy montowany na balonie: - stent ze stali nierdzewnej - pokrycie stentgraftu PTFE - dostępne średnice stentu: 5 - 16 mm - dostępne długości stentgraftu: 15-59 mm - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - kompatybilny z koszulkami 7-8 F - balon półpodatny - wewnętrzna powłoka heparynowa | szt. | 5
6. | Stentgraft obwodowy montowany na balonie: - stent ze stali nierdzewnej - pokrycie stentgraftu PTFE - dostępne średnice stentu: 5 - 16 mm - dostępne długości stentgraftu: 79 mm - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - kompatybilny z koszulkami 7-8 F - balon półpodatny - wewnętrzna powłoka heparynowa | szt. | 5
7. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm - dostępne długości stentgraftu: 2.5, 5 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 10 12 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt. | 10
8. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm - dostępne długości stentgraftu: 10 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 10 12 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt. | 10
9. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - dostępne długości stentgraftu: 15 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 8 11 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych | szt. | 10
10. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8 mm - dostępne długości stentgraftu: 25 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 8 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt. | 10
RAZEM :