|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa placówki | Ilość świetlówek dł. 60cm. LED 9W | Ilość świetlówekDł. 120 cm. LED 18W | Ilość świetlówekDł. 150 cm.LED 22W | Wymiana żarówki zwykłe na LED |
| 1 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu- ul. Wojska Polskiego 14 | 90szt. | 355szt. | 16 szt. do wymiany 8 opraw |  |
|  | - ul. Wojska Polskiego 12 | 140 szt. | 188szt. | -  | -  |
|  | - ul. Ratuszowa 4 | 50szt. | 162szt. | -  | -  |
| 2 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce |  | 160szt. | - | 18 szt. |
| 3. | Budynki Polany Kultury w Orzyszu ul. Wojska Polskiego 9A | 32szt. | 18 szt. | -  | -  |
|  | Budynek Polany Kultury 9B |  |  | - | 5 szt. |
|  | Budynek Polany Kultury 9C | 4 szt. | 34 szt. | - | 10szt. |
|  |  Budynek Polany Kultury9D |  | 14szt. |  | 15 szt. |
|  | Budynek Polany Kultury9E | 24 szt. |  |  | 3szt. |
| 4.  | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie  |  | 154 szt. | 15szt. |  |

**ZAŁĄCZNIK nr 6 b - zapotrzebowanie na wymianę oświetlenia wewnętrznego w budynkach gminy Orzysz**

**Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dąbrówce** – wymiana 4 plafonów z żarówkami o dł. 36 cm.

**Sala widowiskowo- sportowa w Orzyszu**

- wymiana 45 szt. żarówek metalohalohenowych na arenie głównej o mocy 250W na żarówki LED o takim samym/podobnym natężeniu.