## Tabela e.r. - branża budowlana
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowości Krasne" - branża budowlana
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
POZIOM O
1 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II | kpl | 1
2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II | kpl | 1
3 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | kpl | 1
4 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | kpl | 1
5 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | kpl | 1
6 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | kpl | 1
7 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 8 mm | kpl | 1
8 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 | kpl | 1
9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | kpl | 1
10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | kpl | 1
11 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | kpl | 1
12 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | kpl | 1
13 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | kpl | 1
14 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | kpl | 1
15 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | kpl | 1
16 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | kpl | 1
17 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | kpl | 1
18 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | kpl | 1
19 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 7cm | kpl | 1
20 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm | kpl | 1
21 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | kpl | 1
22 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | kpl | 1
23 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | kpl | 1
StanSurowy Otwarty
24 | Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o szer. do 150 mm | kpl | 1
25 | Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o szer. do 100 mm | kpl | 1
26 | Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do | kpl | 1
27 | Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm | kpl | 1
28 | Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm | kpl | 1
29 | rukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 100 mm | kpl | 1
30 | Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB 12mm | kpl | 1
31 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr.15cm | kpl | 1
32 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr.10cm | kpl | 1
33 | Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5 m | kpl | 1
34 | Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach | kpl | 1
35 | Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm | kpl | 1
36 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | kpl | 1
37 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy lakierowanej | kpl | 1
38 | Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m2 | kpl | 1
39 | Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytow | kpl | 1
40 | Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory | kpl | 1
41 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej | kpl | 1
42 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej | kpl | 1
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
43 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkow | kpl | 1
44 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm | kpl | 1
45 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10c | kpl | 1
46 | zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | kpl | 1
47 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | kpl | 1
48 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 | kpl | 1
49 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm | kpl | 1
50 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 15cm | kpl | 1
51 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 5cm | kpl | 1
52 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) | kpl | 1
53 | Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili C RIGISTIL mocowanych do ścian za pomocą uchwytów | kpl | 1
54 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 | kpl | 1
55 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | kpl | 1
56 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą-drzwi zewnętrzne | kpl | 1
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
57 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m | kpl | 1
58 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | kpl | 1
59 | Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm | kpl | 1
60 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm | kpl | 1
61 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | kpl | 1
62 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane | kpl | 1
63 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicami | kpl | 1
64 | Montaż rolet m2 Przedmiar dodatkowy 1 | kpl | 1
ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE
65 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - zamocowanie listwy cokołowej | kpl | 1
66 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | kpl | 1
67 | ocplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian | kpl | 1
68 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | kpl | 1
69 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | kpl | 1
70 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | kpl | 1
71 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych 0 fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | kpl | 1
72 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m | kpl | 1
73 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | kpl | 1
74 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | kpl | 1
75 | Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm | kpl | 1
76 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | kpl | 1
77 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | kpl | 1
78 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczen | kpl | 1
79 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | kpl | 1
80 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowe | kpl | 1
81 | Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg | kpl | 1
82 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | kpl | 1
83 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | kpl | 1
84 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | kpl | 1
85 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm | kpl | 1
86 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II bez zaprawy rowów | kpl | 1
87 | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
88 | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. - branża sanitarna
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowości Krasne" - branża sanitarna
POZ. |  | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa
1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | kpl | 1
2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | kpl | 1
3 | Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie | kpl | 1
4 | Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie | kpl | 1
5 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | kpl | 1
6 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm | kpl | 1
7 | Zewnętrzna instalacja wodociągowa - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE (PERC) o śr.zewnętrznej 32 mm w gotowym wykopie | kpl | 1
8 | Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 89,0/4,0 mm o złączach spawanych - w studni wodomierzowej | kpl | 1
9 | Jednokrotne płukanie zewnętrznej instalacji wodociągowej o śr. nominalnej do 40 mm | kpl | 1
10 | Próba szczelności zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej do 40 mm | kpl | 1
11 | Dezynfekcja rurociągów wodociągowych o śr. nom. do 40 mm | kpl | 1
12 | Rura osłonowa - rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych, w wykopie | kpl | 1
13 | Analogia - Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości do 2 m,w gotowym wykopie | kpl | 1
14 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm | kpl | 1
15 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm | kpl | 1
16 | Montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm | kpl | 1
17 | Ułożenie trójników - połączenie z siecią wodociągową | kpl | 1
18 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej do 50 st.C. Średnica nominalna króćców przyłączeniowych wodomierza 63 m | kpl | 1
19 | Montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych o połączeniach kołnierzowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 63 mm | kpl | 1
20 | Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową | kpl | 1
21 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm | kpl | 1
Wewnętrzna instalacja wodociągowa
22 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych w warstwie posadzki i na ścianach w budynkach mieszkalnych | kpl | 1
23 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych w warstwie posadzki i na ścianach w budynkach mieszkalnych | kpl | 1
24 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
25 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | kpl | 1
26 | Bateria umywalkowa | kpl | 1
27 | Zawór czerpalny ze złączką do węża | kpl | 1
28 | Bateria zlewozmywakow | kpl | 1
29 | Analogia - Podgrzewacz zasobnikowy elektryczny wody | kpl | 1
Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
30 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | kpl | 1
31 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | kpl | 1
32 | Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie | kpl | 1
33 | Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie | kpl | 1
34 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm | kpl | 1
35 | Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej | kpl | 1
36 | Rura osłonowa - rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 200 mm o połączeniach spawanych, w wykopi | kpl | 1
37 | Analogia - montaż żelbetowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9 m3 | kpl | 1
38 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | kpl | 1
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
39 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | kpl | 1
40 | Rurociągi z PVC lub PP kanalizacyjne o średnicy 40 mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnyc | kpl | 1
41 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | kpl | 1
42 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejon | kpl | 1
43 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm - na ścianach budynku | kpl | 1
44 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | kpl | 1
45 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej | kpl | 1
46 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce | kpl | 1
47 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej - basen porządkowy | kpl | 1
48 | Umywalki pojedyncze porcelanowe | kpl | 1
49 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 1
50 | Wpusty podłogowe o śr. zewn. 50 mm | kpl | 1
51 | Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi | kpl | 1
52 | Analogia - przepływowy separator tłuszczów o pojemności 30 litrów ze stali nierdzewnej | kpl | 1
Instalacja grzewczo-wentylacyjna
53 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 120 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
54 | Analogia - montaż wentylatora osiowego o wydajności 50-100 m3/h dn120 | kpl | 1
55 | Kominek dachowy o średnicy 120 mm | kpl | 1
56 | Analogia - montaż wentylatora ściennego nawiewno-wywiewnego dn150 o parametrach pracy nawiew/ wywiew 118/112 m3/h i procencie odzysku ciepła 95% | kpl | 1
57 | Analogia - montaż wentylatora ściennego nawiewno-wywiewnego dn200 o parametrach pracy nawiew/ wywiew 236/224 m3/h i procencie odzysku ciepła 93% | kpl | 1
58 | Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych wiszących, ustawienie w pomieszczeniu, typowielkość grzejnika 500W | kpl | 1
59 | Analogia - montaż grzejników łazienkowych elektrycznych wiszących (typ drabinka), ustawienie w pomieszczeniu, typowielkość grzejnika 300W | kpl | 1
60 | CAŁOŚĆ NETTO
70 | CAŁOŚĆ BRUTTO

## Tabela e.r. -branża elektryczna
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowości Krasne" - branża elektryczna
POZ. |  | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
1 | Instalacje elektryczne -wlz
1.1 | Zasilanie obiektu
1 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | kpl | 1
2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | kpl | 1
3 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | kpl | 1
4 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | kpl | 1
5 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | kpl | 1
6 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | kpl | 1
7 | Złącza kablowe typu p.poż wraz z posadowieniem | kpl | 1
8 | Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl | 1
9 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce | kpl | 1
1.2 | Pomiary, obsługa geodezyjna i inne koszty
10 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n. | kpl | 1
11 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów | kpl | 1
12 | Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | kpl | 1
13 | Obsługa geodezyjna | kpl | 1
2 | Instalacje elektryczne wewnętrzne
2.1 | Rozdzielnice zasilające
14 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | kpl | 1
15 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | kpl | 1
16 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | kpl | 1
17 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg | kpl | 1
2.2 | Instalacja oświetleniowa | kpl | 1
18 | Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych | kpl | 1
19 | Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych | kpl | 1
20 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,5dm3 | kpl | 1
21 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | kpl | 1
22 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe IP20/ IP44 | kpl | 1
23 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego IP20 / IP44 | kpl | 1
24 | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7, 5mm2 na podłożu innym niż betonowe | kpl | 1
25 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach plastykowych lub kotwiących - 2 mocowania | kpl | 1
26 | Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu L1 | kpl | 1
27 | Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu L2 | kpl | 1
28 | Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych przy wejściu | kpl | 1
29 | Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu AW Zewnętrzna | kpl | 1
30 | Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu AW | kpl | 1
31 | Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu EW1 | kpl | 1
32 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaż i podłączenie wentylatora (dostawa branża sanitarna), podłączenie okapu | kpl | 1
33 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaż i podłączenie grzejnika elektrycznego (dostawa branża sanitarna), | kpl | 1
2.3 | Instalacja gniazd wtykowych
34 | Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych | kpl | 1
35 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,5dm3 | kpl | 1
36 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | kpl | 1
37 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/ 2,5mm2 IP44 z przesłoną torów prądowych - ramka pojedyncza | kpl | 1
38 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/ 2,5mm2 IP20 z przesłoną torów prądowych - ramka pojedyncza | kpl | 1
39 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2, 5mm2 IP20 z przesłoną torów prądowych - ramka podwójna | kpl | 1
40 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle | kpl | 1
41 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych - kuchnia | kpl | 1
42 | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe | kpl | 1
43 | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe | kpl | 1
2.4 | Instalacja połączeń wyrównawczych
44 | Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych | kpl | 1
45 | Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - LgY 4 | kpl | 1
46 | Montaż na rurach o średnicy do 30mm uchwy- tów uziemiających łączonych przez skręcenie | kpl | 1
2.5 | Instalacja odgromowa
47 | Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych | kpl | 1
48 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokry- tym blachą | kpl | 1
49 | Przykręcenie złączy rynnowych do rynny oka- powej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej | kpl | 1
50 | Ręczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym | kpl | 1
51 | Rury winidurowe o średnicy do 28mm układa- ne pod tynkiem w betonie w gotowych bruz- dach, bez zaprawiania bruzd | kpl | 1
52 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | kpl | 1
53 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej | kpl | 1
54 | Wciąganie do rur przewodów izolowanych jed- nożyłowych o przekroju do 50mm2 | kpl | 1
55 | Montaż urządzeń uziemień, studzienki kontrol- nej | kpl | 1
56 | Montaż urządzeń uziemień, złącza kontrolnego | kpl | 1
57 | Układanie w budynkach w ciągach poziomych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych | kpl | 1
58 | Spawanie przewodów uziemiających wykona- nych z bednarki o przekroju 120mm2 w wyko- pie | kpl | 1
2.6 | Pomiary, obsługa geodezyjna i inne koszty
59 | Wykonanie pomiarów instalacji | kpl | 1
3 | Instalacja Fotowoltaiczna
60 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | kpl | 1
61 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | kpl | 1
62 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | kpl | 1
63 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | kpl | 1
64 | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe | kpl | 1
65 | CAŁOŚĆ NETTO
66 | CAŁOŚĆ BRUTTO