## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 1.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1. | Igła injekcyjna typu ,,motylek" do nasiękowego podawania infuzji 0,7 x 19 mm | szt. | 50
2. | Igły iniekcyjne j.u.0,3x12, 5x25, 0,5x40,06x25,06x30,07x30,07x40,0,8x40, 0,9x40 sterylne, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leków,wykonane ze stali nierdzewnej,dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwierania blistra. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły 0,3x13mm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły w rozmiarze 0,33x12. Pakowane po 100 sztuk | opak. | 1200
3. | Igła do nakłuć lędźwiowych G 20 i G 22 po 50 % | szt | 20
4. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj.1ml. j.u. jałowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoku, dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka eliminującego martwą przestrzeń, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalą, dołaczona igła injekcyjna. Pakowane po 100 sztuk | opak. | 60
5. | Strzykawka dwuczęściowa 2 ml.typu Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 3 ml. Pakowane po 100 sztuk. | opak. | 400
6. | Strzykawka dwuczęściowa 5 ml.typu Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 6 ml. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki z rozszerzoną skalą do 5,5 ml Pakowane po 100 sztuk | opak. | 360
7. | Strzykawka dwuczęściowa 10 ml.typu Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 12 ml. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki z rozszerzoną skalą do 11ml Pakowane po 100 sztuk | opak. | 200
8. | Strzykawka dwuczęściowa 20 ml.typu Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 24 ml. Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą do 22ml Pakowane po 80 szt, 100 szt lub 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości | opak. | 200
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
PAKIET 1.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
9. | Strzykawka 100 ml j.u. z końcówką do cewnika z dołączonymi 2 łącznikami typu Luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, czytelną i trwałą skalę co 2ml, opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. | 500
10. | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu TS Wolny od ftalanów, Opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 600
11. | Przyrząd do przetacznia płynów infuzyjnych z elastyczną komorą o długości min. 45 mm, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15um, dren o długości 150 cm, z rolkowym regulatorem przepływu umożliwiającym dokładne ustawienie prędkości infuzji, sterylizowany EO. Wolny od ftalanów Opakowanie folia-papier | szt. | 20000
12. | Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 75 sztuk lub 80, podziałka dookoła kieliszka, skala do 30ml z przykrywką do podawania leków płynnych. Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniu a' 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. | opak. | 1200
13. | Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 75 sztuk lub 80, podziałka dookoła kieliszka, skala do 30ml. Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniu a' 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. | opak. | 10000
14. | Szpatułki drewniane pakowane pojedynczo w papier opakowanie tekturowe a 100 sztuk | opak. | 150
15. | Pojemnik na mocz z portem bocznym o pojemności 2000 ml -2500 ml | szt. | 100
16. | Sterylny worek na mocz z odpływem o poj 2000ml z zastawką antyrefluksyjną i kranikiem spustowym typu "T" | szt. | 2000
17. | Zgłębnik żołądkowy jednorazowy wykonany z nietoksycznego PCV nr 16Fr/Ch 18Fr/Ch (po 50%) dł 100 cm | szt. | 200
18. | Aparat do pobierania leków z butelek , bezigłowy,szczelne połączenie, możliwość obsługi jedną ręką, odporność na alkohole i tłuszcze,bez zawartości lateksu, PCV i DEHP | szt. | 1000
19. | Igła sterylna do jednorazowego stosowania do podawania insuliny do wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm , (0,31 x 8 mm) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozmiaru 0,3x8mm Opakowanie a 100 sztuk | opak. | 360
20. | Igła do pobierania leków typu Luer-Lock, ostrze pencil point, rozmiar 18 G ( rozmiar 1,2 x 30 mm i 1,2 x 40 mm) | szt. | 6000
21. | Sterylna pinceta plastikowa jednorazowego użytku | szt. | 400
Zamawiający w pozycji 10 i 11 nie wymaga zaoferowania przyrządów z informacją o braku ftalanów na etykiecie w formie symbolu – normy zharmonizowanej.
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 1.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
22. | Staza z automatycznym mechanizmem zwalniającym, obsługiwana jedną ręką. Po naciśnięciu przycisków bocznych, konektor automatycznie odskakuje. Możliwość prania w 90OC | szt. | 80
23. | Sterylne ostrza do skalpela jednorazowego nr 11 ze stali węglowej, Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone dodatkowo przezroczystą folią ochronną, na każdym opakowaniu jednostkowym rysunek ostrza w skali 1:1 | op. | 12
24. | Trzonki do ostrzy do skalpela z poz. 23 | szt. | 12
25. | Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego bezbarwnego i bezzapachowego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką naokoło głowy | szt. | 120
26. | Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm zakończonym uniwersalnym łącznikiem, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego bezbarwnego i bezzapachowego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką naokoło głowy wyposażona w nebulizator o poj min 5 ml ; | szt. | 100
27. | Cewnik do odsysania z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi oraz jednym centralnym, zapewniające zoptymalizowanie ciągów ssania | szt. | 400
28. | Cewnik do podawania tlenu z miękką silikonową lub wykonaną z miękkiego elastycznego PCV końcówką donosową | szt. | 250
29. | Cewnik Foley Ch 12-26 j.u, sterylny, pakowany pojedynczo, silikonowany, balon 5-15ml. Na opakowaniu jednostkowym powinny znajdować się następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim. | szt. | 1200
30. | Zatyczka do cewników moczowych | szt. | 200
31. | Cewnik Nelaton Ch 08-22, sterylny, elastyczny. Na opakowaniu wyraźnie widoczne: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim | szt. | 300
32. | Rurka ustno-gardłowa Guedel nr 1,2,3, z kolorowym znacznikiem, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt. | 150
33. | Rurka intubacyjna sterylna (w rozmiarze 7-20 % oraz w rozmiarach 8 i 9 po 40% ilości), z mankietem śr. 2,5-9,0 mm, wykonana z medycznego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z rozmiarem umieszczonym dodatkowo na baloniku kontrolnym. | szt. | 100
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 1.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
34. | Sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu pokrytego tworzywem przeznaczona do stos podczas wymiany rurek intubacyjnych ; posiadająca na opakowaniu nadruk z wartością rozmiaru i średnicy , pakowana pojedynczo Rozmiar 4 i 5 po 50 % | szt. | 50
35. | Sterylne koreczki do kaniuli dożylnych Luer Lock Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby koreczki do kaniul posiadały trzpień poniżej jego krawędzi | szt. | 30000
36. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku G 22(0,9 x 25), przepływ 36 ml/min -cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR, materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta , cewnik widoczny w RTG(6 pasków radiocieniujących) - samozamykający się korek portu głównego -zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika - komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy -ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut -sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 10000
37. | Kaniula dożylna typu bezpiezcnego, ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku G 20(1,1 x 32 i 1,1x 25), przepływ 65 ml/min -cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR, materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta , cewnik widoczny w RTG(6 pasków radiocieniujących) - samozamykający się korek portu głównego -zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika - komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy -ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut -sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 10000
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 1.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
38. | Kaniula dożylna typu bezpiezcnego, ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku G 18(1,3 x 45i 1,3x32), przepływ 95 ml/min -cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR, materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta , cewnik widoczny w RTG(6 pasków radiocieniujących) - samozamykający się korek portu głównego -zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika - komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy -ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut -sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 500
39. | Sterylna silikonowa maska krtaniowa jednorazowego użytku Rozmiar 4 i 5 po 50 %. | szt. | 10
40. | Łyżki plastikowe do laryngoskopu pasująca do rękojeści z zielonym kodem barwnym (green line) Rozmiar 3 i 4 po 50 % | szt. | 50
41. | Rękojeść do laryngoskopu | szt. | 1
42. | Strzykawka typu bezpiecznego bez igły z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umozliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki.Z czytelną i trwałą czarną skalą pomiarową podwójnym uszczelnieniem tłoka , nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze , sterylizowana EO. Bez lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. Pojemność 3ml 50% i 5 ml (po 50% ). Opakowanie x 100 sztuk | op | 10
43. | Manometr zegarowy do pomiaru ciśnienia z metalową klamrą i stetoskopem w komplecie, z rękawem z materiału do dezynfekcji , (gdzie część wewnętrzna mankietu jest gumowa nie plastikowa!) a zawór jest metalowy na przedramię na rzep. | szt. | 150
44. | Wieszak do worka na mocz Opakowanie a 25 sztuk lub a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości | op. | 120
45. | Miska nerkowata o poj 700 ml wykonana z masy celulozowej o właściwościach nieprzemakalnych przez 4 godziny dla płynów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie misek nerkowatych o poj. 900 ml. | szt. | 4000
46. | Kaczka tekturowa jednorazowego użytku męska pojemność 875 ml Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaczki z pulpy o wymiarach: długość: 250 mm ; szerokość: 115 mm ; wysokość: 115 mm ; pojemność: 800ml / 900 ml ; pakowanie: 100 sztuk. | szt. | 1600
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 1.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
47. | Basen sanitarny plastikowy z pokrywką, o długości całkowitej 510 mm, szerokości 299 mm,wysokości 130 mm możliwość mycia i dezynfekcji w autoklawie w 1260 C lub sterylizacji w 130 0C. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie basenu o wysokości 142 mm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. | szt. | 50
48. | Termometr cyfrowy z elastyczna końcówką do pomiaru ciepłoty ciała pod pachą | szt. | 100
49. | Opaska identyfikująca pacjentów | szt. | 300
50. | Jednorazowy zestaw do lewatywy | szt. | 300
51. | Prześcieradło jednorazowe medyczne w rolce wymiary: 51 x 160 cm a 25 sztuk w rolce lub 50 x 160 cm a 25 sztuk w rolce | rolek | 300
52. | Podkład bawełniany podgumowany frotte na łożko o wymiarach 140 x 100 cm, nieprzemakalny, wielokrotnego użycia, odporny na dezynfekcję oraz pranie w temp do 950 C | szt | 250
53. | Komplet pościeli jednorazowej | szt | 1000
54. | Papier EEG 8 kanałowy ciepłoczuły z nadrukiem typ ED 14 wymiary : 300 x 210 x 500 (lub 300 x 210 x 1000 z odpowiednim przeliczeniem) | blok | 20
55. | Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiem o wymiarach 60 x 25 | rol | 100
56. | Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiem o wymiarach 58 x 25 | rol | 40
57. | Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiem o wymiarach 104 x 40 | rol | 10
58. | Żel do EKG o poj 250 ml | szt | 4
59. | Elektroda okrągła żelowa do EKG dla dorosłych o średnicy 43 mm. Żel stały na podkładzie z pianki. Elektroda niesterylna, nie zawierająca lateksu i PVC. Opakowanie a 50 sztuk Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod o średnicy 50 mmm spełniających pozostałe wymagania SIWZ. | szt | 500
60. | Papier do Lifepak 12 o wymiarach 104mm x 22 m lub 107mm x 23 m | rol | 10
61. | Elektroda koncentryczna jednorazowa igłowa MIOLINE XP 0,45 x 40 mm lub równoważna do aparatu EMG Opakowanie a 25 sztuk | szt | 100
62. | Taśma do Kinezjotipingu 5 m x 5 cm | szt | 4
63. | Ustniki do alkomatu ALKOHIT AH 69 | szt | 2000
64. | Ustniki do alkomatu ALKOHIT X 100 | szt | 8000
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
| PAKIET 1.2020 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
65. | Zestaw do zakładania szwów typu Mediset 10 elementowy Skład: 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher,1 pęseta metalowa chirurgicznz typu Adison, 6 tamponów z gazy bawełnianej, 1 igłotrzymacz, 1 nożyczki metalowe, 1 strzykawka typu Luer-Lock a 10 ml, 1 igła 18 G x 11/2, 1 igła 21G x 11/2, 1 serweta włokninowa z przylepnym otworem 5 x10, 1 serweta włokninowa nieprzylepna | szt | 90
66. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 0,2 l .Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017r. .Dz.U. z 24 października 2017 poz 1975 | szt | 300
67. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 0,5-0,7 l .Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975 | szt | 350
68. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 1 l, Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975 | szt | 3000
69. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 2 l, Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975 | szt | 1500
70. | Pojemnik jednorazowego użyciana na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twarde i sztywne z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 3,5 l, pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 r poz1975 | szt | 200
71. | Pojemnik jednorazowego użyciana na odpady medyczne. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na dzialanie wilgoci , oraz być odporny na uszkodzenia mechaniczne, przeklucia i przecięcia. Wymiary : 167x167x500 | szt | 30
RAZEM
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 2.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1. | Myjka wykonana w 100% z włokien poliestrowych nasączonych hypoalergicznym żelem myjącym o naturalnym pH posiadającym raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego, rozmiar nie mniejszy niż 12cm x 20 cm x 0,5 cm , gramatura nie mniej niż 100 g /m2 Opakowanie a 24 sztuki Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 2000
2. | Myjka wykonana w 100% z włokien poliestrowych nasączonych hypoalergicznym żelem myjącym o naturalnym pH posiadającym raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim, posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego rozmiar nie mniejszy niż 20cm x 24 cm x 0,5 cm, gramatura nie mniej niż 100 g /m2 Opakowanie a 12 sztuk. Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 2000
3. | Pianka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia wykonana z poliuretanu wymiary nie mniejsze niż 12 cm x 20 cm x 1 cm , gramatura nie mniejsza niż 170g/m2 opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 sztuki posiadającym raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego. Instrukcja użytkowania w języku polskim. Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 36
RAZEM
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
PAKIET 3.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1. | Probówki do surowicy/4-6 ml/. Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 20000
2. | Probówki do morfologii/2ml/. Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 15000
3. | Probówki do OB. do metody liniowej Opakowanie x 100 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbówek pakowanych po 50 sztuk | szt. | 400
4. | Rurka ze skalą do OB.do asortymentu z pozycji nr 3 Opakowanie x 200 sztuk | szt. | 400
5. | Probówki do OB. Wersja logarytmiczna 1,25-5 ml Opakowanie x 100 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbówek pakowanych po 50 sztuk Zamawiający dopuszcza probówki do OB. – wersji logarytmicznej (poz. 5), które posiadają znacznik objętości pobrania na probówce, a nie na nalepce, oraz znacznik ten występuje w postaci dwóch pierścieni wokół probówki, wyznaczających zakres pobrania krwi właściwy do odczytu OB. w analizatorze. | szt. | 1500
6. | Probówki do koagulologii / stęż. 3,2% cytr. sodu/ Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 szt Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie probówki do koagulologii ze znacznikiem pobrania prawidłowej ilości krwi w formie wyraźnego pierścienia wygrawerowanego bezpośrednio na probówce (zgodnie z zapisem Rozdziału III pkt. 5.2) d) SIWZ. | szt. | 2500
7. | Igła /8/ z zabezpieczeniem przeciwzakł, Opakowanie x 100 sztuk lub x 48 sztuk | szt. | 15000
8. | Igła motylkowa /8 z zabezpieczeniem przeciw zakłuciom. Opakowanie x 50 sztuk lub 100 sztuk | szt. | 500
9. | Probówki – osocze /4 ml/ heparyna litowa z separatorem mechanicznym z możliwością odwirowania osocza w 3 min Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki o objętości pobrania 3 ml, 4,5 ml lub 5ml spełniającej wszystkie pozostałe parametry. | szt. | 100
10. | Probówki biochemiczne z trombiną. Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki z trombiną bez znacznika pobrania. | szt. | 100
11. | Uchwyt jednorazowy | szt. | 25000
12. | Kubki na mocz pojemność 100 - 150 ml | szt. | 1000
RAZEM
Uwagi:
1.Uchwyt w pełni jednorazowego użytku.
2.Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.
3.Próżnia kalibrowana na etapie produkcji.
4. Wymagane świadectwo CE dla producenta systemu.
6. Wyraźnie zaznaczony na etykiecie każdej probówki lub bezpośrednio na probówce znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi.
7.Okres ważności probówek w dniu dostawy – min. 11 miesięcy,( za wyjątkiem probówek do koagulologii - do 4 miesięcy ).
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 4.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1. | Gaza opatrunkowa bawełniana niewyjałowiona 13-niktowa 90cm ( +/- 5 cm). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy zakwalifikowanej do klasy Iia reguła 7. Zamawiający dpouszcza wyscenę opakowania 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy pakowanej w roli | mb | 30000
2. | Kompresy włókninowe jałowe 5 x 5cm x 2 szt. w opakowaniu jednostkowym papier-folia o gramaturze 30g/m2 | op. | 75000
3. | Kompresy włokninowe jałowe 10 x 10 cm x 2 szt. w opakowaniu jednostkowym papier-folia o gramaturze 30g/m2 | op. | 52500
4. | Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie bawełnę minimum 50 % o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, zaokrąglonych pow ciała,przepuszczający powietrze,odporny na działanie tluszczu i potu, który można wyjaławiać Nr 2 lub Nr 3 (na dłoń i stopę) x 25 m w stanie rozciągniętym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatki opatrunkowe wykonanej w 70-80% z przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej. Zamawiający dopuszcza elsastyczną siatkę opatrunkową nr 2 w formie rękawa o szerokości 2 cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatkowego rękawa opatrunkowego zawierającego w swoim składzie włókna poliamidowe i poliuretanowe. | szt. | 5
5. | Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie włókna poliamidowe i poliuretanowe o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, zaokrąglonych pow ciała,przepuszczający powietrze,odporny na dział tłuszczu i potu, który można wyjaławiać. Nr 4 lub Nr 6 (na głowę) x 25 m w stanie rozciągniętym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatki opatrunkowej wykonanej w 70-80% z przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów opatrunkowych posiadających w swoim składzie 68% bawełny, 24%poliamidu i 8% włókien sztucznych. Zamawiający dopuszcza elektyczną siatkę opatrunkową nr 4 w formie rękawa o szerokości 5 cm. | szt. | 10
6. | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 10
7. | Lignina płaty 40 cm x 60 cm (+/-5 cm). Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'5 kg z przeliczeniem zamawianej ilości. | kg | 600
8. | Opaska dziana 4m x 15 cm pakowana pojedynczo | szt. | 6000
9. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 4m x 15cm pakowana pojedynczo. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opasek elestycznych tkanych, z zapinką w rozmiarze 5m x 15 cm pakowanych pojedynczo. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opaski elastycznej z dwoma zapinkami spełniającej pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza wycenę opaski dzianej elastycznej wykonanej z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego | szt. | 240
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 4.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
10. | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy z klejem hypoalergicznym 5m x 2,5cm pakowany pojedynczo | szt. | 300
11. | Przylepiec hypoalergiczny tkaninowy z klejem hypoalergicznym 5m x 5cm bez opatrunku pakowany pojedynczo Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepców o opisie i szerokości podanej w SIWZ i długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości | szt. | 1000
12. | Plaster tkaninowy z opatrunkiem włókninowym pokryty hipoalergicznym klejem posiadający folię zabezpiecz. warstwę chłonną przed przywieraniem 5mx6cm pakowany pojedynczo | szt. | 200
13. | Hypoalergiczny przylepiec zastępujący nici chirurgiczne,do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych,wykonany z pasków włokniny pokryty hypoalergicznym klejem poliakrylowym przepuszczający powietrze i parę wodną o wymiarach 6 x 100 mm x 10. Opakowanie x 50 sztukZamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6x101 mm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepca zastępującego nici chirurgiczne 6x100 mm x 10 opakowanie x100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. | op. | 5
14. | Jałowy hypoalergiczny opatrunek włókninowy z klejem hypoalergicznym do mocowania kaniuli 72 mm x 51mm x 1szt. lub 80mm x 60mm x1szt. z dodatkową podkładką pod skrzydełka kaniuli. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku do kaniul w rozmiarze 5,1 x 7,6cm. Opakowanie x 50 sztuk | op. | 300
15. | Hypoalergiczny przylepiec z włókniny poktyty klejem hypoalergicznym do mocowania całej pow opatrunku,przepuszczający parę wodną i powietrze nie absorbuje promieni Rontgena o wymiarach 15 cm x 10 m x 1 rolka pakowany pojedynczo | szt. | 60
16. | Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem z folii polietylenowej odporny na wodę z klejem kauczukowym lub akrylowym o wymiarach 10 cm x 6 cm x 1 sztuka. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra z opatrunkiem z folii poliuretanowej w rozmiarze 9 x 15 cm lub 9 x 10 cm | szt. | 50
17. | Hypoalergiczny przylepiec przezroczysty z porowatej folii , dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 5 m, pakowany pojedynczo | szt. | 100
18. | Jałowe serwety nieprzylepne (2-warstwowe z folią od spodu ) owymiarach 50 x 50 cm Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 45x60cm | szt. | 300
19. | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa a 500g | kg | 500
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia 2 próbek oferowanych kompresów celem ich weryfikacji (dotyczy poz 2 i 3)
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 5.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1. | Antybakteryjny chłonny jałowy opatrunek hydrowłoknisty zawierający srebro jonowe , przeszyty wzmocnnionymi włoknami o działaniu bakteriobójczym o wymiarach 10cm x 10 cm | szt | 50
2. | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów do leczenia ran w środ wilgotnym do leczenia ran z martwicą suchą lub rozpływową,do ran płytkich i głębokich, z sygnalizatorem wskazującym moment zmiany opatrunku do aplikacji na piętę o wymiarach 18,5cm x 19,5 cm | szt | 50
3. | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów do leczenia ran w środ wilgotnym do leczenia ran z martwicą suchą lub rozpływową,do ran płytkich i głębokich, z sygnalizatorem wskazującym moment zmiany opatrunku do aplikacji na kość krzyżową o wymiarach 20,0cm x 22,5 cm | szt | 30
4. | Sterylny żel hydrokoloidowy do leczenia ran głębokich suchych i sączących ,stymulujący aktywność makrofagów i pobudzający ziarninowanie do zaopatrywania ran z martwicą suchą lub rozpływową oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożonych infekcją. Opakowanie a 15 g | szt | 50
5. | Sterylna pasta hydrokoloidowa do leczenia ran głębokich suchych i sączących ,stymulujący aktywność makrofagów i pobudzający ziarninowanie do zaopatrywania ran z martwicą suchą lub rozpływową oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożonych infekcją. Opakowanie a 30 g | szt | 20
6. | Cienki samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy złożony z wewnętrznej (stykającej się z raną ) warstwy 3 hydrokoloidów i zewnętrznej - błony poliuretanowej. Półprzezroczysty z sygnalizatorem zmiany opatrunku , o pocienionych krawędziach. Stosowany bezpośrednio na ranę ( z małym , umiarkowanym wysiękiem) lub w kombinacji z innymi opatrunkami o wymiarach 10 x 10 cm | szt | 300
7. | Cienki samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy złożony z wewnętrznej (stykającej się z raną ) warstwy 3 hydrokoloidów i zewnętrznej - błony poliuretanowej. Półprzezroczysty z sygnalizatorem zmiany opatrunku , o pocienionych krawędziach. Stosowany bezpośrednio na ranę(z małym , umiarkowanym wysiękiem ) lub w kombinacji z innymi opatrunkami o wymiarach 15 x 15 cm. | szt | 150
8. | Samoprzylepny , sterylny , warstwowy opatrunek piankowy regulujący wilgotnośc rany.Wielowarstwowa część chłonna zawiera żelującą część chłonną wykonaną z karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki o wodoodpornej warstwie zewnętrznej wykonanej z póprzepuszczalnej błony poliuretanowej o wymiarach 12,5 x 12,5 cm | szt | 150
RAZEM
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 6.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne o działaniu bakteriobójczym o wymiarach 10cm x 10 cm | szt | 300
2 | Hydroaktywny opatrunek z maścią na bazie trójglicerydów do zaopatrywania ran chronicznych o wymiarach 10cm x 12 cm Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku wykonanego z hydrofobowej siateczki tiulowej impregnowanego neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających w rozmiarze 7,5 x 10cm lub 10 x 20 cm | szt | 300
3 | Opatrunek hydrokoloidowy o specjalnie wykrojonym kształcie do wilgotnego opatrywania ran w okolicy krzyżowej o wymiarach 12cm x 18cm | szt | 100
4 | Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran z wysiękiem od umiarkowanego do lekkiego o wymiarach 7,5cm x 7,5cm | szt | 100
RAZEM
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 7.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1. | Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw dzienne - pakowane x 30 sztuk - z absorbentem moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach -wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni - z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu osłonkami bocznymi skierowanymi na zewnątrz - chłonność w ml min 2600 ml (wg normy ISO 11948-1 lub równoważnej) - obwód bioder 100-150 cm; rozmiar 3 ( L) - posiadające wskaźnik wilgoci - posiadające po 2 pary elastycznych, wielokrotnego użytku przylepcorzepów - posiadające elastyczne ściągacze w kroczu - posiadajace dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył - wyrób nie może zawierać elementów lateksowych | sztuka | 60000
2. | Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw nocne - pakowane x 30 sztuk - z absorbentem moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach - wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni - z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu osłonkami bocznymi skierowanymi na zewnątrz - chłonność w ml min 3200 ml (wg normy ISO 11948-1 lub równoważnej) - obwód bioder 100-150 cm; rozmiar 3 ( L) - posiadające wskaźnik wilgoci - posiadające po 2 pary elastycznych wielokrotnego użytku przylepcorzepów - posiadające elastyczne ściągacze w kroczu - posiadajace dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył - wyrób nie może zawierać elementów lateksowych | sztuka | 45000
3. | Podkład chłonny z miękkiego puchu celulozowego o wym. 60x90 cm (+/- 3cm) - pakowany x 30 sztuk - chłonności 2000 ml, (wg normy ISO 11948-1 lub równoważnej) - zewnetrzna folia nieprzepuszczalna dla płynów i zapobiegajaca przesuwaniu się podkładu | sztuka | 43200
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 7.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
4. | Pianka do czyszczenia skóry silnie zabrudzonych części ciała przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu i stolca bez użycia wody o właściwościach neutralizujących zapach - opakowanie a 400 ml , lub a 500 ml ( z odpowiednim przeliczeniem ilości) | ml | 288000
RAZEM
Poz 1,2,3,
Do oferty prosimy dołączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta celem potwierdzenia parametrów wyrobów
Do oferty prosimy dołączyć próbki w ilości 5 sztuk celem porównania zgodności oferowanych wyrobów z wymogami zawartymi w SIWZ .
Próbki i karty danych technicznych stanowią integralną część oferty a ich brak będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Piluchomajtki powinny posiadać dokument dopuszczający do obrotu na terenie kraju.
Piluchomajtki powinny mieć oznakowanie rozmiaru na produkcie , opakowaniu pojedynczym i zbiorczym.
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 8.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1 | Maseczka chirurgiczna niejałowa z usztywnieniem trójwarstwowa, do wyboru na gumki lub troczki niepylące, zgodnie z normą EN 14683 lub równoważną, klasyfikacja IIR, wymagane oswiadczenie producenta.Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a'50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Zamawiający dopuszcza maseczki typu II zgodnie z normą EN 14683 lub równoważną | szt. | 10000
2 | Półmaska ochronna klasy FFP 2 lub wyższej do ochrony przed aerozolami ciekłymi i stałymi np. prątkami grużlicy i AH1N1, spełniająca wymagania odporności na płyny, z możliwościa stos w sytuacjach gdy koncentracja zanieczyszczenia nie przekracza 10 x NDS | szt. | 120
3 | Fartuch medyczny jednorazowy z flizeliny. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości. | szt | 10000
4 | Prześcieradło jednorazowe z flizeliny wymiary: 130 x 210 cm lub 140 x 210 cm | szt | 3000
5 | Komplet pościeli jednorazowej | szt | 1000
RAZEM
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET 9.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru/Nr katalogowy
1. | Termometr elektroniczny bezdotykowy do pomiaru ciepłoty ciała na skroni, wynik pomiaru uzyskany w czasie do 1 minut, dokładność +/- 0,2oC, w zakresie 36,0 - 39,0 0C | szt. | 50
RAZEM
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 10.2020
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1. | Rękawice foliowe, moletowane, Rozmiary S,M,L,XL Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Opakowanie a 100 sztuk | op | 300
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 70 ug/g), pudrowane, sterylizowane, z rolowanym mankietem, gładkie, z teksturą tylko na wewnętrznej części dłoni lub na całej powierzchni dłoni Rozmiary 7; 7,5 ; 8; 8,5 Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne bezpudrowe, obustronnie polimerowane i lekko chlorowane | para | 260
3. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (EN 455 lub równoważną) oraz środek ochrony osobistej kategorii III (EN 374-2,3, EN 420 lub równoważnymi potwierdzone wynikami badań), AQL ≤1,5, na opakowaniu oznaczenie zgodności z dyrektywami oraz oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikującej ,nieprzepuszczalne dla wirusów zgodnie z norma ASTMF 1671(potwierdzone wynikami badań) . Nie zawierające ftalanów, tiuramów (potwierdzone wynikami badań) oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. Hypoalergiczne. Rozmiar S,M,L,XL Opakowanie a 100 sztuk | opak | 5100
4. | Rękawice winylowe diagnostyczne bezpudrowe. Rozmiar S,M,L,XL. Opakowanie a 100 sztuk | opak | 900
5. | Rękawice nitrylowe jednorazowego użytku. AQL max 1,0, teksturowane na palcach. Wewnątrz powlekane syntetycznymi polimerami.Długość całkowita 300 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodny z Dyrektywą 93/42 EEC oraz środek ochrony indywidualnej zgodny z 89/686/EEC. Odporne na przenikanie subst chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną dla min 3 substancji z listy zawartej w normie EN 374-1 lub równoważnej jako załącznik A na co najmniej drugim poziomie (potwierdzone piktogramem na opakowaniu) oraz na co najmniej 15 dowolnych substancji chemicznych w tym kwasy, zasady, alkohole na co najmniej pierwszym poziomie, potwierdzone wynikami badań na opakowaniu. Grubość ścianki pojedynczej: opuszek- min 0,10 mm max 0,12 mm; dłoń - min 0,08 mm; mankiet - min 0,06 mm. Wyrób dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z normą 72/2002 EEC (piktogram na opakowaniu). Opakowanie a 100 sztuk | op | 50
RAZEM
| CPV 33141420-0 |  |  |  | 161281
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy zaświadczenie niezależnego podmiotu lub producenta potwierdzającego że zaoferowane produkty będą odpowiadać określonym normom( 7) 3 ppkt w specyfikacji ! Ten zapis dać na początku do specyfikacji